焦环审孟〔2025〕17号

焦作市生态环境局

关于孟州市瑞峰仓储有限责任公司孟州市

卫山村瑞峰仓储蒸罐洗罐服务中心建设项目

环境影响报告表的批复

孟州市瑞峰仓储有限责任公司：

你公司（统一社会信用代码：914108833450509786）报送的由河南宇坤工程咨询有限公司编制的《孟州市瑞峰仓储有限责任公司孟州市卫山村瑞峰仓储蒸罐洗罐服务中心建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于焦作市孟州市槐树乡卫山村。属于新建项目，拟投资2000万元建设孟州市卫山村瑞峰仓储蒸罐洗罐服务中心建设项目。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。蒸罐废气、污水处理站废气经冷凝+气水分离+干式过滤+两级活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；针对无组织废气，采取加强车间密闭、集气系统和环保设备的维护，保证集气效率和净化效率。废气经相应污染治理措施处理后达标排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准、《河南省生态环境厅办公室关于印发《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》的通知》（豫环办〔2024〕72号）涉VOCS排放管控要求、《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）等相应管控要求。

2.废水。蒸罐废水、洗罐废水、地面清洗废水、气水分离废水经本项目配套建设的污水处理站（调节+隔油+两级混凝气浮+活性炭吸附工艺）处理后废水达标排入市政污水管网，进入洛阳吉泰新城水务有限公司污水处理厂处理；生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时符合洛阳吉泰新城水务有限公司污水处理厂收水标准。

3．噪声。对产生噪声的设备采取室内布置、减振基础、传动润滑等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废。高浓度含油废水、油泥、气浮油渣、废过滤棉、废活性炭（废气、废水治理）采用密闭容器收集后分类分区暂存于危废暂存库内，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环评提出的各项环境安全措施和风险防范措施，加强人员培训和日常管理，及时排除安全隐患，严防环境污染事故发生。

（五）本项目污染物排放总量控制指标为：COD0.2210t/a、氨氮0.0116t/a、非甲烷总烃0.3979t/a。

（六）如果今后国家、河南省或焦作市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。你公司还应当在启动生产设施或者实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

六、焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队负责项目施工期和运营期的环境监察工作。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

八、土地、规划等要求以有关部门意见为准。

2025年10月22日

抄送：焦作市生态环境局孟州综合行政执法大队、河南宇坤工程咨询有限公司