建设项目环境影响报告表

（污染影响类-报批版）

项目名称：            氨水储存项目            
建设单位（盖章）：焦作弘大环保材料科技有限公司
编制日期：             2025年10月           
中华人民共和国生态环境部制

[image: image1]

[image: image2][image: image3]
[image: image4][image: image5]
[image: image6][image: image7]

[image: image8]
[image: image9]

[image: image10.jpg]FTEN%S: 1749601905000

gl AL A R 1 LR

T H %5 t927do
BRI E &R RKEFIE
BRI 53—149fE R et (AEIMMsERME: A MKERSE

— BBHAMIER

SRR A S 4 W

e
X

BALAFR (FRED

RITEIRI B RAT

ji‘m%%?

— b O f= o 0 "
G—HefE 5 ,iyg s:zuoq MAECTAAB2U
HEEREAN = 8
FEAFA OB wEN A

HEAFNEEAR (P

=, Gl AR

BALARR (FF)

KES lfggL_g\\\

gL ERRE

=. GHARMSR
WTTES N
4, B B o B RS ¥
=1 2017035410352017411801000705 BH009222 ;k x
X Ae
2 EGHH AR
4, FEHEAR (ERIHE £F
ER H AN, ERTE LR
7. XBARERIR . HHET E 2
RO SRR, BB AR BH009216 y SR
N T T
—ul






一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	氨水储存项目

	项目代码
	2503-410803-04-01-730152

	建设单位

联系人
	张国明
	联系方式
	18639305678

	建设地点
	焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内

	地理坐标
	（ 113 度 7 分 24.374 秒， 35 度 14 分 1.112 秒）

	国民经济

行业类别
	G5942危险化学品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59 149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） 其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建
(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案

部门
	焦作市中站区发展和改革委员会
	项目备案

文号
	/

	总投资

（万元）
	3000
	环保投资

（万元）
	90

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	2600（3.9亩）

	专项评价

设置情况
	项目涉及25%氨水储存，最大储存量为1310.4t，属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录B确定的危险物质中氨水（浓度≥20%），最大储存量超过临界量10t，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，需设置环境风险专项评价。

	规划情况
	规划名称：《焦作市工业产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》；

审批机关：河南省发展和改革委员会；

审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于焦作市工业产业集聚区发展规划调整方案的批复》，豫发改工业〔2012〕2330号。

目前焦作市工业产业集聚区已更名为焦作经济技术开发区，规划初稿已完成，尚未通过审批。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）调整环境影响分析报告》；

召集审查机关：原河南省环境保护厅（现已更名为河南省生态环境厅）；

审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）调整环境影响分析报告的审查意见》，豫环审〔2015〕109号。

《焦作经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》正在编制。 

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《焦作市工业产业集聚区发展规划调整方案（2012-2020）》的相符性分析
焦作市工业产业集聚区西部工业园位于中站区西部，总规划面积17.08km2。最早起始于2007年，2012年7月编制了《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）》，2013年《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）环境影响报告书》编制完成，并于2013年4月通过了河南省环保厅的审批，审批文号为豫环审〔2013〕160号。之后，该园区规划又进行了部分调整，《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）调整环境影响分析报告》于2015年4月通过了河南省环保厅的审批，审批文号为豫环审〔2015〕109号。根据焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）中的区域规划及规划调整的相关内容可知，该区的规划定位和规划范围如下：

（1）规划范围

焦作市工业产业集聚区西部园区规划范围东至郑焦晋高速公路、西至大石河、南至丰收路、北至浅山区，规划面积17.08平方公里。
（2）发展定位

焦作市工业产业集聚区西部园区发展定位为：豫西北重要的现代化工产业基地和汽车零部件生产基地，河南省太行山山前重工业走廊和焦作中心城区与博爱县城区对接发展的战略支撑点。
（3）规划产业格局

焦作市工业产业集聚区西部园区重点发展汽车零部件、现代化工、装备制造业、新型建材、现代纺织、高效能源、绿色食品、生物医药及其他先进制造业；将中站区产业集聚区打造成焦作市先进制造业与生产性服务业中心。焦作市工业产业集聚区西部园区包括五个产业园区：
现代化工产业区布局在工业园的北部，新园路以北的区域内，规划面积8.38平方公里；汽车零部件产业区布局在工业园南部，新月铁路以南的地块，规划面积4.67平方公里；氟化工产业区布局在新园路以南，鑫城公司以西，规划面积0.51平方公里；先进制造业产业区位于新园路以南、经四路以西，主要发展先进装备制造等产业；中小企业孵化区布局在工业园东部，新月铁路以北，新园路以南，经四路以东，临近郑焦高速的地块，规划面积1.00平方公里。

项目属于危险化学品仓储项目，位于现代化工产业区内，与园区产业布局规划不冲突。 
（4）基础设施情况

①交通运输

对外交通：主要依靠中部的新园路和南侧的人民路、丰收路承担对外的公路交通，铁路交通方面主要依靠规划区南侧的新月铁路。
对内交通：规划将道路划分为主干路、次干路、支路三个级别，规划形成“三纵四横”的内部主干道路网结构。三纵即经二路、经三路和经四路；四横即纬二路、新园路、人民路和丰收路。
②供水情况
近期由焦作市第六水厂供水，远期采用位于普济路南水北调河取水口的水厂供水。目前园区内新园路（经三路以东）、纬二路（中冰路至经三路段）、经三路、丰收路等路段供水管网已建成，初步具备了集中供水的条件。
③排水情况
采用雨污完全分流制。雨水布置于道路中线下，污水管沿道路东、南侧布置。 园区内污水排入位于人民路以南、中南路以西的中站区污水处理厂处理，规划污水处理能力10万m3/d。一期5万m3/d，二期5万m3/d，一期工程基本满负荷运行；二期5万m3/d工程目前已建设完成，经调查目前收水余量为3万m3/d。
项目所在区域位于中站区污水处理厂收水范围内，且该区域配套污水管网已建成。

③供电工程

远期集聚区河南煤化合晶科技和开元化工统一依靠河南煤化的专用线路和变电站供电，其他依靠城区电网和西部博爱规划的华润电厂联合供电；为了能够更加有效地利用土地，规划将西部工业园内的220KV高压线进行整合改线，布置在经四路中间绿化带和雪莲路南侧的绿地内。

项目厂址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，属于焦作市工业产业集聚区西部工业园现代化工产业区，占地为工业用地，项目属于危险化学品仓储，与集聚区产业布局规划不冲突。此外，焦作经济技术开发区管理委员会已出具证明，同意项目入驻。
2、项目与焦作市工业产业集聚区西部工业园规划环评环境准入相符性分析
根据调整后的规划及规划环评情况，项目与焦作市工业产业集聚区西部工业园准入条件见表1-1。

表1-1          工业园区项目准入条件

类别

要求

项目情况
基本条件
1.项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求。

2.所有入驻的企业或项目必须采取清洁生产工艺，减少各类工业废弃物的排放，并禁止污染企业或项目入驻。

3.所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放。

4.对各类工业固体废弃物，要坚持走综合利用的路子，努力实现工业废弃物资源化、商品化，大力发展循环经济。

5.新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用天然气。

6.工业园区内所有废水都要经工业园区废水排放管网排入中站区污水处理厂集中处理，企业不得单独设置直接排入大沙河的排放口。
1.根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于允许类，符合国家产业政策规定。

2.项目废气采用三级水喷淋吸收装置处理后，通过15m高排气筒达标排放；废水依托集奥公司污水处理站处理达标后排放。
3.项目采取环评要求的污染防治措施后，废气、废水、噪声等污染物能够实现达标排放。

4.项目危险废物交由具有危险废物处理资质单位进行安全处置；生活垃圾交由环卫部门集中收集后统一清运并作无害化处置。

5.项目不涉及燃煤锅炉建设。

6.项目外排废水仅为生活污水，依托集奥公司污水处理站处理后能够通过园区污水管网送入中站区污水处理厂进行处理。
限制项目

1.在大石河沿线200米范围内严格限制产生废水污染物的建设项目。

2.在晋焦郑高速公路西侧200米范围内严格限制基础化工、石油化工、煤化工等污染物产生量较大的化工项目。

3.先进制造产业区严格控制建材类企业入驻。

4.严格控制化工园区新建环境影响大或存在较大环境风险的项目。

5.不得建设可能对地下水造成较大影响的建设项目如产生重金属污染物、废水产生量大的企业等。

1.项目距大石河约1.43km。

2.项目距晋焦郑高速约1.52km。

3.项目位于现代化工产业区且不属于建材类企业。
4.项目位于现代化工产业区，根据环境影响及环境风险分析：项目在大气、地表水、地下水、土壤、声等方面采取措施后，对周边环境影响不大；环境风险可防控，不属于环境影响大或存在较大环境风险的项目。
5.项目不涉及重金属污染物且废水排放量不大，对地下水影响不大。
禁止项目

1.不符合产业政策要求的项目；

2.禁止铅酸蓄电池、造纸制浆、制革、水泥熟料等项目入驻。对于冶金类，除已列入《焦作市西部工业产业集聚区现代化工园区循环经济发展规划》中的钛产业补链项目（如河南佰利联化工股份有限公司的富钛料项目）外，禁止建设；

3.化工园区内新建项目必须达到国内先进清洁生产水平以上；

4.先进制造产业区禁止新建附加值低，污染大的传统制造业；

5.中小企业孵化区应以电子、纺织等基本无污染的企业为主，严禁入驻污染大的工业企业；

6.禁止化工园区入驻以矿石为原料产生大量矿渣的化工项目；
7.禁止新建钢铁、电解铝、平板玻璃等严重过剩行业项目入驻；

8.禁止煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制革及皮毛鞣制、印染、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目入驻。

1.项目符合产业政策要求。

2.项目不属于铅酸蓄电池、造纸制浆、制革、水泥熟料、冶金行业。

3.项目位于现代化工产业区，能够达到国内先进清洁生产水平以上。

4.项目不在先进制造产业区。

5.项目不在中小企业孵化区。
6.项目位于现代化工产业区，不属于以矿石为原料产生大量矿渣的化工项目。
7.项目不属于钢铁、电解铝、平板玻璃等严重过剩行业。

8.项目不属于煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制革及皮毛鞣制、印染、铁合金等行业。 
项目建设能够符合焦作市工业产业集聚区西部工业园规划环评环境准入条件。 
3、项目与规划环评审查意见相符性分析
项目与焦作市工业产业集聚区西部工业园规划环评审查意见相符性分析见下表1-2。
表1-2          项目与集聚区西部工业园发展规划审查意见相符性一览表
《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）环境影响报告书》审查意见
项目情况
（一）合理用地布局。优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。严格落实对高速公路和铁路相关的环境保护要求，避免对其产生不良影响；在现有建材功能区域增加工业固废综合利用区域，综合利用工业园内产生的工业固废。在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等。
项目用地性质为工业用地，符合集聚区用地布局规划。项目不需要设置大气环境防护距离；项目位于集聚区内且周边500m范围内无环境敏感点，距离最近的环境敏感点为东侧720m处的东冯封村。
（二）进一步优化产业结构。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。禁止铅酸蓄电池、造纸制浆、制革、水泥熟料等项目入驻；禁止新建钢铁、电解铝、平板玻璃等严重过剩行业项目；禁止煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制革及皮毛鞣制、印染、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。对于冶金类项目，除已列入《焦作市西部工业产业集聚区现代化工园区循环经济发展规划》中的钛产业补链项目外，禁止建设。新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用清洁能源。
项目不属于禁止入驻类项目，项目建设符合园区准入条件要求；项目不涉及燃煤锅炉建设。
（三）尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对大沙河的影响。

集聚区应实施集中供热、供气，优先采用天然气，新建项目不得建设燃煤锅炉，进一步优化能源结构，实现集聚区集中供热，逐步拆除区内企业自备锅炉。

按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置，尽快清理中冰路两侧随意堆放的工业固废；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，配套建设危险废物集中焚烧装置，确保危险废物100%安全处置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
项目外排废水仅为生活污水，依托集奥公司污水处理站处理后通过集聚区污水管网排入中站区污水处理厂进一步处理。

项目不涉及燃煤锅炉建设。

项目固废中生活垃圾由当地环卫部门集中收集后统一清运并作无害化处置；危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置；危险废物转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。

（四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。抓紧规划和实施污水集中处理及中水回用工程，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。

项目为新建项目，产生的废气污染物为NH3，不属于总量控制因子；项目喷淋吸收水分批次泵入氨水产品；夏季喷淋降温水循环回用，不外排；外排废水仅为生活污水，严格控制废水污染物排放总量。项目用水来自经开区供水管网。

（五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系，制定并落实事故风险防范应急预案。在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水产生影响。

项目建成后及时编制突发环境风险应急预案并与焦作市经开区应急预案联动。项目应认真落实各项环境风险防范措施。

（六）注重生态环境建设。加强生态环境建设，落实规划和报告书提出的生态建设方案。在园区边界、 集聚区各组团之间、园区道路两侧应适当建设绿化（隔离）带，将集聚区建设对集聚区周边的不利影响降至最低程度。加强水土保持工作，严格控制弃土排放量，避免造成水土流失。

项目建成后厂区内设置绿化措施，可有效减轻对周围环境影响。
（七）妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。

项目不涉及搬迁工程。
《焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）调整环境影响分析报告》审查意见
项目情况
（一）进一步优化产业结构。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。

禁止铅酸蓄电池、造纸制浆、制革、水泥熟料等项目入驻；禁止煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制革及皮毛鞣制、印染、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。

对于冶金类项目，除已列入《焦作市西部工业产业集聚区现代化工园区循环经济发展规划》中的钛产业补链项目外，禁止建设。新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用清洁能源。 
项目仅涉及氨水储存，废气采用三级水喷淋吸收装置处理后，通过15m高排气筒达标排放；废水依托集奥公司污水处理站处理达标后排放；项目不属于该条款中禁止建设项目，不涉及燃煤锅炉建设。
（二）尽快完善环保基础设施和园内污染综合整治。按照焦作市环保局下达的《焦作市2015年环境污染整治方案》，落实污染综合整治项目；加快园区集中供热工程及相应管网、污水处理厂污水管网及配套中水回用设施等基础设施建设，减少污染物排放对环境的影响，进一步改善区域环境质量。

项目排放废气、废水、噪声均采取相应的治理措施处理后达标排放。项目外排废水排入中站区污水处理厂，对周边环境影响较小。
其他环保要求仍按《河南省环境保护厅关于焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2013〕160号）执行。

项目严格按照《河南省环境保护厅关于焦作市工业产业集聚区西部工业园发展规划（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2013〕160号）中相关要求执行。
项目建设能够符合焦作市工业产业集聚区西部工业园规划环评审查意见要求。

4、项目与焦作经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）规划的相符性分析
（1）项目与规划相符性分析
焦作市工业产业集聚区西部工业园现更名为焦作经济技术开发区，本次环评按照焦作经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）规划内容进行初步对照，具体如下：
①规划期限

规划期限为2022—2035年，近期至2025年，远期至2035年。
②规划范围

与新下发的“三区三线”（城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，简称“三区三线”）对接后，原园区规划面积由17.08公里缩减到16.98平方公里，另拟新增现有园区北侧用地2.25平方公里，规划用地面积调整后总面积达到19.23平方公里，规划范围东至晋焦高速公路、西至大沙河、南至丰收路、北至浅山区刘庄村处。

③发展定位

对焦作经济技术开发区定位为：绿色智造创新融合示范区；以钛锆材料为核心的精细化工新材料研发制造基地；以高端轮胎为核心的汽车零部件研发制造基地；以氟锂材料为核心的新能源研发制造基地。

④空间结构

立足开发区现状发展，对接焦作市国土空间规划，按照“产业集聚、生态宜居、产城融合、土地集约”的发展思路，明确开发区功能定位，优化区域总体布局，形成“两心、两带、两轴、三区”的空间结构。

“两心”：即开发区综合服务中心和科技研发中心。综合服务中心位于新园路与经五路交叉口，为东南角地块和相邻地块的河南省氟基新材料产业研究院的综合体，其功能以行政办公为主，辅以医疗卫生、文化活动等功能，为整个园区提供综合性服务，并与恒海动力谷地块的行政办公用地遥相呼应，为整个园区提供综合性服务；科技研发中心依托龙佰集团企业技术中心，为园区提供先进的科学技术服务，实现产学研一体化发展，为招商引资、项目建设和经济发展等提供优质、便捷服务，对开发区经济社会发展起核心引领作用。

“两带”：即西部的大沙河防护带和晋新高速防护带。两带周边的绿地建设，既可以美化园区生态环境，符合生态环境保护要求，还可以限制土地的无序扩张，促进园区未来建设的有序发展。

“两轴”：即对内发展轴和对外联系轴。对内发展轴沿经三路由北至南贯穿整个园区，起到串联三大主导产业片区的关键作用，也是整个园区的经济发展主轴；对外联系轴从园区中部拦腰穿过，以新园路为通道，向西可以联系博爱城东产业区，促进强强联合，向东可以联系中站城区，促进产城融合。

“三区”：即现代化工产业区、装备制造产业区和化工新材料产业区。现代化工产业区内部主要有佰利联、多氟多等企业，也是发展新能源、新材料领域的龙头企业；装备制造产业区内主要有风神轮胎、奋安铝业、倍耐力等企业，在新能源汽车零部件、汽车轻量化、高端轮胎装备制造等领域也独有建树；化工新材料产业区作为园区的新扩区域，也为园区新材料的未来发展提供了本底支撑。

⑤产业空间布局

A.产业空间布局

按照匹配产业需求、立足现有基础、衔接补强链条、培育提升集群的原则，规划形成“三大产业集群”的空间布局；包括现代化工产业集群、装备制造产业集群、新材料产业集群。 
表1-3          园区空间布局一览表
空间布局
位置
定位
现代化工产业集群
布局在园区北侧
以龙佰集团、三木、开元化工、多氟多新材料为龙头，发展壮大化工产业，完善氟-硅-铝-锂化工新能源产业链、钛-锆-铁-树脂涂料新材料产业链、氯碱-环氧树脂-有机氯化学品产业链。

装备制造产业集群
布局在园区南侧
主要依托现有的多氟多新能源、风神轮胎和倍耐力，形成以新能源汽车零部件、智能制造、汽车轻量化、高端轮胎装备制造生产和组装为主要功能的产业集群，完善“炭黑-轮胎-汽车零部件”产业链。

新材料产业集群
布局在新扩区域
主要形成以新能源电池、钛合金、高功率石墨电极等新材料生产为主要功能的产业集群。

B.产业园布局

以风神轮胎、多氟多新材料、龙佰集团化工等重点企业为基础，大力发展装备制造、现代化工及化工新材料主导产业，积极培育新材料、新能源等新兴产业、加快完善仓储物流、科技研发等配套产业。在三大产业集群的构架上，深化内部布局，形成6大产业园。

钛锆新材料产业园：依托现状的龙佰集团，围绕“还原钛—富钛料—四氯化钛—海绵钛—钛合金”产业链，加快向钛白粉产业下游延伸，积极运作四氯化钛、海绵钛、钛合金等项目。围绕“锆英砂—氧氯化锆—二氧化锆—氧化锆陶瓷（纳米陶瓷+功能陶瓷）—金属锆”产业链，在加快实施锆粉及纳米陶瓷项目的基础上，向锆产品下游延伸，积极运作功能陶瓷、金属锆、海绵锆等项目。

新能源电池材料产业园：依托现状多氟多新材料，延伸产业链，发展电子化学品、以六氟磷酸锂为核心的新型锂盐系列产品和动力锂电池，形成综合性的循环产业区。

绿色涂料产业园：主要依托三木集团，打造绿色环保涂料产业。围绕“富钛料-钛白粉-高档涂料”产业链，积极引进知名涂料企业入驻，谋划运作高档涂料、绿色油漆等项目，努力打造绿色环保涂料基地。

氟基功能新材料产业园：依托现状多氟多新材料，以现有的铝用氟化盐（冰 晶石）生产为基础，逐步拓展产业链，以氟为媒介，促使副产品硅的高端化和精细化，形成综合性的循环产业区。

高端轮胎产业园：依托现有的风神轮胎和倍耐力，形成以汽车轮胎生产和组装为主要功能的产业集群。

智能制造产业园：依托奋安铝业为基础形成装备制造产业区，不断吸收电子信息、计算机、机械、材料等方面的高新技术成果，并应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程，提升产业园的产业层次、丰富产业链条、优化产业结构。

⑤基础设施
A.供水

规划由府城水厂及自备井供水，中站水厂作为备用水源。通过从焦作市南水北调27号分水口门的府城泵站引水管线引水接入新建泵站，通过管线向开发区规划水厂供水。

B.排水

规划园区内污水大部分排入中站区污水处理厂，部分企业污水排入龙佰污水处理厂经处理后排入中站区污水处理厂，中站区污水处理厂二期已投入使用。

将新园渠、经五渠、人民渠、白马门河、大沙河作为园区雨水排放的受纳空间，雨水依地势就近分散排放。根据园区周边水体分布情况，结合道路竖向规划，将园区划分为5个雨水排放系统：新园渠雨水系统、经五渠雨水系统、人民渠雨水系统、大沙河雨水系统和白马门河雨水系统。

C.供气

规划未来气源为西气东输天然气、西气东输二线天然气、鄂尔多斯天然气、山西煤层气、新疆煤制天然气、天庆煤制天然气及通过国家天然气主干网、河南省天然气主干网、河南省天然气管道地方分输支线调配的其他管输天然气。

规划小尚门站连通豫北LNG储配中心气源管线。考虑到园区天然气分布式能源用气量较大，为进一步保障规划区用气平衡，远期建议引入博爱天然气门站高压天然气至园区。

结合《焦作西部产业集聚区热电联产规划（2018-2030年）》，计划建设“煤改气”天然气分布式能源，替代焦煤集团电冶分公司燃煤（抽）凝气轮发电机组。园区规划建设两处天然气分布式能源，其中1#天然气分布式能源主要为龙佰集团提供电力、热力服务，2#天然气分布式主要为园区提供电力、热力的补充。园区范围内所有天然气管道从小尚门站引入，所有燃气管线按输送天然气的标准沿道路的西、北侧埋地敷设。

D.供热

热源由佰利联分布能源站、博爱华润龙源电厂联合供热。

考虑到长距离输送蒸汽管损较大，规划建议新园路以北、经二路沿线发展高温高压热用户，规划高压蒸汽管道主要沿中冰路、纬二路、经二路敷设。

在中低压供热管网上，沿中冰路、纬三路、经三路、人民路等道路规划敷设DN500-DN800供热蒸汽干管，沿纬五路、经四路等道路规划敷设DN250-DN400供热蒸汽支管，为园区内各企业供应蒸汽。华润龙源电厂、天然气分布式能源站间通过中冰路、纬三路、经三路蒸汽干管进行衔接，以保障园区内的用热需求。

项目属于危险化学品仓储，根据《焦作经济技术开发区总体发展规划（2022-2035）》，项目位于规划的现代化工产业区钛锆新材料产业园，虽不属于园区主导产业，但与经开区发展规划定位不冲突；项目占地类型为工业用地，焦作经济技术开发区管理委员会已出具入驻证明，同意项目入驻。

 

	其他符合性分析
	1、与饮用水水源地规划相符性分析
（1）南水北调中线工程

南水北调中线工程总干渠焦作工程位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱的金城，城乡一体化示范区的苏家作、阳庙，于聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县方庄镇的丁村进入新乡境内，渠段总长76.67km。

根据《南水北调中线一期工程总干渠（焦作市段）两侧饮用水水源保护区图册》可知，距项目最近处总干渠（桩号为HZ18+100~HZ28+700）对应一级保护区范围为100m，二级保护区范围1000m。

项目选址与南水北调中线工程的最近距离约7.3km，不在其保护区范围之内。
（2）焦作市集中式饮用水水源地
根据《河南省焦作市城市饮用水水源地保护区划分技术报告》，焦作市市区共有集中式饮用水水源地4处，分别是太行水厂（二水厂）周庄水源地，峰林水厂（四水厂）闫河水源地，中站水厂（六水厂）李封水源地，新城水厂（七水厂）东小庄水源地，均为地下水水源地，开采中奥陶统灰岩含水层组。太行水厂周庄水源地（二水厂）位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近。峰林水厂（四水厂）闫河水源地位于焦作市解放区新华北街西侧。中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧。新城水厂（七水厂）东小庄水源地位于焦作市解放区西环路西侧焦西矿附近。

中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧，中心地理位置坐标为东经113°09′07″，北纬35°14′10″。中站水厂李封水源地建设时间为1980年7月，服务范围为中站区全部区域，共建有4眼取水井，各井间距为30m，取水井水位埋深为130m，设计取水量2.5万t/d，2013年实际取水量1.1万t/d。
项目距离最近的焦作市集中式饮用水水源地为中站水厂李封水源地。根据《焦作市饮用水水源地环境保护规划》，中站水厂李封水源地一级保护区向东以水源地东边界为起点延伸300m，向南以水源地南边界为起点延伸300m，向西以水源地西边界为起点延伸500m，向北以水源地北边界为起点延伸300m，保护区面积64.6万m2。保护区边界东至琏琛河，南至许衡中学北围墙，西至白马门河，北至影视路北侧300m处。
项目厂址距最近的中站水厂李封水源地约2.549km，不在其保护区范围内。
2、“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线相符性
项目选址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，经对照“河南省三线一单综合信息应用平台”，距离项目最近的生态保护红线是河南省焦作市中站区生态保护红线-生态功能重要，距离约4.726km；距离项目最近的水源地是焦作市中站水厂李封地下水井群，距离约2.549km；距离项目最近的风景名胜区是青天河风景名胜区，距离约4.63km；距离项目最近的自然保护区是河南太行山猕猴国家级自然保护区，距离约8.184km；项目周边10km无森林公园和湿地公园。
综上，项目选址不在焦作市生态保护红线范围内，不触碰当地生态保护红线。
（2）资源利用上线相符性

项目运营中资源能源消耗主要为水、电且消耗量较小，不会突破区域资源利用上限；项目用地类型属于工业用地，符合焦作经济技术开发区土地利用布局规划。此外，项目不属于河南省“两高”项目，资源能源消耗量相对较少，不会突破区域资源利用上线。
（3）环境质量底线相符性
①环境空气质量

项目所在区域大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2024河南省生态环境状况公报》，焦作市城市环境空气质量定性评价为轻污染。区域环境空气质量属于不达标区。
针对项目所在区域大气环境质量超标现象，焦作市人民政府积极采取措施，根据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（焦政办〔2022〕77号）文件中提出的相关要求及措施，扎实做好大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，全力以赴打好污染防治攻坚战。
②地表水环境质量
项目所在区域受纳水体为大沙河。地表水环境质量现状评价引用焦作市生态环境局网站发布的2024年1月~12月焦作市地表水责任目标断面水质月报，除8月份氨氮超标外，其余月份高锰酸盐指数、氨氮和总磷均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

超标原因可能由于大沙河沿途接纳了少部分生活污水且缺少生态补水所致。在持续开展加快推进城镇污水基础设施建设、加快城镇污水处理厂污泥安全处置、推动城市排水系统溢流污染控制、开展“保好水、治差水”行动、加快污染较重区域河流治理等措施后，区域地表水环境质量会有所改善。 
③声环境质量
项目选址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，根据现场调查，周围主要分布为工业企业，周边50m范围内不存在声环境保护目标。
项目废气、废水采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准要求；固废能够得到无害化处置；厂界噪声能够达标，因此，项目建设对周边环境质量影响较小。
综上，项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线。
（4）生态环境准入清单

对照河南省三线一单综合信息应用平台，项目位于焦作经济技术开发区重点管控单元（详见图1-1），环境管控单元编码为ZH41080320001。经研判，初步判定项目无空间冲突，研判结果详见图1-1。 
项目建设与焦作经济技术开发区重点管控单元管控要求的对照情况见表1-3。


	其他符合性分析
	表1-3          焦作经济技术开发区重点管控单元管控要求
管控要求

项目情况

相符性分析
空间布局约束

1、禁止开发建设的活动要求：禁止不符合开发区产业定位和规划环评要求的建设项目。新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用清洁能源。

2、居住用地与工业用地之间应设置合理的防护距离，居住用地周边限制布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。

3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、严格落实规划环评及批复意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。
1、项目位于现代化工产业园，与开发区产业定位和规划环评要求不冲突，属于允许建设项目；项目不涉及燃煤锅炉的建设。
2、项目占地属于工业用地，距离项目选址最近的敏感点为东侧720m的东冯封村（未搬迁散户），项目与居民区距离较远且项目环境风险较小，不会存在污染扰民现象。

3、项目不属于“两高”项目。

4、项目符合规划环评及批复意见要求。
符合
污染物排放管控

1、大气：新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用天然气等清洁能源。
2、新建耗煤项目严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 
3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 
4、水：工业园区内所有废水都要经工业园区废水排放管网排入中站污水处理厂集中处理，企业不得单独设置直接排入大沙河的排放口。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。
1、项目建设性质为新建，项目废气污染物为NH3，不属于总量控制因子；项目不涉及燃煤锅炉建设。
2、项目不属于新建耗煤项目。

3、项目不属于“两高”项目。

4、项目外排废水仅为生活污水，依托集奥公司污水处理站处理后排至污水管网，送入中站污水处理厂处理，其出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。
符合
环境风险防控

1、规范开发区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
2、利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果和注销、撤销排污许可的信息，将可能存在土壤污染风险的企业地块纳入监管，并按要求采取污染管控措施。
3、重点监管单位在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。

4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，否则应停产整改。
1、项目属于危险化学品仓储，不属于涉重行业。

2、项目不属于重点行业企业。

3、项目不属于重点监管单位。

4、项目建成后应按照相关要求及时编制突发环境事件应急预案并在当地生态环境部门进行备案。
符合
资源利用效率要求

1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。

2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。
1、项目外废水仅为生活污水，依托集奥公司污水处理站处理达标后，排入中站污水处理厂。

2、项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。
符合

[image: image11.png]G-HaEARS
91410802MA46013362 g
=

TSRS E]
ATRIAEAT (FAAILTE)
L SR

HURE SRR, SRABP I, SREH € e
o ORI RS RES SRV, ORI AR AR
B EARMERNRARBTL, SRR, 2R
HARTR BITRIETARS , CRiEmi RIARTIR, Bkl
WA, BN, BRMARORTIR, WU B AR

o HORBE . BOARTFA, BRI, SRR, HORRL, HOANE
PR PHEARG R, U (RIEAA
WS, SER A RSUR AR HS )

—— YTy Ep—— S ERE S FHEIIN % 6NN
EREAERRALTRRRAIL R DR AT A R 2 P

s% 0B
nGp.

FEAE I
20185111106 1

WA R AR R B TR
5543025 i





[image: image12.png]ST TR

Environmental Impact Assessment Engineer

- AR RREER, TR IRAMA,
APHEAET R RE—mRGE K, w4 £S5

m& RAEH W FRARK A DA K

BLATIIH ol iR TALIF 49 5 Ak KT fer WEAFSE:  410823199003190483
. [ R
B 19904038

HAERM: 200 %£05AnE
& # 5:2017035410352017411801000705





图1-1          项目所属生态环境管控单元分布示意图

 


	其他符合性分析
	3、产业政策相符性分析

项目属于G5942危险化学品仓储，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未列入“限制类”和“淘汰类”名录，属于允许类项目。此外，项目已由焦作市中站区发展和改革委员会备案，项目代码为2503-410803-04-01-730152，项目建设符合国家相关产业政策要求。

4、与《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）相符性分析
表1-4          项目与豫发改环资〔2023〕38号对照情况
河南省“两高”项目管理目录

本项目情况

第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。

项目属于G5942危险化学品仓储，未列入“两高”项目管理名录中所含类别，不属于“两高”项目。
第二类：以下19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。

产业分类

名称

国民经济行业分类名称

行业小类代码

包含内容

钢铁

（长流程炼钢）
炼铁

3110

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、铸造用生铁、烧结铁矿、球团铁矿等
炼钢

3120

非合金钢粗钢，低合金钢粗钢，合金钢粗钢
铁合金

铁合金冶炼

3140

普通铁合金，特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末。

氧化铝

铝冶炼

3216

氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料精深加工形成的非冶金级氧化铝

电解铝

铝冶炼

3216

电解铝

铝用炭素

石墨及碳素制品制造

3091

铝用炭素

铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）
铜冶炼

3211

矿产粗铜（阳极铜）、精炼铜、电解铜、电积铜

铅锌冶炼

3213

矿产（粗）铅、矿产锌

硅冶炼

3218

工业硅

水泥

水泥制造

3011

水泥熟料，水泥粉磨站

石灰

石灰和石膏制造

3012

石灰

建筑陶瓷

建筑陶瓷制品制造

3071

以烧结工序制造的建筑陶瓷制品

砖瓦（有烧结工序的）

粘土砖瓦及建筑砌块制造

3031

以烧结工序制造的砖瓦

平板玻璃

平板玻璃

制造

3041

普通平板玻璃，浮法平板玻璃，光伏压延玻璃，基板玻璃等

煤电

火力发电

4411

燃煤发电，不包括既发电又提供热力的活动

热电联产

4412

指既发电又提供热力的生产活动

炼化

原油加工及石油制品制造

2511

从天然原油、人造原油中提取汽油，煤油，柴油，燃料油，石脑油，溶剂油，润滑脂，液体石蜡，石油气，矿物蜡及合成法制类似产品，油类残渣

焦化

炼焦

2521

煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦、兰炭

甲醇

煤制液体燃料生产

2523

煤制甲醇

氮肥

氮肥制造

2621

煤制合成氨及氨水、氮肥（含尿素）

醋酸

有机化学原料制造

2614

醋酸

氯碱

无机碱制造

2612

烧碱

电石

无机盐制造

2613

碳化钙

由上表可知，项目不属于《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）中规定的“两高”项目。
5、与《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）相符性分析
表1-5          项目与焦环委办〔2025〕11号文相符性分析
类别

文件要求

项目情况

相符性分析

（一）深入开展工业企业减排专项治理行动

1.坚决遏制高能耗、高排放项目盲目发展。
建设项目要按照区域污染物削减要求，实施倍量替代。
项目废气主要污染物为NH3，不属于总量控制因子。
/
全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、氧化铝、焦化、铝用碳素、铁合金、铅锌冶炼（含再生铅）、含烧结工序的耐火材料等行业产能。
项目属于G5942危险化学品仓储，不属于严禁新增产能行业。
符合
由上表可知，项目建设能够符合《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）相关要求。

6、与《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）的相符性分析
项目建设情况与《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）中有关要求对照情况详见表1-6。

表1-6          项目与GB18265-2019相关规定相符性分析
项目
危险化学品仓库安全技术基本要求
项目实际建设情况

相符性分析
4.1规划选址
4.1.1危险化学品仓库应符合本地区城乡规划，选址在远离市区和居民区的常年最小频率风向的上风侧。
项目厂址位于焦作经济技术开发区现代化工产业园，与园区产业布局规划不冲突，焦作经济技术开发区管理委员会已出具证明，同意项目入驻；项目厂址距离市区和居民区较远，且位于常年最小频率风向的上风侧（NNW）。
符合
4.1.2危险化学品仓库防火间距应按GB50016的规定执行。危险化学品仓库与铁路安全防护距离，与公路、广播电视设施、石油天然气管道、电力设施距离应符合其法规要求。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目氨水储罐的防火间距符合GB50016规定。

符合
4.2建设要求
4.2.1危险化学品仓库建设应按GB50016平面布置、建筑构造、耐火等级、安全疏散、消防设施、电气、通风等规定执行。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目建设符合GB50016中平面布置、建筑构造、耐火等级、安全疏散、消防设施、电气、通风等规定。
符合
4.2.3危险化学品库房应防潮、平整、坚实、易于清扫。可能释放可燃性气体或蒸气，在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的危险化学品库房应采用不发生火花的地面。储存腐蚀性危险化学品的库房的地面、踢脚应采取防腐材料。

项目氨水储罐所在区域地面采取硬化、防腐、防渗等措施，储罐区周围设置围堰。
符合
4.2.5应建立危险化学品追溯管理信息系统，应具备危险化学品出入库记录，库存危险化学品品种、数量及库内分布等功能，数据保存期限不得少于1年，且应异地实时备份。

项目建成后及时建立危险化学品追溯管理信息系统，配备危险化学品出入库记录，库存危险化学品品种、数量及库内分布等功能，数据保存期限不少于1年，且异地实时备份。
相符

4.3安全设施
4.3.3危险化学品仓库应设置通信、火灾报警装置，有供对外联络的通讯设备，并保证处于适用状态。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目厂区内设置通信、火灾报警装置，设置对外联络的通讯设备，并保证处于适用状态。
符合

4.3.6危险化学品仓库应在库区建立全覆盖的视频监控系统。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目氨水储罐区设置全覆盖的视频监控系统。
符合

4.3.7危险化学品库房、作业场所和安全设施、设备上，应按GB2894的规定设置明显的安全警示标志。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目氨水储罐区按照GB2894的规定设置明显的安全警示标志。
符合
4.3.8危险化学品仓库应按GB50016、GB50140的规定设置消防设施和消防器材。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目厂区内按照GB50016、GB50140的规定设置消防设施和消防器材。
符合
4.3.9危险化学品仓库应按GB30077的规定配备相应的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目厂区内按照GB30077的规定配备相应的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。

符合

根据河南爱维安环科技有限公司出具的《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目安全条件评价报告》，项目建设能够符合《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）中相关要求。 
7、项目选址相符性分析

项目选址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，项目所在厂区东侧为河南佰利联新材料有限公司，南侧为龙佰集团股份有限公司（焦作西部产业集聚区天然气分布式能源项目厂区），西邻经三路，隔路为河南爱尔福克化学股份有限公司，北邻纬二路，隔路为河南佰利联新材料有限公司。选址周围最近的环境敏感点为东侧720m处的东冯封村（未搬迁散户）。
项目选址区域具有以下环境特征：

（1）项目建设区域属于京津冀大气污染传输通道“2+36”城市范围内，项目生产过程中应严格控制大气污染物的排放总量。
（2）项目选址与南水北调中线工程的最近距离约为7.3km，与中站水厂李封水源地的最近距离约2.549km，均不在其保护区范围内。
（3）项目厂址位于焦作经济技术开发区现代化工产业园内，交通便利，水、电等条件良好，能够满足生产、生活需要。
此外，项目厂址处及周围目前暂未发现文物、风景名胜区等其他需特殊保护的敏感目标。

项目地理位置见附图一，周边敏感点及环境概况分布见附图二。 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

为满足焦作市内龙星化工、金隅水泥、千业水泥等企业的氨水使用需求，焦作弘大环保材料科技有限公司拟投资3000万元，在焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，租用闲置空地建设氨水储存项目。项目属于G5942危险化学品仓储，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目未列入“限制类”和“淘汰类”名录，属于允许类项目。此外，该项目已经由焦作市中站区发展和改革委员会备案，项目代码为2503-410803-04-01-730152，项目建设符合国家相关产业政策要求。
项目实际建设情况与备案相符性分析见表2-1。
表2-1          项目实际建设情况与备案相符性分析
类别

备案内容

项目实际建设情况

相符性分析

建设地点

焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内
焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内
符合
建设性质
新建
新建
符合

总投资
3000万元
3000万元
符合
占地面积

3.9亩
3.9亩（约2600m2）
符合
建筑面积
2000m2
2000m2
符合
主要设备

4台600立方氨水储罐、氨水装卸车辆
4台600立方氨水储罐、氨水装卸车辆
符合，委托具有危险化学品运输资质单位的运输车辆
项目储存物质为25%氨水，根据《危险化学品名录》（2022调整版），氨溶液（含氨≥10%）属于危险化学品，健康危害分类为皮肤腐蚀/刺激：类别1B；严重眼损伤/眼刺激：类别1；特异性靶器官毒性-一次接触：类别3（呼吸道刺激）；环境危害分类为危害水生环境-急性危害：类别1。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，部令第16号），项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59”中的“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”，项目储存的25%氨水为危险化学品，属于其他（含有毒、有害、危险品的仓储）类别，故按照规定项目应该编制环境影响报告表。
受焦作弘大环保材料科技有限公司委托（委托书见附件），我公司承担了该项目环境影响评价工作。经过现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，我公司编制了《焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目环境影响报告表》。
2、设计存储方案及规模
项目储存物质为25%氨水，共设置4台600m3氨水储罐，其中1台氨水储罐作为备用罐（风险措施）。为保证安全存储，储罐不能满载运行，需留有一定的空间，按最大存储容积的80%计。则氨水储存总容积为1440m3，最大储存量约为1310.4t（25%浓度氨水密度以0.91g/mL计），年最大储存销售量为10万吨，年周转次数约为77次。
项目氨水存储方案及周转规模情况详见表2-2，产品执行标准见表2-3。 
表2-2          项目设计存储方案及周转规模一览表
产品名称

纯度
储存销售量
储罐数量
最大储存量
周转次数
来源
去向
氨水
25%
10万t/a
4台600m3储罐

（3用1备）
1440m3（1310.4t）
77
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

周边氨水使用企业

表2-3          项目氨水质量标准
项目

指标
标准名称
氨（NH3）w/%                ≥

20.0

《工业氨水》（HG/T5353-2018）
色度/黑曾                   ≤

80
蒸发残渣w/%               ≤

0.2
注：企业要求来料氨水纯度约为25%。
3、建设内容

（1）建设内容
项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。主体工程为氨水储罐区；辅助工程为办公室（依托集奥材料现有办公楼）；公用工程包括供水、排水和供电系统；环保工程主要包括废气治理设施、废水治理设施、事故应急池等，其中废水治理设施依托集奥材料污水处理站。
项目主要建设内容详见表2-4。 

表2-4          项目主要建设内容一览表

车间（厂房）名称

数量
规格尺寸（m）
高度（m）
建筑面积（m2）
备注
主体工程
氨水储罐区
1
34.6×34.6
1（围堰）
1200
项目新建
装卸区
1
10×34.6
/
420
项目新建
辅助工程

办公楼
1
/
/
/
依托集奥现有
公用工程

供水工程
由焦作经济技术开发区供水管网统一供应
/

排水工程

经焦作经济技术开发区污水管网送入中站区污水处理厂
/
供电工程

由焦作经济技术开发区电网统一供应
/

环保工程
废气治理设施
氨水储罐区
三级水喷淋吸收装置+15m排气筒（DA001）
项目新建
废水治理措施
罐体喷淋降温水
循环冷却水池（20m3）
生活污水
污水处理站（处理能力50m3/d，处理工艺人工格栅+调节+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉+石英砂过滤）
依托集奥现有
固体废物贮存设施
危废贮存库（5m2）
项目新建
环境风险措施
1座330m3事故应急池（兼作初期雨水收集池），建筑面积为380m2
（2）平面布局
项目厂区东北侧和西南侧分别设置出入口，供物流、人流出入，厂区内道路通畅，便于物流转运。整体来看，项目工程设计流程较为通畅与便捷，平面布局较为合理。
项目厂区平面布局情况详见附图三。
4、主要设备

项目主要设备为氨水储罐、氨水装卸泵和地磅，运输车辆采用委托具有危险化学品运输资质单位方式运输，具体情况详见表2-5。 

表2-5          项目设备情况一览表
序号

设备名称

规格/型号

单位

数量

备注

1

氨水储罐
V=600m3
Φ9.2×9m
（不含拱顶高度）
座
4
立式固定拱顶罐，碳钢，内壁采用防腐处理，3用1备
2

氨水装卸泵
IH80-65-160
流量：Q=50m3/h

扬程：H=32m
功率：7.5kW

转速2900转/分钟
台
2
材质：不锈钢304；进口口径：80mm，出口口径65mm；防爆等级：EXdiiBT4
3

地磅
100T
台
1
/
经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目所用设备均未列入限制类和淘汰类名录，符合国家相关产业政策要求。
5、原辅材料及能源消耗
项目储存物料为25%氨水，来自河南晋开化工投资控股集团有限责任公司。根据企业提供资料可知，该公司氨水产能为50万吨/年，能够满足本项目原料供应。能源消耗为新鲜水和电。
项目原辅材料及能源消耗情况详见表2-6，原料理化性质见表2-7。

表2-6          项目原辅材料情况一览表

类别
名称

性状及规格
单位
消耗量
备注
原辅

材料

氨水
液体，25%浓度
t/a
10万
外购，槽车运输
润滑油
液态油状
t/a
0.004
泵类润滑
能源

消耗
新鲜水
/
m3/a
719.94
由焦作经济技术开发区供水管网统一供应
电
/
kW·h/a
35000
由焦作经济技术开发区电网统一供应
表2-7          项目部分原辅材料理化性质一览表
序号

原料名称

理化性质

1
25%氨水
理化性质：分子式：NH3·H2O，分子量：35.05，CAS号：1336-21-6；外观性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味；熔点：-58℃（25%溶液），沸点：38℃（25%溶液），密度：0.91g/mL（25%溶液）；饱和蒸气压：13.7kPa（25%溶液，20℃），其中氨分压为12.6kPa；溶解性：溶于水、醇，具有腐蚀性。
稳定性：氨含量越多，密度越小，呈弱碱性。能吸收空气中的二氧化碳。遇酸激烈反应、放热并生成盐类。能与乙醇混溶。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。在氧气中燃烧生成氮气。
危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对振动敏感的化合物。接触下列物质能引发燃烧和爆炸：三甲胺、氨基化合物、1-氯-2，4-二硝基苯、邻一氯代硝基苯、铂、二氟化三氧、二氧二氟化铯、卤代硼、汞碘、溴、次氨酸盐、氯漂、氨基化合物、有机酸酐、异氰酸酯、醋酸乙烯酯、烯基氧化物、环氧氯丙烷、醛类。腐蚀某些涂料、塑料和橡胶。腐蚀铜、黄铜、青铜、铝、钢、锡、锌及其合金

急性毒性：LD50：350mg/kg（大鼠经口）。

储存事项：远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
6、公用工程

（1）给水

项目用水包括氨水储罐大小呼吸废气水喷淋吸收用水、储罐夏季水喷淋降温用水和办公生活用水，由焦作经济技术开发区供水管网统一供给。
（2）排水

项目排水采用雨污分流制。项目废水主要为水喷淋吸收废水、夏季水喷淋降温水以及职工办公生活产生的生活污水。其中，水喷淋吸收废水经循环水池处理后循环回用，定期泵入氨水储罐内作为产品外售；储罐夏季水喷淋降温水循环回用，不外排；生活污水依托集奥公司污水处理站处理达标后由集奥公司厂区废水总排放口外排至焦作经济技术开发区污水管网，再送入中站区污水处理厂进一步处理，最终汇入大沙河。 
项目水平衡情况详见图2-1。

[image: image13.jpg]A TG UE Y At f1f5a1b2aced421981787¢335¢61440¢

P SN TN SN ET IR 1

(2025)
iz JT
AR Jir RS ik ARy 410823199003190483
AL PR B A 410823199003190483 | b £ Pk el Z
1t A ik T A IEAETTIR £ — R URVE X R SRR S /N X M i A 454000
R T A S AR IR A T IR 1] SN LAERS 1) 2015-08-01
TP i 5
Ko et | PERCIETR ] e | R R
FATFE 33695.95 ]2103.36| 0.00 119 2103.36 35799.31
SRS
BN 3 AN T R4 LA
Hip ZARB 1] SHLIRTS AR 1] HRES ZA4T 1] PRES
2015-08-01 ZRG0 ok 2018-07-01 SR G4k 2015-08-01 SR
LI SR SN AL 2 G 2N AL LRI
01 3756 & 3756 ® 3756 :
02 3756 & 3756 # 3756 -
03 3756 % 3756 ® 3756 s
04 3756 @ 3756 & 3756 -
05 3756 ® 3756 ® 3756 :
06 3756 @ 3756 ® 3756 -
07 3756 ¢ 3756 e 3756 -
08 - - -
09 - - ;s
10 : _ ]
11 : _ ]
12 : _ _
i B
1. AR PO S A R KL
2. U AR R A LY
3. @LRELLH, AKTRREY, OLRIMIEEN Lo ARM
4. BRI RAAEAE LN AL BT, DABINFR B IR BT e AL
6 LAGOREE S ARG, ARG I IR IEN, —&RIEW S

ASEER g IsES 2025.08.05 08:10:15 FTENRF): 2025-08-05





图2-1          项目水平衡图    单位：m3/a
（3）供电
项目用电量为35000kW·h/a，由焦作经济技术开发区电网统一供应。
2.7 劳动定员及工作制度

项目劳动定员9人，年有效工作日365天，每天三班工作制，每班8小时。
 

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程
项目只进行氨水的储存、销售，具体装卸、储存工艺流程如下所述：

（1）卸车：项目储存的氨水来源于河南晋开化工投资控股集团有限责任公司，外购氨水由槽车运至地磅称重，进入卸车区，卸车时先将耐腐蚀鹤管连接槽车与卸车管线进口，开启槽车阀门和卸车管线阀门，然后启动相应的装卸泵，打开泵出口阀门，氨水经泵从槽车内输送至相应的储罐储存，卸车完毕后，关闭槽车上的卸车阀门，卸下软管，待管线中氨水完全输送到相应的储罐里时，关闭泵出口阀门，停止泵的运转，关闭进口阀门，空槽车称重，卸车操作完成。储罐区设置液位现场显示并远程传至控制室。一般储罐液位达到80%时工作人员将停止卸料。

此外，氨水储罐上方设置有呼吸阀，在卸料过程中，储罐呼吸阀打开，通过管道将大呼吸废气排至废气处理装置进行处理。卸车工序将产生大呼吸废气和噪声。

（2）储存：项目共设置4个立式固定顶氨水储罐，采取常温常压存储，实际运营中预留有1个氨水备用储罐，储罐区设置围堰。每个储罐均设置有液位计、紧急切断阀。

项目氨水储罐上方设置有呼吸阀，在储存过程中，由于外界大气温度昼夜变化从而促使罐内气体的压力变化，当压力达到储罐呼吸阀设定的压力时，呼吸阀打开，通过管道将小呼吸废气排至废气处理装置进行处理。此过程会产生小呼吸废气。

（3）装车：需要出售氨水时，首先将槽罐运输车辆开至指定的装车作业区处，操作人员将槽罐车上的进料管与装车区的管道密闭连接好后，开启储罐底部的出口阀，利用装卸泵通过定量装车系统将储罐内氨水输送至槽罐车内。储罐区设置有低液位联锁自动切断装置，防止装车时储罐内液位过低造成输送泵空转。氨水装车输送完毕后，关闭相应阀门、停运物料输送泵、断开槽罐车与装车管道装置的连接，槽罐车驶出装车操作平台，完成装车销售工序。
此外，氨水槽罐车上方设置有呼吸阀，氨水槽罐车在装料时上方呼吸阀设置密闭集气管道连接至氨水储罐内。装车工序将产生大呼吸废气。
项目氨水装卸、储存工艺及产污环节见图2-2。
[image: image14.jpg]A TG E it c6e4188034a8444fab89bfc674fch784

T A A 2 PR B A AR 48 10 5%

(2025)
NE AN
U2 it RS iiE HEAF A4 41080219891121005X
FESARBR A 41080219891121005X | £ LK BE P Y
IR {EAET PR R mbBia B0 s S B i ') 454000
AL A TR TP AT AR AR A TRR 2 1] ZINLAERS (1) 2012-12-01
T A A5 50
Ko rrmiotll Koo gl B 0TI e A R
AT 41073.76 [2103.36| 0.00 152 2103.36 43177.12
OGN
WAFEZ R AR TAR R
” ZAR () 5 G SR ] BRTS ST 1) RS
2012-12-01 e L G 2018-07-01 SRS 2012-12-01 SR
U LA SRt SR AL 25 GG KUY 25 CARTS A SR
01 3756 ® 3756 & 3756 -
02 3756 ® 3756 # 3756 -
03 3756 @ 3756 ® 3756 .
04 3756 & 3756 ® 3756 -
05 3756 #* 3756 & 3756 -
06 3756 ) 3756 ® 3756 -
07 3756 [ 3756 @ 3756 :
08 . . :
09 - _ j
10 : - _
11 : _ _
12 : _ ]
]
1. AR PSRN R L
2 M YER I UE L IR
3. @LIRBAZL, ANLRRY, OLRIMIEEN | -LmAHL
4. MBI RAAEAEZ AN LSBT, LS INFEE IS BT e AL
6 TARPREE N ARG, RSB R IES, — AR IET St

%ﬂi}éfﬁm‘i&kmi: 2025.08.05 08:05:33

FTERESM): 2025-08-05





图2-2          项目氨水装卸、储存工艺及产污环节示意图
2、产污环节
项目产污环节及污染因子详见表2-8。

表2-8          项目产污环节及污染因子一览表
类别

产污环节

主要污染因子

排放方式

废气
有组织废气
氨水储罐区大小呼吸废气
NH3
有组织排放
槽罐车装料废气

NH3
有组织排放

无组织废气
管线阀门等跑冒滴漏废气
NH3
无组织排放
废水

废气治理设施
水喷淋吸收废水
SS、NH3-N
循环回用，定期泵入氨水储罐作为产品外售
冷却喷淋系统
冷却喷淋水
SS
循环回用

办公生活
生活污水
COD、SS、NH3-N、TP
间歇排放
固废
其他固体废物
员工办公生活

生活垃圾

交由环卫部门统一清运

危险废物
氨水装卸泵
废润滑油
安全处置
润滑油使用
废油桶
安全处置

噪声

空气动力性噪声
风机、泵类等
等效连续A声级
/
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	焦作集奥材料科技有限公司于2011年6月21日成立，位于河南省焦作市中站区工业集聚区经三北路东侧，纬二路南侧，其前身为河南省远创生物科技有限公司，是一家从事肉桂酸生产为主的企业，于2022年8月31日进行了名称变更。

焦作集奥材料科技有限公司目前建设有年产2000吨肉桂酸项目，该项目环境影响报告书于2022年4月29日通过了焦作市生态环境局的审批，批复意见文号为焦环审〔2022〕16号。目前该项目已建成，正在进行验收工作。
项目用地区域位于焦作集奥材料科技有限公司厂区内西北角，根据集奥公司厂区总平面布置图显示，该块区域原规划为预留区域，项目租赁后不影响集奥公司正常生产运营。 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状
（1）项目所在区域达标判断
根据《2024河南省生态环境状况公报》，2024年焦作市城市环境空气质量定性评价为轻污染，区域环境空气质量属于不达标区。
（2）项目所在区域环境质量现状
项目厂址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，环境空气质量现状选取6项基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）进行评价。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项基本污染物引用河南省空气质量发布系统发布的2024年焦作市城区监测点的监测数据。

环境空气质量监测结果统计见表3-1。
表3-1          环境空气质量现状监测统计结果一览表    单位：mg/m3
项目

PM2.5
PM10
SO2
NO2
O3
CO

年均值

0.049
0.081
0.008
0.023
0.181
（日最大8小时平均）

1.2

（95百分位数24h平均）

评价标准

0.035
0.070
0.060
0.040
0.16

4

占标率
1.4
1.157
0.133
0.575
1.131
0.3
达标情况

超标

超标

达标

达标

超标
达标

超标倍数

0.4
0.157
/
/
0.131
/
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和CO95百分位数24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5、PM10年均浓度和O390百分位数日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
（3）项目所在区域污染物削减措施及目标
根据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（焦政办〔2022〕77号）：推进产业体系优化升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，严格分类处理，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域消减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建；优化能源结构。深入促进传统能源与风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源的协同开发利用，积极推进氢能综合利用和储能设施建设，加快构建多元互补、清洁低碳、安全高效的能源支撑体系；持续优化货物运输结构。加大运输结构调整力度，推进煤炭、钢铁、电解铝、电力、水泥等大宗货物年货运量150万吨以上的大型企业、大型物流区以及交易集散地，新（改、扩）建铁路专用线；完善大气污染综合治理体系。制定改善空气质量行动计划，开展PM2.5和O3污染协同防控跟踪研究与应用；深化重点工业点源污染治理。推进全市工业锅炉、炉窑全面完成超低排放改造，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理；加强VOCs全过程综合管控。建立完善化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制；强化扬尘、恶臭等污染防治。加强道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管。

采取以上措施后，全市生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，规划年能够达到规划目标。
2、地表水环境现状
项目所在区域受纳水体为大沙河，地表水环境质量现状评价引用焦作市生态环境局网站公布的2024年1月~12月份的焦作市地表水责任目标断面水质月报中的大沙河修武水文站断面监测数据。
地表水环境质量现状数据统计及分析情况见表3-2。
表3-2          地表水环境质量现状监测结果统计分析一览表    单位：mg/L
月份
高锰酸盐指数
氨氮
总磷
达标性分析
2024年1月
3.6
0.76
0.132
达标
2024年2月
3.9
1.15
0.168
达标
2024年3月
4.5
0.94
0.184
达标
2024年4月
5.4
0.69
0.221
达标
2024年5月
5.5
0.55
0.213
达标
2024年6月
5.6
0.54
0.15
达标
2024年7月
4.8
1.06
0.13
达标
2024年8月
4.6
1.71
0.245
氨氮超标，其余达标
2024年9月
5
1.4
0.283
达标
2024年10月
4.1
0.65
0.186
达标
2024年11月
4.4
0.65
0.193
达标
2024年12月
5
0.89
0.156
达标
年均值
4.7
0.92
0.19
达标
标准限值

（Ⅳ）类
10
1.5
0.3
/
超标率%
0
0
0
/
最大超标倍数
0
0
0
/
由上表可知，经对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，大沙河修武水文站监测断面除2024年8月份氨氮超标外，其余月份高锰酸盐指数、氨氮和总磷均能够达标。究其原因主要是大沙河沿途接纳了少部分生活污水且缺少生态补水，造成河流水质超标。
针对区域地表水质量现状，焦作市已开启了全面打好碧水保卫战的工作，坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好饮用水水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理攻坚战，统筹推进各项水污染防治工作。

（1）打好全域清洁河流攻坚战。全面贯彻落实“河长制”，改善河流生态流量，逐步恢复水生态。开展河道综合整治。

（2）打好农业农村污染治理攻坚战。治理农村污水、垃圾。加大各县（市、区）财政运维投入，县级政府要负责已建成的农村污水处理设施稳定正常运行。

（3）统筹推进其他各项水污染防治工作：调整结构、优化布局。加快淘汰落后产能，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。严格环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。全面推进企业清洁生产。提升市级产业集聚区污水处理水平。开展交通运输业水污染防治。节约保护水资源。实现水质自动监测全覆盖。

采取措施后，焦作市区域地表水环境质量将得到改善。 
3、地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，考虑到项目事故状况下可能存在污染地下水的途径，在厂址下游设置1个地下水检测井位，对地下水进行现状检测，留作背景值。

本次评价采用《河南省方广精细化工有限公司年产25000吨选矿剂项目（一期年产10000吨选矿羟肟酸捕收剂）环境影响报告书（报批版）》中地下水环境质量现状监测数据，具体监测信息详见表3-3。
表3-3          地下水环境质量现状监测信息一览表
监测类别
监测点位
监测日期
监测项目
监测单位
地下水
六家作村
2023年9月27日
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、SO42-、Cl-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
河南申越检测技术有限公司
项目地下水环境质量现状具体监测数据统计及分析情况见表3-4。

表3-4          地下水环境质量现状监测结果统计分析一览表
监测点位

监测项目

监测值

标准值

单位

标准指数

超标倍数

达标情况

六家作村

pH
7.2
6.5~8.5
无量纲
0.133
0
达标
氨氮
未检出
0.5
mg/L
/
0
达标
CO32-
未检出
/
mg/L
/
0
/
HCO3-
2.89
/
mmol/L
/
0
/
亚硝酸盐

（以N计）
未检出
1.0
mg/L
/
0
达标
硝酸盐

（以N计）
6.4
20.0
mg/L
0.32
0
达标
氟化物
0.11
1.0
mg/L
0.11
0
达标
硫酸盐
110
250
mg/L
0.44
0
达标
氯化物
41.2
250
mg/L
0.165
0
达标
SO42-
107
/
mg/L
/
0
/
Cl-
36.0
/
mg/L
/
0
/
挥发性酚类
未检出
0.002
mg/L
/
0
达标
氰化物
未检出
0.05
mg/L
/
0
达标
总硬度

（以CaCO3计）
246
450
mg/L
0.547
0
达标
砷
未检出
0.01
mg/L
0.06
0
达标
汞
未检出
0.001
mg/L
/
0
达标
铁
未检出
0.3
mg/L
/
0
达标
锰
未检出
0.1
mg/L
/
0
达标
铅
未检出
0.01
mg/L
/
0
达标
镉
未检出
0.005
mg/L
/
0
达标
溶解性总固体
322
1000
mg/L
0.322
0
达标
总大肠菌群
未检出
3.0
MPNb/100mL
/
0
达标
菌落总数
35
100
CFU/mL
0.35
0
达标
K+
0.52
/
mg/L
/
0
/
Na+
22.4
200
mg/L
0.112
0
达标
Ca2+
24.7
/
mg/L
/
0
/
Mg2+
41.6
/
mg/L
/
0
/
铬（六价）
未检出
0.05
mg/L
/
0
达标
耗氧量
0.43
3.0
mg/L
0.143
0
达标
由上表可知，项目厂区地下水下游区域六家作村地下水水质均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
4、声环境质量现状

项目选址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，周边以工业企业为主，根据调查，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标。
5、生态环境现状
根据现场勘查，项目位于焦作经济技术开发区内，周边主要为工业企业，植被为人工植被，无重点保护的野生动植物，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区。 

	环境保护目标
	项目

地理坐标

保护目标

保护级别

相对位置

经度

纬度

保护对象

性质

方位

与厂址位置距离

大气环境

项目选址周边500m范围内无大气环境保护目标。
声环境

项目选址周边50m范围内无声环境保护目标。
地下水环境

项目选址周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境

项目位于焦作经济技术开发区，租用集奥厂区闲置空地进行建设，选址周边植被以农田及人工植被为主，无重点保护的野生动植物，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区。

 

	污染物排放控制标准
	类别
执行标准名称及级别

项目
标准限值
单位

限值

废气

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、表2

NH3
排放量

（排气筒高度15m）
kg/h
4.9

厂界标准
mg/m3
1.5

废水
《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）

COD
排放浓度
mg/L
300
SS
排放浓度
mg/L
150
NH3-N
排放浓度
mg/L
30
TP

排放浓度
mg/L
5
注：项目依托集奥公司污水处理站处理生活污水，该公司污水处理站执行《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）。 
中站区污水处理厂收水标准

COD
排放浓度

mg/L
250

SS
排放浓度
mg/L
200

NH3-N

排放浓度
mg/L
30

TP

排放浓度
mg/L
5

噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

Leq

昼间
dB（A）
65

Leq
夜间
dB（A）
55

固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


	总量控制指标
	项目
    污染因子
NH3
COD

NH3-N

TP

出厂界
进外环境
出厂界
进外环境
出厂界

进外环境

总量控制指标（t/a）

0.431
0.0057
0.0057
0.005
0.0012
0.0008
0.0001
根据焦作市生态环境局《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程（试行）》及《关于调整建设项目水污染物总量指标替代削减倍数的通知》要求，大气重点污染物包括颗粒物、SO2、NOX、VOCs，排放总量指标替代削减方案为2倍替代，废水重点污染物包括COD、NH3-N，排放总量指标替代削减方案为等倍替代。

项目建成后不涉及大气重点污染物排放；项目仅排放生活污水，不需要进行废水污染物总量替代。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目施工期建设内容主要为储罐区的建设。施工期产生的环境影响主要包括施工机械及车辆尾气、施工扬尘、施工废水、施工噪声及施工固废。

1、施工机械及车辆尾气

施工中运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NOX等大气污染物，主要是沿交通路线沿程排放，为非连续性的污染源。评价要求尽量选用低能耗、无污染排放的施工车辆，且应保持良好的运行状态，缩短怠速、减速和加速的时间，并选用优质的燃油，同时要求施工车辆加装尾气净化装置，以有效地减少汽车尾气污染物排放量。

由于施工车辆在现场范围内活动，尾气扩散范围有限，且项目施工区地势平坦，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，在采取评价要求的措施后，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。

2、施工扬尘

施工扬尘来自施工期间开挖土石方、平整场地以及堆积在露天的土石方和建筑材料被风吹后引起的二次扬尘，此外还有运输车辆产生的运输扬尘等。由于北方气候干燥多风，更易加重施工扬尘的影响。

扬尘是项目施工期环境空气影响的主要污染物，来源于多项粉尘无组织排放源，即建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用以及运料车辆的出入等，均易产生扬尘污染。据有关调查显示，施工扬尘中由运输车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%。如果在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染影响距离缩小到20~50m范围内。因此，限速行驶、适当洒水和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。另外，露天堆场和裸露场地的风力扬尘可通过减少建材的露天堆放和保证一定的含水率来抑制扬尘。

为减轻施工期对大气环境的影响，根据《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）中的相关要求，评价要求采取“六个百分之百”“两个禁止”“制定重污染天气施工预案”等一系列控制及减缓措施降低施工扬尘对周边环境的影响：
（1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、建筑垃圾处置核准等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆）信息化监管平台。

（2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度2.5m，次干道围挡（墙）高度2m。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。

（3）施工现场应保持整洁，主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

（4）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。

（5）施工单位在场内转运土石方、拆除构筑物时采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

（6）四级以上大风天气或发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

（7）施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。

（8）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

（9）施工现场必须设置控制扬尘污染责任标识牌，标明扬尘污染防控措施、主管部门、责任人及监督电话等内容。

（10）在发布重污染天气预警期间内，厂区内不得开展施工作业；预警解除后，方可开工。

采取以上防尘措施后，工程施工期扬尘不会对环境空气造成较大影响。

3、施工废水

施工车辆经车辆冲洗装置进行冲洗，冲洗废水产生量为2m3/d，主要污染因子为SS，废水采用配套沉淀池沉淀后循环回用，不外排。施工期最大施工人员约为10人，生活污水最大产生量为0.5m3/d，依托集奥公司污水处理站处理后排入经开区污水管网，不会对当地水环境造成大的影响。

4、施工噪声

施工现场的噪声主要为施工机械设备噪声，物料装卸等。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，因此评价结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议：

（1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。

（2）对基础施工过程中主要发声设备空压机、气锤打桩机等应首选低噪声设备。

（3）施工机械不得在夜间22时至次日早晨6时之间施工，防止噪声扰民。

（4）施工机械不得在重要社会活动期间施工，防止噪声扰乱正常社会活动。

5、施工固废

施工期固废主要由建筑垃圾、少量生活垃圾组成。

建筑垃圾的主要成分是碎石、废金属、混凝土碎块、废砂石等，在其转运过程中如果运输设备破损或不注意文明施工，容易引起道路堵塞和环境空气污染；若处置不当，遇暴雨会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。因此，施工过程中产生的土建垃圾要运至指定地点堆放，不得随便丢弃于施工现场。

项目施工期需对储罐基底进行铺设沥青，此过程会产生少量废沥青；储罐表面涂刷防锈漆会产生少量废油漆桶，此部分固废均属于危险废物，项目施工完成后应将此部分危险废物交由具有危废处理资质单位进行安全处置。 
项目施工人员产生的生活垃圾如果不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊蝇、产生恶臭，甚至传播疾病，对周围环境产生不利影响。因此施工现场应结合实际设立临时生活垃圾贮存设施，定期交由当地环卫部门统一清运。

综上所述，项目施工期影响属于短期影响，施工结束后影响随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘防治、噪声控制、弃土及时外运处置、加强绿化等措施后，评价认为其环境影响可以接受。

 

	运营期环境影响和保护措施
	项目运营期对环境的影响主要表现为废气、废水、固废和噪声等方面。
1 大气环境影响分析
项目废气按性质分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气主要为氨水储罐大小呼吸废气和槽罐车装卸废气，污染因子均为NH3；无组织废气主要为氨水在管线密封点、阀门组件、机泵设备、储罐管嘴等设备连接处的跑冒滴漏产生的无组织废气。
1.1 有组织废气产生情况
1、氨水储罐大小呼吸废气
项目氨水储罐在装卸和储存过程中会产生大小呼吸废气，项目氨水储罐参数见表4-1。 
表4-1          氨水储罐大小呼吸废气计算主要参数
储罐名称
储罐规格（m）
储罐形式
有效容积（m3）（以80%计）
数量（座）
氨水储罐
Φ9.2×9m（600m3）
立式固定拱顶罐
480
4（3用1备）
项目氨水储罐大小呼吸废气具体产生情况如下：
（1）氨水储罐大呼吸废气
大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的原因，罐内压力超过释放压力时，气相从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过气相空间容纳的能力。

项目氨水储罐可由下式估算固定顶罐的工作排放：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：

LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；周转次数=年投入量/罐容量（K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26）；

KC——产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1.0）。

项目氨水储罐大呼吸废气排放计算参数见表4-2。
表4-2          氨水储罐大呼吸废气计算主要参数
物质
蒸汽分子量M
蒸汽压P
产品因子KC
周转因子KN
周转次数
25%氨水
17.031
12.6kPa
1.0
0.57954
77
根据以上参数进行计算可知，项目氨水储罐大呼吸废气NH3产生量为0.04871kg/m3投入量，项目25%氨水投入量为10万t/a，25%氨水密度以0.91g/mL计，折合氨水投入量为109890.11m3，则氨水储罐大呼吸废气中NH3产生量为5.353t/a。
（2）氨水储罐小呼吸废气
项目储罐静置贮存时，由于外界大气温度昼夜变化而引起的损耗，称为储罐的“小呼吸”损耗。白天，储罐空间气体温度不断上升，罐内混合气体膨胀。与此同时，液面蒸发加快，从而促使罐内气体的压力增高，当压力增高至呼吸阀的正压定值时，开始呼出料气空气，这就是“小呼吸”损耗。夜间则相反，罐内空间气体温度逐步下降，压力不断降低。当压力低于真空阀控制压力时，真空阀被打开，吸入空气。这些吸入的空气可能在第二天的白天又混入蒸汽一起呼出。

项目氨水储罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC
式中：

LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸汽空间高度（m）；

ΔT——一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况值在1-1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123×（D-9）2；罐径大于9m的C=1；

KC——产品因子，（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）。

项目氨水储罐小呼吸废气排放计算参数见表4-3。 
表4-3          氨水储罐小呼吸废气计算主要参数
物质
蒸汽分子量M
蒸汽压P
罐直径D
调节

因子
平均蒸汽空间高度H
一天内平均温度差ΔT
涂层因子FP
产品因子KC
25%氨水
17.031
12.6kPa
9.2m
1
1.8m
15℃

1.25
1.0

根据以上参数进行计算可知，项目单个氨水储罐小呼吸废气NH3产生量为0.23t/a，项目共设置3个氨水储罐，则项目氨水储罐小呼吸废气NH3产生量为0.69t/a。

2、槽罐车装料废气
项目槽罐车在装料过程中，由于氨水进入储罐内后原有空气会被排出罐体，因此产生装料废气，主要污染因子为NH3。评价将槽罐车罐体部分作为储罐，其容积为39m3，此部分废气产生量参考储罐大呼吸废气计算公式进行核算。
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：

LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；周转次数=年投入量/罐容量（K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26）；

KC——产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1.0）。
项目槽罐车装料废气排放计算参数见表4-4。
表4-4          槽罐车装料废气计算主要参数
物质
蒸汽分子量M
蒸汽压P
产品因子KC
周转因子KN
周转次数
25%氨水
17.031
12.6kPa
1.0
0.26
2818
根据以上参数进行计算可知，项目槽罐车装料废气NH3产生量为0.023366kg/m3投入量，项目25%氨水装料量为10万t/a，25%氨水密度以0.91g/mL计，折合氨水装料量为109890.11m3，则槽罐车装料废气中NH3产生量为2.568t/a。
评价要求项目在氨水储罐呼吸平衡口处设置密闭集气风管，此外，氨水槽罐车在装料时上方呼吸阀设置密闭集气管道集气，上述废气经收集后送至废气处理装置进行处理。项目每个储罐设计集气风量为600m3/h，年有效工作时间为8760h，则项目氨水储罐大小呼吸废气NH3产生量为8.611t/a，产生浓度为546.1mg/m3，产生速率为0.983kg/h。
1.2 废气治理及排放情况
项目氨水储罐大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）经收集后引入一套三级水喷淋吸收装置进行处理，尾气经一根15m高排气筒排放（DA001）。三级水喷淋吸收装置对NH3去除效率可达95%。经处理后氨水储罐大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）中NH3排放情况为27.3mg/m3，0.049kg/h，0.431t/a，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

1.3 无组织废气
项目无组织废气主要为氨水在管线密封点、阀门组件、机泵设备、储罐管嘴、装卸车等“跑、冒、滴、漏”产生的NH3气体。
设备和管道不严密处的散发量可采用下式计算：

[image: image15.jpg]I H A F R R G (R
G il 15 DL AR T 1S

REL FEHEREAARBEARALEG (- HL2EARD
91410802MA46013362 ) MEAE: REMFA (BRTEN R
MRE R (R) REEEEELE) FALE—HNE, RELE
ZHFIER, TEBET (BT/ITBT) BE&% _RAF E14;
AREFFEZHINERAFERINEARCEHFRAN_EK

BEFE FEEHRES (R EAFNEEELLEHR. TBHK,
THERERRE; ZHEXARARE S (R) WRHAZFAN_Z
(A ERHITNIREIFRLEBILESE
2017035410352017411801000705 , 1z A %5 _BH009222 ) , = E%
MAREE _KIE (EA%S_BH009216 ) 1 A, FRAR#HN
REMAFAR; REMF EREHARRBEIIN (ERTEHR
PHBRER (R) REREBEELR) AENBRAEL LR, &
BTN AE “BLR7 .




 
式中：

GC——设备或管道不严密处的散发量，kg/h；

K——设备安全系数，视设备的磨损程度而定，一般取K=1-2，本次评价取1.5；

C——随设备内部压力而定的系数，见下表；

V——设备和管道的内部容积，m3，本次评价取0.565；

M——设备和管道内的有害气体和蒸汽的分子量，本次评价取17.031；

T——设备和管道内部的有害气体和蒸汽的绝对温度，k，本次评价取293。

表4-5          不同压力下的系数C值
压力

（绝对大气压）
<2

2
7
17
41
161
401
1001
系数C
0.21
0.166
0.182
0.189
0.25
0.29
0.31
0.37
由以上公式计算得到无组织排放的NH3为0.043kg/h，合计0.376t/a。

为进一步降低无组织排放对周围环境的影响，评价要求建设单位做到以下几点：

（1）卸氨臂管及氨水装车管道设置阀门，采用优质材料及双路阀门，装卸车完毕后及时关闭管道上的阀门。

（2）装卸物料时采用不锈钢快速接头密闭连接，加强操作和设备管理等措施。

（3）定期检漏更换，确保阀门、管道之间的密封，泵、阀门、开口阀或开口管线每3个月检测一次；法兰及其他连接件每6个月检测一次。

（4）落实各级责任制，明确企业负责人、管理人员、生产岗位人员的环境保护职责，污染防治设施建立管理台账，记录操作人员操作内容和废气处理系统关键运行参数等。
1.4 环保措施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）可知，NH3废气污染防治设施推荐为吸收法。项目NH3废气处理方案采用“三级水喷淋吸收装置”处理，该废气治理措施符合技术规范推荐的吸收法措施。废气治理措施说明如下：
水喷淋吸收装置工作原理：废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与喷淋水进行气液两相充分接触吸收中和反应，废气经过吸收净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机引入排气筒排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环水箱内循环使用。水喷淋吸收塔对于NH3气体净化处理效果明显，能有效去除气体（NH3）。

项目三级水喷淋吸收装置净化效率高、操作管理简单、使用寿命长，对NH3废气的处理效率不低于95%，评价认为该措施可行。
项目废气产排情况及治理措施见表4-6，各类废气排放源基本信息见表4-7、表4-8。

 


	运营期环境影响和保护措施
	表4-6          项目废气产排情况及治理措施一览表
污染源名称

污染

因子

废气量

m3/h

产生情况

治理措施

处理效率

(%)

运行

时间

（h/a）

排放情况

排放标准

产生浓度

mg/m3
产生速率

kg/h

产生量

t/a

排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

排放量t/a

mg/m3
kg/h

有组织废气
氨水储罐大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）
NH3
600×3

546.1
0.983
8.611
集气风管+三级水喷淋吸收装置+15m高排气筒（DA001）

95
8760
27.3
0.049
0.431
/
4.9
无组织废气
NH3
/

/
/
0.376
①管道设置阀门；②采用快速接头；③定期检漏更换，确保管道设备密封性；④安装视频监控；⑤污染防治设施建立管理台账，记录操作人员操作内容和废气处理系统关键运行参数等。
/
8760
/
/
0.376
1.5
/
表4-7          项目点源排放源参数一览表

污染源名称

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔（m）
排气筒参数

编号
类型
经度/°
纬度/°
高度（m）
内径（m）

温度（℃）

流速（m/s）
DA001
113.123476
35.233637
183
15
0.2
20
15.92
DA001
一般排放口

表4-8          项目面源排放源参数一览表
污染源名称

面源中心坐标
面源海拔(m)
面源长度(m)
面源宽度(m)
与正北向夹角（°）
面源有效排放高度(m)
年排放小时数（h）

排放工况

经度/°
纬度/°
氨水储罐区
113.123439
35.233638
136
34.6
34.6
-5
10.3
8760
正常
 


	运营期环境影响和保护措施
	1.5 污染物排放量核算
项目污染物排放量核算详见表4-9~表4-11。

表4-9           项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

排气筒（DA001）
氨水储罐大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）
NH3
27.3
0.049
0.431
合计

NH3
0.431
表4-10          项目大气污染物无组织排放量核算表

排放口编号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度限值（mg/m3）

氨水储罐区
无组织废气
NH3
①管道设置阀门；②采用快速接头；③定期检漏更换，确保管道设备密封性；④安装视频监控；⑤污染防治设施建立管理台账，记录操作人员操作内容和废气处理系统关键运行参数等。
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级
1.5
0.376
无组织排放总计

无组织排放总计

NH3
0.376
表4-11          项目大气污染物年排放量核算表

序号

废气污染物

年排放量（t/a）

有组织
无组织
合计
1
NH3
0.431
0.376
0.807
1.6 废气非正常排放情况

结合污染物排放情况和排放特征，项目非正常工况主要为生产过程废气治理措施发生故障。

本次评价过程中，DA001排气筒相关设施考虑三级水喷淋吸收装置中的一级装置发生故障，对废气的去除效率以85%计。
假设非正常工况下的污染物排放量见表4-12。 

表4-12          污染源非正常排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

排放浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对

措施

1

DA001
氨水储罐区大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）
废气处理设施故障

NH3
81.92
0.147
1

1

停机

维修

由上表可知，项目非正常工况下氨水储罐大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）中NH3排放量显著增加，对周围大气环境影响较大。

为减轻非正常工况下污染物排放对环境的影响，评价建议建设单位选用高质量环保设施，并安排专人进行日常巡检和维护，减少非正常工况发生；严格落实污染源监控计划，当废气治理设施处理效率降低时，及时查找原因并进行处理；出现非正常工况时，及时处理，必要时停机检修，待检修完毕后再进行生产，从而将非正常工况造成的环境影响降到最低。

1.7 环境空气影响分析
项目所在区域环境空气质量在采取各项区域削减措施后可明显改善。项目主要排放污染物为NH3，经采取评价要求的治理措施后能够做到达标排放。项目排放源距离周边敏感点距离较远，项目建设对周围大气环境影响不大。 
1.8 废气污染源监测计划
按照《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）中要求，建设单位应设立环境监测计划，开展自行监测活动，结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负责。
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定项目废气监测要求。监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。

项目运营期废气污染源监测计划详见表4-13。

表4-13          项目营运期废气污染源监测计划表

监测点

污染因子
监测内容
监测频次

管理要求
有组织废气
排气筒DA001
NH3
排放浓度、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、表2
NH3：排放速率4.9kg/h
厂界标准1.5mg/m3
无组织废气
厂界

NH3
排放浓度、风速、风向
1次/年
2 地表水环境影响分析
项目废水主要为水喷淋吸收废水、夏季水喷淋降温水和职工办公生活产生的生活污水。
2.1 废水产生及治理情况
（1）水喷淋吸收废水
项目采用三级水喷淋吸收装置去除NH3废气。根据废气治理措施可行性分析，尾气吸收废水中以NH3为主。三级水喷淋吸收装置采用循环逆流吸收方式运行，第三级清洗水送往第二级吸收装置循环水箱循环使用，第二级清洗水送往第一级吸收装置循环水箱循环使用，循环水量为47304m3/a（5.4m3/h）。第一级吸收装置中吸收水中NH3浓度不断累积升高，超过3%时会影响废气吸收效率。项目采用快速检测仪定期对废水中NH3浓度进行检测，一旦发现超过3%时立即进行更换。由于该水喷淋吸收废水主要成分为稀氨水，可分批次加入氨水储罐作为产品外售，其产生量约为273.67m3/a。由于水喷淋吸收废水产生量相较于25%氨水储存量占比很小，且废水中杂质含量相对较低，故将其分批次泵入氨水产品后不会对氨水质量产生明显影响。
（2）夏季水喷淋降温水
项目储罐在夏季温度较高时需采用冷却水喷淋罐体表面进行降温，从而减少储罐内气体挥发量。单个罐体冷却水喷淋量按5m3/h计，每天喷淋时间按10h计，则喷淋水用量为150m3/d，每年需水喷淋降温的天数保守统计按150天计，则喷淋水循环量为22500m3/a。喷淋水经循环冷却水池（20m3）冷却降温后循环回用，不外排。喷淋水散失量按0.5%计，则补充水量为0.75m3/d（112.5m3/a）。
（3）生活污水
项目劳动定员为9人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工办公生活用水量按90L/人·d，年工作时间为365d，则生活用水量为295.65m3/a，生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为236.52m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、30mg/L、5mg/L。项目生活污水依托集奥公司污水处理站处理达标后，由厂区废水总排放口排放。

据调查，集奥公司污水处理站设计处理规模为50m3/d，处理工艺为“格栅+调节+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉+石英砂过滤器”，其废水排放情况能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）和中站区污水处理厂收水标准。

项目租用集奥公司办公楼，生活污水能够通过集奥公司污水管网排入污水处理站进行处理。根据企业提供资料同时结合集奥公司环评报告，集奥公司进入污水处理站的废水实际产生量为15.12m3/d，污水处理站剩余处理能力为34.88m3/d，能够满足本项目生活污水（0.648m3/d）处理需求。

目前集奥公司污水处理站已建设完成，正在进行环保验收工作。评价要求在集奥公司污水处理站竣工环保验收合格后本项目方可投运，项目生活污水依托集奥公司污水处理站进行处理。 
2.2 废水治理及排放情况
项目外排废水仅为生活污水，依托集奥公司污水处理站进行处理。集奥公司污水处理站对COD、SS、NH3-N、TP的设计去除效率分别为92%、80%、30%、30%。
项目废水产排及治理情况详见表4-14，项目废水污染物排放量详见表4-15。

表4-14          项目废水产排及治理情况一览表
内容
废水量(m3/a)

排放情况（mg/L）

COD
SS
NH3-N
TP
本项目生活污水产生情况
236.52
300
250
30
5
集奥公司废水产生情况
4536
1618.11
512.33
6.53
0.5
污水处理站
进水浓度
5772.52
1283.79
412.83
6.36
0.60
处理效率

92%
80%
30%
30%
出水浓度
102.7
82.57
4.45
0.42
集奥公司循环外排水
4800
50
50
/

/
集奥公司厂区废水总排放口排放情况
9572.52
87
74.86
2.68
0.25
排放标准
《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）
/
300
150
30
5

中站区污水处理厂收水标准
/
250
200
30
5
达标情况
/
达标
达标
达标
达标

表4-15          项目废水污染物排放量一览表
类别

产生量m3/a
污染因子

产生情况

治理措施

排放情况（t/a）
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
治理装置

处理效率
生活污水
236.52
COD

300

0.071
集奥公司污水处理站

92%

0.0057
SS

250

0.059
80%

0.0118
NH3-N

30

0.0071
30%

0.005
TP

5

0.0012
30%

0.0008
由上表可知，集奥厂区废水总排放口处COD、SS、NH3-N、TP的排放浓度均能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）及中站区污水处理厂收水标准限值要求。 
2.3 地表水环境影响分析
2.3.1 项目废水排放去向
项目生活污水依托集奥公司污水处理站处理后，由焦作经开区污水管网送入中站区污水处理厂进一步处理后，排入白马门河，再进入新河，最终汇入大沙河。

2.3.2 中站区污水处理厂运行情况
中站区污水处理厂位于人民路以南、中南路以西。规划收水范围为焦作市中站区主城区生活污水，焦作市经开区大石河以东区域的绝大部分工业废水。一期（第一阶段、第二阶段）污水处理工艺为“预处理+AO+深度治理”处理工艺（混凝初沉+缺氧+好氧+二沉池+除磷+终沉+消毒）；二期污水处理工艺为“预处理+高密度沉淀池+A2O生化池+磁絮凝沉淀池”处理工艺。对水质水量变化适应性较强，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。中站区污水处理厂总污水处理设计规模10万t/d，分两期建设，其中一期工程第一阶段和第二阶段处理规模分别为2.5万m3/d，二期工程处理规模为5万m3/d。据调查，目前该污水处理厂一期、二期工程（处理规模10万t/d）均已建成并投入运行，正常接纳废水量约7万m3/d。污水主干管沿经二路、经三路南北向布置，经三路向南至丰收路后，向东进入污水处理厂；目前该污水处理厂管网已覆盖焦作市经开区大部分区域，项目厂区已在管网覆盖范围。

中站区污水处理厂工业废水进水水质要求：pH6~9，COD≤250mg/L，BOD5≤150mg/L，NH3-N≤30mg/L，SS≤200mg/L，TP≤5.0mg/L，TN≤45mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水经厂址东侧白马门河进新河，最终汇入大沙河。 

2.3.3 项目废水进入中站区污水处理厂可行性分析

项目所在区域位于中站区污水处理厂收水范围内，厂址处管网已铺设到位，项目排水可经厂区废水总排放口向西排入经三路污水干管送往中站区污水处理厂。

项目废水排放量为0.648m3/d，外排废水仅为生活污水，不含重金属类污染物，依托集奥公司污水处理站处理后，厂区废水总排放口各污染物排放情况均可满足相关排放标准及中站区污水处理厂收水标准要求，不会对污水处理厂的处理能力及污染物的处理负荷造成冲击。目前污水处理厂尚有3万m3/d的废水处理余量，能够全部接收项目外排废水量。

综上，从水量、水质及基础设施的角度进行分析，工程外排废水进入中站区污水处理厂是可行的。 

2.4 地表水环境影响分析结论
项目外排废水能够满足相关排放标准，且经中站区污水处理厂进一步处理达标后排入外环境，对区域地表水环境影响较小，项目排水方案可行。

2.5 废水排放情况汇总
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-16，废水间接排放口基本情况见表4-17，废水污染物排放信息见表4-18。
 


	运营期环境影响和保护措施
	表4-16          废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别(a)
污染物种类(b)
排放去向(c)
排放规律(d)
污染治理设施

排放口

编号(f)
排放口设置是否符合要求(g)
排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称(e)
污染治理

设施工艺

1

水喷淋吸收废水
pH、NH3-N
循环回用，定期泵入氨水储罐内作为产品外售，不外排
一级吸收装置废水中NH3浓度达到约3%时进行更换
/
/
/
/
/

/

2
夏季水喷淋降温水

/
循环回用，不外排
/
/
/
/
/
/
/
3
生活污水
COD、SS、NH3-N、TP
依托集奥公司污水处理站处理后，由厂区废水总排放口排放，送入中站区污水处理厂进一步处理，最终汇入大沙河
间断排放，排放期间流量不稳定且无周期性规律，但不属于冲击性排放
TW001
集奥公司污水处理站
厌氧、沉淀
DW001
(是

(否

(企业总排口

表4-17          废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标(a)
废水排放量

（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度/°
纬度/°
名称(b)
污染物

种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值

1

厂区废水总排放口DW001
113.123391
35.233391
0.023652
送入中站区污水处理厂进一步处理，最终汇入大沙河
间断排放，排放期间流量不稳定且无周期性规律，但不属于冲击性排放
/

中站区污水处理厂
COD、SS、NH3-N、TP
COD：50mg/L

SS：10mg/L

NH3-N：5mg/L
TP：0.5mg/L
表4-18          项目废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

厂区废水总排放口DW001
COD

87
0.000016
0.0057
SS
74.86
0.000032
0.0118
NH3-N
2.68
0.000014
0.005
TP
0.25
0.000002
0.0008
废水总排放口合计

COD

0.0057
SS
0.0118
NH3-N
0.005
TP
0.0008



	运营期环境影响和保护措施
	3 固体废物环境影响分析

项目固废主要为废润滑油、废油桶及员工办公生活过程中产生的生活垃圾。
3.1 生活垃圾
项目劳动定员9人，员工办公生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.643t/a，评价要求项目将其统一收集后定期由环卫部门及时清运。

3.2 危险废物

3.2.1 危险废物产生情况及处置措施
1、废润滑油
项目设备维修时需使用润滑油，在使用一段时间后润滑性能下降，需每年更换一次。工程废润滑油的产生量约为润滑油使用量的60%，即为0.0024t/a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于危险废物，危废编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-217-08，危险特性为毒性（T）、易燃性（I）。评价要求废润滑油采用专用密闭容器收集，暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置。

2、废油桶

项目润滑油在使用过程中，会产生沾染油类物质的废包装桶，其产生量约为0.001t/a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废油桶属于危险废物，危废编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危废代码为900-249-08，危险特性为毒性（T），易燃性（I）。评价要求废油桶加盖密闭后，暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置。 

项目危险废物产生情况及处置措施详见表4-18。

表4-18          项目危险废物产排情况及处置措施汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废

物代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防

治措施

废润滑油
HW08
900-217-08

0.0024
机械设备
液态
矿物油
石油烃、多环芳烃
1年
T、I
专用密闭容器收集，危废贮存库暂存，定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置
废油桶
HW08
900-249-08

0.001
油类物质使用
固态
矿物油
石油烃、多环芳烃

1年
T、I
项目危险废物产生量为0.0034t/a，其中废润滑油采用密闭容器盛装后，与加盖密闭的废油桶一并暂存于危废贮存库内，贮存面积为5m2，贮存能力不小于1t，能够满足项目危险废物的暂存需求。
3.2.2 危险废物环境影响分析
危废储存环节：项目危废贮存库在事故情况下造成危废泄漏可能会对地下水、土壤产生影响，评价要求本次危险废物包装桶底部设托盘，托盘容积应能容纳危险废物一次最大泄漏量。在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制工程危废污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤。
危废运输环节：项目危险废物在运输过程中洒漏至地面会对区域环境造成影响。评价要求危险废物在车间及厂区内转运时不宜过快，同时注意行车车辆，避免出现洒落现象。同时设置备用收集装置，及时将洒落的危险废物收集至容器内，减少危废运输环节造成的影响。 
3.2.3 危险废物贮存场所环境影响分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），分析危废贮存库选择可行性如下：

（1）选址位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，选址符合法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控要求；

（2）所在区域地质结构稳定，且不属于溶洞区，区域严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流等现象不常见；

（3）选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡。
（4）项目设置5m2的危废贮存库，储存能力不少于1t，能够满足项目危险废物的暂存。 
3.2.4 危废防治措施可行性

项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行贮存，并根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。项目危废贮存库应采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施，作为重点防渗区进行防渗；危废贮存库内应设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并做好警示标志，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料须与危险废物相容。此外，项目危险废物储存还应满足以下几点：

（1）项目应将产生的各类危险废物全部分类装入专用密闭容器中，容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），在危险废物容器或包装物上应设置危险废物标签，危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注等。危险废物标签中的数字识别码应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行编码。
（2）项目危险废物的收集、存放要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，且危废贮存库内要设置备用收集桶、导流沟、收集池；贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）项目危险废物定期委托有危废处理资质的单位运走安全处置，其转运过程严格执行《危险废物转移管理办法》的相关规定。采取评价要求的措施后，项目固废对周围环境的影响将进一步降低。

（4）项目危废贮存库设置标识、危废管理台账，安装视频监控。严格控制危废的产生、收集和转移。

（5）企业应按照国家有关规定编制危险废物环境污染事故应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录；企业应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统；相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，企业应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
项目危险废物贮存场所基本情况见4-19。 
表4-19          项目危险废物贮存场所基本情况表

贮存场所名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存

能力
贮存

周期

危废贮存库
废润滑油
HW08
900-217-08
厂区

北部
5m2
密闭容器收集，危废贮存库暂存
1t
1年
废油桶

HW08
900-249-08

项目产生的危险废物在危废贮存库采用专用密闭容器储存，危废贮存库已采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。危险废物在危废贮存库中均为小规格储存，一旦液态危废发生泄漏事故后，用吸附材料将泄漏的废液吸附，然后将吸附后的物品倒入专用收集容器内，存于危废贮存库，定期交由有资质的危废处理单位安全处置，通过采取以上防渗和泄漏收集措施，可以将影响控制在危废贮存库内。
3.2.5 危险废物转运过程环境影响分析

项目根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下：

（1）项目危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。收集在危险废物产生工序进行，直接将其收集至密闭容器后转运至危废贮存库，不在危废贮存库外存放，且收集过程应保证不洒漏。

（2）企业应定期通过国家危险废物信息管理系统向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

（3）企业须按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等规定制定危险废物管理计划，并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统完成备案。企业应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至当地生态环境主管部门，台账记录留存备查。

（4）项目危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移管理制度。

（5）在项目危废的转移处置过程中，还应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等的有关规定执行：①拟接收危险废物并持有经营许可证的单位名称、经营许可证编号应当与国家危险废物信息管理系统中登记的危险废物经营许可证持有单位相关信息关联并一致，可由国家危险废物信息管理系统自动生成。危险废物利用处置环节豁免管理单位的相关信息应在国家危险废物信息管理系统中登记。危险废物出口至境外的，应在国家危险废物信息管理系统中填写中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位信息；②企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类型等内容；③运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施；运输车辆必须具有车辆危险废物运输许可证；驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任；危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域；④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；⑤企业投入运行前应及时申请或变更排污许可证，执行排污许可管理制度的规定；⑥企业应按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；⑦转移危险废物的，应当向河南省生态环境主管部门申请，并经接收地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的不得转移。 
经采取以上措施处理后，项目产生的固体废物可做到安全处置，对周围环境影响较小，评价认为项目固废污染防治措施可行。
4 噪声环境影响分析
4.1 主要噪声源及治理措施

项目噪声源主要为风机、泵类等设备产生的空气动力性噪声。参照《污染源源强核算技术指南》其他行业的同类型生产装置、设施及设备的噪声源强，项目声源噪声强度一般在80~90dB（A）之间。

项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-20。
 


	运营期环境影响和保护措施
	表4-20          工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称
型号

空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施

运行时段

X
Y
Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
1

风机
/
25
30
183
80/1

减振基础、隔声罩
昼间、夜间
2
氨水装卸泵

IH80-65-160
流量：Q=50m3/h

扬程：H=32m
功率：7.5kW

转速2900转/分钟
30

29
183

90/1

减振基础、软连接

昼间、夜间

3
氨水装卸泵

IH80-65-160
流量：Q=50m3/h

扬程：H=32m
功率：7.5kW

转速2900转/分钟
30
28
183

90/1

减振基础、软连接

昼间、夜间

注：空间坐标位置以厂区西南角为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。



	运营期环境影响和保护措施
	4.2 环境基础数据
项目主要环境基础数据见表4-21。
表4-21          项目主要环境基础数据一览表
序号

名称

单位

数据

1

年平均风速

m/s

1.64
2

主导风向

/

东北风

3

年平均气温

℃

16.46
4

年平均相对湿度

%

57.27%

5

大气压强

atm

1

4.3 预测水平年

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），运行期声源为固定声源时，将固定声源投产运行年作为评价水平年，因此本次评价水平年确定为2025年。

4.4 评价标准

项目厂址区域声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

4.5 噪声环境影响预测与评价

根据上述确定的预测方法，结合项目所在地的地理环境、噪声源的平面分布、工作制度，预测建设项目全部建成后在运营期对厂界噪声贡献值。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-22。

表4-22          项目厂界噪声预测结果与达标分析表    单位：dB（A）
预测厂

界方位
空间相对位置/m
时段
贡献值
标准限值
达标情况
X

Y

Z

东厂界

83
49
137
昼间

53.0
65
达标

夜间
55
达标

南厂界
35
0
135
昼间
47.2
65
达标
夜间

55
达标

西厂界
0
44
135
昼间
40.4
65
达标
夜间
55
达标

北厂界
36
126
134
昼间
42.8
65
达标
夜间
55
达标

注：空间坐标位置以厂区西南角为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
由上表可知，正常工况下项目各厂界昼间、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，再经过距离衰减后，不会对周围声环境及敏感点产生明显不良影响。
4.6 监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定项目噪声监测要求，项目噪声监控计划详见表4-23，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。

表4-23          项目噪声污染源监控计划汇总表

污染源

监测点

监测项目
监测频次
执行标准
高噪声设备
东、西、南、北四厂界外1m处

等效声级

1次/季度，昼间、夜间各1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)
5 地下水、土壤环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），土壤不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本次工程所在地不涉及饮用水源地和特殊地下水资源保护区，因此，本次评价不开展土壤和地下水专项评价。
根据实际情况，项目地下水、土壤防护分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
（1）重点防渗区

项目氨水储罐区、油类存放库、危废贮存库和事故应急池作为重点防渗区。评价要求以上区域地面采用刚性防渗结构，防渗层为水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构形式，防渗结构层防渗效果满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
（2）一般防渗区

项目循环冷却水池为一般防渗区，评价要求其采用抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）进行防渗处理，防渗结构层防渗效果满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区

除上述区域外，项目厂区道路等辅助设施属于简单防渗区，应进行地面硬化。

项目防渗区划分如表4-24。

表4-24          项目分区防控措施一览表
序号
污染分区
名称
防渗效果
1
重点防渗区
氨水储罐区、油类存放库、危废贮存库、事故应急池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
2
一般防渗区
循环冷却水池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
3
简单防渗区
道路等其他区域
地面硬化
综上所述，项目对可能产生土壤、地下水环境影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区废水污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此不会对区域土壤和地下水环境产生明显影响。 
6 环境风险分析

项目涉及的危险物质主要为25%氨水、润滑油和废润滑油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目危险物质最大储存量和临界量对比情况见表4-25。 
表4-25          危险物质最大储存量和临界量对比情况一览表
风险源

风险物质名称

最大暂存量qn/t

临界量Qn/t

Q值

氨水储罐区
25%氨水
1310.4
10（≥20%）
131.04
油类存放库
润滑油
0.004
2500
0.0000016
危废贮存库
废润滑油
0.0024
2500
0.00000096
项目Q值合计
131.0400026
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目25%氨水存储量超过临界量，因此本次评价需设置环境风险专项评价。

根据项目环境风险专项评价，项目环境风险评价工作等级为二级，评价确定项目环境风险事故情形为：氨水储罐泄漏后挥发出氨气的扩散影响。
根据大气风险预测结果，①氨水发生泄漏后，在最不利气象条件下，氨气毒性终点浓度-1（770mg/m3）最远影响距离为下风向30m处，毒性终点浓度-2（110mg/m3）最远影响距离为下方向150m处；毒性终点浓度出现区域范围内均不涉及环境敏感点，氨水泄漏事故不会对周围环境敏感点造成大的影响；②在最不利气象条件下，各关心点处的最大浓度出现于东冯封村，最大浓度为9.21mg/m3，到达时间为11min，未出现超标情况。故项目氨水储罐发生泄漏挥发出氨气对周边大气环境敏感点影响较小。
项目应严格管理，制定防范事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施等，从源头上控制风险事故的发生。此外，评价要求在事故发生时，企业需及时告知周边环境敏感点、相邻厂区及周边企业人员，实施紧急疏散。同时，工程应加强安全检修、操作，将泄漏事故发生的概率降至最低，并且应进一步完善应急防范措施，将泄漏事故发生的概率降至最低，尽量降低泄漏事故对周围环境造成的影响。
本次评价通过对项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出风险防范及应急措施，建议企业结合项目的风险特点制定突发环境事故应急预案及区域风险防范应急救援措施。建设单位在严格落实环境影响评价及安全评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，项目建设的环境风险可防控。 
7 污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况汇总详见表4-26。 
表4-26          项目污染物排放情况一览表

类别

主要污染因子

产生量（t/a）

削减量（t/a）
排放量（t/a）
废气

有组织

NH3
8.611
8.18
0.431
无组织
NH3
0.376
/
0.376
废水

COD

0.071
0.0653
0.0057
SS

0.059
0.0472
0.0118
NH3-N

0.0071
0.0021
0.005
TP

0.0012
0.0004
0.0008
固废

生活垃圾
1.643
1.643
0

危险废物
0.0034
0.0034
0
8 项目环保“三同时”及环保投资一览表
项目总投资3000万元，环保投资90万元，占总投资的3%，工程污染防治措施汇总情况及环保投资情况见表4-27。

 


	运营期环境影响和保护措施
	表4-27          项目“三同时”及环保投资一览表

类别

产污环节

主要污染物

环保设施

数量

（台/套）

投资估算

（万元）
验收执行标准
废气

有组织废气

氨水储罐区大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）
NH3
集气风管+三级水喷淋吸收装置+15m高排气筒（DA001）
1
6
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、表2
NH3：排放速率4.9kg/h
厂界标准1.5mg/m3
无组织废气

NH3
①管道设置阀门；②采用快速接头；③定期检漏更换，确保管道设备密封性；④污染防治设施建立管理台账，记录操作人员操作内容和废气处理系统关键运行参数等。
/
2
废水

水喷淋吸收废水
/
经循环水箱循环回用不外排，第一级吸收装置定期更换水喷淋吸收水，更换后的喷淋吸收废水定期分批次加入氨水储罐，作为产品外售
/
/
/
水喷淋降温水
/
经循环冷却水池（20m3）冷却降温后循环回用，不外排

/

/

/

生活污水
COD、SS、NH3-N、TP
依托集奥公司污水处理站处理后，由集奥公司厂区废水总排放口排放（DW001）
1
依托集奥公司
《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）；中站区污水处理厂收水标准
COD：250mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：5.0mg/L

固废

危险废物
废润滑油、废油桶
危废贮存库（5m2）暂存，定期交由具有危废处理资质单位进行安全处置
1

1
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
其他废物
生活垃圾
定期交由环卫部门统一清运
1
0.5
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
噪声

风机、泵类
空气动力性噪声
减振基础、隔声罩、软连接
/
0.5
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）
地下水、土壤

重点防渗区
氨水储罐区、油类存放库、危废贮存库和事故应急池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
/
30
/

一般防渗区
循环冷却水池
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
/
简单防渗区
道路等其他区域
地面硬化
/

环境风险

储罐区设置围堰、导流沟、备用罐，设置水雾喷淋吸收装置和水喷淋降温装置，气体泄漏检测报警装置、液位检测报警装置，视频监控装置，做好防渗，厂区设事故应急池（330m3）
/
50
/

环保投资合计
/
90
/

总投资

/
3000
/

环保投资占总投资比例

/
3%
/

 


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	DA001
	氨水储罐区大小呼吸废气（含槽罐车装料废气）
	NH3
	集气风管+三级水喷淋吸收装置+15m高排气筒（DA001）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级、表2
NH3：排放速率4.9kg/h
厂界标准1.5mg/m3

	
	无组织废气
	NH3
	①管道设置阀门；②采用快速接头；③定期检漏更换，确保管道设备密封性；④污染防治设施建立管理台账，记录操作人员操作内容和废气处理系统关键运行参数等。
	

	地表水环境
	厂区废水总排放口DW001
	水喷淋吸收废水
	/
	经循环水箱循环回用不外排，第一级吸收装置定期更换水喷淋吸收水，更换后的喷淋吸收废水定期分批次加入氨水储罐，作为产品外售
	/

	
	
	水喷淋降温水
	/
	经循环冷却水池（20m3）冷却降温后循环回用，不外排
	/

	
	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP
	依托集奥公司污水处理站处理后，由集奥公司厂区废水总排放口排放（DW001）
	《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）；中站区污水处理厂收水标准

COD：250mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：5.0mg/L

	声环境
	风机、泵类
	空气动力性噪声
	减振基础、隔声罩、软连接
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间：昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾定期交由环卫部门统一清运。

（2）废润滑油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库（5m2），定期委托有危废处理资质的单位进行安全处置。项目危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 

	土壤及地下水污染防治措施
	氨水储罐区、油类存放库、危废贮存库和事故应急池
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	
	循环冷却水池
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	
	道路等其他区域
	简单防渗区
	地面硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	储罐区设置围堰、导流沟、备用罐，设置水雾喷淋吸收装置和水喷淋降温装置，液位检测报警装置，视频监控装置，做好防渗，厂区设事故应急池（330m3）。

	其他环境管理要求
	1、环境管理

为将环境保护纳入企业的管理并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，并坚持“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。评价要求设置专人承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。

（1）负责监督检查三级水喷淋吸收装置、危废贮存库等环保设备的建设、运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维持和维修。
（2）做好环保治理设施运行记录台账，接受环保部门的日常监督。
（3）建立污染源档案，并优化污染防治措施，按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”的排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物安全处置、污染控制效果等情况档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。
（4）台账记录：企业排污单位名称基本信息、生产设施运行管理信息（生产运行情况、产品产量等）；污染防治设施运行管理信息（运行时间、运行参数、污染排放情况、去向等）；监测记录信息（废气、废水排放记录等，包括采样时间、采样人姓名等采样信息，并记录排放口编码、污染因子、监测浓度、测定方法及是否超标等信息）。
（5）检查环境管理工作中的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众的利益。
（6）做好环境保护的宣传和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识。
（7）建设单位应按规定规范设置监测口，并在日常运行时封闭监测口；配合相关管理部门做好监督工作，认真落实环境监测计划，并建立台账制度，如实记录监测数据。
（8）项目主要设备及环保治理设施安装视频监控，用于监控记录治理设施的运行情况、污染治理及排放情况等信息，确保环保治理设施正常运行。

（9）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》可知，项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59”中“102、危险品仓储594 其他危险品仓储”，属于登记管理。评价要求项目在建成投产前，及时申领排污许可登记回执。
2、污染监控计划

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。结合项目污染物排放特点，污染源监测主要涉及废气和噪声，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。

 


六、结论
	综上所述，焦作弘大环保材料科技有限公司氨水储存项目位于焦作市中站区经开区纬二路南、经三路东、集奥公司院内，项目建设与焦作经济技术开发区产业功能布局规划要求不冲突，能够符合当地环境管理的要求。项目建设不涉及南水北调中线工程保护区和焦作市集中式饮用水水源地保护区等环境敏感区，符合河南省“三线一单”相关要求，不存在环境制约因素。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物均能够实现达标排放，对周围环境影响较小，从生态环境保护角度分析，工程建设是可行的。
 


焦作弘大环保材料科技有限公司

氨水储存项目

环境风险专项评价
建设单位：焦作弘大环保材料科技有限公司
2025年10月

1 评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的风险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2 评价思路 

本次环境风险专项评价的分析思路如下：

结合项目的工程特点，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险评价，工作内容主要包括：风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测预评价、环境风险管理等。

3 环境风险评价

3.1 评价工作程序

本次评价工作程序见图3-1。

[image: image16.png]X

Q. EEpRRRIN ESRIMIE B AR SRS A6

| O BRI BRI B RATBERRREARI
8.184KM

NEERRTARES ZH41080320001
INRERRTTER S EEFRATTRX
FiEXR: TR S Fris X
ERETHE  ESERET
ER/RE: 19232F75F%

1. RFRERAGEIESK: RIENSEI
RRFAGERARFERAGERE. 2
TR MSERIAER, TIEXARRESER
FESER. 2. BEEtS B AR E





图3-1          环境风险评价流程框图

3.2 风险调查

3.2.1 风险源调查

项目涉及的风险物质主要为25%氨水、润滑油和废润滑油，具体统计情况见表3-1。

表3-1          项目风险物质统计情况一览表

	风险源
	风险物质
	最大储存量
	备注

	氨水储罐区
	25%氨水
	1310.4t（1440m3）
	4个600m3储罐，3用1备，有效储存容积为1440m3

	油类存放库
	润滑油
	0.004t
	/

	危废贮存库
	废润滑油
	0.0024t
	/

	注：①储罐有效储存容积按80%总容积计；

②25%浓度氨水密度约为0.91g/cm3


项目风险物质的理化性质和危险特性详见表3-2、表3-3。

表3-2          氨水理化性质和危险特性
	标识
	中文名称：氨水
	俗名：/
	英文名称：Ammonia water

	
	CAS号：1336-21-6
	危险货物编号：/
	UN编号：2672（10%~35%氨水）

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

	
	分子式
	NH3·H2O
	分子量
	35.05

	
	熔点（℃）
	-58（25%溶液）
	沸点（℃）
	38（25%溶液）

	
	密度
	0.91g/mL（25%溶液）
	饱和蒸汽压（氨的蒸汽分压，kPa）
	12.6（25%溶液，20℃）

	
	溶解性
	溶于水、醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入。

	
	急性毒性
	属低毒类，LD50：350mg/kg（大鼠经口）。

	
	健康危害
	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。
食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

	个体防护
	工程控制
	严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。

	
	呼吸系统

防护
	可能接触其蒸汽时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿工作服。

	
	手防护
	戴防化学品手套。

	
	其他防护
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	燃烧爆炸危险性
	爆炸上限%（V/V）
	16.0
	爆炸下限%（V/V）
	25.0

	
	危险特性
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对振动敏感的化合物。接触下列物质能引发燃烧和爆炸：三甲胺、氨基化合物、1-氯-2，4-二硝基苯、邻一氯代硝基苯、铂、二氟化三氧、二氧二氟化铯、卤代硼、汞碘、溴、次氨酸盐、氨漂、氨基化合物、有机酸酐、异氰酸酯、醋酸乙烯酯、烯基氧化物环氧氯丙烷、醛类。腐蚀某些涂料、塑料和橡胶。腐蚀铜、黄铜、青铜、铝、钢、锡锌及其合金。

	
	储运事项与泄漏处理
	储运事项：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、石或其他性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	
	灭火方法
	雾状水、二氧化碳、砂土。


表3-3          润滑油（废润滑油）理化性质和危险特性
	理化性质
	外观气味
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

	
	溶解性
	不溶于水。

	
	闪点
	76℃。

	稳定性和危险性
	稳定性
	稳定。

	
	危险性
	遇明火、高热可燃，具有刺激性。

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。

	毒理学资料
	急性毒性：无资料

	安全防护措施
	工程控制
	密闭操作，注意通风。

	
	呼吸系统

防    护
	空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	
	手 防 护
	戴橡胶耐油手套。

	
	其    他
	工作现场严禁吸烟。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应消防器材。避免长期反复接触。

	应急措施
	急救措施
	皮肤接触：用大量流动水冲洗，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	
	泄漏处置
	迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：用泵转移至备用容器内。回收至废物处理场所处置。

	
	消防方法
	消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场转移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


3.2.2 生产工艺调查

项目属于G5942危险化学品仓储，环境风险仅涉及风险物质的储存。
3.2.3 环境敏感目标调查

项目评价从环境风险最大影响角度出发，调查距离项目边界外5km范围内的环境敏感目标。项目边界外5km范围内环境敏感点分布情况详见图3-2，5km范围内环境敏目标相关信息见表3-4。
表3-4          项目边界外环境敏感特征表

	类别
	环境敏感特征

	
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感点名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数/人

	大气

环境
	1
	东封冯村
	E
	720
	村庄
	13（未搬迁散户）

	
	2
	西王封村
	E
	1130
	村庄
	60（未搬迁散户）

	
	3
	东王封村
	E
	1980
	村庄
	1920

	
	4
	和祥小区
	NE
	3000
	居民区
	1850

	
	5
	李封村
	NE
	2730
	村庄
	13710

	
	6
	许衡中学
	NE
	3080
	学校
	1620

	
	7
	云台小区
	NE
	2800
	居民区
	3000

	
	8
	星耀名家小区
	NE
	2590
	居民区
	3000

	
	9
	佰利佳苑小区
	E
	2500
	居民区
	3560

	
	10
	和美小区
	SE
	2450
	居民区
	12000

	
	11
	新河口村
	NW
	1440
	村庄
	80（未搬迁散户）

	
	12
	刘庄村
	N
	2660
	村庄
	190

	
	13
	大家作村
	SW
	3280
	村庄
	1150

	
	14
	六家作村
	SE
	3060
	村庄
	1080

	
	15
	南司窑村
	W
	2170
	村庄
	454

	
	16
	司窑村
	NW
	2400
	村庄
	187

	
	17
	桥沟村
	NW
	2850
	村庄
	225

	
	18
	上桥沟村
	NW
	3700
	村庄
	15

	
	19
	白坡河村
	NW
	3300
	村庄
	400

	
	20
	柏山村
	SW
	2900
	村庄
	6600

	
	21
	馒头山村
	NW
	4250
	村庄
	780

	
	22
	石灰炉村
	MW
	4080
	村庄
	60

	
	23
	西张庄村
	NW
	3350
	村庄
	510

	
	24
	寺后村
	NE
	2950
	村庄
	205

	
	25
	龙洞村
	NE
	3500
	村庄
	500

	
	26
	白马门村
	NE
	3190
	村庄
	180

	
	27
	和悦小区
	NE
	3740
	居民区
	1860

	
	28
	和顺小区
	NE
	4190
	居民区
	1760

	
	29
	荣祥小区
	NE
	3980
	居民区
	1750

	
	30
	安嘉公园小区
	E
	3840
	居民区
	2400

	
	31
	福多多家苑
	SE
	3385
	居民区
	820

	
	32
	璞玥府小区
	SE
	3930
	居民区
	2750

	
	33
	建委家属院
	E
	4190
	居民区
	1380

	
	34
	新塔掌村
	NE
	4460
	村庄
	1300

	
	35
	新李封村
	NE
	4600
	村庄
	3500

	
	36
	焦作四中
	E
	4530
	学校
	3200

	
	37
	北朱村
	SE
	3450
	村庄
	1800

	
	38
	南朱村
	SE
	4440
	村庄
	1400

	
	39
	小尚村
	SE
	4385
	村庄
	2100

	
	40
	上屯村
	SW
	4240
	村庄
	2500

	
	41
	水运村
	SW
	4200
	村庄
	1500

	
	42
	上期城村
	SW
	4470
	村庄
	1200

	
	43
	大洼村
	N
	4530
	村庄
	500

	
	44
	青天河风景名胜区
	NW
	4627
	风景名胜区
	/

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	85069

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	85069

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围

	
	/
	/
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	/
	大沙河
	/
	Ⅳ类
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	E3

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与厂界距离/m

	
	1
	六家作集中供水
	集中式饮用水源
	Ⅲ类
	D2
	3060

	
	2
	大家作集中供水
	集中式饮用水源
	Ⅲ类
	D2
	3280

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2


[image: image17.emf]喷淋吸收用水

办公生活用水 厂区总排口

排入集聚区

污水管网

236.52

47304

循环水箱

化粪池

新鲜水

719.94

295.65

236.52

236.52

47.3

47581.42

59.13

311.79

264.49

进入

25%

氨水产品

储罐夏季喷淋降温用水

22500

循环冷却水池

112.5

22500

112.5

[image: image18.emf]氨水

卸 车

储 存

废气 、 噪声

废气

出厂外售

装 车 废气 、 噪声

槽车

[image: image19.wmf]    

T

M

KCV

G

C

=

[image: image20.png]SE



[image: image21.png]


[image: image22.wmf]n

n

2

2

1

1

Q

q

Q

q

Q

q

Q

L

+

+

=


[image: image23.emf]有围堰

挥发

/

蒸发

大气污染

地表蔓延

危险物质泄漏

“液池 ”形成

若外溢

地表水

污染

无围堰

降雨 （ 无初期雨水收集 ）

土壤

/

地下水

污染

渗漏

径流

伴生

/

次生

污染物

火灾

/

爆炸

[image: image24.png]



[image: image25.jpg]


[image: image26.emf]未及时发现 ， 但及时处理

项目

物料

泄漏

易燃易爆物料

有毒物品泄漏

未遇电火

遇电火

爆炸

受热膨胀 物理

化学

气象扩散

液相扩散

泄漏口燃烧

液面燃烧

蒸汽遇火

及时发现 ， 立即处理

大气污染

大气污染

喷射火灾

池火灾

蒸汽云爆炸

大气污染

火灾

未造成事故

大气污染

水污染

[image: image27.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

L

2

)

(

2

0

+

-

=

r

r

[image: image28.wmf](

)

(2)/(2)(4)/(2)

30

/

nnnn

QapMRTur

-+++

=´´´´´

[image: image29.emf]轴线最大浓度-距离曲线

0

200

400

600

1000

浓度 (mg/m3)

770

110

0 1000 2000 3000 4000 5000

距离(m)

[image: image30.png]


[image: image31.png]] v ]
0 2000 4000



[image: image32.emf]浓度-时间曲线

东封冯村

西王封村

东王封村

和祥小区

李封村

许衡中学

云台小区

星耀名家小区

佰利佳苑小区

和美小区

新河口村

0

2

4

6

8

10

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)

[image: image33.emf]浓度-时间曲线

刘庄村

大家作村

六家作村

南司窑村

司窑村

桥沟村

上桥沟村

白坡河村

柏山村

馒头山村

石灰炉村

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)

[image: image34.emf]浓度-时间曲线

新河口村

刘庄村

大家作村

六家作村

南司窑村

司窑村

桥沟村

上桥沟村

白坡河村

柏山村

馒头山村

0

1

2

3

4

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)


[image: image35.emf]浓度-时间曲线

西张庄村

寺后村

龙洞村

白马门村

和悦小区

和顺小区

荣祥小区

安嘉公园小区

福多多家苑

璞玥府小区

建委家属院

0.0

0.5

1.0

1.5

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)

[image: image36.emf]浓度-时间曲线

新塔掌村

新李封村

焦作四中

北朱村

南朱村

小尚村

上屯村

水运村

上期城村

大洼村

青天河风景名胜区

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)

[image: image37.emf]浓度-时间曲线

西张庄村

寺后村

龙洞村

白马门村

和悦小区

和顺小区

荣祥小区

安嘉公园小区

福多多家苑

璞玥府小区

建委家属院

0.0

0.5

1.0

1.5

浓度 (mg/m3)

0 20 40 60 80

时间(min)

[image: image38.wmf]t

4D

ut

-

x

-

L

e

L

2

e

t

D

2n

m/w

t

x

C

）

（

）

，

（

p

=

[image: image39.png]EAFBARIRM B ARARE K FRE
FREMBERBRATEEL

RECTLEATKRARE, AWELA¥ TUBFTABEE
FHEREHBF (BELATFRMBBEARLTEAEFRE
REYARLER) UTHE (RER) ) ZAFFL. Sé
WHHBETEARER TSR, RRBABELATRMH
MEARAT, REGHELAFLERATRHHERAFHK
AURSUWBENER, £HIA WA T ERA(LEWE),
fFEA (HER) HTHRAFF. S2AREHT IRAHRA
BHRERT, TRTRRECXTREERFANNBREHE
FAFHXT (RER) AEHH#ETLR, 2UETRFN, #
R THRAFFEL.

—. HEEAHR

RE(RER) , RECTEETFEREFRE S,
ZZBER, BEERMARBEATRA, BAEGERAIRE
FRERYIIE, HALAEFTE. ZERRAE: 5241600
I HKEAEREFE EBNEA, FRAMFHEENI0F L,
ETETY: 9F, t#F. %F. TRRE: BAME EAkH
R4, FET0553A6IEEETFRRARFAESALE
%, WEARH: 2503-410803-04-01-730152, T E 17 A #H#, &
# 30007 o

FEHRAHTFEHRENRATZMA RIS HE (RBIEH
F) o
= RE B EFRER




[image: image40.png]G £ 8 A (EA%S BH009222) £/ & P ATICHR,
ZAGHEEMALRELE A HE. FEYR T TRIFRLE
B, BEAAARRBAERE) F 4 REAFREAREF
2, FEYHFHXERELTELF S,

. RERRFEARE

FHERBHEAE, FEYHRFTLEERRELT
BEE, FIRARGEHERNTAT, FHEREETE, 20
EBHEEETER.

W, REXFBRTENAE

1. TEFE SEEEFFRZARNERFESHT. I ETE
EHREAESN. HAEABTARCESHARERARYE
%5,

2. RETHRRER, REEEH., HELMERTH, fE#m
FERABSE. RUEAERTERETK. M AEAREEER
BAK, EEFERASAER. AFH.

3. BEQME, TEREANFRESEHER. RATHKE
FAREER,

4. B4 (ARFEFARNGFNEASNU), 7EHEFARNE
HREFRIER, BELEETAERLFN SR, TEALTFER
BFAER, HRETAFERRFNAR. #—F5iEEE.
FRABRERARTERA, HABENTTE. EHERTR
HHEX.

5. BMEXRREAE, TEMERE,

EREAR: i%fff]% éﬁg ﬁ%

20254%7H 258




[image: image41.png]w\x nL 7 o

eIl Byl fuk

[0 37 3 5 T e 3 e

AAGHD

TR % % 1

HStHL355T0T

YWERE & BV R SRR 28R
BSOS 27 8] 8 FHY S ¥ Y e 5

WS




[image: image42.png]RigMBEFHREFERNESLEL

| RRRBER S SLKER BB R RH AT IR ) ZOK B2 5 H
| HEERR . R WEEK |
I%iﬁi{ﬁl&%)\ AR LEE BRAR L 17634816650
e FEER MERBAE

[ Semmi S M F R BRI | Bk 6V MR 22 o

| [Ha. Po. Py RIERHES .
| R SR RHIR . ASROK | BIUSEAE Pag
R R R EIEA.  |RIRI 5

SEMI AR BT RS itk
| BIX TR R B

SE T A A R %
Pa. Pas. Pao RILRFST .

RACAREAIENT IR A I
WL RREIIK, I AN K
AL

SETUAS A A T LR
Piiy Pr RIS .

| b Qi st A FE
|8 ASGHORSRA AP 2R

RIS A A LR %
Prs. Psav Pso kILRHIS .

gty CRBIH SR HA
Wy, e AR R BUR HBRRSIE &, sk

R BRAS R, AT TR BRI i A 2
i VE A S A B IR BT
+ RGN AT . A X B Tis

N FE AR, e URBER |

|

SIS 5 BV LR |
LIUFS Pry Pisy Pa~Pay Pukl
LY.

s SRR, e MM

VRIS 2V AR 2 Pre
R S = WP

= %

s B

23R

VST Jo)i 1§l





[image: image43.png]BIGMBE TR EFERNELER

BIGRE R ‘ SAEALRIF PP R AT IR A /) GUK A7 I H
THEERR E. WEE G K i
FIFSABRRA RIHE BRAR 17634816650
g HERL R AE
52 0 551 F 5 i IF R XM R 5 M VRIS 2V IR 2 P
FES BT - Po. Py RIS .

ANFEIH 15 AT 4 ARK
AT b

VRIS N 2V IR 2 Pao

WEERE R SGR R | RIS

eI H BT, RS Bl

SRS LR

EDCTTBL ikl b IR 5 Paon Pas. P RIS}

PRACER R A AT I R A FEROK Gl
SLEMFEIA, Bl H RS K

Piiv

SR S LR &
Pr RILR ST

Pr.

VR 2 A R
Psay Pso RILEHISY

gty (B H BRI B A

(0> SIS H IR, e
| AN, A GRS A U B
|4 |r L AMEHE AU I A% | G Pr. Pros PaPa, Pkl
TR, RGBT B | 4
[l R CHCHRSS
K.
" | SR B AR e P |
i PRI, et RIS SR B0
U TyTia
=R
b3

.

B o NG 1




[image: image44.png]BigMETTHREFERNESERL

RRAREH ARG BRI A AR (T
| wamRR . s Wk |
FIFSABERA R EAE BRAR 17634816650
w2 wRER SEsENE

ST H 5 SRR IR ORI
AT

BRI 2V WA 2 P
Po, Py RIS

HRFETLH 5 % AR BT . A FEEOK

VRIS 2 AR Pao
R

T A S e B SR S
SEMIH AR RO . Bl
BRI B I S B3

ST P LR 1
Pas Pase Pao RIKISY

2 ALK AT R UK
e o : R B A LA
fﬂémmmm,&;mnmmmmu,mwmpnm&mﬁ
N 9 Q 1L, EMHARMEAANTRRE G| K A B L1
st AR A A R Pr Por, Pos IS
gt G R BAR AT A
WY 5 SRR B F BRI & i
BEAIRHAIRIEN R, KRR SO LIRS |
4 5, AN T ARIRBEAR WA .| GIURA Pro Pros Pav—Paos Paskl
WU, OB R | R
I A AR5
S LA ¢ P
5 SRR, S N
e QIR I W
aﬁrx-’)hm
R
R

s A

g g0 Y




[image: image45.jpg]E78: 3 AR E S

A GRARREARA R

RIE (FEARJIMERELRIFMNE) . (BRTAEARRTE
H&H). (R ERERHIFN o REBLR) RERARAFHRR
FENEEENNE, BRI QAN _SEELRHARMBREARA
AEKBESRE #THERRIEN T ERATNERZRLE, R
PR B A X B AMEERTF RIAER W TIE.

BRHG (H%): SIELARRHEREERA
202543,/ 21 H



[image: image46.png]TR VIR B H & RIEH
I E 4875 2503-410803-04-01-730152
W OH £ e EKMEERE

ok GEN) 2 BIFAKTRA SR HERAT
E B AR 55: 91410803MAECTAABU
LWBHFRE: AERL

B OB M A SETTEESARSGTBE. BSHR %
BARRA

®ow B R R

EUSAR P TETHEMS, Sih3.08, EAERA2

00075k, EBERIGIA600IL75 EKEE, MARBREFTE
i EERE: KRR EUKREIZER,

M B OB #& % 3000A7T

A FMEFEUER ENRE SRR, SN
FTEMRR,




[image: image47.png]Ay L
&y

e
of
410892

NBHER (FF)

LW FRE:

REAEELRFREPHERADEKEFRNENEEEL
FHATFRE, B8 3000 7576, BAEHALTEFF X5 B,
LERAR REATRA, GHERL 2600 FIrk (REHMAM).
R RBSEPENRTLE, FERERTUATRE Gk HIER
AURT Al /2800 B AR BT 4 WEIT Db AR Z BiB—F
WiZERFLRRE, SFKEZRLHRREZNEIESR) .




[image: image48.png]it AR

HNEXFEL DRI T
B—% ARG
ZHARF AT AR, TR 2000 Pk (BAGIEANE) , AHUFZI08

R, AT RBEUKG, TRk
& RRMR
BH2025% 57 1 BiRE 2028 % 6 4 14 Hib, 3G =EZ R, K 45 VAT

s

SHEYIRBI, BIRN 6K, HE 20254 65 L AEE 20264 64 14H.
B=% S8
1. ZHAREREIRRLAEM, SR 30 ABEEMT T, Ty RAEHE TAH

HNEBARSMETHEEE. FHRREHN, NAREHETARER.

2. MENIWIMZ TR R LR, RN 0 ANBEERNTY: ZHHBY
1Tk, REGH N T UE.

EN% He

HSIFEAEE 2100007 (KT RAEHLE , KTBH—FXM, L

KAMEIMAR; 1. £ERZABZAAZH MRS 210000 % (K5: RBEAT

), RiEE: 50000 % (K5: fATE , 2. 20269 5 F 30 BAAH-FH

£ 210000 G (k5. RABEATHE) , 3, 20274 6 H 30 BWXMNE=FHE

21000055 (KB: RAETTHE) .

T ER:

B AIEREMBREERAR

FEPAT: A TERATRA A R AR R AT

% 1709 8220 1920 0079 396

B RTRARGZH RERBAER, ZHEREFERESA BN HARE, S99
WEAEARREKZBR=AA, EWEIRRIAS, WASTIRES: Muf
RYWS, BARRKRBBHT Lo, MBERRGBL, FRRKKSMEOTL

2.

il

CIr



[image: image49.png]KR REAAREABRGARAT RSB, BN RNEAKREKZAES
B, MRRKEUEREAS. WASKITEREY: BN HESERESANT
HLZHEHH.

FIK: HAKI 3000 T (K5: AETE

E: HEMA—NALHE, RRRREELETETHFARERR, AR -
A A BRW— MBI, REANABEEFH 5.

BHE RIES
ZHARHZMRIES: 50000 T (K5: EATE , EETAAFAZAR 3 Bl

BAXA. AERARMKREZTRERNLIEADY, FHANRAHEE FR, K
BREN, ZHRHEEN SR (0F) BZARFLESE, FATTUNE, &
B SR MEXRALBHZTKE. PEREXERE. HRBRFERE, FHATTIL
THAAERBELRIES: NEZHREERFESR. RWREHRF, BITHLR,
R 9 P4 B R RE R R BURERIATIRAD, RS RHMREZT, WMTRR
o, FHERAZHTREER.

BAK RE

1. ZHBFRROEEY: BRE—YIR. A%FER. ATESMER. KEhe
RERBERHMRE.

Ehk RFHREINSE

1 W Z 07 MRS AT o

2. PEHEGATHERY RS RARME N ZIETIE . 8. Bl

3\ RSN Z RS I RABKRERINS B4, REZFTERER.

4 BEBHRAES, FRTYZHERNEERES.

5. FHAZHREHAZHE, BHRERBERRKEZ T BTHR.

BN\K ZHRANSE

THBMERITARRE. WO B . El %0 2 & A S b B3

AT

1. FHAUE 5 RAT & AR E TS

2, EEMFFHTHOTHS 7. 1 REMARHERERRENE, SREATRFHRE®
WU HBTRAMIE. FRBESSTERHE, RN B TE.

3. MEEMX M@ RIBEWBIR.

4 MEFHFARERGBANETRIE, ORUHRAE. 2K, NAERFTAR
JEHFEAT, SRR B R RS H R A

5. AERHHMELAE S AR B, FFRUA. #ik, HETLR
.

-

\AsoY

[ S < =F)



[image: image50.png]6. METHBUREXNIMERHERY. 47, B SEOETRAEE, HFER
FHNBERRUARFLUHERRATHEM.

7y B IE RN AR Z T ARG E R S RARAT T, RE
BARE, ZATEMERRE LREENET Gk,

8. BRI, ZHFRREARHUNRSR.

9. ZHRARATREDRHM LORE. R BR.

10, ZHRUZLBRUABNRLHFE. ARIEAOERRRNAN. FERR
e

MK EFRRE

ZAETHER LM, RHERRRER, ZHRERAAFRLEREBME 20%
RS

L RERARHABEAGE, RAERPFFAOTREGNZEHE, 2775 2
WAEERRBER.

2, ATHAS HET R ITE LRRBH MR AR E AR SR

3. Sl R, ik, BEAESA, RAMbRA L EIGE.

4, 0 T ARZAARSRKE, RIMbRAR.

5. ERIMES WA RLE.

6. REBERFTAAMIIH PG (BRETRFRE. . B8, LEOET
XA .

T BREGERHE, BFF 2RBEBHARLEN. .

8. ZHREAMHAT HAEREE, P ERI IS RBBY R KA.

FARZAEE S RRFRABRARMN, R 0 ARmEaxY, 2WE—35
HERBRARTE, BzhASRERNERERAN, FHREEEMRAE, ZHRER
FEREERAFRFARE. BFYESREARNRRE RN, FRRLZHTHNAG
MEZHREFHERQERARRIERE. BERAANRTRZFEA—FTEET
GHEARN, ZHRETHERT BN EERRARRIE&E, QMK a TRy ETLE,
HEFFENRARZHRE, ZHRIMNEAHRAZTEEER.

& HAMSARE

1. BHREARRUSHEIAK, ARSOERRHBEZATRER G, BR
YRS, ZAHRERFTSALERITERRMERER, FERFHREENNRK.

2. ZHARBBAELMAEHN, NERAAPHTRERLTLZ=MELE.

Bt—% KFEK



[image: image51.png]BATHARAMATEIR TR HRE, EH0FETEARERN, TRk
HRMHEE. MRGHEELRE, XEFAEHRE, EEZFTRES, TFLTKE
BARE.

F=%& LR HhEREs. #

1. ZHERFRREARRNAREIEN SRR ZHR5%RERYA & RN E
. R FH, FHREEASRAL I % ARG TRETREMARRYIET Y.
R A RERER.

2. ZHMBRGHRM RO A REERREPZTIE, HERTERHANERERE
WRIRRHE, COBSE—YITTRERAERIE.

3. ZHERFHRAREZFREY, BZFERATSERERNRE, ZHNARE
#&, RABZITAE.

4, ERFMRAMZTFOTERMETRE. S, AFRATIREES. RBk
HHR, HLFHAE FAMFABNEXSTRRAR. 0RE, SRTRTENAR
WHRKCRSAF BN, FHTHERATRBUFN, ZHRTMEN. 3. %
ERABZ &R,

5. WZITH#EAE. BERTRATMM AR ELMERYMN, RS FTRRETE
AR RRSE T AT .

6. TRAIEZHRRRIRM AR BB Z T RIES

=% ARHHHE

ARMWR LR A FAERRERERNL LY, ZFRTARMBREFALILE
30 AR AT AHIR P REMERERIEU REF. BEHORETER T ZITERZE
), FAERCRERLERETUKE, ol f b 2 &,

SBH%  AERRRIE

(=) R

1. BHR—FRERLFSHEENLL, ARERHARNBITEER.

2, RHERNMBTAERRRN—FEIBARHFSEEH.

3. EEBAARN, EAEBR. HRIN. TEHSMEIGSREHEMZUR
P RATAARREEEATARMBOAR, HE. BRIRFITERITA.

4 B NEBAERARHNABRUBFHERR, FERNEEARTHIOEER
BARBRARRN . FEFEREUN & FNTAAERARN .

() zH:

1\ ZHA—FRERLHAHREN AN, FRERHARNBTESR.

2, ZHEBRRITEERARRN—NFEIEHRHEEAR.



[image: image52.png]S FEABAATN, N, MRH. TR R DUn
ZHRBTASRPFERARABRIAR, S, RESEATRTH.

4 THNEBREARENNRAUEFRESR, A ANEEARZTNEER
FABEIREN. & REHE I &R RA LA,

#tE% RE

SFREN NG — S RBEE S ATHE R BN RLE A, BEEERK
RS FURE. XEUTUBENRRT AR, — B ASZRE L
UBEHSRRBARE. R EAATHERIS BELENRI . REER S
=

R ERRE N, RARAR SRS R Rk

FHAE AR

FERFARTRARSEREIL. PR, FEREH T LT AEREAY
BOENEH, SEETRTEARFONK, BB, KIARBEL R LEENSE
&, il BORENE.

MERTRAE R SR ARSI, BRI 89— LT BT AIR
REEMB—F, HRAEIRA, RETHHERARTRBIRE RESHEFHHE
BN, TR R L A RIS RER & AT

#tb% @
BAFNTRETREMMIL, BT R BREAWHIE, AR EA—TRX

FHAGEEE, S R YR XFR Y AR RRIEETTAE MiEEM .
TN 7 I Sk B B 77 SR R B R ALK R S R R RSO
SRR TR

ISR AREEROTREE, WUAEHEEZ HRE IR
MEZEMRIE. BE/ AT/ AESATERAR, §—FRkaTRRMIERE,
RURMZARREZE: M F—rREAHETRAMIEMR, RUSREIBRER
kR, MEFXAREERZ AWMNEEZR. FREARETER, URNETFT—T
{EE%iA.

ZITBRMI T .
1 Bk AETRER S S G MY OH
BAA: f£5 BARMIE: 1556 3898 3689

Tt wR AR Db fn

2o

W T BNy



[image: image53.png]2. —FEEEMBERGL, NEEEZ AR AN, UEERRENN Y T
ERIER 7 A T 3 R AR R £E o

BHA& SumatE

1\ A FRZPENRIEH BTG AR

2 FARERTEERRENSW, BITSEADRMER, AT A X1,

DRRIABTRAT, TR KRB R,

Hth&k B8

FARANBRSHRUKESF B ORCEROET, A4RNFERENT RiEy
W, FRIAE FRR.

Bt WRERE

AEARREE, KIAREM. BART, Bl EAREREN, FIUHTU
ERETHABN . FERNRERNEEASNFERATTHHNARNS, 554
AHREMERRS.

#Bt—% ARHA

FERERTRATEERRARMEUARRAE P MBEARZ HRERK. £4R

EA—RARG, WHERES RERSERIS.
FAREBHERE, BRAITTAEANEIEFEERNNERER. FERAM
SBR[ — B AR RIER T4 4 A M E g — KiK.




[image: image54.jpg]7K AL ER L

17: PR IR A T
277 BRAEL KRR R A R A T
GV H 2, Z W A 5 K B 1 T o

1. B ZI7 A7 W E @R R EKEERE, BRTOAY
KIEMTT I ARE, T e g i P A B AR TS K TN 5
TR B AT, ARG G — i W 7] XK R DA X5 K
o, PR 407 A, R SERR T AR TR

2. W77 A STE KA EIEAT K 1 H B EAE R AR

30 AW, HmEEAEN. WARRER, WP
R

077 BRI R R A PR A T A

W Dwb4E TH o 0




[image: image55.jpg]SRR IR Y

H75: BEREMBREARAT
775 BAEILRIMREM BB BRE RAF

ST AIFIRE , B 277 ZFE T AL B SR K B IR AR AN T
W

1. ZH AR RERAMEREKEFERE, ZHEERES™
ZEEY, MRERERGHEGLTEHGRK, LEXEELSE
HUN SRS, FRIEN B 715 KA B X i SR K AT AL 2,
WEERREL R T KRS HTE D HENE X 5K E M, P45
LI5AM, BAEERERTE.

2« LT SBTHEUBKIIER, G RSB KRR X 4,
VA7 CiEY i) VAvig =

3. W SATISKAEIEAT K& A H BB A T,

4y AW —KWR, BEFER. WERRFE, XTHER

H#: 205 & TH o H



[image: image56.png]A W

RAF (B LAFRARFEARAE ) BABERT LT R
HWESREFRE_hE. BEHF, RRAARN AEER £
PR P WAER BB AR R A AR LS EREA, EHR
NEASEH AR S, T RO R AT
F, AN AR A 755 AR A SRS AR R IR AN B 97 A 8 3
AT B F T KB AR H 0 5o

A A





[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.bmp][image: image60.jpg]I PACITHE DEVELOPMENT PLAN FOR WEST INDUSTRIAL PARK OF JIAOZUO INDUSTRY CLUSTER AREA

o

N,
-
-
v

THE DEVELOPENT PLAN FOR WEST INDUSTRIAL PARK OF JAGZUO INDUSTRY GLUSTER AREA

[F5] sk ~x ZARSX ARBEL VR[] AR RETNGRARES
] Fa13

e Ea 3

0 200 400 600m
[ —— ]

(020Z-C107) EEFREEIEHIREXIFME HEHIAF

FRAET RS TV SREBXDAE
[ ARRIZR T BRI A R AR =

Giant Urban Planning & Architecture Design Co., LTD




[image: image61.jpg]2012. 08

&N
-
-
L 4

%

B
N %
\/
&
B e

\% ;zl‘/f/yy

@ —xTuwmi BEN =T A BEN =xTumi HONE:Z Y e g
[® ] genmmi O R (G ] msmstmi DO R @ skatmigiA it

[0 RETE R @] efemrmt LG 23tz BEl = ~=pirsit (@& ] s
b [@ | msiaEss PP [[(@ | stpsss [ ® ] kst
1 = =] $RIRE

0 200 400 600m
[ ——

(020Z-¢107) EEFREFEIEHIREXIFME HEHIAF

FET PR T EERRXIAE

[EAMXIZTZI BN BIRA R -~
Giant Urban Planning & Architecture Design Co., LTD




[image: image62.jpg]2012. 08

£AE
A X

LA

=
1E
h
e
I
}.‘b:
I
*
R
[X
<
P
H B
I
=
&
%
A
bl
s
e
S
S

B

<
HADITT
e

HADITA

%
B |
(A
N
42
o S = KR ke ks

—— 5] R

1

0 200 400 600m
[ ——

ST P X TWERX A=

[EAMRBEETISI R B IR AR -~
Giant Urban Planning & Architecture Design Co., LTD




[image: image63.jpg]Bl EFEEFERAFERBEEEME (2022-2035)

JiaoZuolJingliJiShuKaiFaQuZongTiFaZhanGuiHua (2022-2035)




[image: image64.jpg]I FREEFRAFARRBEREMRL (2022-2035)

JiaoZuolin gJiJiShuKaiFa QuZongTiFaZhanGuiHua (2022-2035)




[image: image65.jpg]Bl FEEFRAFREKEEREML (2022-2035)

JiaoZuolJingliJiShuKaiFaQuZongTiFaZhanGuiHua (2022-2035)

=151

- R
—— %
LN
Koo

@ TR
XHRiER

(R
N@EW EfpEm
NEN AmeEELRARE )
Bl —xTum
HEl =xTumi
WS s
WEW emeEme
N kit

B et

I i

Bl o

sy
Hal 2=t
W it

& sk




[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]gl

uun“

AL g il o













图3-2          项目周边5km范围内主要环境敏感目标分布图

3.3 项目环境风险评价

3.3.1 环境风险评价等级划分
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表3-5确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表3-5          评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ/Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注a：相对于详细评价工作而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明


3.3.2 风险物质及工艺系统危险性（P）等级判定
结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，风险物质及工艺系统危害性（P）根据风险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

3.3.2.1 风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质参见附录B确定风险物质的临界量。并根据附录C“风险物质及工艺系统危险性（P）的分级”计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种风险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种风险物质时，则下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
项目Q值的确定见表3-6。

表3-6          项目Q值确定表

	风险源
	风险物质名称
	最大暂存量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	氨水储罐区
	25%氨水
	1310.4
	10（≥20%）
	131.04

	油类存放库
	润滑油
	0.004
	2500
	0.0000016

	危废贮存库
	废润滑油
	0.0024
	2500
	0.00000096

	项目Q值合计
	131.0400026


由上表可知，项目Q值合计为131.0400026，属于Q≥100。
3.3.2.2 行业及生产工艺（M）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1，项目属于其他行业，属于涉及风险物质使用、贮存的项目。经核算项目M值为5。由于M按分值可划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示，则项目属于M4级别。
项目M值具体划分情况见表3-7。

表3-7          项目M值确定表

	序号
	行业
	评估依据
	分值
	M值

	1
	其他
	涉及风险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	M值合计
	5

	评估级别（M=5）
	M4


3.3.2.3 风险物质及工艺系统危害性（P）的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目风险物质及工艺系统危害性（P）的分级及判定情况分别见表3-8、表3-9。

表3-8          风险物质及工艺系统危害性（P）分级情况表

	风险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


表3-9          项目风险物质及工艺系统危害性（P）判定情况表

	项目
	Q值判定
	M值判定
	P值判定

	项目数值判定
	Q≥100
	M4
	P3


根据对项目的评估分析，项目风险物质及工艺危险性等级为P3。
3.3.3 环境敏感程度（E）的确定

3.3.3.1 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，大气环境敏感程度分级依据见表3-10。
表3-10          大气环境敏感程度分级依据

	序号
	大气环境敏感性
	分级

	1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段200m范围内，每千米管段人口数大于200人
	E1

	2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人；油气、化学品输送管线管段200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
	E2

	3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段200m范围内，每千米管段人口数小于100人
	E3


根据环境敏感目标调查，项目周边5km范围内存在东冯封村、西王封村、东王封村和和美小区等村庄或居民区，合计约85069人，总数大于5万人；周边500m范围内人口总数为0人，小于500人。因此，项目大气环境敏感程度为E1，属于环境高度敏感区。 

3.3.3.2 地表水环境

依据事故情况下风险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-11。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3-12和表3-13。
表3-11        地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表3-12          地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感性特征

	敏感性F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，风险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	敏感性F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，风险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	敏感性F3
	上述地区之外的其他地区


项目危险物质发生泄漏后可能的受纳水体为大沙河，属于Ⅳ类水体，故地表水功能敏感性分区为低敏感（F3）。
表3-13          环境敏感目标分级

	敏感性
	环境敏感目标分级

	S1
	发生事故时，风险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，风险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


项目发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体排放的下游（顺水流向）10km范围内不涉及特殊的敏感保护目标，敏感目标分级为S3。
结合上文分析可知，项目地表水环境敏感程度分级为E3，属于环境低度敏感区。
3.3.3.3 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-14。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-15和表3-16。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表3-14         地下水环境敏感程度分级情况表

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


表3-15          地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水功能敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


项目位于焦作经济技术开发区园区内，项目拟建厂址地下水径流方向下游分布有未划定保护区的集中式饮用水水源地，故项目地下水敏感性分区为较敏感G2，因此地下水功能敏感性分区为“较敏感”G2。
表3-16          包气带防污性能分级

	敏感性
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数


项目拟建厂址处包气带由层①粉质粘土、层②粉质粘土、层③泥岩组成，其中场地基础之下第一岩土层为层①粉质粘土，单层厚度5.80m，连续稳定分布。其中层①粉质粘土垂直渗透系数在2.30×10-5cm/s~1.42×10-7cm/s，平均值在8.58×10-6cm/s。综上，项目拟建厂区层①符合岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定的规定，确定厂址区包气带防污染性能属“中等”，包气带防污性能分级为D2。
结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D中地下水环境敏感程度分级，项目地下水环境敏感程度为E2，属于环境中度敏感区。
3.3.3.4 环境敏感程度E的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，项目环境敏感程度为E1环境高度敏感区。

项目环境敏感程度E的最终判定结果见表3-17。

表3-17          项目环境敏感程度判定一览表

	项目
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境

	环境敏感程度（E）
	周边5km范围内人数大于5万人
	地表水功能敏感性：F3
	环境敏感目标：S3
	地下水功能敏感性：G2
	包气带防污性能：D2

	
	E1环境高度敏感区
	E3环境低度敏感区
	E2环境中度敏感区

	综合考虑各环境因素的环境敏感程度，项目环境敏感程度取等级高值，因此项目环境敏感程度为E1环境高度敏感区。


3.3.4 风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ/Ⅳ+级。结合大气、地表水、地下水的环境敏感程度，以及项目风险物质及工艺系统危害性（P）的等级划分，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2划分依据，建设项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅲ。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，则项目环境风险潜势综合等级判定为Ⅲ。

环境风险潜势划分依据见表3-18，环境风险潜势判定结果见表3-19。
表3-18          建设项目环境风险潜势划分依据

	环境敏感程度（E）
	风险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低级敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


表3-19          项目环境风险潜势判定结果表

	项目
	环境敏感程度
	风险物质及工艺系统危险性（P）
	环境风险潜势

	大气环境
	E1
	P3
	Ⅲ

	地表水环境
	E3
	
	Ⅱ

	地下水环境
	E2
	
	Ⅲ

	环境风险潜势综合判定
	Ⅲ


3.3.5 评价等级和评价范围

3.3.5.1 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定项目环境风险评价等级为二级。

环境风险等级划分依据见表3-20。 

表3-20          环境风险等级划分依据

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：实现相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定项目环境风险评价等级为二级。
3.3.5.2 评价范围
根据环境风险评价工作等级划分原则，本次环境空气风险评价工作级别定为二级评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目环境风险评价范围分别为：

大气环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，二级环境风险评价大气环境影响评价范围为距项目边界一般不低于5km，本次环境风险评价范围：以项目厂界为源，外扩5km的区域。

地表水环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，地表水风险评价范围参照HJ2.3确定。参照根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的废水经厂区污水处理设施处理后排入污水管网，经中站污水处理厂处理后最终排入大沙河。

本次地表水评价范围为中站污水处理厂入白马门河上游500m到大沙河修武水文站断面的河段，河道全长约30.5km。
地下水环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，地下水风险评价范围参照HJ610确定。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价等级为二级，评价范围为：建设项目厂址地下水上游约1km，下游2km，两侧宽1km范围内，约6.265km2。

3.3.6 风险识别

项目风险识别是根据风险物质泄漏、火灾、爆炸等突发性事故可能造成的环境风险类型，收集项目资料及周边环境的资料，并给出典型事故案例。

3.3.6.1 资料收集和准备

（1）相关事故典型案例统计分析
化学品的泄漏和火灾事故，是事故构成的最主要部分，也是对化学品使用和贮存进行风险评估的基本内容。因此，评价调查了近年来发生在国内的与本项目相同及相似的风险事故，选取其中一些作为典型案例。 

表3-21          近年来主要案例发生情况

	时间
	地点
	危害物质
	事故类型
	事故原因
	事故后果

	2021年10月19日
	四川省宜宾市
	氨水
	泄漏
	车辆追尾导致氨水罐车泄漏
	无人伤亡

	2015年6月4日
	山西省文水县
	氨水
	泄漏
	储罐破裂泄漏
	65人中毒


（2）事故原因统计分析

环境风险事故具有一定程度的不确定性。事故发生的条件有很多，事故发生的天气条件千差万别，具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能，风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。

据有关资料记载，其事故发生原因概率比例见表3-22。

表3-22          事故原因统计表

	序号
	事故原因
	事故比率（%）

	1
	储罐、包装容器泄漏
	35.1

	2
	泵、设备故障
	18.2

	3
	操作失败
	15.6

	4
	仪表、电器失灵
	12.4

	5
	突沸、反应失控
	10.1

	6
	雷击、自然灾害
	8.2


由上表可以看出，发生风险事故的原因中储罐泄漏占的比重最大，其次是泵、设备故障。

3.3.6.2 物质危险性识别
项目涉及的风险物质主要为氨水，储存于氨水储罐区，具有一定毒性和腐蚀性，如发生泄漏后会造成土壤和地下水的污染，挥发形成氨气对大气环境造成影响；如发生火灾、爆炸，产生的燃烧（分解）产物一氧化碳会对大气环境造成影响。此外，润滑油和废润滑油泄漏会造成土壤和地下水的污染，如发生火灾、爆炸事故，燃烧产生次生污染物会对大气环境造成影响。

3.3.6.3 生产系统危险性识别

项目生产系统存在的危险单元主要为氨水储罐区、油类存放库和危废贮存库等，风险类型主要是泄漏、火灾和爆炸。

项目可能产生的事故风险主要包括以下几个方面：

1、氨水储罐区
项目氨水储罐区最大储存量为1310.4t，储存方式为固定拱顶罐，储存条件为常温常压。在氨水储存及装卸过程中会因储罐或管道破裂引起泄漏。泄漏的氨水沸点较低，易挥发出氨气，如处理不及时可能对区域大气环境质量造成不利影响，危害人体健康。
2、油类存放库

项目使用的润滑油储存于油类存放库，在储存及使用过程中会因包装材料破裂引起泄漏。泄漏后的物料遇明火会产生火灾风险，燃烧产生的次生污染物影响大气环境；此外，若无固定储存场所，泄漏物料下渗污染土壤及地下水，随地表径流进入地表水，对地表水环境产生影响。项目润滑油储存于油类存放库内，且润滑油均为桶装储存，泄漏量不大，泄漏后能够及时有效收集，不会对周围地表水环境产生影响。
3、危废贮存库
项目废润滑油暂存于危废贮存库，在危废暂存过程中会因包装容器破裂引起危险废物泄漏。泄漏后的物料遇明火会产生火灾风险，燃烧产生的次生污染物影响大气环境；此外，若无固定储存场所，泄漏物料下渗污染土壤及地下水，随地表径流进入地表水，对地表水环境产生影响。项目废润滑油储存于危废贮存库内，泄漏后能够及时有效收集，不会对周围地表水环境产生影响。 
3.3.6.4 环境风险类型及危害分析

项目环境风险类型主要为风险物质发生泄漏：一是氨水泄漏后挥发出的有害气体会对大气环境造成污染，也会危害人群健康；二是氨水、润滑油、废润滑油泄漏后发生火灾、爆炸事故，产生次生污染物对大气环境产生不利影响。
3.3.6.5 危险物质向环境转移的可能途径

危险物质泄漏后，可能产生危险物质的环境扩散或发生火灾、爆炸事故，而对环境构成重大污染事故的主要为环境扩散，或者是由火灾、爆炸事故后引发的伴生/次污染物导致环境污染事故。危险物质向环境转移的可能途径见图3-2。 


图3-2          危险物质向环境转移的可能途径示意图
3.3.6.6 风险识别结果
综合上述分析，风险识别结果见表3-23，项目危险单元分布情况见图3-3。 

表3-23          项目环境风险识别表

	风险源
	主要风险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	氨水储罐区
	25%氨水
	泄漏、火灾、爆炸
	挥发出的氨气会对周围大气环境造成污染；发生火灾、爆炸事故，产生次生污染物对大气环境产生不利影响
	周边企业员工及周边居民

	油类存放库
	润滑油
	泄漏、火灾
	发生火灾事故，产生次生污染物对大气环境产生不利影响
	

	危废贮存库
	废润滑油
	泄漏、火灾
	
	














图3-3          项目风险单元分布示意图
3.3.7 风险事故情形分析

3.3.7.1 风险事故情形设定

（1）风险事故情形设定内容

项目生产系统存在的危险单元主要为氨水储罐区，风险类型主要为泄漏。
项目外售的氨水均采用储罐储存，最大存储量为1310.4t，其在储存及使用过程中会因储罐或输送管道破裂引起泄漏。泄漏的物料会下渗污染土壤及地下水，随地表径流进入地表水，对地表水环境产生影响；此外，泄漏的氨水挥发产生的氨气会对周边环境空气质量造成影响，危害人体健康。
3.3.7.2 源项分析方法

1、事故树（ETA）分析

项目主要危害物质具有毒性、腐蚀性，从而决定了项目的危害事故存在环境污染的可能。不同事故其引发因素、伤害机制、危害时间及空间尺度上有很大区别，并互相作用和影响。

项目物料泄漏事故树见图3-4。

图3-4          物料泄漏事故树图
2、风险事故发生概率分析

危险物质泄漏是引发相关的重大危险源发生火灾、爆炸、中毒等事故的频率根源，即事故发生频率首先取决于工艺过程装置本身的失效频率，也就是泄漏频率。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，生产过程中发生泄漏事故时有关部件的泄漏频率见表3-24。

表3-24          危险物质可能存在泄漏形式及泄漏频率

	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m·a）

	75mm<内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/（m·a）

	内径>150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	2.40×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h


3.3.7.3 最大可信事故确定
最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中对环境（或健康）危害最严重的重大事故。项目风险物质氨水泄漏后挥发的氨气还会对周围空气环境产生影响。结合项目危险物质的毒性分析，项目最大可信事故确定为氨水储罐泄漏。
3.3.8 源项分析

项目氨水储罐泄漏的事故源强按照风险导则中规定的事故泄漏频率表确定最大事故频率下的泄漏模式进行了泄漏量的计算，经核实计算，泄漏源强计算符合要求。

（1）物质泄漏量计算
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中的，液体泄漏速率QL用伯努利方程计算，计算公式如下：


式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数；

ρ——泄漏液体密度，取值kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；9.81m/s2；
h——裂口之上液位高度，m；

A——裂口面积，m2，结合表3-24，泄漏孔径为10%孔径的泄漏频率更高，因此本次评价按照10%管径破裂计算。
参数选定和计算结果见表3-25。

表3-25           项目液体泄漏量计算
	雷诺数Re
	裂口形状

	
	圆形（多边形）
	三角形
	长方形

	>100
	0.65
	0.60
	0.55

	≤100
	0.50
	0.45
	0.40


根据企业提供资料，氨水的储存条件见表3-26。经计算，其泄漏事故的源强见表3-27。

表3-26          氨水的储存条件

	物料名称
	温度/压力
	容器尺寸
	接管出口内径（mm）
	储存容器

	25%氨水
	常温/常压
	Φ9.2×9
	65
	固定拱顶储罐


表3-27           项目液体泄漏量计算
	参数
	单位
	氨水储罐

	裂口面积A

（按10%管径破裂计算）
	m2
	0.000033

	容器压力P
	Pa
	101325

	环境压力P0
	Pa
	101325

	泄漏液体密度ρ
	kg/m3
	910

	裂口之上液位高度h
	m
	7.2

	液体泄漏系数Cd
	/
	0.65

	液体泄漏速度QL
	kg/s
	0.22389


项目氨水储罐均设置紧急隔离阀，物料泄漏事件以10min内可控制泄漏，则泄漏量为0.134t。

（2）泄漏液体蒸发速率计算

因此，当发生泄漏时，泄漏的氨水液体将形成液池，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发量之和。由于25%氨水在常压下的沸点为38℃，项目氨水为常温常压存放，物质沸点高于环境温度，泄漏挥发主要为质量蒸发。质量蒸发量计算公式引用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，质量蒸发速度计算公式如下：




式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数，见表3-27；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

R——气体常数，取值8.314J/mol·k；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

T0——环境温度，K，取值298；

u——风速；

r——液池半径，m。
表3-28          液池蒸发模式参数

	稳定度条件
	n
	α

	不稳定（A，B）
	0.2
	3.846×10-3

	中性（D）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E,F）
	0.3
	5.285×10-3


表3-29          泄漏液体蒸发量计算环境参数一览表

	最不利气象条件

	名称
	类型/数值

	稳定度
	F类

	风速
	1.5m/s

	温度
	25℃

	相对湿度
	50%


本次风险评价为二级评价，仅选取最不利气象条件，因此风速选取1.5m/s，温度25℃，大气稳定度系数选取稳定（E，F）情况下，即α为5.285×10-3、n为0.3。氨水泄漏形成的液池面积按液池平均深度1cm进行估算。泄漏液体蒸发量的计算参数和计算结果详见表3-30。

表3-30          最不利气象条件下液体蒸发量计算参数及计算结果一览表

	泄漏物质
	液体表面蒸汽压p，Pa
	环境温度T0，K
	摩尔质量M，kg/mol
	液池面积，m
	蒸发速率，kg/s

	氨水
	12600
	298
	0.017
	15.02
	0.013349


3.3.9 风险预测
3.3.9.1 预测内容

项目环境风险预测内容主要为氨水储罐泄漏后，氨水挥发形成的氨气扩散对大气环境的影响。

3.3.9.2 预测模式
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，最不利气象条件下，氨水储罐泄漏后挥发的氨气烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，采用AFTOX模式进行环境风险预测。

3.3.9.3 气象条件
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件选取F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

3.3.9.4 预测时段
预测时段为泄漏事故发生后的70min，间隔时段为5min。
3.3.9.5 预测评价标准
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，污染物氨气毒性终点浓度见下表3-31。 

表3-31          风险物质毒性终点浓度值

	物质
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	氨气
	770
	110


3.3.9.6 预测结果

（1）氨水泄漏预测结果
氨水发生泄漏后，下风向网格点处预测结果见表3-32，最不利气象条件下氨水泄漏轴线最大浓度见图3-5。

表3-32          最不利气象条件氨水储罐泄漏下风向不同距离氨气浓度预测结果

	轴线距离（m）
	最不利气象条件
	轴线距离（m）
	最不利气象条件

	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）
	
	出现时间（min）
	高峰浓度（mg/m3）

	10
	0.11111
	276.99
	2510
	31.289
	1.3058

	60
	0.66667
	437.43
	2560
	31.844
	1.2719

	110
	1.2222
	184.44
	2610
	32.5
	1.2395

	160
	1.7778
	102.93
	2660
	33.155
	1.2085

	210
	2.3333
	66.566
	2710
	33.711
	1.1788

	260
	2.8889
	47.045
	2760
	34.367
	1.1504

	310
	3.4444
	35.268
	2810
	34.922
	1.1232

	360
	4
	27.57
	2860
	35.578
	1.0971

	410
	4.5556
	22.238
	2910
	36.133
	1.072

	460
	5.1111
	18.378
	2960
	36.789
	1.0479

	510
	5.6667
	15.485
	3010
	37.444
	1.0247

	560
	6.2222
	13.255
	3060
	38
	1.0024

	610
	6.7778
	11.497
	3110
	38.655
	0.98096

	660
	7.3333
	10.082
	3160
	39.211
	0.96029

	710
	7.8889
	8.9265
	3210
	39.867
	0.94038

	760
	8.4444
	7.9683
	3260
	40.522
	0.92117

	810
	9
	7.1642
	3310
	41.078
	0.90264

	860
	9.5556
	6.4821
	3360
	41.733
	0.88475

	910
	11.511
	5.8976
	3410
	42.289
	0.86747

	960
	12.067
	5.3932
	3460
	42.944
	0.85077

	1010
	12.722
	4.9541
	3510
	43.6
	0.83463

	1060
	13.378
	4.5695
	3560
	44.155
	0.81902

	1110
	13.933
	4.2303
	3610
	44.811
	0.8039

	1160
	14.589
	3.9296
	3660
	45.367
	0.78927

	1210
	15.244
	3.6616
	3710
	46.022
	0.7751

	1260
	15.8
	3.4215
	3760
	46.578
	0.76136

	1310
	16.456
	3.2057
	3810
	47.233
	0.74805

	1360
	17.011
	3.0107
	3860
	47.889
	0.73514

	1410
	17.667
	2.817
	3910
	48.444
	0.72261

	1460
	18.322
	2.6892
	3960
	49
	0.71044

	1510
	18.878
	2.5712
	4010
	49.655
	0.69863

	1560
	19.533
	2.462
	4060
	50.111
	0.68714

	1610
	20.189
	2.3607
	4110
	50.667
	0.67599

	1660
	20.744
	2.2664
	4160
	51.222
	0.66514

	1710
	21.4
	2.1785
	4210
	51.778
	0.6546

	1760
	21.956
	2.0964
	4260
	52.333
	0.64434

	1810
	22.611
	2.0196
	4310
	52.889
	0.63435

	1860
	23.267
	1.9475
	4360
	53.444
	0.62463

	1910
	23.822
	1.8799
	4410
	54
	0.61516

	1960
	24.478
	1.8162
	4460
	54.555
	0.60594

	2010
	25.133
	1.7562
	4510
	55.111
	0.59695

	2060
	25.689
	1.6996
	4560
	55.667
	0.58819

	2110
	26.344
	1.6461
	4610
	56.222
	0.57965

	2160
	26.9
	1.5955
	4660
	56.778
	0.57131

	2210
	27.556
	1.5475
	4710
	57.333
	0.56318

	2260
	28.211
	1.502
	4760
	57.889
	0.55525

	2310
	28.767
	1.4588
	4810
	58.444
	0.5475

	2360
	29.422
	1.4177
	4860
	59
	0.53993

	2410
	29.978
	1.3786
	4910
	59.555
	0.53254

	2460
	30.633
	1.3414
	4960
	60.111
	0.52532


 

图3-5          氨水储罐泄漏最不利气象条件下轴线氨气最大浓度变化图
（2）氨水泄漏后，最大阈值影响范围

氨水泄漏后，在最不利气象条件下，氨气各阈值最大影响范围预测情况见表3-33，氨气超过阈值的最大轮廓范围见图3-6，氨气影响区域范围见图3-7。
表3-33        氨水储罐泄漏，下风向超过阈值最大影响范围汇总表

	阈值（mg/m3）
	X起点（m）
	X终点（m）
	最大半宽（m）
	最大半宽对应X（m）

	最不利气象条件
	毒性终点浓度-2
	110
	10
	150
	4
	50

	
	毒性终点浓度-1
	770
	20
	30
	0
	20



图3-6          最不利气象条件下氨气超过阈值的最大轮廓范围图

图3-7          最不利气象条件下氨气影响区域范围图
（3）关心点浓度预测

由于大气风险预测软件仅针对主导风向下风向进行预测，为了得出更全面的风险预测结果，本次评价假设所有敏感点均位于主导风向下风向。最不利气象条件下，各关心点处氨气浓度随时间变化情况见表3-34和图3-8。
表3-34          最不利气象条件下氨水储罐泄漏周边较近及下风向关心点氨气最大浓度随时间变化情况一览表    单位：mg/m3
	名称
	最大浓度|时间（min）
	1min
	6min
	11min
	16min
	21min
	26min
	31min
	36min
	41min
	46min
	51min
	56min
	61min
	66min
	70min

	东封冯村
	9.21|11
	0
	0
	9.21
	9.21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	西王封村
	4.25|16
	0
	0
	0.00241
	4.25
	4.25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	东王封村
	1.82|26
	0
	0
	0
	3.16×10-18
	0.243
	1.82
	1.62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	和祥小区
	1.04|36
	0
	0
	0
	0
	0
	5.49×10-14
	0.0171
	1.04
	1.03
	0.00165
	0
	0
	0
	0
	0

	李封村
	1.18|36
	0
	0
	0
	0
	6.81×10-25
	0.000000691
	1
	1.18
	0.203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	许衡中学
	1|41
	0
	0
	0
	0
	0
	2.05×10-16
	0.00143
	0.983
	1
	0.0248
	0
	0
	0
	0
	0

	云台小区
	1.14|36
	0
	0
	0
	0
	9.42×10-28
	1.59×10-8
	0.645
	1.14
	0.533
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	星耀名家小区
	1.27|31
	0
	0
	0
	0
	2.49×10-19
	0.00191
	1.27
	1.27
	0.0027
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	佰利佳苑小区
	1.33|31
	0
	0
	0
	0
	6.43×10-16
	0.0435
	1.33
	1.29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	和美小区
	1.37|31
	0
	0
	0
	0
	4.25×10-14
	0.16
	1.37
	1.23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新河口村
	2.8|21
	0
	0
	1.81×10-21
	1.96
	2.8
	1.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	刘庄村
	1.22|36
	0
	0
	0
	0
	4.42×10-22
	0.0000582
	1.19
	1.22
	0.0394
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大家作村
	0.922|41
	0
	0
	0
	0
	0
	6.93×10-23
	8.54×10-8
	0.397
	0.922
	0.552
	0
	0
	0
	0
	0

	六家作村
	1.01|41
	0
	0
	0
	0
	0
	8.49×10-16
	0.00281
	1
	1.01
	0.0138
	0
	0
	0
	0
	0

	南司窑村
	1.61|26
	0
	0
	0
	9.62×10-28
	0.0000168
	1.61
	1.61
	0.00334
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	司窑村
	1.4|31
	0
	0
	0
	0
	2.41×10-12
	0.428
	1.4
	1.03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	桥沟村
	1.11|36
	0
	0
	0
	0
	8.14×10-30
	8.58×10-10
	0.369
	1.11
	0.771
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	上桥沟村
	0.784|46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.92×10-18
	0.00000241
	0.432
	0.784
	0.373
	0
	0
	0
	0

	白坡河村
	0.915|41
	0
	0
	0
	0
	0
	1.48×10-23
	3.35×10-8
	0.321
	0.915
	0.62
	0
	0
	0
	0
	0

	柏山村
	1.09|36
	0
	0
	0
	0
	6.83×10-32
	3.94×10-11
	0.167
	1.09
	0.946
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	馒头山村
	0.65|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.58×10-17
	0.000000396
	0.153
	0.65
	0.511
	0.000959
	0
	0

	石灰炉村
	0.687|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.48×10-29
	1.29×10-13
	0.000494
	0.526
	0.687
	0.173
	0
	0
	0

	西张庄村
	0.896|41
	0
	0
	0
	0
	0
	3.01×10-25
	2.94×10-19
	0.166
	0.896
	0.746
	0.0000719
	0
	0
	0
	0

	寺后村
	1.06|36
	0
	0
	0
	0
	0
	1.57×10-12
	0.06
	1.06
	1.01
	0.00017
	0
	0
	0
	0
	0

	龙洞村
	0.839|46
	0
	0
	0
	0
	0
	2.04×10-30
	9.63×10-13
	0.00784
	0.831
	0.839
	0.0169
	0
	0
	0
	0

	白马门村
	0.957|41
	0
	0
	0
	0
	0
	6.48×10-20
	0.0000042
	0.753
	0.957
	0.228
	0
	0
	0
	0
	0

	和悦小区
	0.773|46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.69×10-19
	0.000000556
	0.311
	0.773
	0.484
	0.0000156
	0
	0
	0

	和顺小区
	0.664|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.13×10-32
	4.11×10-16
	0.00000279
	0.273
	0.664
	0.405
	0.000121
	0
	0

	荣祥小区
	0.706|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.09×10-26
	1.79×10-11
	0.00646
	0.674
	0.706
	0.0431
	0
	0
	0

	安嘉公园小区
	0.745|46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.15×10-22
	0.00000001
	0.0922
	0.745
	0.661
	0.00133
	0
	0
	0

	福多多家苑
	0.884|41
	0
	0
	0
	0
	0
	1.92×10-26
	4.96×10-10
	0.094
	0.884
	0.803
	0.000425
	0
	0
	0
	0

	璞玥府小区
	0.71|46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.79×10-24
	1.87×10-10
	0.0189
	0.71
	0.706
	0.0148
	0
	0
	0

	建委家属院
	0.664|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.13×10-32
	4.11×10-16
	0.00000279
	0.273
	0.664
	0.405
	0.000121
	0
	0

	新塔掌村
	0.606|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.04×10-22
	1.47×10-10
	0.00541
	0.543
	0.606
	0.0729
	0
	0

	新李封村
	0.585|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.57×10-26
	3.58×10-13
	0.000183
	0.317
	0.585
	0.277
	0.0000901
	0

	焦作四中
	0.597|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.68×10-24
	7.76×10-12
	0.00114
	0.445
	0.597
	0.161
	0
	0

	北朱村
	0.858|41
	0
	0
	0
	0
	0
	1.11×10-28
	1.56×10-11
	0.0259
	0.858
	0.84
	0.00434
	0
	0
	0
	0

	南朱村
	0.607|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.34×10-22
	3.33×10-10
	0.00812
	0.564
	0.607
	0.0547
	0
	0

	小尚村
	0.605|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8.01×10-21
	2.94×10-9
	0.0225
	0.604
	0.605
	0.0229
	0
	0

	上屯村
	0.653|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.74×10-17
	0.000000554
	0.171
	0.653
	0.492
	0.000662
	0
	0

	水运村
	0.661|51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.56×10-32
	2.4×10-16
	0.00000204
	0.251
	0.661
	0.421
	0.000166
	0
	0

	上期城村
	0.605|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.79×10-23
	9.76×10-11
	0.00439
	0.532
	0.605
	0.0858
	0
	0

	大洼村
	0.597|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.68×10-24
	7.76×10-12
	0.00114
	0.445
	0.597
	0.161
	0
	0

	青天河风景名胜区
	0.581|56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.07×10-27
	1.06×10-13
	0.0000803
	0.266
	0.581
	0.327
	0.000243
	0





图3-8          最不利气象条件下，各关心点处氨气浓度随时间变化曲线图
（4）预测结论
由上述预测结果可以得出：①氨水发生泄漏后，在最不利气象条件下，毒性终点浓度-1（770mg/m3）最远影响距离为下风向30m处，毒性终点浓度-2（110mg/m3）最远影响距离为下方向150m处；毒性终点浓度出现区域范围内均不涉及环境敏感点，氨水泄漏事故不会对周围环境敏感点造成大的影响；②在最不利气象条件下，各关心点处的最大浓度出现东冯封村，最大浓度为9.21mg/m3，到达时间为11min，未出现超标情况。
3.3.10 有毒有害物质在地表水、地下水和土壤环境中的运移扩散

3.3.10.1 地表水环境风险分析
项目氨水储罐区均设置围堰、导流沟及备用储罐，厂区内设置1座330m3事故应急池，可以确保项目泄漏物料均能够得到有效的收集，且能够转移进入备用储罐和事故应急池。此外，项目氨水储罐区距离地表水体在1km以外，距离较远。在发生泄漏风险后不会进入地表水体。

3.3.10.2 地下水环境风险分析
1、地下水评价工作等级及范围
项目地下水环境风险评价等级判定为二级。项目地下水评价范围为6.265km2，具体范围为厂界地下水流向上游1km、下游2km，两侧各1km的区域。
2、地下水环境影响预测
（1）预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。本次预测时段选取100d、1000d和3650d（10a）等时间节点。
（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目氨水储罐区参照GB18597、GB18599和GB/T50934等设计标准采取了防渗措施，正常情况下，各个渗漏源防渗措施有效，污染物渗漏量极小，渗漏引起的地下水环境影响较小，故可不进行正常状况情景下的预测。因此，本次地下水模拟预测情景主要考虑氨水储罐破损引起氨水渗漏的非正常情况。
（3）预测因子
项目氨水储罐区泄漏后对地下水产生影响的污染因子主要为氨水，本次评价以NH3-N计。 
（4）预测源强
由于氨水储罐泄漏后立即启动水喷淋吸收装置，泄漏氨水经水喷淋吸收后浓度约为3%，经计算，3%氨水折算成NH3-N浓度约为30000mg/L，则项目地下水预测源强详见表3-35。
表3-35          地下水预测源强一览表
	泄漏位置
	情景设定
	污染因子
	泄漏时间（d）
	泄漏浓度（mg/L）

	氨水储罐区
	非正常状况
	NH3-N
	90
	30000


（5）预测方法
①预测模型

本次环评考虑在非正常状况下，氨水储罐区发生渗漏未及时发现，导致废水渗漏的情况下污染地下水的情景。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本次工程非正常情况下的渗漏点可按照点源渗漏进行模拟，污水渗漏量对地下水流场没有影响，同时根据地质勘测资料，区域内含水层基本一致，变化很小，因此本次地下水预测采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测，具体公式如下。

式中：

x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x，t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m——注入的示踪剂质量，kg；

w——横截面面积，m2；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

π——圆周率。
②参数确定
A.地下水流速

地下水实际流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

u=kl/n

式中：

u——地下水流速，m/d；

k——渗透系数，m/d，取值为0.074；

l——水力坡度，取0.0032。

n——有效孔隙度，取值0.5。
根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为0.00047m/d。
B.纵向弥散系数DL
D=αL·Um
式中：

D——弥散系数；

αL——弥散度，纵向弥散度取10；

m——指数，一般取1.05；

U——地下水流速。
根据计算公式，本次预测中纵向弥散系数取0.003m2/d。
③参数确定
根据以上计算，本次地下水预测模型参数详见表3-36。 
表3-36          本次地下水预测模型参数表
	事故类别
	预测因子
	泄漏量（m3/d）
	泄漏浓度（mg/L）
	泄漏时间
	地下水流速U（m/d）
	纵向弥散系数D（m2/d）
	预测时段

	氨水储罐区泄漏
	NH3-N
	21.204
	30000
	90d
	0.00047
	0.003
	100d、1000d、3650d


（6）预测结果
根据解析法公式预测，在非正常状况下项目氨水储罐区发生渗漏后氨水对地下水环境的影响。本次预测评价结果参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类作为评价标准，本次预测因子评价标准见表3-37。

表3-37          地下水预测因子评价标准
	预测因子
	评价标准（mg/L）
	参考依据

	NH3-N
	0.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类


预测时保守条件下不考虑污染物的吸附及降解，预测污染物在特定时间内的扩散距离及浓度，预测结果如下。
①渗漏发生后不同时间节点预测

渗漏发生后不同时间节点预测结果详见表3-38。

表3-38          泄漏发生不同时间节点预测结果一览表    单位：mg/L
	类别
	预测因子
	类别
	时间

	
	
	
	100d
	1000d
	3650d

	氨水储罐区泄漏
	NH3-N
	最远迁移距离m
	6
	20
	40

	
	
	超标节点m
	3
	10
	19

	
	
	背景值
	未检出

（参考附近东冯封村监测值2023.9.27）

	
	
	超标节点对应浓度mg/L
	2.75
	1.16
	0.87

	
	
	标准值mg/L
	0.5


由上表可知，非正常状况条件下，项目氨水储罐区发生渗漏至100d、1000d、3650d时，NH3-N下游的对应的最远迁移距离分别为6m、20m、40m。渗漏至100d超标节点为3m，对应超标浓度为2.75mg/L；渗漏至1000d超标节点为10m，对应超标浓度为1.16mg/L，渗漏至3650d超标节点为19m，对应超标浓度为0.87mg/L，项目NH3-N超标点最远距离为19m，超标区域未超出项目厂界范围。
③渗漏发生后下游厂界及敏感点的预测

项目氨水储罐区渗漏发生后对下游厂界及下游最近敏感点3450m处的北朱村预测见表3-39。 

表3-39          渗漏发生后下游厂界及敏感点预测结果一览表
	类别
	预测因子
	内容
	下游厂界
	下游最近敏感点

（北朱村）

	氨水储罐区泄漏
	NH3-N
	距事故源距离m
	30
	3450

	
	
	到达时间d
	3650d内未到达
	3650d内未到达

	
	
	最大浓度mg/L
	/
	/

	
	
	最大浓度出现时间d
	/
	/


由上表可知，项目氨水储罐区发生渗漏后，3650d不会扩散到下游厂界及最近敏感点北朱村，对其基本没有影响。
综上，项目氨水储罐发生渗漏事故时，NH3-N会对厂区内地下水水质造成一定影响，随着时间的推移，地下水影响距离不断增长；渗漏事故发生后，污染物在地下水对流和弥散作用的影响下，向地下水径流的下游方向迁移。评价要求项目加强生产管理，对项目氨水储罐区采取严格的防渗措施，一旦发现储罐区底部存在渗漏现象，及时对其进行修复，基本不会对地下水的造成大的影响。
3.4 环境风险管理
3.4.1 环境风险管理目标
环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonable practicable，ALARP），管控环境风险。采取的风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效地预防、监控和响应。
3.4.2 环境风险防范措施 
3.4.2.1 总图布置和建筑安全防范措施
根据项目安全评价报告可知，项目建设能够符合《建筑设计防火规范》（GB50016）平面布置、建筑与结构等规定，与周边建（构）筑物保持足够的安全间距，厂区内道路宽度充分考虑消防车通行的要求，能够保证消防道路的畅通。

3.4.2.2 工艺设计及机械设备安全措施

（1）项目运营过程中涉及氨水，具有一定的腐蚀性，应采用耐酸腐蚀等材质的设备，从源头减少设备跑冒滴漏现象，减少发生风险概率。

（2）在工艺设计中对各储罐的液位进行遥控和监测，使其在最佳状态下安全运行，一旦发生异常立即自动报警，确保能够及时调整。

（3）对于废气收集、处理装置应设专人定期检查、维修，保证废气收集效率高，废气处理装置正常运行，其供电系统应采用双回路供电并设置备用发电机，避免突然停电造成废气的事故排放。

3.4.2.3 危险化学品运输风险防范措施
项目涉及危险化学品氨水的运输。为降低氨水运输过程环境风险，评价要求：

（1）首先企业要严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定，项目氨水的运输应由具有运输资质的单位承担，同时选择合理的运输路线，远离居民集中区。

（2）加强运输车辆管理。氨水运输车辆必须进行车检，车况良好，三证齐全（运输许可证、驾驶员执照及保安员证书），悬挂警示标志，严禁超载，并配备必要的事故急救设备和器材。

（3）运输应采用安全性能优良的化学品专用运输车，并经检测、检验合格，方可使用，保证在运输中不因湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。

（4）在运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。司机应经培训有资格后，方可驾驶，严防客货混运，并尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生。

（5）运输装载的物料的体积应有一定的余度，避免夏季因温度升高气体挥发膨胀而溢出。

（6）运输车辆应有危险标志，防止运输车老化、破损，并限定装量。

（7）根据运输物质的性质，准备相应的应急防毒面具、收集泄漏容器及消防设备等事故处理物资和器材。

（8）一旦出现运输过程事故排放，一面采取应急处理措施，搞好现场保护，一面与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的影响。

3.4.2.4 危险化学品装卸风险防范措施
项目涉及危险化学品氨水的装卸。为降低危险化学品装卸过程环境风险，评价要求：
（1）装卸区操作人员应配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、护目镜、耐化学品的衣物和鞋子等，以防止直接接触化学品造成损伤。

（2）装卸区物料接口处设置围堰并进行硬化防渗防腐处理，防止物料装卸过程中接口连接断开，氨水直接泄漏至土壤、地下水环境造成污染。
3.4.2.5 危险化学品储存风险防范措施

项目氨水储罐区设置600m3氨水储罐4个（3用1备）。项目所用储罐均采用固定拱顶设计，为降低储罐泄漏风险，结合工程设计，评价要求：

（1）氨水储罐区应严格遵守《危险化学品安全管理条例》及有关规定的要求，为防雷击、防静电还要安装接地装置。

（2）氨水储罐区要形成相对独立的区域，应设置气体泄漏检测报警装置和水喷淋冷却装置，各储罐设置液位仪并设置液位远传，信号远传至控制室。

（3）氨水储罐区设置围堰，围堰容积应不小于区域内单个储罐的最大容积。氨水储罐区面积约为1200m2，其围堰高度为1m，则围堰容积为1200m3，能够满足单个氨水储罐最大泄漏量（660m3）收集需求，同时设置备用储罐，事故状态下可以回抽入储罐内。此外，储罐区内应设置导流沟，发生泄漏时可将残留液体及冲洗废水经导流沟收集至事故应急池内，不得直接外排。储罐区施工期地面严格进行防腐防渗处理，储罐基底铺设等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防止泄漏物料下渗对地下水产生影响。
（4）储罐中装料不宜过满（不宜超过80%），否则易造成贮罐破裂，致使液体大量流出，对周围环境造成影响。项目储罐设置水雾喷淋吸收装置和水喷淋降温装置。
（5）储罐使用前应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在开裂风险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（6）严格制定管理与操作章程，建立健全规章制度。设立安全环保机构，对员工加强培训，专人负责，非直接操作人员不得擅自进入储罐区。进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用，做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。

（7）项目厂区西侧建设一座330m3的事故应急池用于项目事故泄漏物料及火灾消防废水收集的要求。项目应规范建设导流槽，并配套建设相应的收水管网和堵截闸板，确保事故废水及消防废水能够经过管网进入事故应急池。事故应急池收集的事故废水及消防废水分批次送入集奥公司污水处理站处理达标后外排。

项目位于集奥公司厂区西北角闲置空地，项目事故应急池位于集奥公司厂区西北角，事故废水能自流进入西南侧污水处理站内。此外，项目事故废水主要污染因子为pH、NH3-N，经喷淋水吸收后污染因子浓度均较低，经集奥公司污水处理站调节池中和pH后，可进入后续处理工艺进一步处理达标，故本项目事故废水可依托集奥公司污水处理站进行处理。 
3.4.2.6 油类存放库风险防范措施
项目油类存放库地面区域地面属于重点防渗区，其防渗层应采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。库内设置备用收集容器。
3.4.2.7 危废贮存库风险防范措施
为降低项目危险废物在危废贮存库转运和储存过程中的环境风险，评价要求采取以下措施：
（1）项目在各危废产生环节进行危废的收集、包装，员工应确认包装物无破损。收集后的危废由专人转运至危废贮存库，危废应轻拿轻放，防止包装破裂造成危废泄漏，从而降低危废运输过程对沿线环境的影响。
（2）项目危废贮存库应满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施要求；各类危废应采用专用容器储存，分区分类存放，并按类别做好标志，保证其完好无损，禁止不相容的废物混储。
（3）项目危废贮存库内及周围严禁吸烟，禁止使用明火，配置手动火灾报警按钮、消防砂、防护服、手提式干粉灭火器等灭火装置。
（4）项目应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文〔2012〕18号）、《危险废物转移管理办法》等文件要求对产生的各类危废进行收集、贮存和运输。
3.4.2.8 消防和火灾防范措施
（1）项目氨水储罐区、油类存放库和危废贮存库等区域的消防设施和消防器材需严格按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2015）的规定设置。
（2）项目厂区内设置火灾自动报警系统和手动报警装置，并且按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）相关要求设置相应的防毒防护装备和医药器械，并保障其完好和方便使用。
（3）项目氨水储罐区、油类存放库和危废贮存库等区域按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2016）的规定设置明显的安全警示标志。
（4）按规定合理设置走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。
3.4.2.9 防触电、防雷击、防静电
（1）根据国家地震烈度划分，规定建设项目所在地为地震烈度7度设防区，原料罐区的建（构）筑物均按地震烈度7度进行设防，相应的电气设备均按有关规范采取抗震加固措施，电气设施按抗震7度考虑。

（2）按照国家建（构）筑物防雷等级划分标准，在储罐上方分别设有避雷带或避雷针接地保护设施，并做好防静电措施，安装接地装置。
3.4.3 风险管理

项目必须严格管理和重视，避免事故发生，并制定切实可行的日常安全管理和事故应急处理制度，建设相应的组织，配套相应的设施，做到“防患于未然”和“最大化减少风险损失”。对此，评价提出一些对应措施和建议：
3.4.3.1 综合应急预案
按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围将事故分为三级：

Ⅲ级：车间应急预案。当氨水储罐发生少量泄漏时启动应急预案，马上停止设备运转，并收集泄漏物。

Ⅱ级：公司级预案。当氨水储罐发生大量泄漏，启动公司预案，立即收集泄漏物，并进行倒罐处置。

Ⅰ级：当事故继续扩大影响到周边单位时，立即启动应急预案，开展人员转移并积极开展环境监测，确定撤离范围，同时上报中站区应急管理局和焦作市生态环境局中站分局。

3.4.3.2 建立与园区风险管理联动
焦作经济技术开发区建有专门的风险预警体系，企业应完善自身体系，并入区域联动，完善区域环境风险管理。目前，焦作经济技术开发区已编制有应急救援预案，统一协调各种安全事故的应急救援和处理。

建设单位应主动与焦作经济技术开发区防控系统结合，纳入焦作经济技术开发区应急防控体系建设，应急预案的编制应考虑焦作经济技术开发区应急救援预案总体内容，形成开发区-企业预案的上下位衔接关系，确保环境风险处于可控水平。

3.4.3.3 泄漏应急处置措施
疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

小量泄漏：用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、石或其他性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。

大量泄漏：利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
3.4.3.4 运输过程中的风险防范措施
（1）氨水运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等。
（2）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输氨水须持有关部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险品运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样三角旗；严格禁止车辆超载。
（3）具有氨水运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输氨水车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输氨水的车辆在道路上需保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押运，随车人员必须经过专业的培训。
（4）氨水运输途中，道路管理部门应予以严密控制，以便发生情况能及时采取措施。

（5）一旦发生危险品泄漏事故，由当事人或目击者通过应急电话，立即通知应急指挥部，由其依据应急预案联络当地环保部门、公安部门、消防部门及其他应急事故处理能力的当地部门，及时采取应急行动，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的危害。
3.4.3.5 事故后二次污染防治措施
（1）大气污染防治措施
氨水储罐出现泄漏时，会挥发氨气。项目需在氨水储罐区设置水雾喷淋设施，在发生泄漏时能自动开启水雾喷淋装置，减少气体挥发量。同时配备专用应急泵迅速将泄漏液体转移至备用包装容器中，以缩短其在空气中的暴露时间，减少向环境空气的挥发量。此外，夏季开启水喷淋冷却装置对罐体进行降温，可进一步减少氨气的挥发。
（2）水污染防治措施
项目氨水在发生应急状况处置过程中，在火灾事故条件下，将产生大量的事故废水和消防废水。
按照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）的要求并结合项目安全设施设计报告，事故储存设施总有效容积计算依据见表3-40。 
表3-40          事故水池的容积计算表

	序号
	事故水池计算

	1
	事故储存设施总有效容积：VT=（V1+V2-V3）max+V4+V5
	各子单元容积（m3）

	2
	V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量
	600

	3
	V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，项目取40L/s；
V2=ΣQwi×twi
Qwi—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

twi—消防设施对应的设计消防历时，h，项目取2h
	288

	4
	V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
	600

	5
	V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3
	0

	6
	V5—发生事故时可能进入该收集系统的降水量，m3
	42

	7
	应急事故水池容量
	330


项目设计在厂区西侧新建一座330m3的事故应急池，能够满足项目事故废水、消防废水及初期雨水收集需求。经采取以上水环境风险预防措施情况下，评价认为项目事故状态下废水可被有效收集及处理。
3.4.3.6 建立健全安全环境管理制度
（1）应建立健全健康、安全的环境管理制度，并严格予以执行。

（2）严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

（3）加强储罐区的安全环保管理，制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，应定期进行安全活动，提高职工的安全意识。

（4）制订应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，规定限制事故影响的措施，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。

（5）定期检查储罐区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换危险化学品的输送设备，并有专门档案（包括维护记录档案）记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。

（6）建立应急预案工作计划，设立公司应急指挥领导小组和事故处理抢险队，与当地政府有关的应急预案衔接并建立正常的定期联络制度，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

（7）建立危险化学品追溯管理信息系统，设置危险化学品出入库记录，数据保存期限不得少于1年，且应实时备份。
（8）完善环境风险事故监测系统
建立环境风险事故监测系统，在发生轻微事故（即污染事故发生在某装置的一部分，通过控制，不会影响到装置以外）和一般事故（污染事故持续发生影响到整个装置，但通过控制，不会影响到厂区以外）时，及时启动厂内应急监测预案，建立应急监测小组，负责对事故现场及周围区域实施应急监测；当发生严重事故时，项目风险事故监测要及时联系附近具备相应资质的监测机构，事故发生后应及时委托监测，厂内应急监测小组要配合监测机构实施应急环境监测，及时出具应急监测报告，为应急救援指挥部门判断事态发展和指挥救援提供依据。

监测内容包括常规监测和应急监测。常规监测包括大气监测和水质监测，在事故发生后，要对事故污染物进行监测。环境监测部门作为重大事故监测的实施部门，接受应急指挥部门的领导和安排，监测站做好应急监测的队伍建设、监测方法筛选、人员培训、设备和仪器设备的配备。
项目一旦发生事故应立即组织事故应急监测，其应急监测表详见表3-41。
表3-41          事故应急监测表
	监测因子
	应急监测预设点位

	环境空气
	①应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时主导风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔，如50m、100m、200m、500m等处进行扇形或圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事件发生地的上风向适当位置布设对照点；

②在距事件发生地最近的厂区、生活区、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置

	地表水
	监测点位设置于厂区废水总排放口

	地下水
	根据现场情况在厂区四周选取布设监测井位，监控地下水质量

	应急监测特征因子
	环境空气项目：NH3
地表水项目：pH、NH3-N
地下水项目：pH、NH3-N


（9）对附近的居民加强教育和引导，减少、避免发生意外事故的损失。

综上所述，项目氨水储罐安装液位检测报警仪，当物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。一旦发生重大事故发生，当地环保部门将启动环境污染应急预案，成立环境保护组，在厂内应急监测小组的配合下，负责对事故现场污染区进行应急监测，包括事故规模、事态发展的去向、事故影响边界、气象条件，污染物浓度、流量、可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等，事故处置过程中要及时提供上述监测数据。

3.4.4 综合应急建议方案及框架

（1）发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。

（2）对事故处理的现场及时进行清理，同时对事故现场做进一步的安全检查，以防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的泄漏。

（3）建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒有害物品泄漏场所，采取防毒措施，断绝交通。

应急方案建议内容参见表3-42。

表3-42          应急方案建议内容表

	序号
	项目
	建议内容及要求

	1
	应急计划区
	氨水储罐区、油类存放库、危废贮存库

	2
	应急组织
	（1）企业应急组织：设立企业内部急救指挥部，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，设立专业救援队伍

（2）地区应急组织：一旦发生事故，应及时和当地有关化学事故应急救援部门联系，迅速报告，请求当地社会救援中心组织救援

	3
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	4
	应急报警
	在发生突发性大量泄漏时，事故单位或现场人员，在积极组织自救的同时，必须及时将事故向有关部门报告

	5
	应急撤离
	根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点：（1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，并进行道路交通管制；（2）除消防及应急人员外，其他人员禁止进入警戒区；（3）应向上风向转移，不要在低洼处停留，并查清是否有人留在污染区

	6
	应急设施、设备与器材
	（1）配备消防器材；（2）配备防毒面具和化学防护服；（3）应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障

	7
	应急医疗救护组织
	应急医疗救护组织包括厂内医疗救护组织和厂外医疗机构。负责事故现场、工厂邻近区受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	8
	应急通讯，通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障管制

	9
	应急环境监测及事故后评估
	有专业队伍负责对事故进行侦察监测，对事故性质、参数、后果进行预评估，为指挥部门提供决策依据

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。善后计划应包括对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告

	11
	人员培训与演练
	定期组织救援培训与演练，各队伍按专业分工定期训练，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育

	12
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。编写可能泄漏物质的毒性介绍、应急自救的措施小册子，向事故可能波及的村庄散发

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理


3.3.12 风险防范应急措施及投资
项目风险环保投资共50万元，详细情况见表3-43。 

表3-43          项目风险环保投资一览表

	序号
	环境风险设施
	环保投资（万元）

	1
	氨水储罐区
	储罐区设置围堰，容积不小于600m3，围堰内重点防渗，内设导流沟、备用罐、气体泄漏检测报警装置、液位检测报警仪、水雾喷淋吸收装置、水喷淋降温装置、视频监控装置等，输送管道设置紧急切断阀
	20

	2
	其他
	应做好防雷击、防静电措施，安装接地装置
	20

	
	
	各储罐设置液位仪并设置液位远传，信号远传至控制室
	

	
	
	设置警示牌、安全疏散通道指示牌、防护用具、洗眼器、急救器材和药品等；配备个人防护用具，如过滤式防毒面具、正压式逃生呼吸器、正压式空气呼吸器、防酸碱工作服、防化学手套、安全防护手套、安全帽等
	

	
	
	事故应急培训
	

	
	
	1座事故应急池（330m3）
	10

	合计
	50


3.4 风险评价结论
项目涉及25%氨水、润滑油和废润滑油等危险物质，经分析，项目环境风险评价工作等级为二级。结合项目风险识别，评价确定项目环境风险事故情形为：氨水储罐泄漏。
经过风险预测与评价，评价确定项目环境风险事故情形为：氨水泄漏后氨气扩散对大气环境的影响。根据风险预测结果，最不利气象条件下：氨水发生泄漏后，氨气毒性终点浓度-1（770mg/m3）最远影响距离为下风向30m处，毒性终点浓度-2（110mg/m3）最远影响距离为下方向150m处；毒性终点浓度出现区域范围内均不涉及环境敏感点，氨水泄漏事故不会对周围环境敏感点造成大的影响；各关心点处的最大浓度出现于东冯封村，最大浓度为9.21mg/m3，到达时间为11min，未出现超标情况。故项目氨水储罐发生泄漏挥发出有害气体氨气对周边大气环境敏感点影响较小。
项目应严格管理生产，制定防范事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施等，从源头上控制风险事故的发生。此外，评价要求在事故发生时，企业需及时告知周边环境敏感点、相邻厂区及周边企业人员，实施紧急疏散。同时，工程应加强安全检修、操作，将泄漏事故发生的概率降至最低，并且应进一步完善应急防范措施，将泄漏事故发生的概率降至最低，尽量降低泄漏事故对周围环境造成的影响。

本次评价通过对项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出风险防范及应急措施，建议企业应结合本次项目特点，制定突发环境事故应急预案及区域风险防范应急救援措施。建设单位在严格落实环境影响评价及安全评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，项目建设的环境风险可防控。 

表3-44          建设项目环境风险影响评价自查表

	风险调查
	危险

物质
	名称及最大存在总量/t
	25%氨水（1310.4t）、润滑油（0.004t/a）、废润滑油（0.0024t/a）

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 0 人
	5km范围内人口数85069人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	 / 人

	
	
	地表水
	地表水功能

敏感性
	F1☐
	F2(
	F3(

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1(
	S2☐
	S3(

	
	
	地下水
	地下水功能

敏感性
	G1(
	G2(
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1(
	D2(
	D3(

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1☐
	1≤Q<10(
	10≤Q<100(
	Q>100(

	
	M值
	M1☐
	M2☐
	M3☐
	M4(

	
	P值
	P1☐
	P2☐
	P3(
	P4(

	环境敏感

程度
	大气
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地表水
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地下水
	E1(
	E2(
	E3(

	环境风险

潜势
	Ⅳ+☐
	Ⅳ☐
	Ⅲ(
	Ⅱ☐
	I☐

	评价等级
	一级☐
	二级(
	三级☐
	简单分析☐

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☐

	
	影响

途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法☐
	其他估算法☐

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX(
	其他☐

	
	
	预测结果
	氨气
	大气毒性终点浓度-1最远影响范围为下风向30m处

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2最远影响范围为下风向150m处

	
	地表水
	最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 / d

	
	
	下游最近环境敏感目标 北朱村 ，到达时间 / d

	重点风险

防范措施
	储罐区设置围堰、导流沟、备用罐，设置设置水雾喷淋吸收装置和水喷淋降温装置，液位检测报警装置，视频监控装置，做好防渗，输送管道设置紧急切断阀。厂区设事故应急池（330m3）

	评价结论

与建议
	建设单位在严格落实环境影响评价及安全评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，项目建设的环境风险可防控

	注：“☐”为勾选项，“    ”为填写项










 




























附图一          项目地理位置示意图


附图二          项目周边环境示意图


附图三          项目基础信息图


附图四          工业园区产业布局规划图

附图五          工业园区用地规划图

附图六          项目排水走向示意图


附图七  项目与经开区总体空间布局（2022-2035）位置示意图

附图八  项目与经开区产业布局规划（2022-2035）位置示意图 


附图九  项目与经开区用地功能布局（2022-2035）位置示意图



附图七          厂区现状图
附图十          厂区现状图
附表
建设项目污染物排放量汇总表

	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.431
	/
	0.431
	0.431

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0057
	/
	0.0057
	0.0057

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0118
	/
	0.0118
	0.0118

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	0.005

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0008
	/
	0.0008
	0.0008

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.0024
	/
	0.0024
	0.0024

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	0.001

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.643
	/
	1.643
	1.643


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③
项目位置





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





风险调查





环境敏感目标





风险源





环境风险潜势初判





环境敏感性





危险性





风险潜势为Ⅰ





风险潜势为Ⅱ~Ⅳ





风险潜势为Ⅳ+





风险识别





风险源项





风险类型





可能扩散途径





可能影响后果





风险事故情形分析





风险源强





模式选择





参数设定





风险预测与评价





环境风险管理





评价结论与建议





简单分析





考虑调整





大洼村





大





龙洞村





寺后村





西张庄村





中站水厂李封水井





刘庄村





白马门村





石灰炉村





馒头山村





和顺小区





青天河风景区





和祥小区





新塔掌村





李封村





和悦小区





白坡河村





白





建委家属院





星耀名家





云台小区





东王封村





许衡中学





荣祥小区





新河口村





上桥沟村





桥沟村





新李封村





安嘉公园





司窑村





西王封村





焦作四中





佰利佳苑





和美小区





南司窑村





东冯封村





璞玥府





福多多家苑





马





石





柏山村





门





图  例





北朱村





上期城村





5km





中站区污水处理厂





环境风险评价范围





环境空气保护目标ming'a





地下水保护目标ming'a





项目厂址





六家作村





大家作村





南朱村





水运村





河





小尚村





河





上屯村





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





油类存放库





危废贮存库





物流出入口





门卫





门面房





箱变





箱变





循环水池





DA001


1





厂区道路





氨水储罐（600m3）





氨水储罐（600m3）





事故应急池（330m3）





装卸泵





氨水储罐（600m3）





氨水储罐（600m3）





比例尺：1：400





图  例





废气排气筒





厂区道路





人流出入口





风险源





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���





2.556km











7.3km





中站水厂


李封水源地





南





水





北





调





中





线





工





程





图  例





比例尺：1：10000





：项目选址





河南佰利联新材料有限公司





河南佰利联新材料有限公司





河南爱尔福克化学股份有限公司





焦作西部产业集聚区天然气分布式能源项目





焦作集奥材料科技有限公司





纬





二





路





经





三





路





图  例


比例尺：1：8500


     ：项目厂址








东冯封村





720m





油类存放库





危废贮存库





门面房





物流出入口





门卫





箱变





箱变





循环水池





DA001


1





事故应急池（330m3）





氨水储罐（600m3）





厂区道路





氨水储罐（600m3）





装卸泵





氨水储罐（600m3）





氨水储罐（600m3）





装卸区





图  例





废气排气筒





重点防渗区





比例尺：1：400





厂区道路





人流出入口





项目厂址





项目厂址





项目污水管线走向





项目厂址





项目厂址





项目厂址





项目厂址





公众参与座谈会实景一





公众参与座谈会实景二





公众参与座谈会实景一





公众参与座谈会实景二









_1234567893.unknown

_1234567895.vsd
有围堰


径流


伴生/次生污染物


火灾/爆炸


挥发/蒸发


大气污染


地表蔓延


危险物质泄漏


“液池”形成


若外溢


地表水污染


无围堰


降雨（无初期雨水收集）


土壤/地下水污染


渗漏



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.vsd
项目物料泄漏


易燃易爆物料


有毒物品泄漏


未遇电火


遇电火


爆炸


受热膨胀


物理


化学


气象扩散


液相扩散


泄漏口燃烧


液面燃烧


蒸汽遇火


及时发现，立即处理


未及时发现，但及时处理


大气污染


大气污染


喷射火灾


池火灾


蒸汽云爆炸


大气污染


火灾


未造成事故


大气污染


水污染



_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
装  车


废气、噪声


氨水


卸  车


储  存


废气、噪声


废气


出厂外售


槽车



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
循环水箱


化粪池


储罐夏季喷淋降温用水


295.65


236.52


新鲜水719.94


236.52


22500


循环冷却水池


112.5


22500


112.5


喷淋吸收用水


办公生活用水


厂区总排口


排入集聚区污水管网


236.52


47304


47.3


47581.42


59.13


311.79


进入25%氨水产品


264.49



