焦作市生态环境局

行政处罚决定书

焦环罚〔2025〕297号

单位名称：孟州市安通机动车检测管理有限公司

地址：孟州市会昌街道黄河大道西段南侧241号

统一社会信用代码：91410883MAD7RQY95T

法定代表人：张建营

一、环境违法事实和证据

2025年7月30日，焦作市生态环境局孟州分局执法人员对孟州市安通机动车检测管理有限公司进行现场检查，发现你公司存在通过三通阀将其他气体接入尾气采样管路行为，并以此方式为5辆机动车出具了检测结论合格的检测报告。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款“机动车排放检验机构应当依法通过计量认证，使用经依法检定合格的机动车排放检验设备，按照国务院生态环境主管部门制定的规范，对机动车进行排放检验，并与生态环境主管部门联网，实现检验数据实时共享。机动车排放检验机构及其负责人对检验数据的真实性和准确性负责。”的规定。

以上事实，有“现场检查（勘验）笔录”、“调查询问笔录”、“现场照片”、“被询问人身份证（复印件）”、“营业执照（复印件）”、“资质认定证书（复印件）”、“在用车尾气排放检验（测）报告及收据（复印件）”等证据为凭。

我局于2025年9月10日送达了《行政处罚事先（听证）告知书》（焦环罚告字〔2025〕242号），告知书告知你公司陈述申辩权（听证申请权），你公司在法定的时间内提交陈述申辩意见，未申请听证。

陈述申辩：恳请贵局依法撤销行政处罚事先（听证）告知书，并不再对我单位作出行政处罚决定。理由如下：1.我单位未实施涉案违法行为。我单位严格遵守机动车检测相关法律法规及操作规范，2025年7月30日的检测工作均按标准流程开展，从未采取“通过三通阀接入其他气体稀释尾气浓度”的违规手段，不存在伪造检验结果的行为。2.主动召回4辆涉事车辆重新检测，结果均合格，剩余1辆涉事车辆因车主长期在外地，暂无法召回，此为客观条件限制，非我单位主观不作为导致。3.复检过程合规、结果具有法律效力。综上，我单位无需通过“稀释尾气浓度”等违规方式伪造合格报告，《告知书》认定的违法事实不成立。

执法人员采纳情况：不予采纳，理由如下：第一条申辩理由不成立。根据现有调查证据，你公司实施的违法行为主要集中于7月30日之前，且7月30日当日也通过违规操作出具了虚假合格的尾气检测报告。第二条申辩理由与本案认定无关。该条申辩理由提及的整改行为，是执法人员发现违法行为后督促其整改的情况，并不影响对你公司此前存在违法事实的认定。第三条申辩理由不成立。涉案车辆复检合格属于整改过程中的应尽义务，不能以此反证首次检测时未违规。根据河南省机动车环保监测监控平台记录，豫H3M288车辆于7月30日完成首次检测后未再进行复检。车辆新MG5P75、豫HMB308、豫CHB297从首次检测至复检的时间间隔分别为15天、14天和21天，间隔较长，不排除期间经维修后达标。因此，复检合格无法证明首次检测时未实施违规操作。

二、行政处罚的依据、种类

根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则（修订）》《河南省生态环境行政处罚裁量基准》（豫环办〔2022〕72号），大气污染防治类。

裁量因素：

1.伪造结果或出具虚假报告10辆以下的。裁量等级：1；

2.企业规模判定标准：微型企业。裁量等级：1；

3.违法行为持续时间判定标准：1个月以下。裁量等级：1；

4.受处罚次数判定标准：两年内未受到过同类处罚。裁量等级：1；

5.是否配合执法检查判定标准：配合检查。裁量等级：1。

| 参数 | N | M | A | n | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 100000 | 500000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

X=100000+(500000-100000)×[(1/5)2+(12+12+12+12)/(52×4)] ×50%=116000

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 “违反本法规定，伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由县级以上人民政府生态环境主管部门没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由负责资质认定的部门取消其检验资格。”的规定，经集体研究，我局对你公司伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的违法行为，作出以下处理决定：

- 罚款壹拾壹万陆仟元（116000元），没收违法所得500元。

三、行政处罚决定的履行方式和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应当自收到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至我局指定的银行及账户：

开户名称：邮政储蓄银行民主南路支行

开户名称：焦作市财政局非税收入财政专户

账户名称：100195545980010001

四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你公司如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向焦作市人民政府申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

到期不缴纳罚款的，我局可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

焦作市生态环境局（印章）

2025年10月29日