
焦环辐审武〔2025〕4号

焦作市生态环境局关于国网河南省电力公司焦作供电公司河南焦作武陟张武110千伏输变电工程项目

环境影响评价报告表的批复
国网河南省电力公司焦作供电公司：

你公司（统一社会信用代码：914108007822438075）报送的由河南莱嘉环境技术有限公司编制的《国网河南省电力公司焦作供电公司河南焦作武陟张武110千伏输变电工程项目环境影响评价报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

该项目位于武陟县西陶镇境内，主要建设内容（1）张武110kV变电站新建工程：新建张武110kV变电站，主变采用户外布置，规划主变容量3×50MVA，110kV出线4回；新建主变容量1×50MVA，110kV出线2回。新建 1座3m3化粪池和1座有效容积为35m3的事故油池以及垃圾收容箱。（2） 虹桥-南湖π入张武变110kV线路工程：新建架空线路路径全长约4.45km，其中新建单回架空线路路径长约0.6km，新建同塔双回（双侧挂线）架空线路路径长约3.85km。辅助工程:张武110kV变电站站内配套建设配电装置楼、110kV配电装置室、电容器室、辅助用房、进站道路等。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目施工期和运营期产生的各类污染采取相应的防治措施。

施工期要求严格按照工地控尘“6个100%”：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业；施工废水经沉砂池沉淀处理后用于洒水抑尘；严格限定施工时间，高噪声设备只能在昼间施工，如因特殊情况需在夜间施工时，报生态环境主管部门同意并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民；及时清理施工遗留废弃物；施工以后及时恢复施工临时占地原有土地功能；开挖作业时分层开挖、分层堆放、分层回填，尽量把原有表土回填到开挖区表层；项目建成后，对变电站周围、架空线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化；主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，合理设置导线对地距离，降低电磁影响。工频电场强度和工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的公众曝露控制限值标准要求；噪声经优选低噪声设备，合理布局站内电气设备，主变压器1m处声压级控制在63.7dB（A）以内，防火墙和围墙砖面墙体的阻隔作用、距离衰减等措施降低噪声排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准；营运期产生的废旧铅蓄电池、主变事故工况下产生的废变压器油、含油废水，属危险废物，经事故油池隔油处理后专用密闭容器收集后交由有资质部门安全处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，危险废物的转运严格按《危险废物转移联单管理办法》执行。一般固废暂存要求执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（三）如果今后国家、河南省或我市颁布的新污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、建设及运营单位应建立环保管理和监测制度，及时消除事故隐患，确保各项污染因子达到标准要求；制定详细的风险事故应急预案，确保发生事故时可及时得到妥善处理。
六、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。

七、我局委托焦作市生态环境综合行政执法支队、焦作市生态环境局武陟分局负责项目施工期和运营期的环境监察工作。

八、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

九、土地、规划等要求以有关部门意见为准。 

2025年11月13日

抄送：焦作市生态环境局武陟分局环境应急办公室、河南莱嘉环境技术有限公司。
PAGE  
- 1 -

