
[image: image4]
建设项目环境影响报告表

（污染影响类—报批版）
项目名称：河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目
建设单位（盖章）： 河南片断生物科技有限公司       

编制日期：         二〇二五年九月                 

中华人民共和国生态环境部制

[image: image5]
[image: image6]
[image: image7]
[image: image8]
[image: image9]
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目

	项目代码
	2505-410804-04-01-350033

	建设单位联系人
	付长伟
	联系方式
	13323914040

	建设地点
	焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角

	地理坐标
	（113度20分9.885秒，35度15分22.223秒）

	国民经济
行业类别
	C1523果菜汁及果菜汁饮料制造；C1529茶饮料及其他饮料制造；C2926 塑料包装箱及容器制造
	建设项目
行业类别
	十二、酒、饮料制造业：26饮料制造152中有原汁生产的；二十六、橡胶和塑料制品业29 塑料制品业 292 其他

	建设性质
	( 新建（迁建）
( 改建
( 扩建
( 技术改造
	建设项目
申报情形
	( 首次申报项目
( 不予批准后再次申报项目
( 超五年重新审核项目
( 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	焦作市马村区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2505-410804-04-01-350033

	总投资（万元）
	105000
	环保投资（万元）
	596

	环保投资占比（%）
	0.57
	施工工期
	一期工程12个月，二期工程24个月

	是否开工建设
	( 否
( 是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	78000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《焦作市工业产业集聚区发展规划（2009-2020）》

规划审批机关：河南省发展和改革委员会

规划审批文件名称及文号：《焦作市工业产业集聚区发展规划

（2009-2020）》（豫发改工业〔2010〕2064号）；《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）》

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价名称：《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）环境影响报告书》

审查机关：河南省生态环境厅（原河南省环境保护厅）

审查文件名称及文号：《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕219号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1与《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）》相符性分析
根据《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）》，焦作市工业产业集聚区东部园区（万方产业集聚区）包括东部组团和西部组团。本项目位于西部组团，现就规划简要介绍如下：

（1）规划期限

规划期限为2019~2035年，其中近期：2019-2025年，远期：2026~2035年。

（2）规划范围

总面积5.41km2，其中西部组团东至东海大道，西至翠薇路，南至翠薇路，北至解放路，规划面积1.22km2；东部组团东至生产路，西至孔庄路，南至待王路—万方铝业公司南边界，北至建设路，规划面积4.19km2。

（3）产业发展目标

①形成合理产业体系，增强竞争能力与抗波动能力。

②转变经济增长方式。

③强化支柱产业，以铝基材料及装备制造产业、医药制造产业为主导产业，

建设产业基地，强化支柱产业。

④积极培育代表未来发展方向的新增长点。

⑤强化区域合作。

（4）产业布局

①铝基材料及装备制造产业区

铝基材料及装备制造产业区分东、西两个片区。

②医药制造产业区

医药制药产业区分为东西两个区。东区北至建设路，东至生产路，南至待王路，西至光源路，总用地面积约183公顷。西区北至解放路，西、南至翠微路，东至东海大道，总用地面积约89公顷。

（5）土地利用规划

集聚区占地分为工业用地、仓储用地、公用设施用地等。

（6）基础设施规划

①给水

园区采用南水北调河水厂供水，主干管由西侧沿待王路引入。

规划采用环状网布置，给水干管间距为700-1000米，管径选择按远期规划确定，主干管 DN400-600，支管 DN200-400。各节点处用阀门控制，以利检修。给水管道上每120米范围内设置SS-100型地上式消火栓一座，在管网高点处设置自动排气阀，在最低点处设置排泥泄水阀。

本项目选址位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，由于供水管网目前暂未修至本厂区，因此近期厂区自备井供水，远期由自来水管网供水。

②排水

东部园区东南侧为万方污水处理厂，现状污水处理能力5万吨/日，满足焦作市工业产业集聚区东部园区的发展需要，产业集聚区内不再规划污水处理厂。

废水经厂区污水处理站处理达标后外排康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，处理后排入山门河，最终汇入大沙河。

③燃气规划

该区内气源采用天然气，以“西气东输”博爱县天然气门站为气源，从解放路引入。

燃气管道除跨越工程外，均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道，燃气管道沿道路东侧、南侧敷设，距管顶30cm位置铺设警示带。燃气用埋地聚乙烯（PE）管敷设时随管铺设金属示踪线。穿越铁路、重要道路、河流沟渠和劣质土壤地段，采用防护措施特殊处理。钢质燃气管道采用管道外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护。管道外防腐层采用三层PE防腐层，穿越部分采用穿越专用防腐层和补口、补伤材料。阴极保护采用牺牲阳极保护的方案。

④供热工程规划

由于规划范围主要为工业用热，规划热源介质为蒸汽。民用户通过热力站交换成热水向宿舍区和公共建筑供热。供热管网应平行于道路，一般沿一侧人行道或绿化带布置，力求不影响市容和美观。主干管应尽可能接近负荷密集区。供热管网近期按枝状布置，远期可随管网建设使干管成环，提高供热管网的可靠性和稳定性，管道敷设方式采用直埋式。

本项目蒸汽由河南中环控热能发展有限公司提供，蒸汽压力1.0MPa，蒸汽温度 180℃。
（7）空间管制与负面清单

①生态红线控制要求

依据《河南省生态保护红线划定方案》，本园区不涉及生态保护红线区域，园区规划范围在生态保护红线划定范围之外，园区选址不触碰生态红线。

②空间管制

园区规划空间管制分区具体内容见下表。

表1-1    园区规划空间管制一览表
管制分区
空间区块

管制要求

管制措施

相符性分析

禁建区
赵张弓遗址保护范围用地
禁止与文物保护无关的建设活动

保护范围内设置标识牌，避免开发建设对文物产生不利影响

项目距离赵张弓遗址约2.3km，不在其划定的保护范围内；距离项目最近的敏感点为西侧450m处的白庄村翠苑小区，项目周边未规划居住、学校等设施；项目厂址不涉及铁路防护绿地。
项目选址区域不属于禁建区和限建区，属于适宜建设区域，符合园区空间管制区划

企业卫生防护距离、环境风险防护距离内
禁止规划新建居住、学校等敏感点

尽快完成园区规划搬迁村庄及现有企业卫生防护距离内村庄的搬迁安置工作

高压廊道、铁路及其两侧防护绿地
禁止建设与防护绿地无关的建设活动

保护范围内设置标识牌，避免开发建设对高压廊道、铁路产生不利影响

限建区
赵张弓遗址建设控制地带用地
禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废水、废气、废渣等危害文物安全的活动

控制项目的性质、规模和开发强度

项目距离赵张弓遗址约2.3km，不在其划定的建设控制地带范围内

适建区
其他区域
一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保护生态环境

入驻项目卫生防护距离之内，不得规划建设居住区、医院、学校的环境敏感点；入驻企业要根据所属行业，按照规划功能分区要求进驻集聚区；加强污染治理和控制；增大环保投资促进土地集约化、规模化利用

项目厂址区域不属于禁建区、限建区，属于适建区

③负面清单

环境准入负面清单见下表。

表1-2   焦作市工业产业集聚区东部园区环境准入负面清单

类别
负面清单

本项目情况

相符性

基本

要求
不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类项目禁止入驻。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合国家产业政策。
相符
与园区规划主导产业相冲突的煤化工、冶金、钢铁、铁合金、纸浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目禁止入驻。
本项目属于酒、饮料制造业和塑料制品业，与园区规划主导产业不冲突。
相符
入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻。

本项目运营后产生的各项污染物均根据排放标准和相关环境管理要求进行治理，“三废”治理有可靠、成熟的处理工艺和处理设施，满足达标排放、总量控制等环保要求。
相符
入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。

本项目属于酒、饮料制造业和塑料制品业，采用国内先进设备，自动化程度高，本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平。
相符
入驻企业必须符合相应行业准入条件的要求；项目选址必须满足其卫生防护距离的要求。

本项目无行业准入条件要求；不涉及卫生防护距离。
相符
入驻项目新增主要污染物排放的，应符合总量控制的相关要求。
本项目新增污染物排放量，符合总量控制的相关要求。
相符
行业

限制
属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目

相符
严格控制电解铝行业生产规模和污染物排放，电解铝行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平。严格控制铝碳素生产规模和污染物排放，铝用碳素项目行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平

不涉及
相符
严格控制煤炭消费增量，园区不再核准新建、扩建的燃煤项目。新增燃煤项目总量一律实施2倍煤炭减量替代；强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实减量替代

不涉及
相符
不新建产品附加值低、废水排放量大的大宗发酵类原料药制造项目；不扩建单纯扩大现有化学合成和发酵制药产能的项目（产品结构调整、技术改造升级、节能减排项目除外）

不涉及
相符
限制采用高VOCs含量的原辅材料的制药项目入驻

不涉及
相符
禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目；禁止新建高毒性农药项目

不涉及
相符
鼓励企业实施以原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造，提升现有生产装置整体性能，提高产品质量

不涉及
相符
污染

控制
对于按照有关规定计算的大气距离范围超越园区规划边界且涉及居民区、学校、医院、南水北调保护区等环境敏感点的项目，禁止新建
不涉及
相符
对于废水处理难度大，会对园区污水处理厂造成冲击，影响集聚区污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻

本项目废水经厂区污水处理站处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级，不会对园区污水处理厂造成冲击，不影响集聚区污水处理厂稳定运行达标排放
相符
入驻园区企业废水需通过污水管网排入万方污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水排放的企业

本项目废水能够通过污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理

相符
区域环境质量达到二级标准前，新建涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放的项目，按照建设项目新增排放量的2倍支出许可预支增量（燃煤发电机组达到燃气轮机组排放限值的除外），否则禁止入驻

本项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放，挥发性有机物排放量实行区域倍量削减替代

相符
园区原则上禁止新建小燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉，确有必要的应使用清洁能源

本项目不新建锅炉
相符
重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批

项目不涉及重金属污染物排放

相符
新建项目VOCs排放需要实行区域等量或倍量削减替代。新、改、扩建VOCs排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施

本项目属于新建项目，VOCs排放实行区域倍量削减替代

相符
新、改、扩建的恶臭气体没有采取有效措施控制措施项目禁止入驻，新、改、扩建发酵制药的废培养基不能得到有效安全无害化处置的项目禁止入驻

本项目污水处理站产生恶臭气体在采取池体密闭+风管+生物除臭塔处理后可达标排放
相符
环境

风险

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改

本项目环境风险防范措施严格按照环境影响评价文件要求落实
相符
涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改

本项目按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理

相符
综上，本项目位于焦作经济技术开发区东部园区，所在区域占地属于二类工业用地，符合集聚区用地规划；本项目属于饮料制造和塑料制品业，所在区域属于集聚区规划的医药制药产业区，项目建设与园区规划主导产业不冲突，符合空间管制区划、产业集聚区环境准入负面清单的相关要求，且项目已经由焦作经济技术开发区东部园区管委会出具证明，同意项目入驻。

（8）与规划环评审查意见相符性分析
本项目与规划环评审查意见相符性见下表。

表1-3   项目与规划环评审查意见对比情况一览表

审查意见

本项目情况

相符性

（一）合理用地布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，落实《报告书》提出的用地调整建议，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；按照《报告书》要求，对于不符合主导产业、辅助产业及其相关产业链延伸的项目限制发展规模，逐步关停；加快区内现有建设项目大气环境防护距离内居民搬迁，在区内新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标
本项目位于马村区建设路与待九路交叉口西北角，为新建项目，占地为二类工业用地，符合用地要求。
相符
（二）进一步优化产业结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止入驻煤化工、冶金、钢铁、铁合金、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目；禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目；禁止新建高毒性农药项目；严格控制电解铝及碳素行业生产规模；制药行业禁止新建产品附加值低、废水排放量大的大宗发酵类原料药制造项目，禁止扩建单纯扩大化学合成和发酵制药产能的项目（产品结构调整、技术改造升级、节能减排项目除外）
本项目位于马村区建设路与待九路交叉口西北角，为新建项目，项目属于饮料制造业和塑料制品业，不属于禁止类项目，与园区规划主导产业不冲突。
相符
（三）尽快完善环保基础设施

按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，适时扩建污水处理厂，加快建设中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，区内不得建设分散燃煤锅炉。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极开展固废综合利用，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，确保危险废物得到安全处置

本项目外排废水经集聚区污水管网收集后进入园区污水处理厂处理，不单独设置废水排放口。本项目不建设分散燃煤锅炉。一般工业固废经收集后综合利用，危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移管理办法》的有关规定，确保危险废物得到安全处置
相符
（四）严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，中水回用率近期不低于30%，远期不低于40%；保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准并适时对污水处理厂进行提标改造，满足纳入水体水质管理要求，减少对纳污水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染

本项目严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制VOCs的排放。本项目外排废水经集聚区污水管网收集后进入园区污水处理厂处理，对纳污水体的影响较小。
相符
（五）建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力

项目环境风险较小，评价要求企业做好环境风险管理工作，完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练
相符
（六）妥善安置搬迁居民

根据规划实施的进度，制定详细的拆迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实
本项目不涉及
相符
由上表可知，本项目建设符合《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕219号）相关要求。



	其他符合性分析
	1产业政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产工艺、装备和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许类，符合国家产业政策。焦作市马村区发展和改革委员会已同意该项目备案，项目代码：2505-410804-04-01-350033（附件2）。

2饮用水水源地区划
焦作市市区共有集中饮用水水源地4处，分别是太行水厂（二水厂）周庄水源地，峰林水厂（四水厂）闫河水源地，中站水厂（六水厂）李封水源地，新城水厂（七水厂）东小庄水源地，均为地下水水源地，开采中奥陶统灰岩含水层组。太行水厂（二水厂）周庄水源地位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近。峰林水厂（四水厂）闫河水源地位于焦作市解放区新华北街西侧。中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧。新城水厂（七水厂）东小庄水源地位于焦作市解放区西环路西侧焦西矿附近。

焦作市城区集中式饮用水水源地只设一级保护区，不设二级保护区。一级保护区划分范围原则上为以各水源地井群外包线向外径向距离300米的区域。

项目距离最近的饮用水源地为太行水厂（二水厂）周庄水源地，距其约9.4km，不在其水源保护区范围内。

3南水北调中线工程

南水北调中线一期工程总干渠焦作工程位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱的金城，城乡一体化示范区的苏家作、阳庙，于博爱聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县七贤镇的丁村进入新乡境内，渠段总长76.67km。

距离项目最近的南水北调中线工程总干渠段属焦作市马村区HZ045+200.0~HZ050+450.0段。根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室等部门《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），该段一级保护区宽度为200m，二级保护区左岸宽度为2000m，二级保护区右岸宽度为1500m。
项目位于南水北调中线工程右岸，距南水北调中线工程二级保护区最近距离约386m，不在南水北调保护区范围内。
4与赵张弓遗址相符性分析

1982年12月～1983年1月，焦作市博物馆对马村区待王镇赵张弓遗址进行了调查试掘。共发掘9个灰坑，出土有陶器、石器、骨器和蚌器。陶器有鬲、罐、瓮、鼎、斝、碗、钵、豆等，以泥质和夹砂灰陶最多，纹饰有绳纹、篮纹、方格纹、划纹、旋纹、弦纹、附加堆纹和素面纹。石器有铲、斧、凿、镰、杵、环和网坠等，磨制十分精巧锋利。骨器有针、锥、镞、矛和刮削器。蚌器有刀、镰和镞等。从出土器物与地层关系看，遗址可分为龙山文化中、晚期和二里头文化早期。

赵张弓遗址保护范围：以遗址东边沿水井为坐标，向西300米，向北 100米，向南80米。建设控制地带：东、南、北面自文物保护区边界向外扩20米，西部自文物保护区边界向外扩80米，西北部至待王至演马矿铁路基础东侧。

项目距离赵张弓遗址约2.3km，不在其划定的保护范围内。

5“两高”项目判定

根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）：

河南省“两高”项目管理目录主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗5万吨标准煤（等价值）及以上的项目；二是以下19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，主要包括钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等。
本项目属于饮料制造业盒塑料制品业，不在河南省“两高”项目范围内。
6“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线 

项目选址位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，不在国家级和省、市级禁止开发区域内，对照河南省生态环境厅官网“河南省三线一单综合信息应用平台”选址分析结果，距离项目最近的生态保护红线是“河南省焦作市解放区生态保护红线-生态功能重要”，距高约8.71km，距离较远，项目建设符合生态保护红线相关要求。 

（2）环境质量底线 

项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状监测数据，项目所在区域2024年度PM2.5、PM10年平均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区。纳污水体大沙河修武水文站断面氨氮浓度超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，主要是由雨季农业面源排水进入河道或者沿途村庄径流污水排入河道导致。

项目运营期废气污染物主要为非甲烷总烃、，采取废气治理措施处理并实行总量控制后，对区域环境空气质量影响可以接受。项目废水经厂区污水处理站处理后进入万方污水处理厂进一步处理，对所在水系环境质量影响可以接受；固废按照评价提出的措施后均能得到合理或安全处置。项目符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线 

项目运营过程中能源消耗主要为水、电、蒸汽等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。

（4）与生态环境准入清单的相符性 

根据河南省生态环境厅官网“河南省三线一单综合信息应用平台”，本项目位于焦作经济技术开发区，属于重点管控单元，项目与单元管控要求相符性分析情况见下表。

表1-4    环境管控单元生态环境准入相符性分析一览表
环境管控单元编码
管控单元分类
环境管控单元名称

管控要求

本项目情况

相符性
ZH41080420004
重点管控单元
焦作经济技术开发区
空间布局约束

1、禁止开发建设的活动要求：禁止不符合开发区产业定位和规划环评要求的建设项目。新建项目不得建设燃煤锅炉，工业园区内燃料优先采用清洁能源。2、居住用地与工业用地之间应设置合理的防护距离，居住用地周边限制布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。

本项目位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，属于饮料制造业和塑料制品业，不在河南省“两高”项目范围内，与园区规划主导产业不冲突，符合规划环评要求。项目距离敏感点较远，不新建锅炉，生产过程使用电能，占地为二类工业用地，符合用地要求。
相符

污染物排放管控

1、大气：严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。2、水：污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级标准的A标准，并适时对污水处理厂进行提标改造，逐步建设污水处理厂尾水人工湿地工程，确保山门河、大沙河满足Ⅳ类水质水体功能要求。3、减排要求：区域环境质量达到二级标准前，新建涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放的项目，按照建设项目新增排放量的2倍支出许可预支增量（燃煤发电机组达到燃气轮机组排放限值的除外），否则禁止入驻。重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批。新建项目VOCs排放需要实行区域等量或倍量削减替代。4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的两高行业建设项目应满足超低排放要求。
1、大气：本项目严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理，严格控制大气污染物的排放。

2、区域污水排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）进一步处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。
3、本项目不涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放，实行区域挥发性有机物排放量倍量削减替代。项目不涉及重金属污染物排放。
4、对照《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高”项目。
相符

环境风险防控

1、园区层面风险防控：加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止出现跨界污染；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。2、主要大企业层面风险防控：对危险化学品储罐设置围堰、事故池，同时配置消防器材、灭火器和可燃气体泄漏报警装置等措施，并编制风险事故应急预案。
厂区配置消防器材、灭火器等措施，并编制风险事故应急预案，有计划地组织应急培训和演练。
相符

资源开发效率要求

1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。配套建设现有及扩建（新建）污水处理厂的中水回用设施，2025年保障园区中水回用率不低于30%。2、企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。
本项目加强水资源利用效率，不断提高资源能源利用效率，清洁生产水平达到国内先进水平。
相符
综上，项目建设不触碰生态保护红线，满足环境质量底线，不触及资源利用上线，符合生态环境准入清单要求，能够满足“三线一单”相关要求。

7与《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》（焦环委办〔2025〕11号）相符性分析
本项目与《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》（焦环委办〔2025〕11号）相符性分析相符性分析情况见下表。
表1-5  项目与焦环委办〔2025〕11号相符性分析一览表

类别

文件要求

本项目情况

符合性

（一）减污降碳协同增效行动
1.坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展

建设项目要按照区域污染物削减要求，实施倍量替代。技术改造、改建项目原则上不新增现有污染因子排放量，扩建项目不得增加污染物排放强度（单位产品污染物排放量）。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、氧化铝、焦化、铝用碳素、铁合金、铅锌冶炼（含再生铅）、含烧结工序的耐火材料等行业产能。

本项目属于酒、饮料制造业和塑料制品业，为新建项目，不属于禁止新增类行业；项目非甲烷总烃按要求实行倍量替代。
符合

国家、省绩效分级重点行业以及涉锅炉 炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上在生产工艺、污染治理技术、排放限值、无组织排放、环境管理、运输方式等方面要达到环境绩效 A 级或国内清洁生产先进水平。

本项目属于酒、饮料制造业和塑料制品业，项目建设应达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“塑料制品企业A级绩效分级指标”标准要求。

符合

6．实施挥发性有机物综合治理
组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，确保8月底前完成整改。5月底前，完成一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复。
项目涉VOCs物料主要产生于吹瓶工序和喷码工序，在采取RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）治理后能够实现达标排放。
由上表可知，本项目符合《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》（焦环委办〔2025〕11号）相关要求。

8与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)符合性分析

项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)符合性分析见表1-6。

表1-6    项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
文件要求

本项目情况

符合性分析

5、VOCs物料储存无组织排放控制要求

5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭

本项目涉及VOCs物料的为PET瓶胚、水性油墨，其中水性油墨为液态，采用密闭容器储存于仓库内，在非取用状态时应封口，保持密闭，正常储存状态下不会产生VOCs废气。
符合

7、工艺过程VOCs无组织排放控制要求

7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
1、项目涉VOCs工序为吹瓶、喷码、套标工序，均为密闭设备，废气经密闭风管收集后引入RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）进行处理后达标排放。

2、评价要求企业建立台账，记录PET瓶胚、水性油墨等含VOCs原辅材料和产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

符合

10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求

10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
项目采用“RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”对VOCs废气进行治理，评价要求废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用

符合

10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

本项目位于焦作市，属于重点地区，收集废气NMHC初始排放速率小于2kg/h， 项目采用“RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”进行治理，处理效率不低于85%。

符合

10.4企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、洗手液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。

评价要求企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。

符合

由上表可知，经采取评价要求的措施后，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。
9选址可行性分析

（1）项目位置

本项目厂址位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，厂区北侧为国隆科技股份有限公司；南侧隔建设路为马村区行政服务中心；西侧为河南国友线缆有限公司；东侧隔待九路为焦作健康元生物制品有限公司。厂址周边500m范围内的敏感点有南侧90m处的马村区行政服务中心和西侧450m处的白庄村翠苑小区。

（1）项目厂址位于焦作经济技术开发区，根据集聚区土地利用规划图可知，项目用地为二类工业用地，符合土地利用的要求；

（2）项目建设区域属于京津冀大气污染传输通道“2+36 ”城市范围内，项目生产过程中应严格控制大气污染物排放总量。

（3）项目厂址距离最近的集中式饮用水水源地为太行水厂（二水厂）周庄水源地，最近距离约9.4km ，不在其保护区范围内。

（4）项目厂址距离南水北调中线工程（最近为马村段）二级保护区最近距离约386m，不在南水北调保护区范围内。

此外，项目厂址周围目前暂未发现文物古迹、风景名胜区等其他需特殊保护的敏感目标。

综上所述，本项目选址具有环境合理性。

10备案相符性分析
焦作市马村区发展和改革委员会已同意项目备案，项目代码：2505-410804-04-01-350033。项目建设内容与备案一致性见表1-7。

表1-7   项目建设内容与备案相符性一览表

序号

备案事项

备案内容

建设内容

相符性

1

项目名称

河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目
河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目
相符
2

建设单位

河南片断生物科技有限公司
河南片断生物科技有限公司
相符
3

建设地点

焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角
焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角
相符
4
建设性质
新建
新建
相符
6
建设规模

一期工程年生产茶饮料3.5万吨、苏打水8.5万吨、果味水1.5万吨、葡萄糖补水液0.7万吨、中药饮品0.8万吨；二期工程年生产茶饮料7万吨、苏打水17万吨、果味水3万吨、葡萄糖补水液1.4万吨、中药饮品1.6万吨
一期工程年生产茶饮料3.5万吨、苏打水8.5万吨、果味水1.5万吨、葡萄糖补水液0.7万吨、中药饮品0.8万吨；二期工程年生产茶饮料7万吨、苏打水17万吨、果味水3万吨、葡萄糖补水液1.4万吨、中药饮品1.6万吨
相符
7
建设内容
一期工程建设标准化生产厂区、饮料仓储区、研发楼、餐厅，购置2条国内顶尖智能化生产线
一期工程建设1座生产车间、1座办公楼、1座餐厅和1座宿舍，购置2条国内顶尖智能化生产线；二期工程建设2座生产车间，购置4条国内顶尖智能化生产线
对二期建设内容进行了细化
8
工艺技术

主要原料为夏枯草、菊花、甘草、茶叶、碳酸氢钠、葡萄糖浆、食用葡萄糖等，工艺为清洗、萃取、降温、离心、膜过滤、调配、过滤、杀菌、灌装、喷码、检验、包装、入库。
苏打水、果味水、葡萄糖补水液生产工艺：原料经调配、过滤、均质、杀菌、吹瓶、灌装、检验、套标/贴标、打码、装箱、喷码等工序制得；茶饮品、中药饮品生产工艺：原料经萃取、化糖、调配、过滤、杀菌、吹瓶、灌装、检验、套标/贴标、打码、装箱、喷码等工序制得
对各种产品的生产工艺进行了细化
9
生产设备
水处理系统、萃取调配系统、CIP清洗系统、UHT瞬时杀菌机、吹罐旋一体化无菌灌装机组、喷码机、检测机等
水处理系统、萃取调配系统、CIP清洗系统、UHT瞬时杀菌机、吹罐旋一体化无菌灌装机组、喷码机、检测机等
相符

10
投资规模

总投资105000万元
总投资105000万元
相符
由上表可知，本项目实际建设中除建设内容、生产工艺外与备案内容均相符。

11与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2024 年修订版）》相符性分析
项目为酒、饮料制造业和塑料制品业，其中酒、饮料制造业未纳入目前国家和省级绩效分级重点行业，塑料制品业参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中塑料制品企业A级绩效分级指标的要求执行，具体情况见表1-8。



表1-8    本项目与“塑料制品A级企业绩效分级指标”对比分析一览表

	差异化指标
	A级企业
	本项目建设情况
	是否满足

	能源类型
	能源使用电、天然气、液化石油气等能源。
	本项目使用电、蒸汽作为能源。
	满足

	生产工艺及装备水平
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策；

3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。
	1、经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类；
2、项目符合相关行业产业政策；
3、项目符合河南省相关政策要求；
4、项目符合市级规划。
	满足

	废气收集及处理工艺
	1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

2. 使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m2/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
	1、项目瓶胚吹瓶工序为整体密闭设备，并在全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机出料口密闭罩对VOCs进行有效收集，确保车间外无异味；
2、本项目使用的为食品级瓶胚，不属于再生料。本项目吹瓶工序废气中不含油烟或颗粒物，VOCs治理采用“催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”进行处理（工程设计采用直径≤5mm、碘值≥800mg/g的柱状活性炭，本项目吹瓶、套标和喷码工序废气量为15000m3/h，设计活性炭填充量为2.2m3，填充量与每小时处理废气量体积之足比满足1:7000的要求）；活性炭吸附设施废气进口处要求安装仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、相对湿度过分别不超过40℃、50%；

3.本项目使用的食品级瓶胚不会产生颗粒物；

4、评价要求废活性炭等吸附剂采用密闭的包装袋或容器进行储存、转运，并建立储存、处置台账； 

5、项目不涉及NOx的排放。
	满足

	无组织管控
	1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs物料采用密闭管道输送；

3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs 末端处理设施；

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。

5.贮存易产生粉尘、VOCs 和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。
	1.项目使用的食品级瓶胚采用密闭包装袋储存于密闭车间内，在正常储存状态下不会产生 VOCs废气；

2.本项目使用的食品级瓶胚为块状；

3.项目VOCs 产污工序设置集气装置，收集的 VOCs 引入催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）进行处理，经处理后VOCs 气体能够达标排放。

4、项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。
5、项目产生的危险废物采用专用密闭容器收集，储存过程中不会产生粉尘、VOCs和异味。
	满足

	排放限值
	1.全厂有组织 PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³；

3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3。
	1、本项目生产过程中无颗粒物产生，吹瓶、套标、喷码工序产生的非甲烷总烃排放浓度均低于20mg/m3；
2、工程VOCs治理设施设计采用“催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”，对VOCs治理措施去除率可达到85%；

3、本项目不涉及锅炉烟气
	满足

	监测监控水平
	1. 有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
	1.依据塑料制品行业排污许可规定，未要求项目有组织排放口安装烟气排放自动监控设施（CEMS）；

本项目不属于重点排污单位，NMHC 初始排放速率小于 2kg/h且排放口风量小于20000m3/h，废气排放口无需安装 NMHC在线监测设施（FID检测器）；

2.本项目应按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
	满足

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；
2.国家版排污许可证；
3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；
4.废气治理设施运行管理规程；
5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。
	1、评价要求企业建立环评批复文件和竣工环保验收文件以及排污许可证、监测报告等相关环保档案制度，所有的相关环保资料及时建档；

2、评价要求建设单位建立环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，负责监督检查相关环保设施的建设、运行状况、治理效果及存在问题。

3、评价要求建设单位严格按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等相关要求进行废气监测项目及频次要求进行检测。
	满足

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录。
	评价要求企业设置生产设施运行管理台账、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录台账、燃料消耗台账、固废、危废处理记录等台账。
	满足

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）
	评价要求企业配备具备相应的环境管理能力专职环保人员。
	满足

	运输方式
	1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、评价要求物料、产品运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆；

2、评价要求厂区车辆使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；

3、评价要求厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准或使用新能源机械
	满足

	运输监管
	日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。
	项目日均进出货物150吨以上，评价要求企业建立门禁视频监控系统和电子台账。
	满足


由上表可知，本项目采用工程设计和评价要求的措施后，能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“塑料制品企业绩效分级指标”A级企业标准要求，并应积极接受生态环境管理部门的监督检查。
二、建设项目工程分析
	建设内容
	1项目由来

为满足市场需求，河南片断生物科技有限公司拟投资105000万元，在焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角建设河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目，项目建设性质为新建。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），本项目需要进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目类别为“十二、酒、饮料制造业中26饮料制造152”中的“有原汁生产的”和“二十六、 橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。

受河南片断生物科技有限公司委托（委托书见附件一），焦作锐缘环保科技有限公司承担了本项目的环境影响报告表编制工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员对评价区域进行了现场踏勘、资料收集，并根据建设单位提供的资料和国家环保法律法规的有关规定，收集了项目所在区域的环境质量现状数据。通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，按照“依法评价、科学评价、突出重点”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位呈报环保主管部门审批。

2建设内容及规模

（1）建设内容
项目分两期进行建设，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，总建筑面积为55815.47m2。其中主体工程包括1#、2#、3#生产车间，其中1#生产车间作为本项目一期工程生产车间，2#、3#生产车间作为本项目二期工程生产车间。辅助工程包括办公楼、餐厅、宿舍楼等。公用工程包括供水、排水、供热、供电系统。环保工程包括废气、废水、固废、噪声治理装置等。详见表2-1。

表2-1    项目建设内容与规模一览表
工程类别

建筑物名称

结构

建筑面积（m2）

数量（个）

层数（层）

高度（m）

备注

主体工程

1#生产车间

框架

16493.32
1

局部二层
10.9
新建，一期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘
2#生产车间

框架

16493.32
1

局部二层
10.9
新建，二期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘
3#生产

车间
框架
16493.32
1
局部二层

10.9
新建，二期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘
辅助工程

办公楼
框架

4435.37
1

3
13.35
新建，一期建设，两期共用
餐厅
框架

942.27
1

2
10.5
新建，一期建设，两期共用
宿舍

框架

942.27
1

3
13.35
新建，一期建设，两期共用
门卫室
框架

15.6
1

1

2.5
新建，一期建设，两期共用
公用工程

供水

近期自备水井，远期供水管网
排水

一期、二期工程各自建设1座污水处理站，设计处理能力分别70m³/d、140m³/d。生产废水和生活污水经污水处理站处理达标后，经厂区总排口排入市政污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司万方污水处理厂处理后，最终排入大沙河
供电

当地电网

供热
供热管网

环保工程

一期

废气

1#生产车间
吹瓶、套标、喷码、工序
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19m排气筒（DA001）
污水处理站
集气风管+1套生物除臭塔（TA002）+19m高排气筒（DA002）
餐厅

油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+19m高排气筒（DA003）

废水
生产废水、生活污水

污水处理站（工艺：集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池，处理能力70m³/d）

由厂区总排口进入污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河
蒸汽冷凝水
部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化，部分外排
纯水制备废水

直排
固废

一般固废

一般固废仓库（50m2）

危险废物

危废贮存库（30m2）

噪声

机械噪声、空气动力性噪声

室内布置、消声、减震

二期

废气

2#生产车间
吹瓶、套标、喷码、工序
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19m排气筒（DA004）
3#生产车间
吹瓶、套标、喷码、工序
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19m排气筒（DA005）
污水处理站
集气风管+1套生物除臭塔（TA006）+19m高排气筒（DA006）
废水

生产废水、生活污水
污水处理站（工艺：集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池，处理能力140m³/d）
由厂区总排口进入污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河
蒸汽冷凝水
部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化，部分外排
纯水制备

废水
直排
固废

依托一期工程

噪声

室内布置、消声、减震设备

（2）平面布局

根据厂区平面布置图，厂区大门位于南侧中部，供人流物流出入。办公生活区位于厂区南部，包含办公楼、宿舍楼和餐厅，其中办公楼位于厂区南部中间，宿舍楼布置在办公楼西南，餐厅布置在办公楼东南；生产区位于厂区中部、北部，从南往北依次为1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间。

污水处理站位于厂区东南侧，废水总排口位于厂区东南侧，一般固废仓库和危废仓库位于1#生产车间东侧。

生产车间内根据功能进行分区，东北部为原料区，西侧为成品区，生产区域位于车间中部、东部，从东至西依次为纯水制备区、调配、萃取、杀菌区，灌装区、包装区。

工程各构筑物功能分布明确，物料运转流畅，平面布置合理。
项目平面布置详见附图三。
3生产产品及产量

本项目产品包括茶饮品、苏打水、果味水、葡萄糖补水液和中药饮品五大类，项目分二期建设，其中一期产能15万t/a，二期产能30万t/a，总产能为45万吨/年，具体产品方案见下表。
表2-2    本项目产品方案一览表
序号
产品名称

产能
单位

规格

1
一期工程
茶饮品

3.5
万t/a

520mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱
2
苏打水

8.5
万t/a

360mL/瓶（单个瓶重24g），24瓶/箱
3
果味水

1.5
万t/a

480mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱
4
葡萄糖补水液

0.7
万t/a

450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱
5
中药饮品

0.8
万t/a

450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱
6
二期工程
茶饮品
7
万t/a

520mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱
7
苏打水
17
万t/a

360mL/瓶（单个瓶重24g），24瓶/箱
8
果味水
3
万t/a

480mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱
9
葡萄糖补水液
1.4
万t/a

450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱
10
中药饮品
1.6
万t/a

450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱
合计

45
万t/a

/

4主要生产设备

本项目主要生产设备包括配料罐、杀菌机、均质机等，生产过程中所用设备见表2-3。
表2-3    项目生产过程中主要使用的设备明细表
设备名称

规格型号

单位

数量

一期工程

纯水制备系统

原水罐

45m3
个

1

一级反渗透机组

60T

个

1

二级反渗透机组

30T

个

1

一级水处理罐

30m3
个

3
二级水处理罐

30m3
个

1

萃取系统

萃取罐

4000L

个

4
冲洗罐

2000L

个

2
吊篮

1500L

个

4

行吊

2T

个

4
卫生离心泵

20T/H

台

4
管式双联过滤器

20T/H

台

5
布袋双联过滤器

20T/H

台

6
板式冷却器

20T/H

台

2
静置系统

静置罐

6000L

台

4
卫生离心泵

20T/H

台

4
CIP  自吸回程泵

30T/H

台

2
布袋双联过滤器

20T/H

台

4
蝶式分离机

10T/H

台

2
清汁罐

6000L

台

4
交错式膜过滤系统

交错式有机膜过滤系统
5T/H
台

2
清洗罐
2000L
台

2
卫生离心泵
20T/H
台

2
布袋双联过滤器
20T/H
台

2

化料系统

高速剪切罐
2000L
台

4

卫生离心泵
20T/H
台

2
CIP 自吸回程泵
30T/H
个

1
布袋双联过滤器
20T/H
台

2
调配系统

电子秤
1000KG
台

2

调配罐
15000L
台

2

调配罐
18000L
台

2

称重传感器
6T
台

16

称重接线盒
24T
台

4

称重控制器
24T
台

4

卫生离心泵
20T/H-36M
台

2

CIP自吸回程泵
30T/H
台

2

布袋双联过滤器
20T/H
台

2

磁铁过滤器
20T/H
台

2

均质机
12T/60MPa
台

2

全自动热水系统

热水罐
15T
台

1

热水泵
40T/H
台

2

列管加热器
40T/H
台

2

杀菌、灌装、包装

杀菌机
14T
台

1

杀菌机
12T
台

1

无菌罐
40T
台

1

无菌罐
30T
台

1

全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
BFCA14/60/18
台

1

全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
BFCA12/50/15
台

1

检测机
YIMA-FGI-A3PD-1
台

4

贴标机
DDU-G30SF-2
台

2

套标机
SPC550
台

2

激光喷码机

LC2000

台
1
喷码机

S200PLUS

台
1
装箱机
spc
台

3

码垛机

SPC-MDJ
台

2

全自动 CIP清洗系统
HBLCIP-IV-10000
台

1

浓水反渗透处理系统
10t/h
台
1
空压机

HLW-16/40
台

1
冻干机
/
台
1
泵
/
台
7
电叉车
3T
台
4
二期工程

纯水制备系统
原水罐
45m3
个
2
一级反渗透机组

60T
个
2
二级反渗透机组

30T
个
2
一级水处理罐

30m3
个
6
二级水处理罐

30m3
个
2
萃取系统
萃取罐

4000L

个
8
冲洗罐

2000L

个
4
吊篮

1500L

个
8
行吊

2T

个
8
卫生离心泵

20T/H

台
8
管式双联过滤器

20T/H

台
10
布袋双联过滤器

20T/H

台
12
板式冷却器

20T/H

台
4
静置系统
静置罐

6000L

台
8
卫生离心泵

20T/H

台
8
CIP 自吸回程泵

30T/H

台
4
布袋双联过滤器

20T/H

台
8
蝶式分离机

10T/H

台
4
清汁罐

6000L

台
8
交错式膜过滤系统
交错式有机膜过滤系统
5T/H
台
4
清洗罐
2000L
台
4
卫生离心泵
20T/H
台
4
布袋双联过滤器
20T/H
台
4
化料系统
高速剪切罐
2000L
台
8
卫生离心泵
20T/H
台
4
CIP 自吸回程泵
30T/H
个
2
布袋双联过滤器
20T/H
台
4
调配系统
电子秤
1000KG
台
4
调配罐
15000L
台
4
调配罐
18000L
台
4
称重传感器
6T
台
32
称重接线盒
24T
台
8
称重控制器
24T
台
8
卫生离心泵
20T/H-36M
台
4
CIP 自吸回程泵
30T/H
台
4
布袋双联过滤器
20T/H
台
4
磁铁过滤器
20T/H
台
4
均质机
12T/60MPa
台
4
全自动热水系统
热水罐
15T
台
2
热水泵
40T/H
台
4
列管加热器
40T/H
台
4
杀菌、灌装、包装
杀菌机
14T
台
2
杀菌机
12T
台
2
无菌罐
40T
台
2
无菌罐
30T
台
2
全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
BFCA14/60/18
台
2
全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
BFCA12/50/15
台
2
检测机
YIMA-FGI-A3PD-1
台
8
贴标机
DDU-G30SF-2
台
4
套标机
SPC550
台
4
激光喷码机
LC2000
台
2
喷码机

S200PLUS

台

2

装箱机
spc
台
6
码垛机
SPC-MDJ
台
4
全自动 CIP清洗系统
HBLCIP-IV-10000
台
2
浓水反渗透处理系统
10t/h
台
2
空压机
HLW-16/40
台
2
冻干机
/
台
2
泵
/
台
14
电叉车
3T
台
8
化验设备

超净化工作台
SW-CJ-2D
个
1
高压灭菌器
24HDD
台
1
恒温培养箱
DH-600AB
台
1
电热鼓风干燥箱
101-3ASB
台
1
单目显微镜
XSP-BM-1C
台
1
水浴锅
HH-S2A
台
1
阿贝折射仪
ZWAJ
台
1
pH计
PHS-3E
台
1
台式电导率仪
DDS-307A
台
1
电子天平
FA1004
台
1
万分之一电子天平
FA2004
台
1
扭矩仪
NLY-20H
台
1
密封仪
KZJ-SST-2
台
1
电子调温万用电炉
DK-98-Ⅱ
台
1
可见分光光度计
7230G
台
1
火焰光度计
FP640
台
1
项目所用设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》中的设备，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。
项目需要萃取的物料共 234 t，萃取加水为物料的 60 倍，则萃取植物汁液共14040t/a，12个萃取罐每小时可萃取 48 t植物汁液，萃取工序年工作时间297h，满足生产需求；

项目设置 12 个高速剪切罐、12个配料罐、8个均质机，每小时可配制饮料65t，年工作时间7128h，项目饮料最大配制能力463320t/a，满足生产需求；

项目设置6台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，灌装能力72 t/h，灌装生产线年工作时间7128 h，则易拉罐灌装生产线最大灌装能力513216t/a，满足生产需求；

项目设置6台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，单台塑料瓶生产能力0.4 t/h，吹瓶工序年工作时间7128 h，则塑料瓶最大生产能力17107.2t/a，满足塑料瓶生产需求；
综上，项目生产设备满足企业年产45万吨饮料的生产规模。
5生产原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-4。

表2-4   项目主要原辅材料情况及消耗量

项目

名称

单位

消耗量

备注

一期

二期

合计

原辅材料
茶饮品

新鲜水

t/a

38812

77622

116434

自备水井
龙井茶茶叶
t/a
17.5
35
52.5
固态，10kg/箱
茉莉花茶茶叶
t/a
10.5
21
31.5
固态，10kg/箱
白茶茶叶
t/a
3.5
7
10.5
固态，10kg/箱
绿茶茶叶
t/a
10.5
21
31.5
固态，10kg/箱
栀子花
t/a
3.5
7
10.5
固态，10kg/箱
乌龙茶茶叶
t/a
5.5
11
31.5
固态，10kg/箱
维生素C
t/a
3.5
7
10.5
结晶状，25kg/袋
碳酸氢钠
t/a
7
14
21
结晶状，25kg/袋
赤藓糖醇
t/a
5
10
15
结晶状，25kg/袋

茶多酚
t/a
3.5
7
10.5
结晶状，25kg/袋
苏打水

新鲜水
t/a

94350

188700

283051

自备水井
碳酸氢钠
t/a
64.15
128.3
192.45
结晶状，25kg/袋
安赛蜜
t/a
10
20
30
结晶状，25kg/袋
三氯蔗糖
t/a
10
20
30
结晶状，25kg/袋
食用香精
t/a
0.85
1.7
2.55
液态，5kg/桶
果味水

新鲜水
t/a
13834

27668

41501

自备水井
果葡糖浆
t/a
1200
2400
3600
液态，75kg/桶；含水率32%
浓缩果汁
t/a
1200
2400
3600
液态，75kg/桶
柠檬酸
t/a
22.5
45
67.5
结晶状，25kg/袋
乳酸
t/a
94.5
189
283.5
液态，75kg/桶
维生素C
t/a
3
6
9
结晶状，25kg/袋
三氯蔗糖
t/a
1.5
3
4.5
结晶状，25kg/袋
乙二胺四乙酸二钠
t/a
3
6
9
结晶状，25kg/袋
葡萄糖酸锌
t/a
3
6
9
结晶状，25kg/袋
食用香精
t/a
22.5
45
67.5
液态，5kg/桶
葡萄糖补水液

新鲜水
t/a
7000

14000

21000

自备水井
食用葡萄糖
t/a
644
1288
1932
结晶状，25kg/袋
食用盐
t/a
10.5
21
31.5
结晶状，25kg/袋
柠檬酸
t/a
21
42
63
结晶状，25kg/袋
葡萄糖酸锌
t/a
14
28
42
结晶状，25kg/袋
食用香精
t/a
10.5
21
31.5
液态，5kg/桶
中药饮品
新鲜水
t/a
8871

17742

26613

自备水井
夏枯草
t/a
0.8
1.6
2.4
结晶状，25kg/袋
仙草
t/a
0.8
1.6
2.4
结晶状，25kg/袋
金银花
t/a
4
8
45
结晶状，25kg/袋
桑叶
t/a
0.8
1.6
2.4
结晶状，25kg/袋
菊花
t/a
3
6
9
结晶状，25kg/袋
薄荷
t/a
0.8
1.6

2.4

结晶状，25kg/袋
甘草
t/a
0.8
1.6

2.4

结晶状，25kg/袋
赤藓糖醇
t/a
5
10

15

结晶状，25kg/袋
CIP清洗

30%液碱
t/a
15.4
30.8
46.2
液态，25kg/桶
45%硝酸
t/a
10.2
20.4
30.6
液态，25kg/桶
设备维护

液压油
t/a
0.6
1.2
1.8
桶装，25kg/桶
润滑油
t/a
0.6
1.2
1.8
桶装，25kg/桶
塑料瓶、瓶盖消毒
5%双氧水溶液
t/a
28.5
57
85.5
液态，25kg/桶
PET瓶胚

t/a
5235
10470
15705
外购
塑料瓶
t/a
5185
10370
15555
外购

瓶盖
t/a
1229
2458
3687
外购
水性油墨

t/a
0.018
0.036
0.054
外购

包装箱
万个/a
1863
3726
5589
外购
套标标签
t/a
310
620
930
外购
PH试纸
个/a
100
200
300
外购

托盘

个/a
3000
6000
9000
外购

能源

水

m3
23102.8
46207.6
69310.4
自备水井
电

万kwh

1993
3986
5979
供电管网

蒸汽
m3
40226
80452
120678
供汽管网

项目主要原辅材料理化性质见下表。

表2-5    项目主要原辅材料理化性质一览表

原辅材料

理化性质

聚葡萄糖
聚葡萄糖（polydextrose）是一种水溶性的膳食纤维，化学式为(C6H10O5)n。为白色或类白色固体颗粒，易溶于水，溶解度70%，10%水溶液的PH值为2.5－7.0，无特殊味，是一种具有保健功能性的食品组分，可以补充人体所需的水溶性膳食纤维。进入人体消化系统后，产生特殊的生理代谢功能，从而防治便秘，脂肪沉积。
柠檬酸
柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2014）、调味剂和螯合剂。
柠檬酸钠
又名柠檬酸三钠、枸橼酸钠、枸橼酸三钠，是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、抗凝血剂，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。是生物试验的基本药剂之一。
三氯蔗糖
三氯蔗糖，俗称蔗糖素，是一种高倍甜味剂，分子式为C12H19Cl3O8。稳定性高，对光、热、pH均很稳定。极易溶于水、甲醇和乙醇，微溶于乙醚。10%水溶液的pH为5~8。三氯蔗糖特点具有无能量，高甜度，纯正甜味，安全度高等，也是最理想的甜味剂之一。

果葡糖浆

果葡糖浆是由植物淀粉水解和异构化制成的淀粉糖晶，是一种重要的甜味剂。生产果葡糖浆不受地区和季节限制，设备比较简单，投资费用较低。因为它的组成主要是果糖和葡萄糖；故称为“果葡糖浆”。无色黏稠状液体，常温下流动性好，无臭。果葡糖浆主要由葡萄糖和果糖组成。
赤藓糖醇
赤藓糖醇，是一种填充型甜味剂，是四碳糖醇，分子式为C4H10O4。赤藓糖醇在自然界中广泛存在，如真菌类蘑菇、地衣，瓜果类甜瓜、葡萄、梨，动物的眼球晶体、血浆、胎液、精液、尿液中也能少量检测到，在发酵食品葡萄酒、啤酒、酱油、日本清酒中也有少量存在。可由葡萄糖发酵制得，为白色结晶状，具有爽口的甜味，不易吸收，高温时稳定，在广泛pH范围内稳定，在口中溶解时有温和的凉爽感，适用于多种食品。
维生素C
维生素C是一种水溶性维生素，化学命名为L-(+)-苏阿糖型2,3,4,5,6-五羟基-2-己烯酸-4-内酯，又名L-抗坏血酸，分子式为C6H8O6，分子量为176.12。

维生素C通常是片状，有时是针状的单斜晶体，无臭，味酸，易溶于水，具有很强的还原性。参与机体复杂的代谢过程，能促进生长和增强对疾病的抵抗力，可用作营养增补剂、抗氧化剂，也可用作小麦粉改良剂。但维生素C的过量补充对健康无益，反而有害，故需要合理使用。维生素C在实验室用作分析试剂，如作还原剂、掩蔽剂等。
食用香精
食用香精是参照天然食品的香味，采用天然和天然等同香料、合成香料经精心调配而成具有天然风味的各种香型的香精。包括水果类水质和油质、奶类、家禽类、肉类、蔬菜类、坚果类、蜜饯类、乳化类以及酒类等各种香精，适用于饮料、饼干、糕点、冷冻食品、糖果、调味料、乳制品、罐头、酒等食品中。食用香精的剂型有液体、粉末、微胶囊、浆状等。

硝酸

分子式为HNO3 。纯硝酸为无色有独特的窒息性气味液体，熔点-42℃，沸点122℃，相对密度1.513（25℃)。与水以任意比例混溶。不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，发生爆炸。与可燃物、还原剂和有机物如木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧，并散发出有毒的棕色烟雾。
液碱

分子式为NaOH。清澈液体，相对密度1.328。熔点318.4℃。沸点1390℃。与水混溶，不溶于丙酮、乙醚。呈碱性，有滑腻感。在正确的使用和存储条件下稳定。具有强碱性和腐蚀性。遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。
水性油墨
水性油墨是由水溶性树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成的均匀浆状物质。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生，特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装喷码产品。
PET瓶坯

PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。熔点250-255ºC，热分解温度260ºC左右。无毒，耐气候性、耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，具有热塑性塑料中最大的韧性。但不耐热水浸泡，不耐碱。
PE套标标签
PE是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。熔点131ºC，热分解温度300ºC左右。无毒。化学稳定性好，可耐酸、碱和盐类水溶液。具有良好的耐磨性、耐热性和耐寒性。
6人员规模及工作制度

项目一期工程劳动定员100人，二期劳动定员200人。工程年有效工作日310天，每天3班，每班8小时工作制。根据企业生产制度，生产设备运行72h后停产对其进行清洗3h。即每批次生产75h，年生产99批次。
7公用工程
（1）供电

项目用电由供电电网提供。

（2）给排水

给水：项目用水由供水管网统一供给。

排水：雨污分流，雨水排入雨水管网；废水主要为生产废水、生活污水、清净下水等，生产废水与生活污水经厂区污水处理站处理后与清净下水一起排入污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）进一步处理，最终排入大沙河。

（3）供热
本项目蒸汽河南中环控热能发展有限公司提供，蒸汽压力1.0MPa，蒸汽温度 180℃。

8项目平衡情况
8.1 蒸汽平衡
本项目蒸汽用气单元主要为列管加热器、杀菌机、无菌罐、全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机、套标机和CIP清洗系统。本项目蒸汽平衡详见表2-6，本项目一期工程蒸汽平衡图详见图2-1，二期工程蒸汽平衡图详见图2-2，总体工程蒸汽平衡图详见图2-3。

表2-6      总体工程蒸汽平衡情况表  单位：t/a

项目

用气单元

单台小时用气量（t/h）

台数
工作时间（h）
总用汽量（t/a）

一期工程
杀菌机
0.78
2
7128
11120
无菌罐
0.66
2
7128
9409

全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机

0.34
2
7128
4847
套标机
0.1
2
7128
1425.6
CIP清洗系统
2
1
297
594
列管加热器
0.9
2
7128
12830.4
合计
/
/

/

40226
二期工程
杀菌机

0.78
4
7128
22240
无菌罐

0.66
4
7128
18818
全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
0.34
4
7128
9694
套标机

0.1
4
7128
2851.2
CIP清洗系统

2
2
297
1188
列管加热器

0.9
4
7128
25660.8
合计

/

/

/

80452
二期工程完成后全厂
杀菌机

0.78
6
7128
33360
无菌罐

0.66
6
7128
28227
全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
0.34
6
7128
14541
套标机

0.1
6
7128
4276.8
CIP清洗系统

2
3
297
1782
列管加热器

0.9
6
7128
38491.2
合计

/

/

/

120678
[image: image10]
[image: image11]
[image: image12]
8.2 水平衡
项目用水主要为生产用水和生活用水。

项目一期、二期工程用水环节及其水质要求相同，仅用水量不同，用水环节包括纯水制备用水、地面清洗用水、生活用水等。一期工程水平衡情况见图2-4，二期工程水平衡情况见图2-5，总体工程水平衡情况见图2-6。

[image: image13]
[image: image14]
[image: image15]
[image: image16]
[image: image17]
[image: image18]
[image: image19]
[image: image20]


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程分析：
本项目产品为茶饮品、苏打水、果味水、葡萄糖补水液和中药饮品五大类，不同产品工艺分别介绍如下：
一、苏打水生产工艺
项目苏打水生产工艺主要调配、过滤、均质、杀菌、灌装、检测、套标、缩标、打码、装箱等工序，详述如下：

调配、过滤：在调配罐内加入纯水至总体积的90%左右，碳酸氢钠、安赛蜜、三氯蔗糖等辅料（在配料间内电子秤称量后人工拆袋投料）以10倍以上的水溶解后在搅拌状态下缓慢加入调配罐，然后定容补水至规定体积，加入食用香精，搅拌5-10分钟。取样品化验至指标合格。之后经泵抽至布袋双联过滤器、磁铁过滤器将料液过滤一遍（去除未溶解的颗粒物），其中滤液进入均质罐内均质，滤渣作为一般固废外售饲料厂或养殖场进行综合利用。

均质：均质也称匀浆，是使悬浮液（或乳化液）体系中的分散物微粒化、均匀化的处理过程，这种处理同时起降低分散物尺度和提高分散物分布均匀性的作用。均质压力20--60MPa。

杀菌：采用高温瞬时杀菌机杀菌（蒸汽加热），杀菌温度115℃±1℃，时间10秒。杀菌后料液进入无菌罐（蒸汽加热确保无菌状态），等待料液运输系统进行运输、灌装。
吹瓶：瓶坯进入全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机经红外加热，加热过的热瓶坯进入到合模器中，对瓶坯进行封口处理，同时预吹气体，底部的拉伸杆向上拉伸瓶坯，预吹气体到一定程度，低压吹气，同时高压进入吹气，在极短的时间内瓶子瞬间一次型成型，完成吹塑成型。经检验合格后用于灌装。
灌装：苏打水为PET瓶灌装，本项目外购部分塑料瓶，同时外购部分瓶坯经吹瓶加工而成，瓶盖为外购成品盖。

外购的成品瓶盖、塑料瓶和吹瓶加工好的塑料瓶、瓶盖在全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机内经双氧水消毒（蒸汽加热成雾状）后用纯水对外购的瓶盖、塑料瓶进行清洗（外购的食品级PET瓶胚在无菌车间内进行生产，且经双氧水消毒，故不需要对其进行清洗）后自动上瓶、盖用于灌装。杀菌过滤后的饮料经管道进入灌装线进行灌装，灌装温度不低于30℃。
检测：灌装后经皮带输送至检验机对瓶盖、液位、标签等进行检测，检验合格后送至包装。不合格产品送至厂区污水处理厂处理。
套标/贴标：根据客户要求，采用套标机/贴标机对产品进行套标/贴标处理，其中套标机采用蒸汽对标签进行直接加热收缩，收缩温度约为120℃。

打码：缩标后的产品经输送装置自动输送，使用激光喷码机在瓶身打上生产日期。

装箱、喷码：打码后的产品经输送装置自动输送，经装箱机进行自动装箱包装。包装后使用水性油墨喷码机在包装箱喷上生产日期，即为成品。码垛后由叉车转运至成品仓库暂存。
苏打水生产工艺流程及产污环节详见图2-7。

[image: image21]
二、果味水生产工艺：
项目果味水生产工艺和苏打水生产工艺一致，只是所用原料不同，果味水原辅料为纯水、果葡糖浆、浓缩果汁、柠檬酸、乳酸、维生素C 、三氯蔗糖、乙二胺四乙酸二钠、葡萄糖酸锌、食品用香精等，故生产工艺不再赘述。
果味水生产工艺流程及产污环节详见图2-8。

[image: image22.jpg]LI H PRSI 52

(7T 3k —3RIIR )

HE 4% HE kA %é%ﬂ&ﬁ-ﬂ%&’]ﬁ%%’?ﬁﬂk@

Ny L BT ey
Sl B .x;ﬁ@;@%%%?

A AR A A S

.. :.| ?_I::‘(”:._ r .
il
&=
e
an>
Yy
H
=
¥




三、葡萄糖补水液生产工艺：
项目葡萄糖补水液生产工艺和苏打水生产工艺一致，只是所用原料不同，果味水原辅料为纯水、食用葡萄糖、食用盐、柠檬酸、葡萄糖酸锌、食用香精等，故生产工艺不再赘述。
葡萄糖补水液生产工艺流程及产污环节详见图2-9。

[image: image23.jpg]FTERSRS: 1756435500000

G 1| B AL A G I\ R AR DL R

W H %S 542662
AT E 2R IR WA R A PR A JE R B e b [ 9 B
2RI E 25 12—0264K 4 il 1
FRBER M AN SCA 2R RER
— gy
NNIA~ 7Y Y
BAATR () il MHEERAT
=
G—it &SRR 9 1@3@9 4@6’?%)@% )
BREREA (E) ﬁ&% o7

FERTAN (P

et ,{g% ,Qj

HEAFTWEEAR (%)

Rt Mk/@h

= GG <V D
BEET () %’E%%ﬂ?{%ggﬁﬁm&@ )

Gi—it o fE AR

_'L <]
91410800MA4%§?§ }
”l

=. GHARER \fm/
L il EREA
w47 B AHAEREE S ERRS %7
X7 2017035410352016411801000567 BH006437 ;2_\ ZF\
2 EE &N R |
47 EEREAR ERMRS B
XUZS ME2 BH006437 éb\ R

BB e T Ol




四、茶饮品生产工艺：
项目茶饮品根据原料不同，分为龙井茶、茉莉花茶、白茶、绿茶、栀子花、乌龙茶六种，六种产品生产工艺流程基本相同，仅采用原料不同。茶饮品生产工艺主要包括萃取、化糖、调配、过滤、杀菌、吹瓶、灌装、检验、套标、打码、装箱、贴标等工序，详述如下：

萃取：各类原料由人工计量后备用。茶叶需要进行萃取。根据不同产品的配方要求将需萃取的物料加入萃取罐，并按1:60的比例加入纯水，密闭萃取罐，通过蒸汽加热在90-95℃浸提40分钟，经过滤器200目过滤，过滤后的萃取液经离心机离心后送入管式双联过滤器、布袋双联过滤器进一步过滤后备用。

化糖、调配：在高速剪切罐中加入约80%体积80-85℃热纯水，热纯水由蒸汽间接加热纯水得到。将赤藓糖醇或白砂糖加入高速剪切罐，通过自带搅拌装置搅拌溶解8-10分钟，200目过滤后打入调配罐中。过滤后的萃取液和糖水打入调配罐。调配罐中加入常温水至总体积的90%左右，然后定容补水至规定体积，搅拌5-10分钟。取样品化验至各指标合格。

过滤：经泵抽至布袋双联过滤器、磁铁过滤器将料液过滤一遍（去除未溶解的颗粒物），其中滤液进入均质罐内均质，茶叶滤渣作为养殖场作为饲料综合利用。

均质：均质也称匀浆，是使悬浮液（或乳化液）体系中的分散物微粒化、均匀化的处理过程，这种处理同时起降低分散物尺度和提高分散物分布均匀性的作用。均质压力20--60MPa。

杀菌：采用高温瞬时杀菌机杀菌（蒸汽加热），杀菌温度115℃±1℃，时间10秒。杀菌后料液进入无菌罐（蒸汽加热确保无菌状态），等待料液运输系统进行运输、灌装。
吹瓶：瓶坯进入全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机经红外加热，加热过的热瓶坯进入到合模器中，对瓶坯进行封口处理，同时预吹气体，底部的拉伸杆向上拉伸瓶坯，预吹气体到一定程度，低压吹气，同时高压进入吹气，在极短的时间内瓶子瞬间一次型成型，完成吹塑成型。经检验合格后用于灌装。
灌装：苏打水为PET瓶灌装，本项目外购部分塑料瓶，同时外购部分瓶坯经吹瓶加工而成，瓶盖为外购成品盖。

外购的成品瓶盖、塑料瓶和吹瓶加工好的塑料瓶、瓶盖在全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机内经双氧水消毒（蒸汽加热成雾状）后用纯水对外购的瓶盖、塑料瓶进行清洗（外购的食品级PET瓶胚在无菌车间内进行生产，且经双氧水消毒，故不需要对其进行清洗）后自动上瓶、盖用于灌装。杀菌过滤后的饮料经管道进入灌装线进行灌装，灌装温度不低于30℃。  

检测：灌装后经皮带输送至检验机对瓶盖、液位、标签等进行检测，检验合格后送至包装。不合格产品送至厂区污水处理厂处理。
套标/贴标：根据客户要求，采用套标机/贴标机对产品进行套标/贴标处理，其中套标机采用蒸汽对标签进行直接加热收缩，收缩温度约为120℃。

打码：缩标后的产品经输送装置自动输送，使用激光喷码机在瓶身打上生产日期。

装箱、喷码：打码后的产品经输送装置自动输送，经装箱机进行自动装箱包装。包装后使用水性油墨喷码机在包装箱喷上生产日期，即为成品。码垛后由叉车转运至成品仓库暂存。
茶饮品生产工艺流程及产污环节详见图2-10。
[image: image24.jpg]BB H AR IR T (R
I il 15 DL AR W

REMN_ EERETRBEARAF (G—H 4
fEH ARA__ 91410800MA45YWKT6G ) AMEAE: KB
Ha (RRIMEAEZHRES (R REALEEELAE) £
NEAF—FAE, TREF=ZHAINEY, _TET (BT
[RBT) Z&FE RN EM;, RREFREZEIFNERT
£ 1% X B B AR AL £ 54 AR Y P R A T A A OB TR 4
BREKEFVETE WMEFREZERES (R EXFLE
REALEH. TEAYK, THRERME; ZTEHFEZHR
E4H () WHRT EFAN_A  GOREZwEIE TR
AL F B 5 _2017035410352016411801000567 , 12 A 45
BHO06437 > , £ EH/KHG AREE XK (AR T
BH006437 ) %_1 A, TR ARHARKEMLERA R; REAL
MERFFARARKIIN (CGERTEARBHBES (K &
FEEERPEIATNREERGE AEZHIFNAEE
LB,

ﬁawsﬁmzﬂ; v‘jﬁf{x\

L\\
2025&33;1 29#%3‘ X

f}/
¥ ”
ﬁ 0000000 %,

t‘“"\_m’



五、中药饮品生产工艺：
中药饮品生产工艺和茶饮品生产工艺基本一致，只是所用原料不同，中药饮品所用原料主要为夏枯草、仙草、金银花，桑叶、菊花、薄荷、甘草等生产工艺不再赘述。
中药饮品生产工艺流程及产污环节详见图2-11。
[image: image25.jpg]\?{ nt Engineer
$¢%@¢#A&#%@@%§\

ik BRI, IR A
AR EAT T B R E— mmﬁ%m,ﬁ 4 3 A

ﬁ-ﬁﬂ'f‘%“@ﬁﬁlﬁﬁﬁﬁyﬂk*—Fﬁn §(> WEF5H%:  410881198610135514
5

i en

1986 F10A

Ttt%ﬁ( 2017 405 A 21 8
O \%/m\g{7035410352016411801000567

o e e

\ﬁl/




六、纯水制备工艺：

工程采用“活性炭+石英砂+双级反渗透”工艺制备纯水，制水能力为30 t/h。原水首先通过增压泵送至活性炭过滤器吸附水中的烃化物、色素、异味等，再通过石英砂过滤器去除水中的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物和纤维物质等。预处理后的水进入双级反渗透膜系统，去除水中的Ca2+、Mg2+等离子，提高净水水质，净化后的出水储存于纯水罐中备用。

纯水制备工艺流程及产污环节见图2-12。
[image: image26.png]Ti47c99e9d cebf04065ad0fc369h94ee09

A2 RN NS R UED
(2025 4F)
Nk 8 HLfE
R EREE BT 6511986101.35514 .
R IR S 410881108610485514 %A - .k el 7
BB R HHIEA BIEIEA
T A AR AT IR A R] Jolk (R 202205 202505
BB RINR IR AT YSIZ 202103 202104
FAEBLGIRRBTR AT DA AR 202506 -
ROEBEOMRRETIR AT DATHAFE R 202103 202104
FEAEB MR TR AT EARTRAFE R 202506 -
A MR R AT IR AT AR THRAFE 202105 202107
1 MR IR AT TR 201803 202103
FEAESE MR BT IR A ) A fR 202108 202204
FRIEBEIMRRHT IR ] Ttk 202108 202204
SRAEBEIMARHT IR ) AL THE AT (R 202108 202204
SRAEBIEIMR R IR 2] Tk 202506 -
T A AR IR A ] AP AR E IR 201002 202103y
e 8 AR R A | JALLR 202105 202107
T A AR AR I ) S 201803 20271038
BRAEBIMARE IR 2l RIS 202103 2027104
R T RGAPRAE R PR 2] R 202205 } ' 202505
TR I SR HR R A B 2 ] AP LH AR 202208 202505
(A TR R A R ) LR 202105 202107
BRI
SEAFEERE KA TR
At ] BEIRAS BRI ] RS SR RS
2010-02-01 S 2018-03-01 S 2018-03-01 SR
HEREERL BRI et BRI BERIER BB
01 3756 . 3756 o 3756 -
02 3756 . 3756 o 3756 -
03 3756 . 3756 o 3756 -
04 3756 . 3756 o 3756 5
05 3756 . 3756 o 3756 7
06 3756 . o 3756 . 3756 X
07 sl - S -
08 ST - ; -
09 - - -

T 7c99e9d cebf04065ad0fe369h94ee09

152
1 AIEHIINEE, (ORISR TEASENRTEN, AT ET0.2 B =N WER,
2, P AEMIER N,

3. e WRELTM, AFTKH, OFORIMMEL A, -FoRAHIEH,

4, TOHREEA AARHEE, MR T REESERE R,
5. BEBEMREEESABMSHN, USNAERR

ATEDI ] 2025-07-07





七、CIP清洗工艺：

项目饮料生产线生产设备采用CIP清洗系统进行清洗。具体流程如下：

首先采用90℃热纯水对设备进行冲洗，去除物料残留，冲洗废水排放；然后采用80~90℃碱浓度2%的碱液（30%液碱和纯水配置）进行冲洗，碱洗后碱液回收至碱罐（碱液循环回用，循环使用10次后外排）；碱洗后采用90℃热纯水进行冲洗，冲洗废水排放；然后采用65℃酸浓度2%的酸液（45%硝酸和纯水配置）进行冲洗，酸洗后酸液回收至酸罐（酸液循环回用，循环使用10次后外排）；最后采用常温纯水进行冲洗，经PH试纸监测中性后水洗结束，冲洗废水排放。

CIP清洗系统热纯水由板式加热水机组加热得到，板式加热水机组热源为蒸汽；碱液、酸液分别由外购液碱、硝酸与纯水配制而成。

CIP 清洗工艺流程及产污环节见图2-13。

[image: image27.jpg]ﬁ—ﬁ%%%ﬁﬂ | .‘WWfH
01410800MA45YWKToG . . B

i THREEZEIL.
ZF. FITREEER.

M EEBGIARBA IR A | | i = AT

G IRTAT /AT (FRATHET) i . 3L B 20184E11 061

VFINTT WA TR0 X EIE 11295 F}

CRWH . BAIRS . BRI K. HARER. BARRHR, | R FRHTR3 15 P 8025

BB BARNET FMREIRS, VORIEIA RS

BRI, WEEEEIRS s KL TRBIaIRS, AR

WIS s HAeEHIRG s DI, SR

G VEIRTIA R AT, TR, RHERA

BE'(?/V:T, fh%ifiﬁ\ Pﬁfg, IAﬁE%\TﬁJ 1;:::.»&*%1@)3&%

(RRETRZRGERTUE S, BRI B £ TP RE

) FAE . B PARARS, NERS (R
ARG, 2T T T B W ST R A B
ﬂ%%ﬁ@ﬁ%ﬁ%%ﬂﬂ@iﬁﬁﬁﬂﬁ#%@)

\\m'm

AWHIEE7

o Chttp://www.gsx V. cn
H RS R B ARG tp gsxt. go @%{ﬂﬁ ll/*,xi-\’r.}%u)z"lllk%u



图2-13    CIP清洗工艺流程及产污环节图

主要污染工序：
本项目营运期污染物排放情况如下：

表2-7    本项目营运期污染环节

污染类别

污染源名称

污染因子

废气

有组织

吹瓶、套标、喷码工序
非甲烷总烃

污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
萃取工序
异味
餐厅
油烟、非甲烷总烃
无组织废气

非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度

废水

CIP设备清洗、外购塑料瓶、瓶盖清洗、地面拖洗、化验室仪器清洗
PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度
设备间接冷却废水
COD、SS
纯水制备废水
COD、SS

蒸汽冷凝
COD、SS

生活污水、餐饮废水
COD、NH3-N、SS、TP、动植物油

噪声

机器设备

机械设备运行噪声

风机、空压机
空气动力性噪声
固废

一般固废
调配
废原料包装
过滤工序
废滤渣、废滤袋
灌装工序
废包装瓶、废PE瓶盖
检验工序
废包装瓶
不合格产品
纯水制备
废石英砂、废活性炭、废反渗透膜
污水处理站
污泥
贴标、装箱等过程
废包装材料

危险废物
硝酸、液碱包装
废包装桶
化验室检验
废液、废试剂
有机废气治理设施
废活性炭
废催化剂
设备维护维修

废液压油

废润滑油

废油桶
废空压机油水混合物
职工办公生活
生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	    项目位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，原厂址为空地，不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1环境空气质量现状

（1）项目所在区域达标判断

根据《2024年河南省生态环境状况公报》，焦作市环境空气质量级别为轻污染，区域环境空气质量属于不达标区。
（2）环境空气质量现状评价

项目厂址位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角。本次评价6项基本污染物环境空气质量现状数据采用河南省生态环境厅环境空气质量发布系统焦作市马村区2024年的年平均监测数据。

表3-1   环境空气现状监测结果一览表

项目

SO2
NO2
PM2.5
PM10
CO

O3
年均值

（μg/m3）

年均值（μg/m3）

年均值（μg/m3）

年均值（μg/m3）

95百分位数日平均值（mg/m3）

日最大8h均值（μg/m3）

平均值

8
23
52
86
0.9
163
标准限值

60

40

35

70

4

160

达标情况
达标
达标
超标
超标
达标
超标
最大超标倍数
0

0

0.49
0.23
0

0.02
对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，监测期间区域SO2、NO2、CO达到二级标准要求，PM10、PM2.5、O3超出二级标准要求。
（3）项目所在区域污染物消减措施及目标

根据《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》等文件，为持续改善生态环境空气质量采取的具体措施有：

①依法依规淘汰落后过剩产能。加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，持续推动生物质小锅炉关停整合。②深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。③实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治。④加快工业企业深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理。强化全过程排放控制和监督帮扶力度，严禁不正常使用或未经批准擅自拆除、闲置、停运污染治理设施，严禁生物质锅炉掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。⑤大力推进绿色化、清洁化改造。推进钢铁、煤化工、水泥、氧化铝、电解铝、铝加工、玻璃、耐火材料、建材等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。⑥加强餐饮油烟污染治理。持续抓好餐饮服务单位油烟净化设施安装、运维、管理工作，重点整治油烟跑漏、直排问题，对未安装油烟治理设施及油烟治理设施未正常运行、未定期清洗的餐饮企业和经营商户，责令限期整改。加快煤电结构优化调整。⑦大力发展清洁能源，持续推进集中供热与清洁取暖；⑧深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水利、拆除等工程为重点，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业，强化各项扬尘防治措施落实；严格渣土运输车辆规范化管理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等违法违规行为。

采取以上措施后，全市生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，规划年能够达到规划目标。
2地表水环境质量现状

项目所在区域受纳水体为大沙河。本次评价采用焦作市生态环境局网站公布的2024年1-12月焦作市地表水责任目标断面水质月报，数据统计结果详见下表。
表3-2    地表水环境质量现状监测结果统计分析一览表  单位：mg/L
断面
监测月份

高锰酸钾指数

NH3-N

总磷

大沙河修武水文站

2024年1月

3.6

0.76

0.132
2024年2月
3.9

1.15

0.168

2024年3月
4.5

0.94

0.184

2024年4月
5.4

0.69

0.221

2024年5月
5.5

0.55

0.213

2024年6月
5.6

0.54

0.15

2024年7月
4.8

1.06

0.13

2024年8月
4.6

1.71

0.245

2024年9月
5
1.4

0.283

2024年10月
4.1

0.65

0.186

2024年11月
4.4

0.65

0.193

2024年12月
5
0.89

0.156

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

10
1.5
0.3
标准指数
0.36~0.56
0.36~1.14
0.43~0.94
超标率（%）
0
8.33
0
由上表可知，2024年高锰酸盐指数、总磷例行监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，氨氮8月份例行监测数据超标，其余月份均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。超标原因为大沙河为焦作市和修武县主要纳污河流，沿途接纳生活污水和工业废水，且无生态补水，导致水体超标。

 针对区域地表水质量现状，焦作市已开启了全面打好碧水保卫战的工作，统筹推进全域清洁河流、农业农村污染治理等各项水污染防治工作。

（1）打好全域清洁河流攻坚战。全面贯彻落实“河长制”，改善河流生态流量，逐步恢复水生态。开展河道综合整治。

（2）打好农业农村污染治理攻坚战。治理农村污水、垃圾。加大各县（市）区财政运维投入，县级政府要负责已建成的农村污水处理设施稳定正常运行。

（3）统筹推进其他各项水污染防治工作：调整结构、优化布局。加快淘汰落后产能，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。严格环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。全面推进企业清洁生产。提升市级产业集聚区污水处理水平。开展交通运输业水污染防治。节约保护水资源。实现水质自动监测全覆盖。

采取措施后，焦作区域地表水环境质量将得到改善。
3声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50米范围内无声环境保护目标，无需对声环境现状进行监测。
4生态环境现状

本项目位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，根据现场勘察，本项目周围主要为企业，植被为人工植被，无重点保护的野生动植物，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区。

	环境
保护
目标
	环境要素

保护目标

名称

与厂址的相对位置

保护级别

方位

距离（m）

大气环境
白庄村翠苑小区

W
450
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

马村区行政服务中心
S
90
地表水环境

山门河

W
370
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标
地下水环境

本项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

本项目位于焦作市工业产业集聚区东部园区，不新增用地


	污染
物排
放控
制标
准
	执行标准名称及级别

项目

标准值

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、表9

非甲烷总烃
排放限值：60 mg/m3
企业边界浓度限值：4.0 mg/m3
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1、表3
非甲烷总烃
最高允许排放浓度：40 mg/m3
最高允许排放速率：1.0 kg/h
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1特别排放限值

非甲烷总烃

监控点处1 h平均浓度值：6 mg/m3
监控点处任意一次浓度值：20mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、表1二级

氨
19m高排气筒排放量：7.9 kg/h
厂界标准值：1.5 mg/m3
硫化氢
19m高排气筒排放量：0.53 kg/h
厂界标准值：0.06 mg/m3
臭气浓度
19m高排气筒排放量：5200（无量纲）

厂界标准值：20（无量纲）

《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（中型）

油烟

浓度限值：1 mg/m3
去除效率90%

非甲烷总烃
浓度限值：10 mg/m3
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准
COD
150mg/L
BOD5
30mg/L
SS
150mg/L
NH3-N
25mg/L
TP
1.0mg/L
动植物油

15mg/L
色度（稀释倍数）

80

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

昼间
65 dB(A)
夜间
55 dB(A)
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
地方管理规定：

执行标准名称及级别

项目

标准值

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）
非甲烷总烃
工业企业边界排放建议值：2mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中““塑料制品行业”绩效分级A级企业指标””
非甲烷总烃

排放限值：20 mg/m3
康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准
COD
300mg/L
SS
200mg/L
NH3-N
30mg/L
注：1.项目吹瓶产生的有组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024年修改单），应同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中““塑料制品行业”绩效分级A级企业指标””，确定本项目非甲烷总烃有组织排放浓度限值为20 mg/m3。

非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单），应同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“通“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”，从严执行，非甲烷总烃厂界浓度限值为2.0 mg/m3，厂房外监控点处1h平均浓度值为6 mg/m3、任意一次浓度值为20 mg/m3。

2.项目废水排放同时满足康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准收水要求，即COD：300 mg/L，SS：200 mg/L，NH3-N：30 mg/L。确定本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。


	总量
控制
指标
	总量控制指标（t/a）

排放量

一期工程
二期工程
总体工程

非甲烷总烃

1.282
2.564
3.846
厂区总排口
COD
3.05
6.09
9.14
NH3-N
0.07
0.14
0.21
TP
0.01
0.03
0.04
外环境
COD
3.05
6.09
9.14
NH3-N
0.07
0.14
0.21
TP
0.01
0.03
0.04
本项目外排废水不涉及氟化物。本项目废水由厂区总排口排入市政污水管网，经康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）进一步处理后最终排入大沙河，污水处理厂出水浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准（COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L）。本次工程废水排放量为609.3m3/d，COD、NH3-N排放浓度为48.4mg/L、1.1mg/L，则进入外环境的废水污染物总量控制指标为COD：9.14t/a、NH3-N：0.21t/a。根据焦作市生态环境局《关于调整建设项目水污染物总量指标替代削减倍数的通知》，项目废水污染物COD实施污染物等量替代，即区域替代量为COD：9.14t/a、NH3-N：0.21t/a。

根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》，细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（市、区），氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、烟粉尘四项污染物均需进行2倍削减替代。焦作市马村区2023年细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标，挥发性有机物需进行2倍削减替代。本工程非甲烷总烃排放量为3.846t/a，则区域大气污染物替代量为非甲烷总烃：7.692t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

项目施工期主要建设内容为新建3座生产车间、1座办公楼、1座宿舍楼和1座餐厅以及生产设施安装等，建设周期约为36个月。结合项目周边环境，本次工程施工期对环境的影响主要表现为废气、噪声、固废等。
4.1.1 废气

工程施工期环境空气的主要污染因子为扬尘（TSP），包括地面硬化过程土地平整、土方挖掘、现场堆放及土方回填期间造成的扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。扬尘在大气中会使颗粒物浓度增大，对周围大气环境造成污染。
为有效减轻施工过程中对周围环境空气造成的影响，结合《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》等相关要求中对建筑施工扬尘治理的要求，做到六个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。具体采取如下措施：

（1）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，围挡高度不应低于2m，围挡不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏；围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m；土方和散碎物料全部覆盖、出场车辆全部冲洗干净、主要场区及道路全部硬化、土方工程全部湿法作业；

（2）对作业面和临时土堆应适当洒水，使其保持一定的湿度，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量；

（3）施工现场严禁露天存放砂土等易扬尘材料，裸露砂土、施工土方应严密遮盖，防止扬尘的扩散；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；

（4）渣土及粉状物料运输车必须为密闭车辆，对不慎撒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理；

（5）工地出入口应设置车辆自动冲洗装置。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。

4.1.2 废水
施工期间废水主要是施工人员的生活污水及施工现场生产废水。

施工用水均在现场消耗，不外排。施工车辆冲洗废水主要污染因子为SS，经沉淀池沉淀后循环回用，不外排。施工人员生活污水产生量1m3/d，主要是粪便污水，经化粪池处理后通过厂区总排口排入市政污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河。

此外，评价要求尽量采用科学合理的施工方式，避开雨季施工。

4.1.3 噪声

施工现场的噪声主要为施工机械设备噪声。由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，因此评价结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议：

（1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。

（2）严格限制进行噪声大的施工以及高噪声设备运行，运输车辆限速行驶，并禁止使用高音喇叭，禁止鸣笛。

（3）施工机械不得在夜22时至次日早6时之间施工，对必需在夜间连续施工作业的，应预先报当地环境保护行政主管部门批准并予以公告，方可进行施工。

采取评价要求的措施后，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。
4.1.4 固废污染因素分析

施工期固废主要有废弃的建筑材料、金属废料等及施工人员的生活垃圾。

废弃的建筑垃圾主要为轻钢结构厂房建设产生的金属废料，可作为废金属外售综合利用；生活垃圾由环卫部门拉走统一处理。

综上所述，施工期会对周围环境产生一定影响，但这些影响都是暂时性的，随着施工期的结束而结束。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施

项目营运期对环境的影响主要表现在废气、废水、固废、噪声等方面：
4.2.1 大气环境影响分析
4.2.1.1废气产生、治理与排放情况

项目运营期废气分为有组织废气和无组织废气，其中有组织废气主要包括吹瓶、套标、喷码工序产生的有机废气、污水处理站废气和餐饮废气等；无组织废气主要为萃取工序过滤离心产生的异味、污水处理站产生的沼气和集气系统未收集到的废气。

4.2.1.1.1有组织废气

（1）吹瓶、套标、喷码工序有机废气

本项目使用的PET瓶由外购瓶坯经吹瓶工艺加工而成，本项目一期工程安装2台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，二期工程安装4台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机。吹瓶过程中会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册）2926塑料包装箱及容器制造行业系数表，吹塑成型过程中非甲烷总烃产生系数为2.7kg/t-产品。项目一期工程瓶坯用量为5235t/a，经核算吹瓶工序非甲烷总烃产生量14.135t/a；二期工程瓶坯用量为10470t/a，经核算吹瓶工序非甲烷总烃产生量28.269t/a。
项目饮料生产线包装瓶套标后采用蒸汽直接加热的方式进行套标，本项目一期工程安装2台套标机，二期工程安装4台套标机。套标温度为120℃左右。套标标签、饮料瓶瓶盖材质为PE材质，饮料瓶材质为PET材质，PE、PET热分解温度分别在300℃、260℃左右，均高于套标温度，同时由于套标瞬时完成，结合套标标签、饮料瓶、瓶盖的厚度特点，仅考虑套标标签在受热瞬间其中的未聚合单体少量挥发，以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料。项目一期工程套标标签用量为310t/a，经核算套标工序非甲烷总烃产生量0.109t/a；二期工程套标标签用量为620t/a，经核算套标工序非甲烷总烃产生量0.217t/a。
本项目一期工程安装1台喷码机，二期工程安装2台喷码机，喷码使用水性油墨，也会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据企业提供的油墨成分检测报告，本项目所用水性油墨中挥发性有机物含量为11.6%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量限值》（GB38507-2020）中水性油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤30%的要求，项目一期工程水性油墨用量为0.018t/a，经核算喷码工序非甲烷总烃产生量0.002t/a；二期工程水性油墨用量为0.036t/a，经核算喷码工序非甲烷总烃产生量0.004t/a。
评价要求在全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机吹瓶设施上方设集气罩集气，套标机进、出口、喷码机喷嘴上方设集气罩集气，由于套标工序采用蒸汽直接加热，因此废气中含有水蒸气，评价要求套标工序废气首先引入“冷凝器+过滤棉”去除大量水蒸气，然后和吹瓶、喷码废气一起引入“RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”处理后经19m排气筒排放。

单台自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机吹瓶设施集气风管设计风量6000m3/h。套标机、喷码机集气罩风量按如下公式进行计算：

Q= (10X2+F)×Vx
其中：X——控制点距罩口的距离，m（项目取0.2 m）

      F——罩口面积，m2（取0.4 m2）

      Vx——控制风速，m/s（项目取0.3 m/s）

经计算，单个集气罩所需风量为864 m3/h，为保证废气收集效果，单个集气罩风量取1000 m3/h。
综上所述，项目一期工程1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000 m3/h，二期工程2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000 m3/h，3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000m3/h。年工作时间为7128h，集气效率为90%，RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）对非甲烷总烃的去除效率为90%。一期工程1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a。二期工程2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a；二期工程3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a。非甲烷总烃排放速率、排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024 年修改单）表5特别排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品企业”绩效分级A 级企业排放限值要求（20mg/m3）。

（2）污水处理站废气

工程设计在厂区东南角建设两座污水处理站（一期工程、二期工程各一座），设计处理工艺为“集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池”。根据处理工艺，污水处理站产生恶臭气体。

恶臭气体主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度。参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1 gBOD5可产生0.00012 gH2S和0.0031 gNH3。本项目一期、二期BOD5削减量分别为13.35t/a、26.7t/a，则污水处理站恶臭废气一期工程产生量为H2S：0.002t/a，NH3：0.04t/a，二期工程产生量为H2S：0.004t/a，NH3：0.08t/a。

评价要求对污水处理系统易产生恶臭气体的构筑物（厌氧池、缺氧池、污泥间等）密闭设计，采用微负压抽风装置将产生的恶臭气体引入一套生物除臭塔进行处理，尾气由1根不低于19m高的排气筒排放。集气效率按95%计，一期工程设计废气量约6000m³/h，一期工程产生情况H2S：0.04mg/ m³、0.0003kg/h、0.0019t/a，NH30.85mg/m³、0.0051kg/h、0.038t/a；二期工程设计废气量约12000m³/h，二期工程产生情况H2S：0.04mg/ m³、0.0006kg/h、0.0038t/a，NH30.85mg/m³、0.01kg/h、0.076t/a。
生物除臭塔对恶臭气体的处理效率按60%计，则处理后恶臭气体一期工程排放情况H2S：0.02mg/ m³、0.0001kg/h、0.0008t/a，NH30.4mg/m³、0.002kg/h、0.0152t/a；二期工程产生情况H2S：0.02mg/ m³、0.0002kg/h、0.0015t/a，NH3 0.34mg/m³、0.0041kg/h、0.0304t/a；恶臭气体排放情况能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

污水处理系统恶臭气体主要污染因子除NH3、H2S外，还包括臭气浓度（无量纲）。经采取评价要求的恶臭气体污染防治措施后，臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）关于臭气浓度5200（无量纲）的标准限值要求。
（3）餐饮油烟

工程建设食堂为职工提供就餐，热菜烹制过程中产生废气，主要污染因子为油烟、非甲烷总烃。

一期、二期、总体工程食堂平均每天就餐人数分别约90人、180人、270人，人员食用油耗系数以2.5kg/（100人·d）计，根据不同的烹饪方式，油烟挥发量约按耗油量的2-4%计，本项目按2.5%计，非甲烷总烃产生量按用油量的2%计，经核算，一期、二期、总体工程油烟产生量分别为0.017t/a、0.034t/a、0.051t/a；一期、二期、总体工程非甲烷总烃产生量分别为0.0135t/a、0.027t/a、0.0405t/a。餐饮废气经集气罩收集后，引入“油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置”处理后，通过餐厅顶部排气筒排放。该处理设施对油烟、非甲烷总烃的处理效率分别为90%、80%，灶头排风量以6000m3/h计。一期、二期、总体工程年工作时间分别为450h、900h、1350h，经核算，一期工程油烟排放情况为0.6mg/m³、0.004kg/h、0.0017t/a，非甲烷总烃排放情况为1mg/m³、0.006kg/h、0.0027t/a；二期工程油烟排放情况为0.6mg/m³、0.004kg/h、0.0034t/a，非甲烷总烃排放情况为1mg/m³、0.006kg/h、0.0054t/a；总体工程油烟排放情况为0.6mg/m³、0.004kg/h、0.0051t/a，非甲烷总烃排放情况为1mg/m³、0.006kg/h、0.0081t/a；均能够满足河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1要求。

此外，评价要求食堂屋顶排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段。

4.2.1.1.2无组织废气

项目植物饮料所用原料茶叶、怀菊花、甘草、夏枯草等在萃取过程中会产生少量异味，其成分复杂，但对人体无毒无害。本项目萃取采用密闭设备进行，滤渣要求密闭袋装，及时清理，可减少植物萃取排放的异味气体。

项目无组织废气主要为集气系统未收集到的非甲烷总烃以及恶臭气体H2S、NH3。一期工程排放量分别为1.428t/a、0.0001t/a、0.002t/a，二期工程排放量分别为2.856t/a、0.0002t/a、0.004t/a，总体工程排放量分别为4.284t/a、0.0003t/a、0.006t/a。为进一步降低无组织排放废气对环境的影响，评价要求采取如下措施：加强生产车间密闭性；加强设备密闭性，加强各污染源集气设施的日常检查和维护、提高集气效率；生产车间、废气治理措施等位置安装视频监控装置，以对企业的日常运行进行实时监控，生产设施、环保设施分表计电，建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存五年。

项目废气产生、治理及排放情况详见表4-1~4-3。



表4-1    一期工程废气污染物产生及排放情况表

	污染源

名称
	风量

(m3/h)
	污染

因子
	产生情况
	治理措施
	运行

时间

(h/a)
	净化

效率

(%)
	排放情况
	标准限值

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19 m排气筒（DA001）
	7128
	90
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	1#污水处理站
	6000
	H2S
	0.04
	0.0003
	0.0019
	调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA002）+19 m排气筒（DA002）
	7440
	60
	0.02
	0.0001
	0.0008
	-
	0.53

	
	
	NH3
	0.85
	0.0051
	0.038
	
	
	
	0.34
	0.002
	0.0152
	-
	7.9

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	
	
	
	800（无量纲）
	5200（无量纲）
	-

	餐厅
	6000
	油烟
	6.3
	0.038
	0.017
	集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
	450
	90
	0.6
	0.004
	0.0017
	1.0
	-

	
	
	非甲烷总烃
	5
	0.03
	0.0135
	
	450
	80
	1.0
	0.006
	0.0027
	10
	-

	无组织废气
	-
	非甲烷总烃
	-
	-
	1.428
	加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；同时对厂区内及周围进行绿化
	-
	-
	-
	-
	1.428
	2.0
	-

	
	-
	H2S
	-
	-
	0.0001
	加强污水处理站主要产污构筑物的密闭性；加强管理和维护；安装视频监控；污水处理站周围绿化
	-
	-
	-
	-
	0.0001
	0.06
	-

	
	-
	NH3
	-
	-
	0.002
	
	-
	-
	-
	-
	0.002
	1.5
	-

	
	-
	臭气浓度
	<10（无量纲）
	
	-
	-
	<10（无量纲）
	20（无量纲）
	-


表4-2    二期工程废气污染物产生及排放情况表

	污染源

名称
	风量

(m3/h)
	污染

因子
	产生情况
	治理措施
	运行

时间

(h/a)
	净化

效率

(%)
	排放情况
	标准限值

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19 m排气筒（DA004）
	7128
	90
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19 m排气筒（DA005）
	7128
	90
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	2#污水处理站
	12000
	H2S
	0.04
	0.0005
	0.0038
	调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA002）+19 m排气筒（DA002）
	7440
	60
	0.02
	0.0002
	0.0015
	-
	0.53

	
	
	NH3
	0.85
	0.0102
	0.076
	
	
	
	0.34
	0.0041
	0.0304
	-
	7.9

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	
	
	
	800（无量纲）
	5200（无量纲）
	-

	餐厅
	6000
	油烟
	6.3
	0.038
	0.034
	集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
	900
	90
	0.6
	0.004
	0.0034
	1.0
	-

	
	
	非甲烷总烃
	5.0
	0.03
	0.027
	
	900
	80
	1.0
	0.006
	0.0054
	10
	-

	无组织废气
	-
	非甲烷总烃
	-
	-
	2.856
	加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；同时对厂区内及周围进行绿化
	-
	-
	-
	-
	2.856
	2.0
	-

	
	-
	H2S
	-
	-
	0.0002
	加强污水处理站主要产污构筑物的密闭性；加强管理和维护；安装视频监控；污水处理站周围绿化
	-
	-
	-
	-
	0.0002
	0.06
	-

	
	-
	NH3
	-
	-
	0.004
	
	-
	-
	-
	-
	0.004
	1.5
	-

	
	-
	臭气浓度
	<10（无量纲）
	
	-
	-
	<10（无量纲）
	20（无量纲）
	-


表4-3    总体工程废气污染物产生及排放情况表

	污染源

名称
	风量

(m3/h)
	污染

因子
	产生情况
	治理措施
	运行

时间

(h/a)
	净化

效率

(%)
	排放情况
	标准限值

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h

	1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19 m排气筒（DA001）
	7128
	90
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19 m排气筒（DA004）
	7128
	85
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19 m排气筒（DA005）
	7128
	85
	12
	0.18
	1.282 
	20
	-

	1#污水处理站
	6000
	H2S
	0.04
	0.0003
	0.0019
	调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA002）+19m排气筒（DA002）
	7440
	60
	0.02
	0.0001
	0.0008
	-
	0.53

	
	
	NH3
	0.85
	0.0051
	0.038
	
	
	
	0.34
	0.002
	0.0152
	-
	7.9

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	
	
	
	800（无量纲）
	5200（无量纲）
	-

	2#污水处理站
	12000
	H2S
	0.04
	0.0005
	0.0038
	调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA006）+19m排气筒（DA006）
	7440
	60
	0.02
	0.0002
	0.0015
	-
	0.53

	
	
	NH3
	0.85
	0.0102
	0.076
	
	
	
	0.34
	0.0041
	0.0304
	-
	7.9

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	
	
	
	800（无量纲）
	5200（无量纲）
	-

	餐厅
	6000
	油烟
	6.3
	0.038
	0.051
	集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
	1350
	90
	0.6
	0.004
	0.0051
	1.0
	-

	
	
	非甲烷总烃
	5.0
	0.030
	0.0405
	
	1350
	80
	1.0
	0.006
	0.0081
	10
	-

	无组织废气
	-
	非甲烷总烃
	-
	-
	4.284
	加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；同时对厂区内及周围进行绿化
	-
	-
	-
	-
	4.284
	2.0
	-

	
	-
	H2S
	-
	-
	0.0003
	加强污水处理站主要产污构筑物的密闭性；加强管理和维护；安装视频监控；污水处理站周围绿化
	-
	-
	-
	-
	0.0003
	0.06
	-

	
	-
	NH3
	-
	-
	0.006
	
	-
	-
	-
	-
	0.006
	1.5
	-

	
	-
	臭气浓度
	<10（无量纲）
	
	-
	-
	<10（无量纲）
	20（无量纲）
	-


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4.2.1.2 废气治理措施可行性分析
4.2.1.2.1  有机废气治理措施可行性分析

针对有机废气，建设单位设计采用RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）进行处理。

工程每套RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）拟设计2组活性炭吸附床，每组活性炭吸附床设计处理废气量不小于15000m3/h，设计使用颗粒状活性炭，碘值不低于800毫克/克；此外，催化燃烧装置燃烧室采用电加热助燃，整套系统由PLC实现自动控制。

活性炭吸附浓缩装置：活性炭吸附浓缩过程包括吸附和脱附两个阶段；其中，吸附阶段主要是利用活性炭微孔结构产生的引力作用，将大风量进气中的有机物分子或分子团进行吸附，以达到净化气体的目的；当活性炭吸附饱和后，需要进行脱附，脱附主要是利用小风量热空气将已吸附在活性炭表面的有机物分子或分子团解析出来，从而活性炭得以再生，同时形成高浓度脱附气流。

催化燃烧装置：活性炭脱附气流经预热后进入燃烧室，在催化剂作用下起燃，生成CO2和H2O并释放出大量热量，燃烧室采用电加热助燃，燃烧释放热量中一部分用于预热活性炭脱附气流，另外一部分用于活性碳脱附。一般情况下，催化燃烧装置达到热平衡过程前启动电加热器时间约为1小时，加热温度约300℃左右；达到热平衡后可关闭电加热装置，催化燃烧系统靠活性炭脱附气流中有机物分子或分子团燃烧热量维持热平衡，极大地减少能耗。

本项目产生的有机废气主要为吹瓶、套标、喷码工序产生的非甲烷总烃，设计采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”工艺治理，该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中推荐的可行技术。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）和《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013），本项目采用RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧），净化效率不低于90%，同时类比同类项目验收监测数据，本次评价处理效率取90%。

对非甲烷总烃等污染物的去除效率可达90%以上，经处理后非甲烷总烃排放情况能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1的排放限值要求；此外，依据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品企业”绩效分级A级企业，RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）属于可行技术。

综上，本项目有机废气采用RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）处理技术可行。

4.2.1.2.2  恶臭气体治理措施可行性分析

项目污水处理站调节池、气浮池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等产生的恶臭气体H2S、NH3等，采用生物除臭塔进行处理后经19m排气筒排放。
生物除臭塔：系利用生物填料层进行除臭，恶臭气体进入生物除臭塔并通过生物过滤层时，污染物从气相中转移到生物膜表面，被生物填料中的可分解恶臭气体成分的微生物降解后排放，微生物把吸收到的恶臭成分作为能量进一步进行自身繁殖，从而达到除臭的目的。
生物除臭塔对恶臭气体的去除效率为60%，经处理后，恶臭气体排放情况能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。因此，项目污水处理站废气治理措施技术可行。

4.2.1.3废气非正常排放情况

废气非正常排放情况是指生产车间的废气治理设施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率（处理效率按0%计）。拟建项目可能发生废气事故排放的环节为吹瓶、污水处理站和餐厅等工序，本次环评对在事故状态下排放的非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度、油烟等进行情景假设。

本项目非正常状况下废气排放情况见下表。

表4-4    污染源非正常排放量核算表

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

排放浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

DA001排气筒
处理设备故障（处理效率降至0%）
非甲烷总烃
120
1.799
1
1
停机维修

2
DA002排气筒

处理设备故障（处理效率降至0%）
NH3
0.04
0.0003
1
1

停机维修

H2S

0.85
0.0051
1
1

停机维修

臭气浓度
2000（无量纲）

1
1

停机维修

3
DA003排气筒

处理设备故障（处理效率降至0%）
油烟

6.3 
0.038 
1
1

停机维修

非甲烷总烃

5
0.03 
1

1

停机维修

4
DA004排气
处理设备故障（处理效率降至0%）
非甲烷总烃

120
1.799
1

1

停机维修

5
DA005排气
处理设备故障（处理效率降至0%）
非甲烷总烃

120
1.799
1

1

停机维修

6
DA006排气
处理设备故障（处理效率降至0%）
NH3
0.04
0.0005
1

1

停机维修

H2S
0.85
0.0102
1

1

停机维修

臭气浓度

2000（无量纲）
1

1

停机维修

4.2.1.4排放口基本情况
工程污染源排放参数见表4-5、表4-6。

表4-5    点源参数一览表

排气筒编号
排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔(m)

排气筒参数

排气筒类型

污染物名称

排放速率

单位

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

DA001
113.335748
35.255315

107
19
0.6
40
16.89
一般废气排放口

非甲烷总烃
0.18
kg/h

DA002
113.336929

35.255017

108
19
0.4
25

14.48
一般废气排放口

H2S

0.0001
kg/h

NH3
0.002
臭气浓度
800（无量纲）
DA003
113.336607

35.255000

107
19
0.4
40

15.21
一般废气排放口

油烟

0.004
kg/h

非甲烷总烃

0.006
kg/h
DA004
113.336006
35.256174
107
19
0.6
40
16.89
一般废气排放口
非甲烷总烃

0.18
kg/h
DA005
113.335813
35.256892
107
19
0.6
40
16.89
一般废气排放口
非甲烷总烃

0.18
kg/h
DA006
113.336941
35.255017
108
19
0.4
25
14.48
一般废气排放口

H2S
0.0002
kg/h
NH3
0.0041
kg/h
臭气浓度
800（无量纲）
表4-6   无组织排放源污染参数调查清单
污染源名称

坐标

海拔/m

矩形面源(m)

污染物

排放量
单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

1#生产车间
113.335620
35.255298
107
233.2
64.2
10.9
非甲烷总烃
1.428
t/a
2#生产车间
113.335491

35.256069

107
233.2
64.2
10.9
非甲烷总烃

1.428
t/a

3#生产车间
113.335319

35.256752

107
233.2
64.2
10.9
非甲烷总烃

1.428
t/a

1#污水处理站
113.337014
35.254947
108
60
20
2
H2S

0.0001
t/a
NH3
0.002
t/a
臭气浓度
<10（无量纲）
2#污水处理站
113.336941
35.255017
108
60
20
2
H2S
0.0002
t/a
NH3
0.004
t/a
臭气浓度

<10（无量纲）

4.2.1.5大气污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算表如下：

表4-7   项目大气污染物有组织排放量核算表 

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

DA001
非甲烷总烃

12
0.18
1.282 
2

DA002
H2S

0.02
0.0001
0.0008
NH3
0.34
0.002
0.0152
3

DA004
非甲烷总烃
12
0.18
1.282 
4
DA005
非甲烷总烃
12
0.18
1.282 
5
DA006
H2S
0.02
0.0002
0.0015
NH3
0.34
0.0041
0.0304
一般排放口合计
非甲烷总烃

3.846
H2S

0.0023
NH3
0.0456
有组织排放总计
有组织排放总计
非甲烷总烃

3.846
H2S

0.0023
NH3
0.0456
表4-8    项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要防治措施

污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

/

生产车间

非甲烷总烃

加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；同时对厂区内及周围进行绿化
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）

2
4.284
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1特别排放限值
监控点处1 h平均浓度值：6 mg/m3
监控点处任意一次浓度值：20mg/m3
2
/
污水处理站
H2S

加强污水处理站主要产污构筑物的密闭性；加强管理和维护；安装视频监控；污水处理站周围绿化；设置干法脱硫塔
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级
1.5
0.0003
NH3
0.06
0.006
无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃
4.284
H2S

0.0003
NH3
0.006
表4-9    项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

有组织排放量（t/a）

无组织排放量（t/a）

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃

3.846
4.284
8.13
2
H2S

0.0023
0.0003
0.0026

3
NH3
0.0456
0.006
0.0516

4.2.1.6监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）规定，对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率见下表，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。
表4-10    工程废气监控内容及频率
污染源名称

污染因子

监测位置

监测内容

监测项目

监测周期

1#生产车间吹瓶工序
非甲烷总烃

处理设施进出口
烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量

排放浓度、排放速率和废气量

1次/季度
2#生产车间吹瓶工序
非甲烷总烃
处理设施进出口
烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
排放浓度、排放速率和废气量
1次/季度
3#生产车间吹瓶工序
非甲烷总烃
处理设施进出口
烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
排放浓度、排放速率和废气量
1次/季度
1#污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度

处理设施进出口
烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量

排放浓度、排放速率和废气量

1次/半年

2#污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
处理设施进出口
烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
排放浓度、排放速率和废气量
1次/半年
无组织排放
氨、硫化氢、臭气浓度

厂界

风速、风向

排放浓度

1次/半年

非甲烷总烃
厂界、厂房外1m
风速、风向

排放浓度

1次/半年

4.2.2地表水环境影响分析

工程废水主要包括生产废水、生活污水和清净下水。

4.2.2.1废水产生情况

（1）生产废水
项目生产废水主要包括设备清洗废水，外购的塑料瓶、瓶盖清洗废水，车间地面拖洗废水、设备间接冷却废水、化验清洗废水等。

①设备清洗

工程生产设备采用CIP系统进行清洗，CIP清洗工艺为：纯水预冲洗—2%碱液冲洗—纯水冲洗—2%酸液冲洗—纯水冲洗，纯水冲洗直接排放，碱液、酸液和废水循环回用，定期排放（10次后外排）。项目生产设备CIP清洗过程用水情况详见下表。

表4-11    总体工程CIP清洗用水产生情况一览表
  清洗工艺
项目
90℃纯水
85℃的2%氢氧化钠溶液
90℃纯水
65℃的2%硝酸溶液
常温
纯水

清洗频次（次/3日）
生产设备
萃取罐、冲洗罐、吊篮
7.5t
30t
30t
30t
30t
1次
静置罐、清汁罐
6t
24t
24t
24t
24t
1次
清洗罐、高速剪切罐、调配罐、均质机
8.5t
33t
33t
33t
33t
1次
杀菌机、无菌罐、全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机、等
13t
51t

51t

51t

51t

1次
每次清洗用水量
35t
138t
138t
138t
138t
587t
清洗频次（次）
99
99
99
99
99
-
每年清洗液用量
3465t
13662t
13662t
13662t
13662t
58113t
每年废水排放量
3465t
1366.2t
13662t
1366.2t
13662t
33521.4t
由上表可知，项目一期工程设置2条生产线，二期工程设置4条生产线。一期、二期、总体工程CIP清洗废水产生量分别为36.04m³/d、72.09m³/d、108.13m³/d，即11173.8m³/a、22347.6m³/a、33521.4m³/a。

②外购的塑料瓶、瓶盖清洗水
项目外购的塑料瓶、瓶盖经双氧水消毒后经全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机进行清洗。清洗采用纯水进行冲洗，根据工程设计，每台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机瓶盖清洗水用量为0.15t/h，本项目年运行时间为7128h，则一期工程冲洗水用量为6.9m3/d，折合2138.4 m3/a；二期工程冲洗水用量为13.8m3/d，折合4276.8m3/a；总体工程冲洗水用量为20.7m3/d，折合6415.2m3/a；废水排放系数为0.8，则一期工程、二期工程、总体工程废水排放量分别为5.52m3/d、11.04m3/d、16.56m3/d，即1710.7m3/a、3421.4m3/a、5132.1m3/a。

③设备间接冷却废水
均质后的料液经杀菌机杀菌后通过管式换热器使料液迅速冷却，一期工程、二期工程和总体工程冷却水用量分别为5m3/d、10m3/d、15m3/d，该部分水经冷却塔+冷却池冷却后循环使用不外排，定期根据消耗情况补充新鲜水即可。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），结合项目冷却水进出水温度及冷却塔情况，冷却水散失量取20%，一期工程新鲜水补充量为1m3/d，折合310m3/a；二期工程新鲜水补充量为2m3/d，折合620m3/a；总体工程新鲜水补充量为3m3/d，折合930m3/a。

项目一期工程安装2台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，二期工程安装4台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，根据企业提供资料，在吹瓶过程中模具夹层中的冷却水对塑料瓶进行间接冷却，使其快速定型脱模，项目所用冷却水为自来水，经冷水机冷却处理后循环使用，定期补充损耗，不外排。项目一期工程、二期工程和总体工程冷却水蒸发损失量分别为1302m3/a、2604m3/a、3906m3/a，则一期工程、二期工程和总体工程定期需补充损耗的水量为分别为1302m3/a、2604m3/a、3906m3/a。

④地面拖洗

工程生产车间地面需定期清洁，工程设计采用洁净拖把拖地，计划每天拖洗一次。废水主要产生于拖把涮洗过程，参考《建筑给排水设计手册》用水量为1L/m2·次，一期工程生产车间生产区面积约4800m2，其中生产设备约占60%，则清洗面积约1920m2，则地面清洗用水量为1.92m3/d（595.2m3/a）；二期工程生产车间生产区面积约9600m2，其中生产设备约占60%，则清洗面积约3840m2，则地面清洗用水量为3.84m3/d（1190.4m3/a）。产污系数以0.8计，则一期、二期、总体工程车间地面清洗废水产生量分别为476.2m3/a（1.54m3/d）、952.3m3/a（3.07m3/d）、1428.5m3/a（4.61m3/d）。

⑤不合格产品
项目饮料灌装后进行检验，会产生不合格品。根据企业提供资料，不合格品产生率约 0.2%。根据项目产能核算，一期、二期、总体工程不合格饮料产生量分别为300t/a、600t/a、900t/a。不合格饮料进入污水处理站处理，不合格饮料包装作为一般固废处理。

⑥化验清洗废水

项目设置化验室对产品进行化验，化验室仪器采用纯水进行清洗，会产生清洗废水，根据企业提供资料，一期、二期、总体工程纯水用量分别为1m3/d、2m3/d、3m3/d，废水排放系数为0.8，则一期、二期、总体工程废水产生量分别为0.8 m3/d、1.6m3/d、2.4m3/d，折合248m3/a、496m3/a、744m3/a。

⑦厂区道路洒水抑尘和厂区绿化用水
为减轻厂区道路运输过程起尘，项目每天对厂区运输道路进行洒水抑尘。厂区道路约20000m2，评价要求每天定时洒水4次，洒水定额约为2.4L/m2.d，则项目抑尘洒水量为48m3/d（约合14880m3/a）。

厂区绿化面积约3000m2，评价要求每天定时洒水3次，浇水定额约为3L/m2.d，则项目绿化用水量为9m3/d（约合2790m3/a）。
厂区道路洒水抑尘和厂区绿化用水，在保湿后即自然蒸发，无生产废水产生。

综上所述，一期工程、二期工程、总体工程生产废水产生量分别为44.87m3/d、89.74m3/d、134.61m3/d，折合13908.7m3/a、27817.3m3/a、41726m3/a。生产废水主要污染因子为PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度。
根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015）表1饮料制造综合废水水质（COD：1700~3700mg/L、BOD5：1200~2900mg/L、NH3-N：5~25mg/L）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“152饮料制造行业系数手册”的“1521碳酸饮料制造行业系数表（根据废水量及各污染因子产污系数，折算废水水质为COD：1649mg/L、NH3-N：9.5mg/L、TN：31.2mg/L、TP：7.9mg/L）”，同时类比同类型企业合肥太古可口可乐饮料有限公司无菌果汁饮料项目，该项目以果葡糖浆、果汁等为主要原料，采用调配工艺进行生产，与本项目原料类型和工艺类似，本项目与其有可类比性，综合确定项目生产废水综合水质。项目生产废水综合水质PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度产生浓度分别为4-12、2000mg/L、1000mg/L、400mg/L、10mg/L、35mg/L、9mg/L、500。

生活污水

①生活污水

项目一期工程劳动定员100人，二期劳动定员200人，生活用水定额以90L/（p·d）计，产污系数以0.8计，则一期、二期、总体工程生活污水产生量分别为2232m3/a、4464m3/a、6696m3/a。生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，产生浓度分别为250mg/L、250mg/L、30mg/L、1.5mg/L。

②餐饮废水

项目为员工提供餐食，餐饮用水定额以25L/（p·d）计，产污系数以0.8计，则一期、二期、总体工程生活污水产生量分别为620m3/a、1240m3/a、1860m3/a。餐饮废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、40mg/L、1.8mg/L、100mg/L。

（3）清净下水

①蒸汽冷凝水
项目纯水加热、杀菌、CIP清洗、套标等工序需使用蒸汽，其中纯水加热、杀菌、CIP清洗等工序为蒸汽间接加热，套标工序为蒸汽直接加热。根据蒸汽平衡可知，一期、二期、总体工程间接加热蒸汽用量分别为38800t/a、77600t/a、116400t/a；一期、二期、总体工程直接加热蒸汽用量分别为1426t/a、2852t/a、4278t/a。
间接加热的蒸汽散失约20%，剩余80%成为蒸汽冷凝水，该部分废水经冷却塔+冷却池冷却后部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化用水（一期工程、二期工程、总体工程分别为5890m3/a、11780m3/a、17670m3/a），剩余作为清净下水经厂区总排口排放（一期工程25150m3/a、二期工程50300m3/a，总体工程75450m3/a）。

直接加热的蒸汽对套标标签进行加热后直接散失，项目设置集气罩对该部分蒸汽进行收集，引入冷凝器进行冷凝，收集效率约90%，冷凝效率约80%，则一期、二期、总体工程冷凝水产生量分别为1026.7m3/a、2053.4m3/a、3080.1m3/a。该部分废水作为清净下水经厂区总排口排放。

主要污染因子为COD、SS、NH3-N，其产生浓度分别为35mg/L、30mg/L、0.45mg/L。
②纯水制备废水
项目苏打水、果味水、葡萄糖补水液、茶饮品、中药饮品五种产品使用纯水作为原料，CIP清洗设备清洗、瓶盖清洗、化验室仪器清洗均使用纯水；本项目建设3套30t/h反渗透纯水制备设施，根据产品配料可知，苏打水、果味水、葡萄糖补水液、茶饮品、中药饮品中纯水占比分别为99.9%、83%、90%、99.8%、99.8%。

根据企业产品规模可知，一期工程年生产茶饮品3.5万吨、苏打水8.5万吨、果味水1.5万吨、葡萄糖补水液0.7万吨、中药饮品0.8万吨；二期工程年生产茶饮品7万吨、苏打水17万吨、果味水3万吨、葡萄糖补水液1.4万吨、中药饮品1.6万吨。则产品生产一期工程、二期工程、总体工程需要纯水分别为146579m3/a、293158m3/a、439737m3/a。本项目CIP清洗纯水用水为33444.6m3/a，瓶盖清洗用纯水6415.2m3/a，化验室仪器清洗用纯水930m3/a。
本项目使用的反渗透纯水制备纯水、废水比例为4:1，则纯水制备用水600658.5m3/a，产生纯水480526.8m3/a、纯水制备废水120131.7m3/a，企业设计纯水制备废水再经反渗透制备设施处理后，50%水返回原水罐制备纯水，剩余50%浓水外排（一期工程20022m3/a、二期工程40044m3/a，总体工程60066m3/a）。其中纯水制备废水为清净下水经厂区总排口排放。主要污染因子为COD、SS、NH3-N，其产生浓度分别为35mg/L、30mg/L、0.45mg/L。
项目废水中污染物产生情况统计如下：
表4-12    项目废水主要污染物产生情况

污染源

产生量（m3/d）

污染因子（mg/L）

PH
COD
BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
动植物油

色度

一期工程
生产废水
44.87
4～12
2000
1000
400

10
35
9
/

500

生活污水
7.2
/
250
/
250

30
/
1.5
/

/

餐饮废水
2
/
350
/

250
40
/

1.8
100
/

清净下水
149.03
/
35
/
30

0.45
/
/

/

/
二期工程
生产废水

89.74
4～12

2000
1000
400
10
35
9
/
500
生活污水

14.4
/
250
/
250
30
/
1.5
/
/
餐饮废水
4
/
350
/
250
40
/
1.8
100
/
清净下水

298.06
/
35
/
30
0.45
/
/
/
/
总体工程
生产废水

134.61
4～12

2000
1000
400
10
35
9
/
500
生活污水

21.6
/
250
/
250
30
/
1.5
/
/
餐饮废水
6
/
350
/
250
40
/
1.8
100
/
清净下水

447.09
/
35
/
30
0.45
/
/
/
/
4.2.2.2废水处理措施

生产废水和生活污水进入厂区污水处理站处理（餐饮废水和CIP清洗废水中的酸、碱液分别各自先经隔油池、中和池预处理），处理后和清净下水一起经厂区总排口排放。

厂区污水处理站采用“集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池（一期工程处理能力70m3/d，二期工程处理能力140m3/d，总体处理能力210m3/d）”处理工艺。具体处理工艺如下：

①格栅：工程CIP清洗废水、地面清洗废水、瓶、瓶盖清洗水、生活废水和餐饮废水经管道经转鼓格栅拦截废水中的大颗粒悬浮物。

②曝气调节：经格栅沉淀的废水进入曝气调节池，进行水质、水量的调节均衡，同时进行沉淀，去除废水中的小颗粒悬浮物。

③气浮：处理过的部分废水循环流入溶气罐，在加压空气状态下，空气过饱和溶解，然后在气浮池的入口处与加入絮凝剂的废水混合，由于压力减小，过饱和的空气释放出来，形成了微小气泡，迅速附着在废水中的细小颗粒胶黏物上，使之上浮至气浮池的表面。从而形成了很容易去除的污泥浮层，较重的固体物质沉淀在池底，也被去除。

④A2/O：即厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺，其活性污泥中菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成。首先废水进入厌氧段，回流污泥中的兼性厌氧发酵细菌将污水中的可生物降解的有机物转化为低分子有机物，同时聚磷菌可将体内存储的磷酸盐分解，释放能量维持聚磷菌在厌氧条件下生存，随后废水进入缺氧段，反硝化细菌和好氧微生物进行反硝化和进一步生物降解，达到同时降低BOD5和脱氮的目的，接着废水进入曝气的好氧段，聚磷菌过量的摄取水中的磷，以聚磷形式从水中脱除，废水中的有机物经厌氧段和好氧段可促进聚磷菌和反硝化细菌的生长繁殖，并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐，好氧细菌对废水中的有机物进行降解消化，降低水中有机物。工程采用厌氧、缺氧、好氧交替进行，可以达到同时降解有机物、脱氮和除磷的目的，且工艺流程简单，总水力停留时间少于同样功能的工艺，且不用外加碳源，厌氧和缺氧段只需进行缓速搅拌，运行费用较低。

⑤二沉池：是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。

来自气浮池、厌氧、二沉池的渣泥液，汇集到污泥浓缩池，污泥经叠螺压滤机脱水后，压滤机脱出的清液进入调节沉淀池，泥饼经检测符合填埋标准后送至垃圾填埋场安全填埋。对于IC反应器、厌氧池、缺氧池、污泥间等产生的恶臭气体，评价要求对污水处理系统易产生恶臭气体的构筑物密闭设计，采用微负压抽风装置将产生的恶臭气体引入一套生物除臭塔进行处理。
污水处理站处理工艺流程见下图。

[image: image28.emf]40226

2224

杀菌机

无菌罐

全自动无菌型塑瓶旋转

式吹瓶灌装拧盖一体机

1882

969

11120

9409

4847

8896

7527

3878

32181

蒸汽冷凝水部分

用于厂区绿化和

地面洒水抑尘，

其余作为清净下

水外排

套标机

285

1426

1141

图

2-1

本项目一期工程 蒸汽平衡图 单位 ：

t/a

CIP清洗系统

119

594

475

列管加热器

2566

12830

10264


图4-1   污水处理站工艺及产污环节示意图
4.2.2.3废水处理效果分析

本次工程CIP清洗废水、地面清洗废水、瓶盖清洗水等生产废水和生活废水和餐饮废水一起排入厂区污水处理站进行处理，处理后的废水和清净下水一起由总排口排入市政污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河。由上表可知，本次工程废水污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准（COD 150mg/L、SS150mg/L、NH3-N 25mg/L）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“152饮料制造行业系数手册”的“1521碳酸饮料制造行业系数表”及《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ2013-2012）、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）等相关资料，确定污水处理站各级处理工艺对COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、色度的去除效率，详见表29。

经核算，项目废水污染物治理及排放情况见表4-13、4-14、4-15。




	项  目
	废水量

（m3/d）
	主要污染物浓度（mg/L，pH、色度除外）

	
	
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油
	色度

	生产废水和生活污水

混合后废水
	54.07
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	污水处理站
	进  水
	54.07
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	
	去除率
	/
	/
	95%
	96%
	90%
	80%
	80%
	90%
	80%
	80%

	
	出  水
	54.07
	7
	85.55
	33.316
	37.49
	2.74
	5.84
	0.78
	0.66
	83.3

	清净下水
	149.03
	/
	35
	/
	30
	0.45
	/
	/
	/
	/

	厂区总排口
	排放浓度
	/
	7
	48.4
	8.8
	32
	1.1
	1.6
	0.2
	0.2
	22.1

	
	排放量
	203.1
	/
	3.05
	0.56
	2.01
	0.07
	0.1
	0.01
	0.01
	/

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准
	/
	/
	150
	30
	150
	25
	-
	1
	15
	80

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准
	/
	/
	300
	/
	200
	30
	/
	/
	/
	/


表4-13    一期工程废水治理及排放情况一览表

备注：年生产310天。
由上表可知，一期工程厂区总排口COD排放浓度48.4mg/L，排放量3.05 t/a；BOD5排放浓度8.8mg/L，排放量0.56t/a；SS排放浓度32mg/L，排放量2.01 t/a；NH3-N排放浓度1.1mg/L，排放量0.07 t/a；TN排放浓度1.6mg/L，排放量0.1t/a；TP排放浓度0.2 mg/L，排放量0.01 t/a；动植物油排放浓度0.2 mg/L，排放量0.01 t/a；色度22.1。本项目排放水质浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准的要求及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准要求。
表4-14    二期工程废水治理及排放情况一览表

	项  目
	废水量

（m3/d）
	主要污染物浓度（mg/L，pH、色度除外）

	
	
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油
	色度

	生产废水和生活污水

混合后废水
	108.14
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	污水处理站
	进  水
	108.14
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	
	去除率
	/
	/
	95%
	96%
	90%
	80%
	80%
	90%
	80%
	80%

	
	出  水
	108.14
	7
	85.55
	33.316
	37.49
	2.74
	5.84
	0.78
	0.66
	83.3

	清净下水
	298.06
	/
	35
	/
	30
	0.45
	/
	/
	/
	/

	厂区总排口
	排放浓度
	/
	/
	48.4
	8.8
	32
	1.1
	1.6
	0.2
	0.2
	22.1

	
	排放量
	406.2
	/
	6.09
	1.11
	4.02
	0.14
	0.2
	0.03
	0.03
	/

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准
	/
	/
	150
	30
	150
	25
	-
	1
	15
	80

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准
	/
	/
	300
	/
	200
	30
	/
	/
	/
	/


备注：年生产310天。
由上表可知，二期工程厂区总排口COD排放浓度48.4mg/L，排放量6.09 t/a；BOD5排放浓度8.8mg/L，排放量1.11t/a；SS排放浓度32mg/L，排放量4.02 t/a；NH3-N排放浓度1.1mg/L，排放量0.14t/a；TN排放浓度1.6mg/L，排放量0.2t/a；TP排放浓度0.2 mg/L，排放量0.03t/a；动植物油排放浓度0.2 mg/L，排放量0.03t/a；色度22.1。本项目排放水质浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准的要求及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准要求。
表4-15    总体工程废水治理及排放情况一览表

	项  目
	废水量

（m3/d）
	主要污染物浓度（mg/L，pH、色度除外）

	
	
	PH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	动植物油
	色度

	生产废水和生活污水

混合后废水
	162.21
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	污水处理站
	进  水
	162.21
	4-12
	1711
	832.9
	374.9
	13.7
	29.2
	7.8
	3.3
	416.5

	
	去除率
	/
	/
	95%
	96%
	90%
	80%
	80%
	90%
	80%
	80%

	
	出  水
	162.21
	7
	85.55
	33.316
	37.49
	2.74
	5.84
	0.78
	0.66
	83.3

	清净下水
	447.09
	/
	35
	/
	30
	0.45
	/
	/
	/
	/

	厂区总排口
	排放浓度
	/
	/
	48.4
	8.8
	32
	1.1
	1.6
	0.2
	0.2
	22.1

	
	排放量
	609.3
	/
	9.14
	1.67
	6.04
	0.21
	0.3
	0.04
	0.04
	/

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准
	/
	/
	150
	30
	150
	25
	-
	1
	15
	80

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准
	/
	/
	300
	/
	200
	30
	/
	/
	/
	/


备注：年生产310天。

由上表可知，总体工程厂区总排口COD排放浓度48.4mg/L，排放量9.14t/a；BOD5排放浓度8.8mg/L，排放量1.67t/a；SS排放浓度32mg/L，排放量6.04 t/a；NH3-N排放浓度1.1mg/L，排放量0.21t/a；TN排放浓度1.6mg/L，排放量0.3t/a；TP排放浓度0.2 mg/L，排放量0.04 t/a；动植物油排放浓度0.2 mg/L，排放量0.04 t/a；色度22.1。本项目排放水质浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准的要求及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准要求。
	
	4.2.2.4废水治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）表8酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，项目采用的措施为可行技术。且经处理后，废水总排口COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、色度等排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水要求。因此，评价认为废水处理措施可行。

4.2.2.5废水进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）可行性分析

（1）万方污水处理厂基本情况

万方污水处理厂位于规划区东南，山门河南岸，郜屯村西地，占地面积102亩，已建成投运，采用“沉淀池（酸化）+AO生化池（MBBR）+高效沉淀池+精密过滤器+两级EM（电磁）反应器、臭氧催化氧化”的污水处理工艺和“重力浓缩+机械脱水”的污泥处理工艺。设计处理规模为5万吨/天，实际进水量为 4.5-4.7万吨/日，剩余处理能力为0.3-0.5万吨/日。本次工程完成后新增废水量约609.14m3/d，不会对万方污水处理厂处理负荷造成冲击。

（2）项目废水进入万方污水处理厂可行性分析
本次工程位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，属于万方污水处理厂的收水范围，污水管网已经铺设到位，项目废水能够进入万方污水处理厂进行处理。本次工程废水水质较为简单，不含对污水处理工艺产生影响的污染物。厂区总排口废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及万方污水处理厂收水标准。
康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对地表水体大沙河影响可以接受。因此，项目废水进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理可行。

4.2.2.2.6废水排放口基本情况




表4-16    项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
(a)
	污染物种类(b)
	排放去向(c)
	排放规律
(d)
	污染治理设施
	排放口编号(f)
	排放口设置是否符合要求(g)
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称(e)
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生产废水
	PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度
	通过厂区总排口直接排放
	间断排放，

排放期间流

量不稳定，

但有周期性规律
	TW001
	污水处理站
	集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池
	DW001
	(是口否
	(企业总排口

	2
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	清净下水
	COD、SS、NH3-N
	
	
	直接排放
	
	
	


表4-17    项目废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度 
	纬度 
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	113.337036
	35.254790
	188878.2
	康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	/
	康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	色度（稀释倍数）
	30


表4-18    废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）

	
	
	
	名称
	浓度限值/(mg/L)

	1
	DW001
	COD
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级
	150

	
	
	BOD5
	
	30

	
	
	SS
	
	150

	
	
	NH3-N
	
	25

	
	
	总磷
	
	1.0

	
	
	动植物油
	
	15

	
	
	色度（稀释倍数）
	
	80

	a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。


表4-19    一期工程废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	48.4
	0.00984
	3.05

	2
	
	BOD5
	8.8
	0.00181
	0.56

	3
	
	SS
	32
	0.00648
	2.01

	4
	
	NH3-N
	1.1
	0.00023
	0.07

	5
	
	TN
	1.6
	0.00032
	0.1

	6
	
	TP
	0.2
	0.00004
	0.01

	7
	
	动植物油
	0.2
	0.00004
	0.01

	全厂排放口合计（t/a）
	COD
	3.05

	
	BOD5
	0.56

	
	SS
	2.01

	
	NH3-N
	0.07

	
	TN
	0.1

	
	TP
	0.01

	
	动植物油
	0.01


表4-20     二期工程废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	48.4
	0.01965
	6.09

	2
	
	BOD5
	8.8
	0.00358
	1.11

	3
	
	SS
	32
	0.01297
	4.02

	4
	
	NH3-N
	1.1
	0.00042
	0.14

	5
	
	TN
	1.6
	0.00063
	0.2

	6
	
	TP
	0.2
	0.00008
	0.03

	7
	
	动植物油
	0.2
	0.00008
	0.03

	全厂排放口合计（t/a）
	COD
	6.09

	
	BOD5
	1.11

	
	SS
	4.02

	
	NH3-N
	0.14

	
	TN
	0.2

	
	TP
	0.03

	
	动植物油
	0.03


表4-21    总体工程废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	48.4
	0.02948
	9.14

	2
	
	BOD5
	8.8
	0.00539
	1.67

	3
	
	SS
	32
	0.01948
	6.04

	4
	
	NH3-N
	1.1
	0.00065
	0.21

	5
	
	TN
	1.6
	0.00095
	0.3

	6
	
	TP
	0.2
	0.00013
	0.04

	7
	
	动植物油
	0.2
	0.00013
	0.03

	全厂排放口合计（t/a）
	COD
	9.14

	
	BOD5
	1.67

	
	SS
	6.04

	
	NH3-N
	0.21

	
	TN
	0.3

	
	TP
	0.04

	
	动植物油
	0.03


	
	4.2.2.7废水监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南  酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）规定，对外排废水进行监测，废水监测计划见下表。

表4-22    废水监测计划一览表
污染源名称

监测指标

监测位置

监测频率

重点排位单位
废水总排放口

流量、PH、COD、NH3-N
厂区总排口
自动检测
BOD5、SS、TP、TN、动植物油、色度
1次/季度
非重点排污单位
废水总排放口

流量、PH、COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN、动植物油、色度

厂区总排口

1次/半年
备注：如单位被焦作市生态环境保护局定义为重点排污单位，则执行重点排污单位自行监测指标及频率，如未被纳入重点排污单位名录，则执行非重点排污单位自行监测指标及频率。
4.3声环境影响分析

4.3.1主要噪声源及治理措施
项目主要噪声源为机械设备运行时产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，据类比调查，噪声源强在70～90 dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，详情见下表。




表4-23    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	TA001风机
	/
	147.5
	302.82
	147.5
	/
	90
	减振隔声消声
	昼夜

	2
	TA002风机
	/
	116.95
	464.82
	116.95
	/
	90
	减振隔声消声
	昼夜

	3
	TA004风机
	/
	156.44
	305.03
	156.44
	/
	90
	减振隔声消声
	昼夜

	4
	TA005风机
	/
	136.07
	299.62
	136.07
	/
	90
	减振隔声消声
	昼夜


表中坐标以厂界西南侧（113.335384,35.255876）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

表4-24    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	声源分布
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	(声压级/距声源距离)
(dB(A)/m)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	2#生产车间
	纯水制备系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	113.4
	1.2
	10.3
	64.52
	昼夜
	20
	38.52
	1

	2
	
	CIP清洗系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	83.4
	1.2
	10.3
	64.53
	昼夜
	20
	38.53
	1

	3
	
	萃取罐
	85
	室内布置、减震基础等
	198.7
	83.4
	1.2
	15.8
	64.60
	昼夜
	20
	38.60
	1

	4
	
	高速剪切罐
	85
	室内布置、减震基础等
	211.4
	91.3
	1.2
	23.4
	64.53
	昼夜
	20
	38.53
	1

	5
	
	调配罐
	85
	室内布置、减震基础等
	214.5
	93.4
	1.2
	20.1
	64.53
	昼夜
	20
	38.53
	1

	6
	
	均质机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	113.2
	1.2
	28.6
	64.53
	昼夜
	20
	38.53
	1

	7
	
	杀菌机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.1
	115.4
	1
	15.8
	65.53
	昼夜
	20
	39.53
	1

	8
	
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	85
	室内布置、减震基础等
	175.1
	83.5
	1
	14.7
	65.71
	昼夜
	20
	39.71
	1

	9
	
	贴标机
	85
	室内布置、减震基础等
	181.4
	112.1
	1
	21.2
	65.54
	昼夜
	20
	39.54
	1

	10
	
	套标机
	85
	室内布置、减震基础等
	186.5
	114.2
	1
	21.2
	65.52
	昼夜
	20
	39.52
	1

	11
	
	装箱机
	85
	室内布置、减震基础等
	185.4
	116.4
	1
	10.5
	65.56
	昼夜
	20
	39.56
	1

	12
	
	管式双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	213.5
	96.7
	1
	21.3
	65.53
	昼夜
	20
	39.53
	1

	13
	
	布袋双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	97.7
	1.2
	21.3
	58.92
	昼夜
	20
	32.92
	1

	14
	2#生产车间
	纯水制备系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	198.4
	1.2
	10.3
	58.93
	昼夜
	20
	32.93
	1

	15
	
	CIP清洗系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	168.4
	1.2
	10.3
	58.95
	昼夜
	20
	32.95
	1

	16
	
	萃取罐
	85
	室内布置、减震基础等
	198.7
	168.4
	1.2
	15.8
	58.93
	昼夜
	20
	32.93
	1

	17
	
	高速剪切罐
	85
	室内布置、减震基础等
	211.4
	176.3
	1.2
	23.4
	58.95
	昼夜
	20
	32.95
	1

	18
	
	调配罐
	85
	室内布置、减震基础等
	214.5
	178.4
	1.2
	20.1
	58.93
	昼夜
	20
	32.93
	1

	19
	
	均质机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	198.2
	1.2
	28.6
	60.12
	昼夜
	20
	34.12
	1

	20
	
	杀菌机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.1
	200.4
	1.2
	15.8
	60.13
	昼夜
	20
	34.13
	1

	21
	
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	85
	室内布置、减震基础等
	175.1
	168.5
	1.2
	14.7
	60.15
	昼夜
	20
	34.15
	1

	22
	
	贴标机
	85
	室内布置、减震基础等
	181.4
	197.1
	1.2
	21.2
	60.14
	昼夜
	20
	34.14
	1

	23
	
	套标机
	85
	室内布置、减震基础等
	186.5
	199.2
	1.2
	21.2
	60.14
	昼夜
	20
	34.14
	1

	24
	
	装箱机
	85
	室内布置、减震基础等
	185.4
	201.4
	1.2
	10.5
	60.15
	昼夜
	20
	34.15
	1

	25
	
	管式双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	213.5
	181.7
	1
	21.3
	71.13
	昼夜
	20
	45.13
	1

	26
	
	布袋双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	182.7
	1
	21.3
	71.29
	昼夜
	20
	45.29
	1

	27
	3#生产车间
	纯水制备系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	283.4
	1
	10.3
	71.13
	昼夜
	20
	45.13
	1

	28
	
	CIP清洗系统
	85
	室内布置、减震基础等
	213.4
	253.4
	1
	10.3
	71.12
	昼夜
	20
	45.12
	1

	29
	
	萃取罐
	85
	室内布置、减震基础等
	198.7
	253.4
	1
	15.8
	72.87
	昼夜
	20
	46.87
	1

	30
	
	高速剪切罐
	85
	室内布置、减震基础等
	211.4
	261.3
	1
	23.4
	71.13
	昼夜
	20
	45.13
	1

	31
	
	调配罐
	85
	室内布置、减震基础等
	214.5
	263.4
	1.2
	20.1
	61.12
	昼夜
	20
	35.12
	1

	32
	
	均质机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	283.2
	1.2
	28.6
	61.14
	昼夜
	20
	35.14
	1

	33
	
	杀菌机
	85
	室内布置、减震基础等
	214.1
	285.4
	1.2
	15.8
	61.15
	昼夜
	20
	35.15
	1

	34
	
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	85
	室内布置、减震基础等
	175.1
	253.5
	1.2
	14.7
	61.13
	昼夜
	20
	35.13
	1

	35
	
	贴标机
	85
	室内布置、减震基础等
	181.4
	282.1
	1.2
	21.2
	61.15
	昼夜
	20
	35.15
	1

	36
	
	套标机
	85
	室内布置、减震基础等
	186.5
	284.2
	1.2
	21.2
	61.13
	昼夜
	20
	35.13
	1

	37
	
	装箱机
	85
	室内布置、减震基础等
	185.4
	286.4
	1.2
	10.5
	61.13
	昼夜
	20
	35.13
	1

	38
	
	管式双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	213.5
	266.7
	1.2
	21.3
	61.14
	昼夜
	20
	35.14
	1

	39
	
	布袋双联过滤器
	85
	室内布置、减震基础等
	214.3
	267.7
	1.2
	21.3
	61.14
	昼夜
	20
	35.14
	1

	40
	污水处理站泵房
	水泵（污水处理站）
	85/1
	室内布置、减震基础等
	251.3
	10.4
	1
	2.41
	91.24
	昼夜
	30
	55.24
	1

	41
	食堂
	7#风机
	70/1
	室内布置、加装消声器等
	157.4
	20.5
	1
	7.18
	63.03
	昼夜
	20
	37.03
	1


表中坐标以厂界西南侧（113.335384,35.255876）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


原料液碱、硝

	酸包装
	固态

	硝酸、液碱

	2d

	T/In

	危废库集中存放，定期送往有资质的单位处理


	废润滑油

	HW08
	900-217-08
	0.3
	设备维护维修

	液态

	废矿物油

	300d

	T，I
	
	废液压油

	HW08

	900-218-08
	0.48
		液态
	废矿物油

	300d

	T，I
	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.024

		固态

	废矿物油

	300d

	T，I
	
	废空压机油水混合物

	HW09
	900-007-09
	0.15
	空压机
	液态

	油水混合物

	300d

	T
	
	废催化剂
	HW50
	900-049-50
	0.9
	废气治理设施
	固态
	有机物

	2a
	T/In
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	2.64
		固态

	有机物

	2a
	T
	

	表4-28    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码

位置

占地面积

储存方式

贮存能力

贮存周期

危废仓库

硝酸、液碱废原料包装桶

HW49
900-041-49

厂区东南侧

30 m2
单独分类存放

30 t

6个月

废润滑油

HW08
900-217-08
单独分类存放

6个月

废液压油

HW08

900-218-08
单独分类存放

6个月

废油桶
HW08
900-249-08
单独分类存放

6个月

废空压机油水混合物

HW09
900-007-09
单独分类存放

6个月

废催化剂
HW50
900-049-50
单独分类存放

6个月

废活性炭
HW49
900-039-49
单独分类存放

6个月

（3）生活垃圾

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员300人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5 kg/d·每人计，则生活垃圾产生量为45 t/a，委托环卫部门进行统一处置。
综上所述，本项目在正常生产期间产生的固废经合理安全处置，对周围环境影响较小。

4.2.5土壤、地下水影响因素分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：土壤不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目所在地不涉及饮用水源地和特殊地下水资源保护区，因此，本次评价不开展土壤和地下水专项评价。但硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质泄漏可能会对土壤和地下水造成污染，本项目仅提出进一步减轻对地下水、土壤环境影响的分区防渗措施。
（1）污染源及污染途径
工程对地下水及土壤可能产生影响的污染源主要包括生产车间加工区域、污水处理站及污水管道、危废仓库等；污染途径主要为硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质包装容器发生破裂或操作不当造成泄漏，污水处理站及危废仓库地面等出现破损、裂缝或事故状态下，废水及液体原料等通过垂直入渗方式污染地下水及土壤。

（2）分区防控措施

评价要求项目加强生产管理及设备维护，规范员工操作，防止出现跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；厂区内污染区域地面进行分区防渗。

①重点防渗区：生产车间硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质储存和使用区域、污水处理站及污水管道、危废仓库设计为重点防渗区。要求区域防渗层采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。
②一般防渗区：生产车间中除硝酸、液碱、润滑油、液压油外的其他原料储存库、成品仓库，一般固废仓库设计为一般防渗区。防渗系数要求小于10-7cm/s。
③简单防渗区：办公楼、宿舍楼、餐厅等，进行简单硬化。

由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水、土壤影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目营运期对区域地下水和土壤环境影响不大。
4.2.6环境风险分析
本项目环境风险评价是对项目运行期间的可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃、易爆等物质泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出预防、应急与减缓措施。
4.2.6.1 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中有关评价工作分级的规定，确定本次风险评价工作等级，风险评价工作等级判定详见表4-29。
表4-29     环境风险评价工作级别判定表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，项目涉及的危险物质为硝酸、液碱、油类物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+···qn/Qn
式中：q1，q2，...，qn————每种危险物质的最大存在总量，t；

         Q1，Q2，...，Qn————每种危险物质的临界量，t。

         当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

     当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据附录B中突发环境事件风险物质及临界量表，硝酸的临界量是7.5 t，油类物质的临界量是2500 t。

危险源辨识结果见表4-30。

表4-30    建设项目Q值确定表

危险物质名称

CAS号

单元

最大存在总量q/t

临界量（Qn）/t

危险物质Q值

硝酸

7697-37-2

1#生产车间
1
7.5

0.13
液碱

1310-73-2

1
/

/
油类物质
/
0.6
2500
0.00024

硝酸
7697-37-2
2#生产车间
1
7.5
0.13
液碱

1310-73-2

1
/

/
油类物质

/

0.6

2500

0.00024

硝酸
7697-37-2
3#生产车间
1
7.5
0.13
液碱

1310-73-2

1
/

/
油类物质

/

0.6

2500

0.00024

合计
0.39072
经过上述分析，项目危险物质临界量系数为0.39072，属于Q<1类别，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）有关规定，本项目风险评价工作级别定为简单分析。
4.2.6.2环境风险识别

本项目主要原辅材料及产品中，涉及的化学品为硝酸、液碱、液压油和润滑油，风险类型为硝酸、液碱、液压油和润滑油的泄漏燃烧引起的火灾。
4.2.6.3环境风险分析

本项目涉及硝酸、液碱、液压油和润滑油，如若发生泄漏，可能对周边操作人员造成一定的健康危害，进一步会对周围环境和人员造成污染，同时会影响周围环境空气质量，泄漏下渗影响土壤和地下水质量，严重时会危及生命安全。

建设单位原料液压油和润滑油为可燃液体，遇明火会引起火灾。公司的仓库位于生产车间内，如果扑救不及时，可能会导致所有仓库和车间的原材料和产品着火燃烧；另外火势迅速扩大必将导致厂内人员伤亡。

制订发生事故时迅速撤离泄露污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄露源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄露物进入环境的紧急措施。

原料及成品仓库配备手动报警按钮、火灾警铃以及灭火器，并在厂区内设置防火标志。建设单位投入运营后及时向消防大队申请消防验收，按照国家有关消防技术规范和消防审核要求进行施工，应符合国家消防技术规范要求，建筑工程土建和室内灭火系统均应通过消防验收。
4.2.6.4环境风险防范措施及应急要求

（1）一般防护措施
①严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，总平面布置严格执行有关防火、防爆的规定；

②建筑结构设计严格执行防震设计规范；

③电器和仪表严格执行防爆、防腐方面的设计规定；

④建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料；

⑤有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。具有火灾爆炸危险的生产装置设防静电接地系统。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施；

⑥作业区安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置。另外在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品；

⑦对全厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。投产前应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。应严格执行作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。
（2）储存过程的环境风险防范
项目对储存过程采取了一系列的风险管理措施，具体包括：
①分区存放，按生产计划合理进料；
②生产车间、原料储存区基础必须防渗，满足相关防渗要求；
③贮存设施应满足“四防”要求；贮存设施地面须作硬化防渗处理；
④加强硝酸、液碱、液压油和润滑油等物料的管理，防止物料泄漏。
⑤液体原辅料储存区用包装桶及围堰，围堰内防渗，备用包装桶及围堰容积应能容纳一个包装桶最大泄漏量，一旦发生泄漏，应及时倒桶收集；酸碱库围堰内区域及中和池按要求进行防腐防渗。
本环评建议：
①对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制；
②对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；
③贮存场所，实行安全责任制。
④本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制泄漏的措施。发现泄漏后，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
（3）防火灾预防措施
当生产装置发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。评级提出防范措施如下：

①各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；

②设计中按规范划分爆炸危险区域，各种易燃易爆物料均储存设置在通风好的地带，远离火源；

③在生产区、原料库配置干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾；

④根据国家规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限；

⑤在危险物料储存区域操作和维修等必须采用不发火工具，当必需要进行动火作业时应制定操作方案，报上级安检部门批准，并有安全监管人员在场方可进行。
4.2.6.5分析结论

综上所述，项目投资方应严格采取上述措施，使其运营期间硝酸、液碱、液压油和润滑油泄漏等环境风险的发生概率降到最低，所以本项目的事故风险水平是可以接受的。

表4-31    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目
建设地点

焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角
地理坐标

经度

113.335384
纬度

35.255876
主要危险物质及分布

硝酸、液碱、液压油和润滑油，分布于原料区、车间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

硝酸、液碱、液压油和润滑油，如若发生泄漏，可能对周边操作人员造成一定的健康危害，进一步会对周围环境和人员造成污染，同时会影响周围环境空气质量，泄漏下渗影响土壤和地下水质量，严重时会危及人们生命安全
风险防范措施要求

（1）一般防护措施

①严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，总平面布置严格执行有关防火、防爆的规定；

②建筑结构设计严格执行防震设计规范；

③电器和仪表严格执行防爆、防腐方面的设计规定；

④建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料；

⑤有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。具有火灾爆炸危险的生产装置设防静电接地系统。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施；

⑥作业区安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置。另外在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品；

⑦对全厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。投产前应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。应严格执行作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。

（2）储存过程的环境风险防范

项目对储存过程采取了一系列的风险管理措施，具体包括：

①分区存放，按生产计划合理进料；

②生产车间、原料储存区基础必须防渗，满足相关防渗要求；

③贮存设施应满足“四防”要求；贮存设施地面须作硬化防渗处理；

④加强硝酸、液碱、液压油和润滑油等物料的管理，防止物料泄漏。

⑤液体原辅料储存区用包装桶及围堰，围堰内防渗，备用包装桶及围堰容积应能容纳一个包装桶最大泄漏量，一旦发生泄漏，应及时倒桶收集；酸碱库围堰内区域及中和池按要求进行防腐防渗。

本环评建议：

①对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制；

②对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；

③贮存场所，实行安全责任制。

④本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制泄漏的措施。发现泄漏后，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

（3）防火灾预防措施

当生产装置发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。评级提出防范措施如下：

①各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；

②设计中按规范划分爆炸危险区域，各种易燃易爆物料均储存设置在通风好的地带，远离火源；

③在生产区、原料库配置干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾；

④根据国家规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限；

填表说明：由于本项目具有潜在的泄漏、火灾风险，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防范事故发生或降低事故的损害程度，从而将泄漏、火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失；因此事故风险水平是可以接受的。

4.2.7环保投资估算

工程总投资105000万元，环保投资596万元，占总投资的0.57%。工程污染防治措施及环保投资情况汇总见表4-32。
表4-32    工程环保投资估算一览表

类别

污染源

污染物

主要治理措施

数量台

环保投资(万元)
废气

一期工程
1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
非甲烷总烃
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19m高排气筒（DA001）
1

20
1#污水处理站
H2S、NH3、臭气浓度
调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA002）+19m高排气筒（DA002）
1
20
餐厅
油烟、非甲烷总烃
集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
1
10
厂界无组织
非甲烷总烃、H2S、NH3
加强密闭、管理、厂界绿化，分表计电，安装视频监控，设置台账
/
30
厂区内无组织排放废气
非甲烷总烃
二期工程
2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
非甲烷总烃
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19m高排气筒（DA004）
1
20
3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
非甲烷总烃
集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19m高排气筒（DA005）
1
20
2#污水处理站
H2S、NH3、臭气浓度
调节池、兼氧池、A/O曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间等密闭+风管+生物除臭塔（TA006）+19m高排气筒（DA006）
1

40
餐厅
油烟、非甲烷总烃
集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
1

依托一期
厂界无组织
非甲烷总烃
H2S、NH3
加强密闭、管理、厂界绿化，分表计电，安装视频监控，设置台账

-

40
厂区内无组织排放废气
非甲烷总烃
废水

纯水制备废水
COD、SS、NH3-N
直接外排

-

-

蒸汽冷凝水
COD、SS、NH3-N
部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化，部分外排
-
-
CIP清洗废水、外购的塑料瓶、瓶盖清洗水、化验室仪器清洗水、地面清洗废水
PH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、pH
污水处理站（一期工程70m³/d，二期工程140m³/d，处理工艺“集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池”）
厂区总排口（安装流量在线监测）
1
200
生活污水
COD、SS、NH3-N、TP
餐饮废水
COD、SS、NH3-N、TP、动植物油
间接冷却水
COD、SS
冷却水池冷却后循环回用，定期补充新鲜水
-
-
固废

一般固废
原料（硝酸、液碱除外）包装
废包装材料
一般固废仓库(50m2）

1

5
过滤
茶叶滤渣
废滤袋
灌装
废PET包装瓶、废PE瓶盖
检验
不合格品
纯水制备
废石英砂
废活性炭
废反渗透膜
污水处理站
污泥
生活垃圾

办公生活

生活垃圾

可回收利用部分定期综合利用，其余部分定期交由环卫部门清运处置
-

1
危险废物

硝酸、液碱包装
硝酸、液碱废原料包装桶
定期交由有资质的单位外运安全处置，危废贮存库(30m2）

1

10
空压机
废空压机油水混合物
废气治理设施
废催化剂
废活性炭
设备维护维修
废液压油
废润滑油
废油桶
噪声

机械噪声

室内布置、减振

-

20

空气动力性噪声

室内布置、消声、减震

地下水、土壤
重点防渗区

生产车间硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质储存和使用区域、污水处理站及污水管道、危废仓库设计为重点防渗区。要求车间内涉及硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质储存和使用区域防渗层采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。
-

50
一般防渗区

生产车间中除硝酸、液碱、润滑油、液压油外的其他原料储存库、成品仓库，一般固废仓库设计为一般防渗区。要求车间内除硝酸、液碱、润滑油、液压油外的其他原料储存库和成品仓库防渗层采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗系数要求小于10-7cm/s。
-

简单防渗区

办公楼、宿舍楼、餐厅等进行简单硬化
-

风险
防腐防渗、设置围堰、配备灭火器等
-

10
厂区绿化

-

100

合计

596
总投资

105000
环保投资占总投资的比例

0.57%


	


五、环境保护措施监督检查清单
	[image: image29.emf]80452

4448

杀菌机

无菌罐

全自动无菌型塑瓶旋转

式吹瓶灌装拧盖一体机

3764

1938

22240

18818

9694

17792

15054

7756

64362

蒸汽冷凝水部分

用于厂区绿化和

地面洒水抑尘，

其余作为清净下

水外排

套标机

570

2852

2282

图

2-2

本项目二期工程 蒸汽平衡图 单位 ：

t/a

CIP清洗系统

238

1188

950

列管加热器

5132

25660

20528

     内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19m高排气筒（DA001）
	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”；（非甲烷总烃：20 mg/m3）


《恶臭污染物排放标准》

	（GB14554-93）表2（氨：7.9 kg/h、硫化氢：0.23 kg/h、臭气浓度：2000（无量纲））

	
	
	H2S
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	DA003/餐厅
	油烟、非甲烷总烃
	集气罩+油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+高于楼顶排气筒（DA003）
	《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型（油烟：1.5 mg/m 3 

非甲烷总烃10mg/m 3）

	
	DA004/2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19m高排气筒（DA004）
	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”；（非甲烷总烃：20 mg/m3）

	
	DA005/3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19m高排气筒（DA005）
	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”；（非甲烷总烃：20 mg/m3）


《恶臭污染物排放标准》

	（GB14554-93）表2（氨：7.9 kg/h、硫化氢：0.23 kg/h、臭气浓度：2000（无量纲））

	
	
	H2S
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	无组织废气
	非甲烷总烃
	加强车间及设备的密闭，提高集气效率；加强设备管理和维护；安装视频监控；同时对厂区内及周围进行绿化
	河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃工业企业边界排放建议值：2.0 mg/m3）

	
	
	NH3
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（氨厂界标准值：1.5 mg/m3，硫化氢厂界标准值：0.06 mg/m3，臭气浓度厂界标准值：20（无量纲））

	
	
	H2S
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	DW001
	生产废水
	PHCOD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度
	污水处理站（一期工程70m³/d，二期工程140m³/d，处理工艺“集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池”）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准及康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水要求（COD：150 mg/L、BOD5：30 mg/L、SS：150 mg/L、NH3-N：25 mg/L、TP：1 mg/L、动植物油：15 mg/L、色度：80）

	
	
	办公生活
	COD、SS、NH3-N、TP、动植物油
	
	

	
	
	清净下水
	COD、SS、NH3-N
	厂区总排口直排
	

	
	-
	间接冷却水
	COD、SS
	冷却水池冷却后循环回用，定期补充新鲜水
	-

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	室内布置、基础减振、车间隔声、设备隔声与消音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）

	
	风机
	空气动力性噪声
	
	

	电磁辐射
	无

	固体废物
	项目一般固废主要包括废原料（硝酸、液碱除外）包装材料，过滤工序茶叶滤渣、废滤袋，灌装工序废PET包装瓶、废PE瓶盖，检验工序不合格品，纯水制备系统废过滤材料、污水处理站污泥。一般固体废物经50 m2一般固废仓库暂存，废原料（硝酸、液碱除外）包装材料，废PET包装瓶、废PE瓶盖收集后定期外售综合利用，废滤袋定期收集交由环卫部门进行清运，污水处理站污泥经脱水后交由环卫部门处理，茶叶滤渣茶叶滤渣经板框压滤机压滤后打包机打包，暂存于收集池内，定期外售养殖场作为饲料进行综合利用，纯水制备系统废过滤材料收集后定期委托供货厂家进行回收利用，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行管理；

项目危险废物主要包括硝酸、液碱废原料包装桶、设备维护保养产生的废润滑油、废液压油、废空压机油水混合物、废油桶，废气治理设施产生的废催化剂、废活性炭。危险废物暂存于30 m2危废仓库，定期交由有资质单位处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号，2022年1月1日实施）等文件要求进行管理。

生活垃圾委托环卫部门进行统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：生产车间硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质储存和使用区域、污水处理站及污水管道、危废仓库设计为重点防渗区。要求车间内涉及硝酸、液碱、润滑油、液压油等液体物质储存和使用区域防渗层采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。
一般防渗区：生产车间中除硝酸、液碱、润滑油、液压油外的其他原料储存库、成品仓库，一般固废仓库设计为一般防渗区。要求车间内除硝酸、液碱、润滑油、液压油外的其他原料储存库和成品仓库防渗层采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗系数要求小于10-7cm/s。
简单防渗区：办公楼、锅炉房、宿舍楼、餐厅等进行简单硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）一般防护措施

①严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，总平面布置严格执行有关防火、防爆的规定；

②建筑结构设计严格执行防震设计规范；

③电器和仪表严格执行防爆、防腐方面的设计规定；

④建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料；

⑤有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。具有火灾爆炸危险的生产装置设防静电接地系统。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施；

⑥作业区安装必要的信号报警、安全联锁和保险装置。另外在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品；

⑦对全厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。投产前应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。应严格执行作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。

（2）储存过程的环境风险防范

项目对储存过程采取了一系列的风险管理措施，具体包括：

①分区存放，按生产计划合理进料；

②生产车间、原料储存区基础必须防渗，满足相关防渗要求；

③贮存设施应满足“四防”要求；贮存设施地面须作硬化防渗处理；

④加强硝酸、液碱、液压油和润滑油等物料的管理，防止物料泄漏。

⑤液体原辅料储存区用包装桶及围堰，围堰内防渗，备用包装桶及围堰容积应能容纳一个包装桶最大泄漏量，一旦发生泄漏，应及时倒桶收集；酸碱库围堰内区域及中和池按要求进行防腐防渗。

本环评建议：

①对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制；

②对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；

③贮存场所，实行安全责任制。

④本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制泄漏的措施。发现泄漏后，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

（3）防火灾预防措施

当生产装置发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。评级提出防范措施如下：

①各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，部分钢结构作防火处理；

②设计中按规范划分爆炸危险区域，各种易燃易爆物料均储存设置在通风好的地带，远离火源；

③在生产区、原料库配置干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾；

④根据国家规范对承重的钢框架、支架、裙座、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限；

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，并坚持“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。评价要求设置专人承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。

（1）负责监督检查各项环保设施的建设情况，确保装置正常并高效运行。

（2）做好环境保护的宣传和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识。

（3）建立污染源档案，并优化污染防治措施，按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”的排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况档案，并按照有关规定编制报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。

（4）检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，维护好公众的利益。

（5）根据《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》的要求，对主要生产设备和环保设备安装用电监管系统，用于掌握生产设施和治理设施的运行情况、污染治理及排放情况、污染源停限产及错峰生产情况等信息，确保环保治理设施与生产设备同步运行。

（6）根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》等文件可知，项目须符合绩效分级A级要求。

（7）做好台账记录：企业排污单位名称基本信息、生产设施运行管理信息（生产运行情况、产品产量等）；污染防治设施运行管理信息（运行时间、运行参数、污染排放情况、去向等）；监测记录信息（废气排放记录等，包括采样时间、采样人姓名等采样信息，并记录排放口编码、污染因子、监测浓度、测定方法及是否超标等信息）。

（8）建设单位应按规定预留监测孔，规范监测口设置，并在日常运行时封闭监测口；配合相关管理部门做好监督工作，认真落实环境监测计划，并建立台帐制度，如实记录监测数据。

2、排污许可制度衔接
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目饮料生产属于“十、酒、饮料和精制茶制造业15，22饮料制造152”中的“有发酵工艺或者原汁生产的”，属于“简化管理”；项目塑料瓶生产属于“二十四、橡胶和塑料制品业29，292塑料制品业”，本项目年产塑料瓶15600t，属于“简化管理”。
建设单位发生实际排污行为之前，排污单位应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造》（HJ1028-2019）等相关要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

3、污染监控计划

环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据项目污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目对生产过程中产生的废气、废水和噪声等进行监测，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。

4、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。



六、结论
	河南片断生物科技有限公司健康饮食产业园项目符合国家产业政策，本项目不属于“两高”项目，在采取措施后能够满足绩效分级A级绩效水平要求，本项目符合河南省“三线一单”环境管控要求；项目选址位于焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角，选址合理，在严格执行“三同时”制度，采取相应环保措施后，营运期产生的各类污染物均能实现达标排放，对周边环境影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。


河南片断生物科技有限公司

VOCs排放企业专项分析
河南片断生物科技有限公司

二〇二五年九月

一、企业概况

1、企业简介

企业名称：河南片断生物科技有限公司

企业地址：焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角
所属行业：C1523果菜汁及果菜汁饮料制造；C1529茶饮料及其他饮料制造；C2926 塑料包装箱及容器制造
厂区中心经纬度：经度113度20分9.885秒，北纬35度15分22.223秒
投产时间：2026年10月
主要产品：茶饮品、苏打水、果味水、葡萄糖补水液和中药饮品五大类
生产规模：一期工程年生产茶饮料3.5万吨、苏打水8.5万吨、果味水1.5万吨、葡萄糖补水液0.7万吨、中药饮品0.8万吨；二期工程年生产茶饮料7万吨、苏打水17万吨、果味水3万吨、葡萄糖补水液1.4万吨、中药饮品1.6万吨。
劳动定员：项目一期工程劳动定员100人，二期劳动定员200人。

工作制度：工程年有效工作日310天，每天3班，每班8小时工作制。根据企业生产制度，生产设备运行72h后停产对其进行清洗3h。即每批次生产75h，年生产99批次。
联系人信息：联系人：付长伟；联系电话：13323914040；联系地址：焦作市马村区建设路与待九路交叉口西北角；电子邮箱：13323914040@163.com

2、厂区布置
项目分两期进行建设，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，总建筑面积为55815.47m2。其中主体工程包括1#、2#、3#生产车间，其中1#生产车间作为本项目一期工程生产车间，2#、3#生产车间作为本项目二期工程生产车间。辅助工程包括办公楼、餐厅、宿舍楼等。公用工程包括供水、排水、供热、供电系统。环保工程包括废气、废水、固废、噪声治理装置等。
根据厂区平面布置图，厂区大门位于南侧中部，供人流物流出入。办公生活区位于厂区南部，包含办公楼、宿舍楼和餐厅，其中办公楼位于厂区南部中间，宿舍楼布置在办公楼西南，餐厅布置在办公楼东南；生产区位于厂区中部、北部，从南往北依次为1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间。

污水处理站位于厂区东南侧，废水总排口位于厂区东南侧，一般固废仓库和危废仓库位于1#生产车间东侧。

生产车间内根据功能进行分区，东北部为原料区，西侧为成品区，生产区域位于车间中部、东部，从东至西依次为纯水制备区、调配、萃取、杀菌区，灌装区、包装区。

工程各构筑物功能分布明确，物料运转流畅，平面布置合理。
具体各主要建构筑物见表1所示。
表1    主要建构筑物情况一览表

	工程类别
	建筑物名称
	结构
	建筑面积（m2）
	数量（个）
	层数（层）
	高度（m）
	备注

	主体工程
	1#生产车间
	框架
	16493.32
	1
	局部二层
	10.9
	新建，一期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘

	
	2#生产车间
	框架
	16493.32
	1
	局部二层
	10.9
	新建，二期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘

	
	3#生产

车间
	框架
	16493.32
	1
	局部二层
	10.9
	新建，二期工程生产车间，其中罐装区为D级洁净车间，温度16-26℃，相对湿度46-66%；高效除尘

	辅助工程
	办公楼
	框架
	4435.37
	1
	3
	13.35
	新建，一期建设，两期共用

	
	餐厅
	框架
	942.27
	1
	2
	10.5
	新建，一期建设，两期共用

	
	宿舍
	框架
	942.27
	1
	3
	13.35
	新建，一期建设，两期共用

	
	门卫室
	框架
	15.6
	1
	1
	2.5
	新建，一期建设，两期共用

	公用工程
	供水
	近期自备水井，远期供水管网

	
	排水
	一期、二期工程各自建设1座污水处理站，设计处理能力分别70m³/d、140m³/d。生产废水和生活污水经污水处理站处理达标后，经厂区总排口排入市政污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司万方污水处理厂处理后，最终排入大沙河

	
	供电
	当地电网

	
	供热
	供热管网

	环保工程
	一期
	废气
	1#生产车间
	吹瓶、套标、喷码、工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19m排气筒（DA001）

	
	
	
	污水处理站
	集气风管+1套生物除臭塔（TA002）+19m高排气筒（DA002）

	
	
	
	餐厅
	油烟净化器+低温等离子净化装置+活性炭吸附装置（TA003）+19m高排气筒（DA003）

	
	
	废水
	生产废水、生活污水
	污水处理站（工艺：集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池，处理能力70m³/d）
	由厂区总排口进入污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河

	
	
	
	蒸汽冷凝水
	部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化，部分外排
	

	
	
	
	纯水制备废水
	直排
	

	
	
	固废
	一般固废
	一般固废仓库（50m2）

	
	
	
	危险废物
	危废贮存库（30m2）

	
	
	噪声
	机械噪声、空气动力性噪声
	室内布置、消声、减震

	
	二期
	废气
	2#生产车间
	吹瓶、套标、喷码、工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19m排气筒（DA004）

	
	
	
	3#生产车间
	吹瓶、套标、喷码、工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19m排气筒（DA005）

	
	
	
	污水处理站
	集气风管+1套生物除臭塔（TA006）+19m高排气筒（DA006）

	
	
	废水
	生产废水、生活污水
	污水处理站（工艺：集水+格栅+曝气调节+气浮+A2/O+二沉池，处理能力140m³/d）
	由厂区总排口进入污水管网，进入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）处理，最终排入大沙河

	
	
	
	蒸汽冷凝水
	部分用于厂区道路洒水抑尘和绿化，部分外排
	

	
	
	
	纯水制备

废水
	直排
	

	
	
	固废
	依托一期工程

	
	
	噪声
	室内布置、消声、减震设备


厂区地理位置见附图一，厂区平面布置见附图三。
二、生产工艺

（一）生产工艺流程

本项目产品为茶饮品、苏打水、果味水、葡萄糖补水液和中药饮品五大类，不同产品工艺分别介绍如下：
一、苏打水生产工艺
项目苏打水生产工艺主要调配、过滤、均质、杀菌、灌装、检测、套标、缩标、打码、装箱等工序。苏打水水生产工艺流程及产污环节详见图1。
[image: image30.emf]120678

6672

杀菌机

无菌罐

全自动无菌型塑瓶旋转

式吹瓶灌装拧盖一体机

5646

2907

33360

28227

14541

26688

22581

11634

96543

蒸汽冷凝水部分

用于厂区绿化和

地面洒水抑尘，

其余作为清净下

水外排

套标机

855

4278

3423

图

2-3

本项目总体工程 蒸汽平衡图 单位 ：

t/a

CIP清洗系统

357

1782

1425

列管加热器

7698

38490

30792


二、果味水生产工艺：
项目果味水生产工艺和苏打水生产工艺一致，只是所用原料不同，果味水原辅料为纯水、果葡糖浆、浓缩果汁、柠檬酸、乳酸、维生素C 、三氯蔗糖、乙二胺四乙酸二钠、葡萄糖酸锌、食品用香精等，果味水生产工艺流程及产污环节详见图2。

[image: image31.emf]污水处理站

新鲜水

185969.8

办公生活

775

558

2232

餐饮

595.2

155

620

40044

纯水

制备

系统

厂区总排口

62959.4

19371

CIP

设备

清洗

11148.2

11148.2

180197.6

地面清洗

2790

476.2

119

40226

8159.3

蒸汽冷凝

浓水

外购的塑料

瓶、 瓶盖清洗

工艺调配用水

15.4

液碱 、

10.2

硝酸

2138.4

1710.7

427.7

26176.7

16760.7

146579

25.6

29140

设备冷却

水

1612

1612

浓水反渗透系统

160175.6

20022

20022

化验室仪器清洗

310

248

62

厂区道路洒

水抑尘和绿

化用水

5890

不合格产品

300

进入产品


三、葡萄糖补水液生产工艺：
项目葡萄糖补水液生产工艺和苏打水生产工艺一致，只是所用原料不同，果味水原辅料为纯水、食用葡萄糖、食用盐、柠檬酸、葡萄糖酸锌、食用香精等。
葡萄糖补水液生产工艺流程及产污环节详见图3。

[image: image32.emf]污水处理站

新鲜水

371939.6

办公生活

1550

1116

4464

餐饮

1190.4

310

1240

80088

纯水

制备

系统

厂区总排口

125918.8

38742

CIP

设备

清洗

22296.4

22296.4

360395.2

地面清洗

5580

952.4

238

80452

16318.6

蒸汽冷凝

浓水

外购的塑料

瓶 、瓶盖清洗

产品

30.8

液碱 、

20.4

硝酸

4276.8

3421.4

855.4

52353.4

33521.4

293158

51.2

58280

设备冷却

水

3224

3224

浓水

反渗

透系

统

320.351.2

40044

40044

化验室仪

器清洗

620

496

124

厂区道路洒

水抑尘和绿

化用水

11780

不合格产品

600


四、茶饮品生产工艺：
项目茶饮品根据原料不同，分为龙井茶、茉莉花茶、白茶、绿茶、栀子花、乌龙茶六种，六种产品生产工艺流程基本相同，仅采用原料不同。茶饮品生产工艺主要包括萃取、化糖、调配、过滤、杀菌、吹瓶、灌装、检验、套标、打码、装箱、贴标等工序，茶饮品生产工艺流程及产污环节详见图4。
[image: image33.emf]污水处理站

新鲜水

557909.4

办公生活

2325

1674

6696

餐饮

1785.6

465

1860

120132

纯水

制备

系统

厂区总排口

188878.2

58113

CIP

设备

清洗

33444.6

33444.6

540592.8

地面清洗

8370

1428.6

357

120678

24477.9

蒸汽冷凝

浓水

外购的塑料

瓶 、瓶盖清洗

产品

46.2

液碱 、

30.6

硝酸

6415.2

5132.1

1283.1

78530.1

50282.1

439737

76.8

87420

设备冷却

水

4836

4836

浓水

反渗

透系

统

480526.8

60066

60066

化验室仪

器清洗

930

744

186

厂区道路洒

水抑尘和绿

化用水

17670

不合格产品

900


五、中药饮品生产工艺：
中药饮品生产工艺和茶饮品生产工艺基本一致，只是所用原料不同，中药饮品所用原料主要为夏枯草、仙草、金银花，桑叶、菊花、薄荷、甘草等。中药饮品生产工艺流程及产污环节详见图5。
[image: image34.emf]调配

灌装

检验

装箱 、 印刷

苏打水

固废 、 噪声

废水 、 噪声

废气 、 噪声

过滤

杀菌

塑料瓶 、

瓶盖

固废

废水 、 噪声

固废

碳酸氢钠 、 安赛蜜 、 三氯蔗糖 、 食

用香精等

吹瓶

瓶坯

固废

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

检验

废气 、 废水 、

噪声

图

2-7

苏打水生产工艺流程及产污环节图

水性油墨

杀毒

蒸汽

蒸汽

清洗

废水 、 噪声

纯水

2、VOCs产污环节

在产品生产过程中产生VOCs的工序主要为吹瓶、套标、喷码工序。
厂区涉及VOCs排放的车间及设备见表2。
表2    厂区涉及VOCs排放的车间及设备情况表
	产污工段
	设备名称
	规格/型号
	数量

	吹瓶工序
	一期工程
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	BFCA14/60/18
	1

	
	
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	BFCA12/50/15
	1

	
	二期工程
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	BFCA14/60/18
	2

	
	
	全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机
	BFCA12/50/15
	2

	套标工序
	一期工程
	套标机
	SPC550
	2

	
	二期工程
	套标机
	SPC550
	4

	喷码工序
	一期工程
	喷码机
	S200PLUS
	1

	
	二期工程
	喷码机
	S200PLUS
	2

	合计
	15台


（二）产品产能

厂区总体产品产能为：一期工程年生产茶饮料3.5万吨、苏打水8.5万吨、果味水1.5万吨、葡萄糖补水液0.7万吨、中药饮品0.8万吨；二期工程年生产茶饮料7万吨、苏打水17万吨、果味水3万吨、葡萄糖补水液1.4万吨、中药饮品1.6万吨。。项目产品规格及生产规模详见表3。
表3    项目产品规格及生产规模一览表
	序号
	产品名称
	产能
	单位
	规格

	1
	一期工程
	茶饮品
	3.5
	万t/a
	520mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱

	2
	
	苏打水
	8.5
	万t/a
	360mL/瓶（单个瓶重24g），24瓶/箱

	3
	
	果味水
	1.5
	万t/a
	480mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱

	4
	
	葡萄糖补水液
	0.7
	万t/a
	450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱

	5
	
	中药饮品
	0.8
	万t/a
	450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱

	6
	二期工程
	茶饮品
	7
	万t/a
	520mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱

	7
	
	苏打水
	17
	万t/a
	360mL/瓶（单个瓶重24g），24瓶/箱

	8
	
	果味水
	3
	万t/a
	480mL/瓶（单个瓶重38g），15瓶/箱

	9
	
	葡萄糖补水液
	1.4
	万t/a
	450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱

	10
	
	中药饮品
	1.6
	万t/a
	450mL/瓶（单个瓶重30g），15瓶/箱

	合计
	45
	万t/a
	/


（三）原辅材料用量

厂区主要原辅材料消耗情况详见表4，原辅材料理化性质详见表5。
表4    厂区主要原辅材料消耗一览表

	项目
	名称
	单位
	消耗量
	备注

	
	
	
	一期
	二期
	合计
	

	原辅材料
	茶饮品
	新鲜水
	t/a
	38812
	77622
	116434
	自备水井

	
	
	龙井茶茶叶
	t/a
	17.5
	35
	52.5
	固态，10kg/箱

	
	
	茉莉花茶茶叶
	t/a
	10.5
	21
	31.5
	固态，10kg/箱

	
	
	白茶茶叶
	t/a
	3.5
	7
	10.5
	固态，10kg/箱

	
	
	绿茶茶叶
	t/a
	10.5
	21
	31.5
	固态，10kg/箱

	
	
	栀子花
	t/a
	3.5
	7
	10.5
	固态，10kg/箱

	
	
	乌龙茶茶叶
	t/a
	5.5
	11
	31.5
	固态，10kg/箱

	
	
	维生素C
	t/a
	3.5
	7
	10.5
	结晶状，25kg/袋

	
	
	碳酸氢钠
	t/a
	7
	14
	21
	结晶状，25kg/袋

	
	
	赤藓糖醇
	t/a
	5
	10
	15
	结晶状，25kg/袋

	
	
	茶多酚
	t/a
	3.5
	7
	10.5
	结晶状，25kg/袋

	
	苏打水
	新鲜水
	t/a
	94350
	188700
	283051
	自备水井

	
	
	碳酸氢钠
	t/a
	64.15
	128.3
	192.45
	结晶状，25kg/袋

	
	
	安赛蜜
	t/a
	10
	20
	30
	结晶状，25kg/袋

	
	
	三氯蔗糖
	t/a
	10
	20
	30
	结晶状，25kg/袋

	
	
	食用香精
	t/a
	0.85
	1.7
	2.55
	液态，5kg/桶

	
	果味水
	新鲜水
	t/a
	13834
	27668
	41501
	自备水井

	
	
	果葡糖浆
	t/a
	1200
	2400
	3600
	液态，75kg/桶；含水率32%

	
	
	浓缩果汁
	t/a
	1200
	2400
	3600
	液态，75kg/桶

	
	
	柠檬酸
	t/a
	22.5
	45
	67.5
	结晶状，25kg/袋

	
	
	乳酸
	t/a
	94.5
	189
	283.5
	液态，75kg/桶

	
	
	维生素C
	t/a
	3
	6
	9
	结晶状，25kg/袋

	
	
	三氯蔗糖
	t/a
	1.5
	3
	4.5
	结晶状，25kg/袋

	
	
	乙二胺四乙酸二钠
	t/a
	3
	6
	9
	结晶状，25kg/袋

	
	
	葡萄糖酸锌
	t/a
	3
	6
	9
	结晶状，25kg/袋

	
	
	食用香精
	t/a
	22.5
	45
	67.5
	液态，5kg/桶

	
	葡萄糖补水液
	新鲜水
	t/a
	7000
	14000
	21000
	自备水井

	
	
	食用葡萄糖
	t/a
	644
	1288
	1932
	结晶状，25kg/袋

	
	
	食用盐
	t/a
	10.5
	21
	31.5
	结晶状，25kg/袋

	
	
	柠檬酸
	t/a
	21
	42
	63
	结晶状，25kg/袋

	
	
	葡萄糖酸锌
	t/a
	14
	28
	42
	结晶状，25kg/袋

	
	
	食用香精
	t/a
	10.5
	21
	31.5
	液态，5kg/桶

	
	中药饮品
	新鲜水
	t/a
	8871
	17742
	26613
	自备水井

	
	
	夏枯草
	t/a
	0.8
	1.6
	2.4
	结晶状，25kg/袋

	
	
	仙草
	t/a
	0.8
	1.6
	2.4
	结晶状，25kg/袋

	
	
	金银花
	t/a
	4
	8
	45
	结晶状，25kg/袋

	
	
	桑叶
	t/a
	0.8
	1.6
	2.4
	结晶状，25kg/袋

	
	
	菊花
	t/a
	3
	6
	9
	结晶状，25kg/袋

	
	
	薄荷
	t/a
	0.8
	1.6
	2.4
	结晶状，25kg/袋

	
	
	甘草
	t/a
	0.8
	1.6
	2.4
	结晶状，25kg/袋

	
	
	赤藓糖醇
	t/a
	5
	10
	15
	结晶状，25kg/袋

	
	CIP清洗
	30%液碱
	t/a
	15.4
	30.8
	46.2
	液态，25kg/桶

	
	
	45%硝酸
	t/a
	10.2
	20.4
	30.6
	液态，25kg/桶

	
	设备维护
	液压油
	t/a
	0.6
	1.2
	1.8
	桶装，25kg/桶

	
	
	润滑油
	t/a
	0.6
	1.2
	1.8
	桶装，25kg/桶

	
	塑料瓶、瓶盖消毒
	5%双氧水溶液
	t/a
	28.5
	57
	85.5
	液态，25kg/桶

	
	PET瓶胚
	t/a
	5235
	10470
	15705
	外购

	
	塑料瓶
	t/a
	5185
	10370
	15555
	外购

	
	瓶盖
	t/a
	1229
	2458
	3687
	外购

	
	水性油墨
	t/a
	0.018
	0.036
	0.054
	外购

	
	包装箱
	万个/a
	1863
	3726
	5589
	外购

	
	套标标签
	t/a
	310
	620
	930
	外购

	
	PH试纸
	个/a
	100
	200
	300
	外购

	
	托盘
	个/a
	3000
	6000
	9000
	外购

	能源
	水
	m3
	23102.8
	46207.6
	69310.4
	自备水井

	
	电
	万kwh
	1993
	3986
	5979
	供电管网

	
	蒸汽
	m3
	40226
	80452
	120678
	供汽管网


表5    工程原辅材料理化性质一览表

	原辅材料
	理化性质

	聚葡萄糖
	聚葡萄糖（polydextrose）是一种水溶性的膳食纤维，化学式为(C6H10O5)n。为白色或类白色固体颗粒，易溶于水，溶解度70%，10%水溶液的PH值为2.5－7.0，无特殊味，是一种具有保健功能性的食品组分，可以补充人体所需的水溶性膳食纤维。进入人体消化系统后，产生特殊的生理代谢功能，从而防治便秘，脂肪沉积。

	柠檬酸
	柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2014）、调味剂和螯合剂。

	柠檬酸钠
	又名柠檬酸三钠、枸橼酸钠、枸橼酸三钠，是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、抗凝血剂，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。是生物试验的基本药剂之一。

	三氯蔗糖
	三氯蔗糖，俗称蔗糖素，是一种高倍甜味剂，分子式为C12H19Cl3O8。稳定性高，对光、热、pH均很稳定。极易溶于水、甲醇和乙醇，微溶于乙醚。10%水溶液的pH为5~8。三氯蔗糖特点具有无能量，高甜度，纯正甜味，安全度高等，也是最理想的甜味剂之一。

	果葡糖浆
	果葡糖浆是由植物淀粉水解和异构化制成的淀粉糖晶，是一种重要的甜味剂。生产果葡糖浆不受地区和季节限制，设备比较简单，投资费用较低。因为它的组成主要是果糖和葡萄糖；故称为“果葡糖浆”。无色黏稠状液体，常温下流动性好，无臭。果葡糖浆主要由葡萄糖和果糖组成。

	赤藓糖醇
	赤藓糖醇，是一种填充型甜味剂，是四碳糖醇，分子式为C4H10O4。赤藓糖醇在自然界中广泛存在，如真菌类蘑菇、地衣，瓜果类甜瓜、葡萄、梨，动物的眼球晶体、血浆、胎液、精液、尿液中也能少量检测到，在发酵食品葡萄酒、啤酒、酱油、日本清酒中也有少量存在。可由葡萄糖发酵制得，为白色结晶状，具有爽口的甜味，不易吸收，高温时稳定，在广泛pH范围内稳定，在口中溶解时有温和的凉爽感，适用于多种食品。

	维生素C
	维生素C是一种水溶性维生素，化学命名为L-(+)-苏阿糖型2,3,4,5,6-五羟基-2-己烯酸-4-内酯，又名L-抗坏血酸，分子式为C6H8O6，分子量为176.12。

维生素C通常是片状，有时是针状的单斜晶体，无臭，味酸，易溶于水，具有很强的还原性。参与机体复杂的代谢过程，能促进生长和增强对疾病的抵抗力，可用作营养增补剂、抗氧化剂，也可用作小麦粉改良剂。但维生素C的过量补充对健康无益，反而有害，故需要合理使用。维生素C在实验室用作分析试剂，如作还原剂、掩蔽剂等。

	食用香精
	食用香精是参照天然食品的香味，采用天然和天然等同香料、合成香料经精心调配而成具有天然风味的各种香型的香精。包括水果类水质和油质、奶类、家禽类、肉类、蔬菜类、坚果类、蜜饯类、乳化类以及酒类等各种香精，适用于饮料、饼干、糕点、冷冻食品、糖果、调味料、乳制品、罐头、酒等食品中。食用香精的剂型有液体、粉末、微胶囊、浆状等。

	硝酸
	分子式为HNO3 。纯硝酸为无色有独特的窒息性气味液体，熔点-42℃，沸点122℃，相对密度1.513（25℃)。与水以任意比例混溶。不燃。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，发生爆炸。与可燃物、还原剂和有机物如木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧，并散发出有毒的棕色烟雾。

	液碱
	分子式为NaOH。清澈液体，相对密度1.328。熔点318.4℃。沸点1390℃。与水混溶，不溶于丙酮、乙醚。呈碱性，有滑腻感。在正确的使用和存储条件下稳定。具有强碱性和腐蚀性。遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。

	水性油墨
	水性油墨是由水溶性树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成的均匀浆状物质。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生，特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装喷码产品。

	PET瓶坯
	PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。熔点250-255ºC，热分解温度260ºC左右。无毒，耐气候性、耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，具有热塑性塑料中最大的韧性。但不耐热水浸泡，不耐碱。

	PE套标标签
	PE是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。熔点131ºC，热分解温度300ºC左右。无毒。化学稳定性好，可耐酸、碱和盐类水溶液。具有良好的耐磨性、耐热性和耐寒性。


三、VOCs产排污环节及控制现状

（一）VOCs产生源分析

本项目使用的PET瓶由外购瓶坯经吹瓶工艺加工而成，本项目一期工程安装2台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机，二期工程安装4台全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机。吹瓶过程中会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册）2926塑料包装箱及容器制造行业系数表，吹塑成型过程中非甲烷总烃产生系数为2.7kg/t-产品。项目一期工程瓶坯用量为5235t/a，经核算吹瓶工序非甲烷总烃产生量14.135t/a；二期工程瓶坯用量为10470t/a，经核算吹瓶工序非甲烷总烃产生量28.269t/a。
项目饮料生产线包装瓶套标后采用蒸汽直接加热的方式进行套标，本项目一期工程安装2台套标机，二期工程安装4台套标机。套标温度为120℃左右。套标标签、饮料瓶瓶盖材质为PE材质，饮料瓶材质为PET材质，PE、PET热分解温度分别在300℃、260℃左右，均高于套标温度，同时由于套标瞬时完成，结合套标标签、饮料瓶、瓶盖的厚度特点，仅考虑套标标签在受热瞬间其中的未聚合单体少量挥发，以非甲烷总烃计。参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料。项目一期工程套标标签用量为310t/a，经核算套标工序非甲烷总烃产生量0.109t/a；二期工程套标标签用量为620t/a，经核算套标工序非甲烷总烃产生量0.217t/a。
本项目一期工程安装1台喷码机，二期工程安装2台喷码机，喷码使用水性油墨，也会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据企业提供的油墨成分检测报告，本项目所用水性油墨中挥发性有机物含量为11.6%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量限值》（GB38507-2020）中水性油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值≤30%的要求，项目一期工程水性油墨用量为0.018t/a，经核算喷码工序非甲烷总烃产生量0.002t/a；二期工程水性油墨用量为0.036t/a，经核算喷码工序非甲烷总烃产生量0.004t/a。
评价要求在全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机吹瓶设施上方设集气罩集气，套标机进、出口、喷码机喷嘴上方设集气罩集气，由于套标工序采用蒸汽直接加热，因此废气中含有水蒸气，评价要求套标工序废气首先引入“冷凝器+过滤棉”去除大量水蒸气，然后和吹瓶、喷码废气一起引入“RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”处理后经19m排气筒排放。

项目一期工程1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000 m3/h，二期工程2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000 m3/h，3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序风量为15000 m3/h。年工作时间为7128h，集气效率为90%，RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）对非甲烷总烃的去除效率为90%。一期工程1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a。二期工程2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a；二期工程3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序非甲烷总烃产生情况为120mg/m3、1.799kg/h、12.821t/a；非甲烷总烃排放情况为12mg/m3、0.18kg/h、1.282t/a。非甲烷总烃排放速率、排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024 年修改单）表5 特别排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品企业”绩效分级A 级企业排放限值要求（20mg/m3）。

（二）VOCs控制措施
评价要求吹瓶、套标、喷码废气采用集气罩收集后引入“RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）”处理后经19m排气筒排放。
厂区VOCs治理措施见表6。
表6     厂区VOCs治理措施汇总表

	来源
	主要污染物
	废气治理措施

	1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19 m排气筒（DA001）

	2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19 m排气筒（DA004）

	3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	非甲烷总烃
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19 m排气筒（DA005）


四、VOCs排放量核算
厂区VOCs产排情况汇总见下表。
表7   厂区有组织VOCs产排情况汇总表

	污染源

名称
	风量

(m3/h)
	污染

因子
	产生情况
	治理措施
	净化

效率

(%)
	排放情况

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a

	1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19 m排气筒（DA001）
	85
	18
	0.27
	1.92

	2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19 m排气筒（DA004）
	85
	18
	0.27
	1.92

	3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	15000
	非甲烷总烃
	120
	1.799
	12.821
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19 m排气筒（DA005）
	85
	18
	0.27
	1.92


表8  厂区无组织VOCs产排情况汇总表

	污染工序
	废气种类
	排放情况t/a
	排放源

	无组织
	非甲烷总烃
	4.284
	未收集废气


表9     厂区VOCs排放情况汇总表

	排放源
	废气种类
	排放量（t/a）

	有组织
	VOCs（非甲烷总烃）
	5.76

	无组织
	VOCs（非甲烷总烃）
	4.284


五、拟实施的VOCs综合治理方案
（一）源头控制方案
1、工艺调整
设计阶段已对吹瓶、套标、喷码工艺进行了尽可能的优化调整，并采用了相应的收集及密闭措施，提高收集效率，减少生产过程VOCs的散逸量。
我公司后续生产过程中会不断的进行工艺调整改进，逐步减少VOCs产生量，从而减少VOCs的排放。
（二）过程控制方案
我公司在日常管理中加强存储、装卸、使用过程的密闭性，加强吹瓶、套标、喷码等封闭相关工段的密封性，并严格控制系统的负压指标，避免废气外逸。
有组织废气按照“应收尽收、分质收集”的原则，对醇沉废气进行收集处理，具体收集措施如下：
（1）喷漆、固化工序均在密闭的操作间，并设置集气系统对废气进行收集。
（三）末端治理方案

通过各工艺环节的VOCs治理情况进行梳理，VOCs治理情况见下表。
表10      厂区VOCs治理情况

	工序
	内容
	数量
	处理能力
	排放方式及要求

	1#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA001）+19 m排气筒（DA001）
	1套
	处理效率85%
	非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”；（非甲烷总烃：20 mg/m3）

	2#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA004）+19 m排气筒（DA004）
	1套
	处理效率85%
	

	3#生产车间吹瓶、套标、喷码工序
	集气罩+RCO催化燃烧装置（活性炭吸附浓缩+催化燃烧）（TA005）+19 m排气筒（DA005）
	1套
	处理效率85%
	


由上表可知，各VOCs排放源已有治理设施且符合相关技术规范要求。对VOCs治理设施应加强排放监管，并按要求建立企业VOCs环境管理信息台账。
（四）日常监管方案
1、建立企业VOCs管理台帐

建立企业VOCs相关信息管理台账并按年度更新，VOCs治理设施必须按照生产厂家提供方法进行维护，填写主要信息和维护记录。相关记录保存3年以上。

VOCs治理措施管理台帐示例见下表。
表11  VOCs治理措施管理台帐（示例）

	设备名称
	

	设备编号
	

	设备型号、规格
	

	生产厂家
	

	安装时间
	

	日期
	设施运行情况
	燃料类型
	燃料用量
	燃烧温度
	其他情况
	人员签字

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VOCs排放日常监测方案见下表。

表12  VOCs排放日常监测方案

	要素
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	有组织废气
	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	1次/季度
	《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中“塑料制品行业”绩效分级A级企业指标”；（非甲烷总烃：20 mg/m3、边界浓度限值2.0mg/m3

	
	DA004排气筒
	非甲烷总烃
	1次/季度
	

	
	DA005排气筒
	非甲烷总烃
	1次/季度
	

	无组织废气
	厂界上风向、下风向
	非甲烷总烃
	1次/半年
	

	
	车间外1m处
	非甲烷总烃
	1次/半年
	


2、提出企业VOCs排放自查方案

企业应建立VOCs溶剂管理台账和治理设施管理台账并定期更新。其中溶剂管理台账每月记录使用涉VOCs溶剂原辅材料的名称、厂家、型号、购入量和使用量等资料。相关记录保存3年以上。

VOCs溶剂管理台账示例见下表。
表13  VOCs溶剂管理台账（示例）

	日期
	原辅材料名称
	生产厂家
	型号
	购入量
	使用量
	人员签字

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image35.emf]调配

灌装

装箱 、 印刷

果味水

固废 、 噪声

废水 、 噪声

废气 、 噪声

过滤

杀菌

固废

浓缩果汁 、 果葡糖浆 、 柠檬酸 、 食

用香精等

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯净水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

废水 、 噪声

图

2-8

果味 水生产工艺流程及产污环节图

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废 检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image36.emf]调配

灌装

装箱 、 印刷

固废 、 噪声

废水 、 噪声

葡萄糖补水液

过滤

杀菌

固废

食用葡萄糖 、 食用盐 、 柠檬酸 、 食

用香精等

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯净水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

废水 、 噪声

图

2-9

葡萄糖补水液 生产工艺流程及产污环节图

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废

检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image37.emf]萃取

调配

灌装

纯水

茶叶

茶饮品

固废 、 噪声

废水 、 噪声

过滤

杀菌

固废

废水 、 噪声

离心

过滤

固废 、 噪

声

固废 、 噪

声

化糖

赤藓糖醇

纯水

蒸汽加热

纯净水

蒸汽加热

图

2-10

茶饮品 生产工艺流程及产污环节图

装箱 、 印刷

贴标 /套标

打码 噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废

检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image38.emf]萃取

菊花 、 甘草 等

中药饮品

离心

过滤

固废 、 噪

声

化糖

赤藓糖醇

纯净水

蒸汽加热

纯净水

蒸汽加热

图

2-11

中药 饮品 生产工艺流程及产污环节图

调配

灌装

噪声

废水 、 噪声

过滤

杀菌 废水 、 噪声

装箱 、 印刷

贴标 /套标

打码 噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

检验

固废

水性油墨

固废

固废 、 噪

声

纯水

塑料

瓶 、 瓶

盖

吹瓶

瓶坯

固废 检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image39.emf]活性炭过滤

自来水

固废

图

2-12

纯水制备 工艺流程及产污环节图

石英砂过滤

双级反渗透

固废

废水 、 固废

纯水


[image: image40.png]BAAS g | -k W
ik A v
T e [ | W > BRI, W
A
B kg - fTk. B
sk AR, !
T | e B PR
v
SR sk >k, e





[image: image41.emf]废水

滤液回流

PAC

PAM

格栅

污泥浓

缩池

泥饼

出水

污泥

曝气调节池

气浮装置

厌氧

缺氧

好氧

二沉池

板框压

滤机

清水池

碳源

（葡萄糖 ）

隔油沉淀池

中和池

CIP

清洗废水中的酸、 碱液

餐饮废水

酸、 碱

废气

废气

废气

废气

废气

废气


[image: image42.wmf] 

)

20lg(r/r

-

)

(r

L

)

r

(

0

0

p

p

L

=


[image: image43.emf]调配

灌装

检验

装箱 、 印刷

苏打水

固废 、 噪声

废水 、 噪声

废气 、 噪声

过滤

杀菌

塑料瓶 、

瓶盖

固废

废水 、 噪声

固废

碳酸氢钠 、 安赛蜜 、 三氯蔗糖 、 食

用香精等

吹瓶

瓶坯

固废

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

检验

废气 、 废水 、

噪声

图

1

苏打水生产工艺流程及产污环节图

水性油墨

杀毒

蒸汽

蒸汽

清洗

废水 、 噪声

纯水


[image: image44.emf]调配

灌装

装箱 、 印刷

果味水

固废 、 噪声

废水 、 噪声

废气 、 噪声

过滤

杀菌

固废

浓缩果汁 、 果葡糖浆 、 柠檬酸 、 食

用香精等

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯净水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

废水 、 噪声

图

2

果味 水生产工艺流程及产污环节图

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废 检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image45.emf]调配

灌装

装箱 、 印刷

固废 、 噪声

废水 、 噪声

葡萄糖补水液

过滤

杀菌

固废

食用葡萄糖 、 食用盐 、 柠檬酸 、 食

用香精等

贴标 /套标

打码

均质 噪声

纯净水

噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

废水 、 噪声

图

3

葡萄糖补水液 生产工艺流程及产污环节图

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废

检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽

[image: image46.emf]萃取

调配

灌装

纯水

茶叶

茶饮品

固废 、 噪声

废水 、 噪声

过滤

杀菌

固废

废水 、 噪声

离心

过滤

固废 、 噪

声

固废 、 噪

声

化糖

赤藓糖醇

纯水

蒸汽加热

纯净水

蒸汽加热

图

4

茶饮品 生产工艺流程及产污环节图

装箱 、 印刷

贴标 /套标

打码 噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

检验

固废

水性油墨

塑料瓶 、

瓶盖

吹瓶

瓶坯

固废

检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image47.emf]萃取

菊花 、 甘草 等

中药饮品

离心

过滤

固废 、 噪

声

化糖

赤藓糖醇

纯净水

蒸汽加热

纯净水

蒸汽加热

图

5

中药 饮品 生产工艺流程及产污环节图

调配

灌装

噪声

废水 、 噪声

过滤

杀菌 废水 、 噪声

装箱 、 印刷

贴标 /套标

打码 噪声

废气 、 废水 、 噪声

废气 、 噪声

检验

固废

水性油墨

固废

固废 、 噪

声

纯水

塑料

瓶 、 瓶

盖

吹瓶

瓶坯

固废 检验

废气 、 废水 、

噪声

杀毒 清洗

废水 、 噪声

纯水

蒸汽

蒸汽


[image: image48.jpg]BB E SR S B RS E

HFHE L TR W A AR R R Bk B = Mk R 5
= T
Mww T LRIEK E3 e
R
BRI RA YR It HiE 15938187697
M FEER X A 25
S AR R R AR5 & P34-36

MEREFR. MR,

ARG P29-34

FEEARFH . KR

AR P39-44

MU TELRHR, TEETHFRIIBRNEKRE.
BERAHE . RURERRERUE, R RS

AR5 R P45-55. 66-70

HSKBER . B =L,

FE M B

EXER

2 B AR R P66-75
M KESEHAFEERER. iRk 2R P70-71

BET B RS RES R, RAEAGETE,
AN R AR« AR P82-94

4 TR 5 b B A

MRk % P109-114

24308
s BINH

»Bx 14 7708





[image: image49.jpg]BB H VPR G L AR L

MBI 47K TR AR R PR A AR R M

i B A HIE

WAL RA 15938187697

= HERL SRER AR

B RBM R R R R AR P34-36

BERETHE, RSRHE.

AR R P29-34

FEEATH. RISTH. Rk &R P39-44

MU T LR, RS TR IRRREKE.
BERAR. RAORERERYE, swREUEHE
BT

WA %K P45-55. 66-70

TARER P66-75

Mk REATHAREERER, RIRER P70-71
[ EEmE G RERS Y, RBEKEETE,
st AT AR TR % P82-94

LR, BEFRMAR. iR R P109-114

4 SEE M E . TR 2R B B

ERRR




[image: image50.jpg]BB E AR & B R LR L

BRI E L% TR A A A PR A AR AR ek 5 R
wwwm B 7 ERAK 7 B2
R
PRI R A i Tk & LI 15938187697
2 HHERN A
SRR R Fh 2 R i A AR P34-36
1 B A, BRI, AR ER P29-34

SEXICTT. TP AR R P39-44
MU TELRHR, TEETFESIFREKRE. AR R P45-55. 66-70

5 BRRAR, STRRRERYR, wE R

M AR & P66-75
G RESEASFRERER. RAREE P70-7]
G ARG RIRES Y, REKLETE,
B A R ROREE JLR R P82-94
3
BB BRI RARER P109-114
4 S AR R

EREL





[image: image51.jpg]TR WA R B TR A F AR R P L B I B B SR
RERBARFERRL

202549 A 4 H, &EMESHER DN REFEABED
RERERAR ERBFF CUE A HEMRBARA R @FERErLE
T E YR ER) (UTFER (RER) BAFES. SmMEil
A BB AL R AR B RAE . PR ARSI RF
BERAANRRURSISEENER, Hi 9N SWRILTH
AREEL (BEME), AFMRERBTRANE. 52ARLH
BET HRAERERR, W T ERAAX TEER. FPEA
X GRER) AERNE, 2T, BRUTHEEERL:

—. MEEXER

B GRER), TEMCTEETIRNRERESHABEZXD
FitA, ERERRE™LERE. HES ZHEER: —HHE
15900m* FAEM AR X AKX, FIRE, BT, WE2%E
WTRRE R AEF=ER, FAEFRIRM 3.5 AR, 74Tk 8.5 A, R
BRK 1.5 TN, BEFEAKIK 0.7 AW, SRR 0.8 AR ZHIE
WEEFERWRGR 7 AWM FHRITK 17 A, Bekok 3 M. BEHE
A 1.4 T, RZERE 1.6 A, FERRAEME, HE. HE.
Fnh, BEBEMREAER, AANEES, TEAER. B B
B.OBEO. BOLIE. AR, GEUE. RE. B, W, R, A%,
NEE: EERENKLERS. KRARAL. CIPE¥HRS. UHT
B R BN, DN — I TR EAENLA . WIS, RN,

BHF 202445 A30 HEEETONRRRIBEZALER,
W H AR : 2505-410804-04-01-350033. FEH MR AFE, BBE
105000 73 7T

TR B 8 U AR AR 90m A0 A9 DAY X AT EUARSS - A G {1



[image: image52.jpg]450m Ab1 = EER AR AN X

o S LA S S TR

TR KM RN AT BHO06437) 2z ik
FTICIR, 2SI A SHME L CBHOMIE . TR T4 TR
TRALRAAE s = AN HARMANTRAS) F74, 190 E BIs M9 vt
B FRBER PN SO IR SR A

= HR A R o e

ARG RBP4 E T Ik 5 TAR & TR 45
RHISRBR MR TAT, WG ETE, 2 rnitdxE
LR

M. s RBBETHMAE

1 SCRANARRN IS R R SR FhS, BB MR
SEMRPUG . TG

2. TR, e & TR TR E IR, Bk
REL RAOMRREBRMER, BB CEARHRAT . AL KIEA
FTLALREAF R ER

3. ZSEWE BKIS RIRSRS M, RILBKAETE, #Eit
R RANHEBORRE, AR RIS AR

4, STAP IR

exant s 2, wHp

Nowmm_mom_am



[image: image53.jpg]i

i

TR F WA AL IR A R R R L

KRR ERBARTFEEFRELR
20259 H4H
B |mEmm| &%
Eae| mEETAY | s Yo
wfemen | |
WHE | a AR wT | k%
L T 3 —

HRAH




 


[image: image54.jpg]EHEAKTRMBAIRAF:
REDRAAFENERTERREENTRERE, KEAR,

AZREANRERN A A BB ANBEA K R

EREHRER RN A, EXEREHRAREERKTHEEH R

EENMEXTERF, EXFRIAE, RAFERFTETARAHAE.
RILEH.

202546 A 15H




[image: image55.jpg]TR ARV B E % RAEH
T £4F5: 2505-410804-04-01-350033
W OB & e WEA BRI IR A @R R E T H

gl (EN) FR: il B AR R IR A E

W F A B 91410804MAEBD7UDXK

SV EFRE: LELL

B OB R RETDN KRR SR X O

B " B R g

BB A G117, MESTHe2430m2, BT
91051278, — I3z, M. 51T

S WARER: — TR 15900mATHEAL AL ST IX L ORME B IX . B
KR, BIT, WE2ZE MRS AL, SRR, 57
W FRATIKS. 57N, HBRoK1. 5T, A &HERN KO, T,
R0, 87T L EERONERIRE. 4578, HEE, F0t, BEREN
, RTINS, SAMEES, LXMW, FI. KR, Bo. B
g WA, IR RE. R, Wi, W NFE: FE
BEIKEIE RS, EHGAR RS, CIPH S RS, UHTHHN R EHL
« WREENE— AL R ALAL. BERHL. RAE.
IR TG, AT KT, RROK3 T g
BEANKIRL. 4770, AR 2GR L. 6750,

W H & & % 1050007575

AP B AT E A AL EOR BLIE 5 B0 ITSE, AktEm
SEMMEG T, EATIE (5 B ST, AR SR S 3

sk g
\ﬂHE

FRELEHHM: 20254064200  £RHMY: ﬂgzaﬁkai:ﬁ 19H




[image: image56.jpg]uE B

ST H R A S TR SRR R LA E , 2025 4
SA 9B EDHESKEEE, HFEETDHKARSELH
NHBRIE TS, TR HA T & K 3 K A4 56
4. A AR S R AR LA BRI R P4
BRENE,

W T,

ﬁﬁ&ﬁ&ﬁﬁﬁiﬁ%ﬁ@?%é
2055484 4H




[image: image57.jpg]) = BAE P

A (P EARLABERER) FiE8
EH, ARPARHAERAALERE, #
R FEAA A PR 6 K E AT PR
wAl, 2EEHE, £FET, WAANRIE.

R W AR IR A

AT

o] 2 AR T A X BBk b RR LB

o e AT

1410804402004GB00005W00000000

A £ A

147 2 8 FH s AL

AR

ik

n &

ERAEEN

& =

78400 m'

& R AR

20254£06 H24H & 20754206 H 231

AA] AR

ARSI LA BB A
. FOES W AR T94080F
D7k BARBEAMEFL 2; EAREA
36K RPEEAMCT0.6; RIAER

0.2




[image: image58.png]



[image: image59.png]£2454350 & 0391
WFAHEE LS, HGLEEEK, B
FREY., EHTE, LFRMELE, &A
(S MRS ABEFRAR, £
A 14AT, FHARSE.IEK. £F)
M%216%, THEEHAMNM. Wk,
CAREL R MRS TR EFRR £
LEL VL EUF S SR AR
1), RAE, L ERHEEE. KR
[z el (BREEAER) | EH R
$ . EREFH, HRERTRES,

B0

E 2.9 5454000 & 0391,
A WAEA, KTLWR. %
RN HE KRS, BREERTHRRE
s, RERREYAREFRR,
FFHABLAIT, FHARSEIERK, K
FHMBIX. FEXRRNE, RKT, TX
B CEEPAMNER, R, HE, L
B WAEA" o HBEIEARA DR
i RN B RAKT R4,

s RBE KRAY, F R
B 200

o




[image: image60.png]


[image: image61.png]



[image: image62.png]L1

. Eeees

— e
areE

(==l

=N

=

(e rewsangERaa |
Pl A e sm— s s




[image: image63.jpg][;"é ¢ remimmmsALE [




[image: image64.png]ZH41080420004
BIEEFRATTAX
TAIEEEEEINX
BT
5.998FAFH

1. BIDTRERAENESK | ZIEARFETTRKFIEHAR
INTESRIGRIRNE, . FEREMFRRNSE , TIEXAR
HERESEGE. 2. BEARSTAE B S0
IS , BRI E e S AR RS SStHARE R
mH. 3, IR R FEWs NEARSESNRRIFEEEN
FHEGZEE | REESTAHUS RS, BHRAEER,





[image: image65.png]BREUERER: X

a ‘ 3 A
(= 522 O, IESERERII SRS B AR AR RS R A I
T, EE8711KM

| REAEESTHATFLIX T Q. ISR R AR 2 AicERSS TR (M) |, EEEK0.386KM

=)

N T s \5851;0 4

| =xm=a . BORE 10KV SR
TR ZHA1080420004 O, WRERBA10KME REERK
AR AT SR RATTAR (o) &
FERE: ARESERIRRK | T F
enRns%  BRERET O. BIRERB10KME EIFARIX
EEYRE: 590875k

| srmmms

N

1. BIDTRRRIENESK: SIEARETT -
ERFSEATTRTERGRISRE, | 3
EmREMEERNSR, TIEXARRITE
KEESGE, 2. BAARSTAib> B
REAENNIFES, BEBEIREEEE
TESRRRATNERESSSHARIOmE, 3, 37

T

1. XS: PEATSRIHRESEREE  ©
FRENRHE, SR, SRSy, VoCs
SASSRPEIHR, 2, 7K: SKGNE K
BT CRIETSKME TSRMHERE)
(GB18918—2002)—AmERIAtIE, Fhamixt




















附表

建设项目污染物排放量汇总表

	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	3.846
	/
	3.846
	+3.846

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0023
	/
	0.0023
	+0.0023

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.0456
	/
	0.0456
	+0.0456

	废水
	COD
	/
	/
	/
	9.14
	/
	9.14
	+9.14

	
	BOD5
	/
	/
	/
	1.67
	/
	1.67
	+1.67

	
	SS
	/
	/
	/
	6.04
	/
	6.04
	+6.04

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.21
	/
	0.21
	+0.21

	
	TN
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	TP
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	一般工业

固体废物
	废原料（硝酸、液碱除外）包装材料
	/
	/
	/
	320.76
	/
	320.76
	+320.76

	
	茶叶滤渣、废滤袋
	/
	/
	/
	1911.3
	/
	1911.3
	+1911.3

	
	废PET包装瓶、废PE瓶盖
	/
	/
	/
	2.31
	/
	2.31
	+2.31

	
	不合格品
	/
	/
	/
	981
	/
	981
	+981

	
	纯水制备废过滤材料
	/
	/
	/
	45
	/
	45
	+45

	
	污泥
	/
	/
	/
	45.5
	/
	45.5
	+45.5

	-
	生活垃圾
	/
	/
	/
	45
	/
	45
	+45

	危险废物
	硝酸、液碱废原料包装桶
	/
	/
	/
	3.07
	/
	3.07
	+3.07

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.48
	/
	0.48
	+0.48

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.024
	/
	0.024
	+0.024

	
	废空压机油水混合物
	/
	/
	/
	0.15
	
	0.15
	+0.15

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.9
	/
	0.9
	+0.9

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.64
	/
	2.64
	+2.64


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①/
� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图2-4    一期工程水平衡图      代表散失量  单位：t/a








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图2-5  二期工程水平衡图      代表散失量     单位：t/a








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图2-6   全厂水平衡图      代表散失量     单位：t/a





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





本项目





比例尺 1:100000





附图1  项目地理位置示意图





焦作健康元生物制品有限公司











项目厂址





山





450m





门





370m





90m





河





马村区行政服务中心





附图2    项目周边环境卫星示意图





比例尺：1:1500





：废水总排口





：废气净化设施





：重点防渗区





污水处理站（一期）





：二期工程建设内容





：一期工程建设内容





图例





293m
































道


















































路





危废仓库





DA003





DA006





DA002











萃取、调配、过滤、均质区





原料区





CIP清洗设施








纯水制备区





3#生产车间














成品区





233m





70.8m














   灌装、检验、


包装区








DA005











萃取、调配、过滤、均质区





原料区





CIP清洗设施








纯水制备区





2#生产车间














成品区





233m





70.8m














   灌装、检验、


包装区








DA004











萃取、调配、过滤、均质区





原料区





CIP清洗设施








纯水制备区





1#生产车间














成品区





233m





70.8m














   灌装、检验、


包装区








DA001
































道


















































路





污水处理站（二期）





263m





办公楼











餐厅





大门





一般固废暂存间





宿


舍


楼





附图3    项目厂区平面布局图





项目所在地














附图4  集聚区产业布局规划图





项目所在地





附图5  集聚区土地利用规划图





附图6  项目与焦作市“三线一单”环境管控单元位置关系示意图





5000m





项目所在地





附图7  项目选址研判分析示意图





项目所在地









_1234567897.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


图2-8    果味水生产工艺流程及产污环节图


果味水


固废、噪声


废水、噪声


废气、噪声


过滤


杀菌


均质


塑料瓶、瓶盖


固废


废水、噪声


水性油墨


吹瓶


浓缩果汁、果葡糖浆、柠檬酸、食用香精等


瓶坯


固废


检验


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


检验


固废


贴标/套标


打码


噪声


清洗


废水、噪声


纯水


纯净水


蒸汽


蒸汽



_1234567901.vsd
�

石英砂过滤


双级反渗透


固废


废水、固废


纯水


活性炭过滤


自来水


固废


图2-12   纯水制备工艺流程及产污环节图



_1234567903.unknown

_1234567905.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


图2    果味水生产工艺流程及产污环节图


果味水


固废、噪声


废水、噪声


废气、噪声


过滤


杀菌


均质


塑料瓶、瓶盖


固废


废水、噪声


水性油墨


吹瓶


浓缩果汁、果葡糖浆、柠檬酸、食用香精等


瓶坯


固废


检验


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


检验


固废


贴标/套标


打码


噪声


清洗


废水、噪声


纯水


纯净水


蒸汽


蒸汽



_1234567907.vsd
�

纯水


茶叶


装箱、印刷


贴标/套标


图4    茶饮品生产工艺流程及产污环节图


茶饮品


打码


化糖


固废、噪声


废水、噪声


过滤


杀菌


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


噪声


废气、废水、噪声


固废


废水、噪声


废气、噪声


赤藓糖醇


瓶坯


固废


检验


萃取


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


清洗


检验


固废


水性油墨


废水、噪声


纯水


离心


过滤


蒸汽


固废、噪声


固废、噪声


纯水


蒸汽加热


纯净水


蒸汽加热


蒸汽



_1234567908.vsd
�

调配


菊花、甘草等


灌装


图5    中药饮品生产工艺流程及产污环节图


中药饮品


蒸汽


化糖


噪声


废水、噪声


过滤


杀菌


纯水


废水、噪声


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


瓶坯


固废


检验


固废


废气、废水、噪声


赤藓糖醇


装箱、印刷


贴标/套标


打码


萃取


噪声


废气、废水、噪声


废气、噪声


检验


固废


杀毒


固废、噪声


水性油墨


清洗


废水、噪声


离心


过滤


纯水


固废、噪声


纯净水


蒸汽加热


纯净水


蒸汽加热


蒸汽



_1234567906.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


图3    葡萄糖补水液生产工艺流程及产污环节图


废气、噪声


固废、噪声


废水、噪声


检验


葡萄糖补水液


过滤


杀菌


均质


固废


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


瓶坯


固废


废水、噪声


固废


食用葡萄糖、食用盐、柠檬酸、食用香精等


检验


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


清洗


水性油墨


贴标/套标


打码


噪声


废水、噪声


纯水


蒸汽


蒸汽


纯净水



_1234567904.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


苏打水


固废、噪声


废水、噪声


废气、噪声


过滤


杀菌


均质


塑料瓶、瓶盖


固废


废水、噪声


固废


碳酸氢钠、安赛蜜、三氯蔗糖、食用香精等


废水、噪声


纯水


吹瓶


瓶坯


调配


灌装


检验


固废


贴标/套标


打码


检验


废气、废水、噪声


噪声


纯水


图1    苏打水生产工艺流程及产污环节图


水性油墨


杀毒


蒸汽


蒸汽


清洗



_1234567902.vsd
板框压滤机


酸、碱


废水


滤液回流


PAC
PAM


废气


废气


清水池


废气


废气


废气


废气


碳源
（葡萄糖）


曝气调节池


格栅


气浮装置


污泥浓缩池


泥饼


出水


污泥


厌氧


缺氧


好氧


二沉池


隔油沉淀池


中和池


CIP清洗废水中的酸、碱液


餐饮废水



_1234567899.vsd
�

纯水


茶叶


装箱、印刷


贴标/套标


图2-10    茶饮品生产工艺流程及产污环节图


茶饮品


打码


化糖


固废、噪声


废水、噪声


过滤


杀菌


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


噪声


废气、废水、噪声


固废


废水、噪声


废气、噪声


赤藓糖醇


瓶坯


固废


检验


萃取


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


清洗


检验


固废


水性油墨


废水、噪声


纯水


离心


过滤


蒸汽


固废、噪声


固废、噪声


纯水


蒸汽加热


纯净水


蒸汽加热


蒸汽



_1234567900.vsd
�

调配


菊花、甘草等


灌装


图2-11    中药饮品生产工艺流程及产污环节图


中药饮品


蒸汽


化糖


噪声


废水、噪声


过滤


杀菌


纯水


废水、噪声


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


瓶坯


固废


检验


固废


废气、废水、噪声


赤藓糖醇


装箱、印刷


贴标/套标


打码


萃取


噪声


废气、废水、噪声


废气、噪声


检验


固废


杀毒


固废、噪声


水性油墨


清洗


废水、噪声


离心


过滤


纯水


固废、噪声


纯净水


蒸汽加热


纯净水


蒸汽加热


蒸汽



_1234567898.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


图2-9    葡萄糖补水液生产工艺流程及产污环节图


废气、噪声


固废、噪声


废水、噪声


检验


葡萄糖补水液


过滤


杀菌


均质


固废


塑料瓶、瓶盖


吹瓶


瓶坯


固废


废水、噪声


固废


食用葡萄糖、食用盐、柠檬酸、食用香精等


检验


废气、废水、噪声


调配


灌装


杀毒


清洗


水性油墨


贴标/套标


打码


噪声


废水、噪声


纯水


蒸汽


蒸汽


纯净水



_1234567893.vsd
污水处理站


新鲜水
185969.8


纯水制备系统


40226


160175.6


工艺调配用水


15.4液碱、10.2硝酸


2138.4


厂区总排口62959.4


26176.7


外购的塑料瓶、瓶盖清洗


1710.7


16760.7


427.7


8159.3


1612


浓水反渗透系统


蒸汽冷凝


�

20022


20022


厂区道路洒水抑尘和绿化用水5890


不合格产品


300


办公生活


775


558


2232


餐饮


595.2


155


620


40044


19371


CIP设备清洗


11148.2


�

11148.2


180197.6


地面清洗


2790


476.2


119


浓水


146579


25.6


29140


设备冷却水


1612


化验室仪器清洗


310


248


62


进入产品



_1234567895.vsd
污水处理站


新鲜水
557909.4


纯水制备系统


120678


480526.8


产品


46.2液碱、30.6硝酸


6415.2


厂区总排口188878.2


78530.1


外购的塑料瓶、瓶盖清洗


5132.1


50282.1


1283.1


24477.9


4836


浓水反渗透系统


蒸汽冷凝


�

60066


60066


厂区道路洒水抑尘和绿化用水17670


不合格产品


900


办公生活


2325


1674


6696


餐饮


1785.6


465


1860


120132


58113


CIP设备清洗


33444.6


�

33444.6


540592.8


地面清洗


8370


1428.6


357


浓水


439737


76.8


87420


设备冷却水


4836


化验室仪器清洗


930


744


186



_1234567896.vsd
�

噪声


废气、废水、噪声


装箱、印刷


苏打水


固废、噪声


废水、噪声


废气、噪声


过滤


杀菌


均质


塑料瓶、瓶盖


固废


废水、噪声


固废


碳酸氢钠、安赛蜜、三氯蔗糖、食用香精等


废水、噪声


纯水


吹瓶


瓶坯


调配


灌装


检验


固废


贴标/套标


打码


检验


废气、废水、噪声


噪声


纯水


图2-7    苏打水生产工艺流程及产污环节图


水性油墨


杀毒


蒸汽


蒸汽


清洗



_1234567894.vsd
污水处理站


新鲜水
371939.6


纯水制备系统


80452


320.351.2


产品


30.8液碱、20.4硝酸


4276.8


厂区总排口125918.8


52353.4


外购的塑料瓶、瓶盖清洗


3421.4


33521.4


855.4


16318.6


3224


浓水反渗透系统


蒸汽冷凝


�

40044


40044


厂区道路洒水抑尘和绿化用水11780


不合格产品


600


办公生活


1550


1116


4464


餐饮


1190.4


310


1240


80088


38742


CIP设备清洗


22296.4


�

22296.4


360395.2


地面清洗


5580


952.4


238


浓水


293158


51.2


58280


设备冷却水


3224


化验室仪器清洗


620


496


124



_1234567891.vsd
CIP清洗系统


238


1188


80452


950


4448


列管加热器


杀菌机


无菌罐


全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机


3764


1938


22240


18818


9694


17792


15054


7756


64362


5132


蒸汽冷凝水部分用于厂区绿化和地面洒水抑尘，其余作为清净下水外排


25660


20528


套标机


570


2852


2282


图2-2   本项目二期工程蒸汽平衡图  单位：t/a



_1234567892.vsd
CIP清洗系统


357


1782


120678


1425


6672


列管加热器


杀菌机


无菌罐


全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机


5646


2907


33360


28227


14541


26688


22581


11634


96543


7698


蒸汽冷凝水部分用于厂区绿化和地面洒水抑尘，其余作为清净下水外排


38490


30792


套标机


855


4278


3423


图2-3   本项目总体工程蒸汽平衡图  单位：t/a



_1234567890.vsd
CIP清洗系统


119


594


40226


475


2224


列管加热器


杀菌机


无菌罐


全自动无菌型塑瓶旋转式吹瓶灌装拧盖一体机


1882


969


11120


9409


4847


8896


7527


3878


32181


2566


蒸汽冷凝水部分用于厂区绿化和地面洒水抑尘，其余作为清净下水外排


12830


10264


套标机


285


1426


1141


图2-1   本项目一期工程蒸汽平衡图  单位：t/a



