
焦作市生态环境局

关于2025年12月30日拟对建设项目环境影响评价文件
作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对三诺食品(温县)有限公司年产10万吨饮料项目及配套瓶坯、瓶盖项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈焦作市生态环境局温县分局综合股。 

公示期为五个工作日。
    电话：0391-3828806
通讯地址：温县黄河路36号（454850）
    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响评价文件
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评单位
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	三诺食品(温县)有限公司年产10万吨饮料项目及配套瓶坯、瓶盖项目
	三诺食品（温县）有限公司
	焦作市温县经济技术开发区纬三路88号（食品制造园区）
	河南浩圣环保科技有限公司
	项目投资50000万元，三诺食品(温县)有限公司年产10万吨饮料项目及配套瓶坯、瓶盖项目。
	废气。一期工程产生废气：备用燃气锅炉废气经低氮燃烧+烟气回流+17m排气筒排放；吹瓶工序废气经密闭风管+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+17m排气筒排放；套标热缩工序废气经集气罩+冷凝+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+17m排气筒排放；膜包热缩工序废气经集气罩+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+17m排气筒排放；污水处理站废气经生物除臭塔+17m排气筒排放。二期工程产生废气：烘干、注塑、压塑工序废气经密闭风管+活性炭吸附浓缩+催化燃烧+17m排气筒排放。
废水。生产废水及生活污水送至污水处理站进行处理；污水处理站处理工艺为：（pH调节+调节+混凝、絮凝反应+气浮+A2O+二沉+MBR），处理能力80m3/d，处理后的废水与冷却水和纯水制备废水经总排口排至温县中投水务有限公司污水分公司第二污水处理厂。

噪声。对产生噪声的设备采取室内布置、减振基础等措施。                　      四、固废。建设一般固废仓库和危废仓库。对各类固废分类收集、规范堆存，综合利用或处置。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门及时清运。


	/


