
焦高环〔2025〕24号
关于洛阳力诺模具有限公司焦作分公司年产300吨新能源汽车用注塑零部件及300吨金属连接器件项目环境影响报告表的批复

洛阳力诺模具有限公司焦作分公司：

你公司（统一社会信用代码：91410800MAK0FFK54J）报送的由河南博祥环保科技有限公司编制的《洛阳力诺模具有限公司焦作分公司年产300吨新能源汽车用注塑零部件及300吨金属连接器件项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。该项目审批事项在焦作市生态环境局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

项目位于焦作市城乡一体化示范区神州路东段 1751 号幢3，项目总投资5000万元，年产300吨新能源汽车用注塑零部件及300吨金属连接器件。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我单位批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：项目废气主要有注塑成型废气产生的非甲烷总烃。注塑成型废气经集气设施+活性炭吸附浓缩+RCO燃烧装置+15m高排气筒（DA001），外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《合成树脂工业污染物排放标准 》（ GB31572-2015及修改单）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024修订版）中的塑料制品业A级绩效要求。

2、废水：严格执行“雨污分流”制度。项目废水主要为循环冷却水、纯水制备废水及生活污水。冷却循环水经循环水池冷却后循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后与纯水制备废水经厂区总排口排放，外排废水各污染因子需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级及污水处理厂收水标准要求。

3、噪声：高噪声设备采取室内布置、减振措施等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾经收集箱收集后由当地环卫部门清运处理；危险固废应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，做好“三防”措施，避免对环境造成二次污染。

（四）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并定期演练，严防环境污染事故发生。

（五）本项目建成后，全厂总量控制指标为：非甲烷总烃：0.146吨/年、COD：0.27吨/年、NH3-H：0.0 27吨/年。
（六）如果今后国家、河南省或我市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。你单位还应当在启动生产设施或者实际排污前申请排污许可登记。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我单位审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

七、土地、规划等要求以有关部门意见为准。

2025年12月25日

抄送：高新区生态环境服务中心法规科、河南博祥环保科技有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PAGE  


