
焦环审〔2025〕24号

焦作市生态环境局

关于河南科化环境材料有限公司

河南省科学院精细化工新材料孵化中心项目（47086吨/年医药化工中间体及有机新材料）环境影响报告书的批复
河南科化环境材料有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410882MA9K02410N）报送的由河南省化工研究所有限责任公司编制的《河南省科学院精细化工新材料孵化中心项目（47086吨/年医药化工中间体及有机新材料）环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于沁阳经济技术开发区沁北园区，化工园区内，租用河南怀源工程管理有限公司现有工业用地及地上已建建筑进行建设。生产规模为：年产3000吨/年聚酯多元醇、1000吨/年聚氨酯热熔胶、165吨/年改性硅油，340吨/年功能材料，1000吨/年香精香料，10000吨/年丙烯酸树脂乳液、1000吨/年UV墨，10吨/年光电材料中间体，2吨/年烯酮环件、300吨/年苯基膦、500吨/年羟基改性氯醋树脂，1224吨/年医药中间以及 50吨/年2，2-联吡啶。
二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，符合沁阳经济技术开发区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（ 环办大气函〔2020〕340号）中制药行业、油墨制造行业A级，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024 年修订版）有机化工A级、《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》（焦环委办〔2025〕11号）相应管控要求。

按照管理要求，物料运输车辆优先使用新能源车辆，清洁运输比例应达80%以上。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则处理废水。其中5#车间、6#车间及7#车间为高盐废水，设置1套三效蒸发装置处理设施进行预处理，处理规模为10t/h，浓缩产生的污冷凝水再和其他车间低浓度废水、生活污水、循环系统冷却系统外排水一起入综合废水处理单元进行处理。综合废水处理单元处理工艺为“预处理（除磷预处理+除盐预处理）+预氧化处理+水解酸化+UASB反应塔+ A/O+混凝+氧化深度处理”，厂区总排口水质满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）以及沁阳市第二污水处理厂收水水质要求，经污水管网进入沁阳市第二污水处理厂进一步处理后，排入安全河，最终汇入沁河。

3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环境安全责任制和风险防范措施，加强日常管理，防止发生污染事故，制定环境风险应急预案并报生态环境管理部门备案。
（五）项目总量控制指标为废气：SO2 0.014t/a、NOx 3.2462t/a、颗粒物0.1656t/a、VOCs 6.0417t/a；废水（厂界）：COD 20.54421t/a、氨氮3.2495t/a、总磷0.1967t/a、氟化物0.1511t/a。项目投产之前，你公司要按照规定及时申领排污许可证。

（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。
六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。
                                2025年12月9日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局沁阳分局，河南省化工研究所有限责任公司。
PAGE  
- 1 -

