焦作市生态环境局修武分局关于2026年1月13日

拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务室。公示日期为2026年1月13日,公示期：五个工作日。

电话：0391-7118625   传真：0391-7192020

通讯地址：修武县宁城路69号（454350）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

2026年1月13日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 单位 | 环评单位 | 项目 概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南焦作修武城南110千伏输变电工程 | 焦作市修武县境内 | 国网河南省电力公司焦作供电公司 | 河南莱嘉环境技术有限公司 | 项目位于焦作市修武县境内，建设性质为新建，总投资7154万元。建设内容包括：①城南110kV变电站新建工程；②刘庄110千伏变电站间隔扩建工程；③田庄110千伏变电站1号主变更换工程；④刘庄-城南110千伏线路工程；⑤绿鑫电厂-田庄π入城南变110千伏线路工程。辅助工程包括：城南110kV变电站、刘庄110kV变电站、田庄110kV变电站站内均配套建设配电综合楼、辅助用房、进站道路等。 | 1.施工期，加强对施工现场和物料运输的管理，合理设置抑尘措施，防治扬尘污染。 2.新建变电站在施工场地修建临时沉砂池，施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排；新建线路在塔基施工场地内应设置泥浆池，泥浆经沉淀后上清液回用于施工区域洒水降尘，多余的泥浆渣应回填于塔基施工范围内，施工结束后泥浆池应回填平整，并进行迹地恢复。运营期，变电站临时检修人员产生生活污水经站内化粪池处理后定期清理，不外排。 3.合理安排施工时间，使用低噪声施工设备，施工场地设置围挡或围墙，场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中相应标准限值要求。运营期，主变之间安装防火隔声墙，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应排放标准；线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。 4.施工过程产生的弃土弃渣、施工废物料、生活垃圾妥善处理和处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。运营期，生活垃圾分类集中存放，定期清运；变电站内产生的废铅蓄电池及主变在事故、检修过程中产生的废矿物油等危险废物，由有资质的单位进行安全处置；设置事故油池，防渗效果满足满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，危险废物的转运严格执行《危险废物转移联单管理办法》相关规定。 5.合理规划牵张场、跨越场、塔基施工场地、施工道路等临时场地，减少农田植被破坏及水土流失，保护沿线生态环境。施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，并开展植被恢复工作。 6.项目运行后，工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值要求。 |

拟对国网河南省电力公司焦作供电公司河南焦作修武城南110千伏输变电工程环评批复如下：

- 项目位于焦作市修武县境内，建设性质为新建，总投资7154万元。主体工程包括：①城南110kV变电站新建工程；②刘庄110千伏变电站间隔扩建工程；③田庄110千伏变电站1号主变更换工程；④刘庄-城南110千伏线路工程；⑤绿鑫电厂-田庄π入城南变110千伏线路工程。辅助工程包括：城南110kV变电站、刘庄110kV变电站、田庄110kV变电站站内均配套建设配电综合楼、辅助用房、进站道路等。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，各项污染物达标排放,确保环境安全。

（一）按照《报告表》和本批复文件要求，根据环境保护设计规范要求进行项目设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

1.施工期，加强对施工现场和物料运输的管理，合理设置抑尘措施，防治扬尘污染。

2.新建变电站在施工场地修建临时沉砂池，施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排；新建线路在塔基施工场地内应设置泥浆池，泥浆经沉淀后上清液回用于施工区域洒水降尘，多余的泥浆渣应回填于塔基施工范围内，施工结束后泥浆池应回填平整，并进行迹地恢复。运营期，变电站临时检修人员产生生活污水经站内化粪池处理后定期清理，不外排。

3.合理安排施工时间，使用低噪声施工设备，施工场地设置围挡或围墙，场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中相应标准限值要求。运营期，主变之间安装防火隔声墙，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应排放标准；线路沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

4.施工过程产生的弃土弃渣、施工废物料、生活垃圾妥善处理和处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。运营期，生活垃圾分类集中存放，定期清运；变电站内产生的废铅蓄电池及主变在事故、检修过程中产生的废矿物油等危险废物，由有资质的单位进行安全处置；设置事故油池，防渗效果满足满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，危险废物的转运严格执行《危险废物转移联单管理办法》相关规定。

5.合理规划牵张场、跨越场、塔基施工场地、施工道路等临时场地，减少农田植被破坏及水土流失，保护沿线生态环境。施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，并开展植被恢复工作。

6.项目运行后，工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值要求。

五、你公司应建立环保管理和监测制度，确保各项污染因子达到环保标准要求；制定突发环境事件应急预案，确保发生事故时可及时得到妥善处理。

六、如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

七、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投入运行。

八、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

九、土地、规划等要求以有关部门意见为准。