
关于2026年1月27日拟对武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目(一期)环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目(一期)作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目(一期)环评文件的基本情况予以公示，公示期为2026年1月27日－2026年2月3日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-7272296
通讯地址：焦作市武陟县工业路018号产业集聚区2号楼（454950）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目(一期)
	武陟县鸿均路与兴达路交叉路口西南角
	武陟县幸福城资源循环有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	本 项 目 建 设 规 模 为 2×20t/h 燃 生 物 质 循 环 流 化 床 锅 炉 , 总 建 筑 面 积 为

22756.48m 2 。 并 配 套 建 设 供 热 管 网 工 程 , 敷 设 蒸 汽 管 网 20km , 管 径 为

DN250~DN100。
	一、废气污染防治措施：项目燃生物质锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX、氨，经SNCR+SCR联合脱硝，石灰炉内脱硫+半干法脱硫，旋风除尘器+布袋除尘处理后由40m排气筒（DA001）排放；渣仓产生的颗粒物，渣仓顶部安装布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）有组织排放；原料储运、卸料、投料，要求全封闭料棚内，厂房围墙阻挡，定期洒水降尘，自然沉降后无组织排放；氨水罐，要求氨水装卸、贮存、输送阶段采取全封闭罐车运输；食堂油烟，油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。废气排放执行大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉标准、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑指标中A级排放限值要求和《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求。

二、废水污染防治措施：项目生活污水，排入厂区内现有隔油池+化粪池进行处理，通过市政管网近期排入园区临时污水处理站，远期排入东部园区污水处理厂；生产废水，生产废水经过废水沉淀后排入市政污水管网，通过市政管网近期排入园区临时污水处理站，远期排入东部园区污水处理厂。
三、危险固废：炉渣收集至渣仓，定期外售；收尘灰收集至渣仓，定期外售；废包装材料存于项目所设一般固废暂存间，定期外售；废离子交换树脂以及废反渗透膜定期由厂家更换，不在厂区暂存；废催化剂、废润滑油及废油桶暂存于危废暂存间，由有资质的单位集中处置。一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

四、噪声防治措施。项目采取锅炉厂房隔声，冷却塔导流消声片、消声垫，风机进风口消声器、管道外壳阻尼，运营期间昼、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。


	/


