
焦环审〔2026〕2号

焦作市生态环境局

关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

新开源年产2000吨聚维酮碘、5000吨食品添加剂项目

环境影响报告书的批复
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司：

你公司（统一社会信用代码：9141080074921334XW）报送的由河南怀丰环保科技有限公司编制的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司新开源年产2000吨聚维酮碘、5000吨食品添加剂项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于博爱经济技术开发区装备制造产业园区，在现有厂区内进行扩建。项目分三期建设，一期年产700吨聚维酮碘、年产2500吨食品添加剂；二期年产700吨聚维酮碘；三期年产600吨聚维酮碘、年产2500吨食品添加剂。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，符合博爱经济技术开发区规划环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准要求以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024 年修订版）有机化工A级、《焦作市2025年蓝天保卫战实施方案》（焦环委办〔2025〕11号）相应管控要求。

按照管理要求，物料运输原则上采用清洁运输方式。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、分质处理”原则处理废水。本项目废水依托博爱新开源制药有限公司厂区改造后的污水处理站进行处理，其中，PVPP粗洗压滤废水属于高浓废水，依托博爱新开源制药有限公司厂区改造后的1#污水处理站进行处理；设备清洗废水、车间地面清洗废水、废气吸收塔废水、循环冷却废水和职工生活污水属于低浓度废水，收集后依托博爱新开源制药有限公司厂区改造后的2#污水处理站进行处理；纯水制备废水为清净下水直接由总排口排放。经污水管网进入焦作中持水务有限公司博爱分公司集中式污水处理厂进一步处理后排入幸福河，最终进入大沙河。

3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环境安全责任制和风险防范措施，加强日常管理，防止发生污染事故，制定环境风险应急预案并报生态环境管理部门备案。
（五）项目新增总量控制指标为废气：NOx 0.15t/a、颗粒物1.17t/a、非甲烷总烃 0.272t/a；废水（博爱新开源制药有限公司厂界）：COD 18.8263t/a、氨氮1.888t/a、总磷0.0263t/a。全厂总量控制指标为废气：NOx 0.684t/a、颗粒物8.025t/a、非甲烷总烃 2.7613t/a；废水（博爱新开源制药有限公司厂界）：COD 42.0754t/a、氨氮5.7455t/a、总磷0.0709t/a。项目投产之前，你公司以及博爱新开源制药有限公司要按照规定及时申领排污许可证。

（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。
六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。
                                2026年1月20日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局博爱分局，河南怀丰环保科技有限公司。
PAGE  
- 1 -

