
焦环审武〔2026〕6号
焦作市生态环境局关于武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目（一期）

环境影响评价报告表的批复
武陟县幸福城资源循环有限公司：


你公司（统一社会信用代码：91410823MAE80GHX1R）报送的由中南金尚环境工程有限公司编制的《武陟县幸福城资源循环有限公司武陟经开区东区综合能源站建设项目（一期）环境影响评价报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于武陟县鸿均路与兴达路交叉路口西南角，主要新建锅炉房、炉后综合楼、除氧电控间、皮带给料间、化水车间、敷设蒸汽管网20km等，为武陟县东部园区工业用热企业供热。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。
（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.项目燃生物质锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX、氨，经SNCR+SCR联合脱硝，石灰炉内脱硫+半干法脱硫，旋风除尘器+布袋除尘处理后由40m排气筒（DA001）排放。渣仓粉尘，要求渣仓为密闭库，顶部安装布袋除尘器，负压收集，废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。食堂油烟废气，要求食堂安装油烟净化器，处理后油烟通过专用烟道高出屋顶排放。无组织废气，要求全封闭原料棚，厂房设置围墙阻挡，定期洒水降尘，氨水装卸、贮存、输送阶段采取全封闭罐车运输。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃生物质锅炉标准、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉锅炉/炉窑指标中A级排放限值要求、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11号）标准要求。
2.本项目生活污水，其中食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他生活污水通过化粪池收集后通过市政污水管网进入园区临时污水处理站进行处理；生产废水，经厂区自建废水沉淀池收集后与生活污水一起排入市政污水管网临时污水处理站进行处理，待远期东部园区污水处理厂建成后，排入东部园区污水处理厂进一步处理。

3.项目噪声经锅炉厂房隔声，冷却塔导流消声片、消声垫，风机进风口消声器、管道外壳阻尼等措施降低噪声排放。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

4.项目炉渣、收尘灰、废包装材料，一般固废暂存间暂存后定期外售；废离子交换树脂、废反渗透膜，厂家更换后直接由厂家回收。要求新建30m2规范化的一般固废暂存间。生活垃圾由环卫部门清运处理。废催化剂、废润滑油、废油桶属危险废物，要求建设80m2规范化的危废暂存间,并设置明显标识，危废暂存间要防风、防雨、防晒、防渗,危废使用标准密闭容器收集后分区暂存于危废仓库，定期交由有资质单位进行安全处置。危险废物的排放严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，危险废物的转运严格按《危险废物转移联单管理办法》执行。一般固废暂存要求严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（四）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）工程总量控制指标（吨/年）：本工程颗粒物1.5777，NOX 14.2，SO2 5.52，COD 3.289，TP 0.033。

（六）如果今后国家、河南省或我市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可投产。你公司还应当在启动生产设施或者实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

六、我局委托焦作市生态环境局武陟综合行政执法大队、焦作市生态环境局武陟分局负责项目运营期的环境监察工作。

七、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

八、土地、规划等要求以有关部门意见为准。 

2026年2月3日

抄送：焦作市生态环境局武陟综合行政执法大队、中南金尚环境工程有限公司

PAGE  
- 1 -

