
焦高环〔2026〕1号
关于焦作市双宇机械制造有限公司年产2500吨精密铸件项目环境影响报告表的批复

焦作市双宇机械制造有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410823MA9NG6P4XH）报送的由焦作锐缘环保科技有限公司编制的《焦作市双宇机械制造有限公司年产2500吨精密铸件项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。该项目审批事项在焦作市生态环境局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

项目位于 焦作市城乡一体化示范区中原路与国道327丁字路向东2公里路南一号院，项目总投资2000万元，年产2500吨精密铸件。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我单位批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》和本批复文件提出的各项环保措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：对各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《铸造工业大气污染物排放标准》

（GB39726-2020）、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市2025 年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11 号）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求。

废水：严格执行“雨污分流”制度。项目废水主要为冷却废水、水喷淋废水及生活污水。冷却水循环利用；喷淋水经隔油池+沉淀池处理后循环使用，生活废水经过化粪池处理后用于周边农田施肥，废水均不外排。

3、噪声：高噪声设备采取室内布置、减振措施等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾经收集箱收集后由当地环卫部门清运处理；危险固废应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，做好“三防”措施，避免对环境造成二次污染。

（四）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案并定期演练，严防环境污染事故发生。

（五）本项目建成后，全厂总量控制指标为：颗粒物：0.149吨/年、非甲烷总烃：0.079吨/年、NOx：0.067吨/年、SO2：0.019吨/年。
（六）如果今后国家、河南省或我市颁布新的污染物排放限值标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。你单位还应当在启动生产设施或者实际排污前申请排污许可证。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我单位审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。

七、土地、规划等要求以有关部门意见为准。

2026年1月30日

抄送：高新区生态环境服务中心法规科、焦作锐缘环保科技有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PAGE  


