
焦环审〔2026〕3号

焦作市生态环境局

关于河南鲜啤福鹿家酒业有限公司年产5万吨精酿啤酒

建设项目环境影响报告书的批复
河南鲜啤福鹿家酒业有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410825MAE8LCMR8W）报送的由河南中曼威琛环保工程有限公司编制的《河南鲜啤福鹿家酒业有限公司年产5万吨精酿啤酒建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)等材料已收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于焦作市温县经济技术开发区食品加工园区鑫源路东段路北，在现有厂区内进行扩建。产品为精酿啤酒，生产规模为5万吨/年。
二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合生态环境分区管控要求，符合温县经济技术开发区发展规划（2022-2035）环评要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气。各废气污染物产生环节采取有效的收集和治理措施，减少无组织排放。各类废气经相应污染治理设施处理后排放，外排废气中各污染因子满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级及表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）以及《焦作市生态环境保护委员会办公室关于印发焦作市 2025 年蓝天保卫战实施方案的通知》（焦环委办〔2025〕11 号）相应管控要求。按照管理要求，物料运输原则上采用清洁运输方式。

2．废水。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、优先回用”的原则建设全厂废水收集处理回用系统。项目生产废水和生活污水进入厂区污水处理站（水解酸化+AE厌氧+A/O）进行处理，处理后总排口废水满足《啤酒工业水污染物排放标准》（DB41/681-2025）表 1 间接排放标准及温县第二污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入温县第二污水处理厂进一步处理后，最终排入新蟒河。
3．噪声。选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。固体废物全部妥善和安全处置，各类固体废物贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）认真落实环境安全责任制和风险防范措施，加强日常管理，防止发生污染事故，制定环境风险应急预案并报生态环境管理部门备案。

（五）项目新增污染物排放总量为废水（厂界）：化学需氧量46.3894t/a、氨氮3.9479t/a、总磷0.5173t/a；废气：颗粒物0.0298t/a。全场总量控制指标为废水（厂界）：化学需氧量50.2540t/a、氨氮4.1878t/a、总磷0.5384t/a；废气：颗粒物0.0325t/a。项目投产之前，你公司要按照规定及时申领排污许可证。
（六）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

四、你公司应建立健全环保责任制度，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行。

五、工程竣工后要按照规定进行自主验收，验收合格后方可正式投产。
六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。
                                2026年2月9日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队，焦作市固废辐射环境技术中心，焦作市生态环境局温县分局，河南中曼威琛环保工程有限公司。
PAGE  
- 1 -

