关于拟作出焦作蕾娜范护理院有限责任公司康养护理院建设项目环评文件批复

决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我单位拟对焦作蕾娜范护理院有限责任公司康养护理院建设项目环境影响评价报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我单位。公示期为5个工作日（2026年3月9日－2026年3月13日）。

电话：0391-3561032

通讯地址：焦作市怀庆路高新区生态环境服务中心B406室（454000）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施
	公众参与情况

	焦作蕾娜范护理院有限责任公司康养护理院建设项目
	 焦作市城乡一体化示范区丰收路东段北侧西经大道2366号
	焦作蕾娜范护理院有限责任公司
	河南怀丰环保科技有限公司
	项目建设，总投资30万元，其中环保8.2万。
	1、废气：项目废气主要有餐厅废气和污水处理站废气。餐厅废气经过集气罩+油烟净化器+高于楼顶排气筒（DA001）排放；污水处理站废气经过集气风管+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）排放，外排废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中型要求。

废水：严格执行“雨污分流”制度。项目废水主要为医疗废水、生活废水、餐饮废水及洗衣污水。项目废水经过院区废水处理站处理后由市政管网排入康达环保水务有限公司焦作分公司，外排废水应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及康达环保水务有限公司焦作分公司收水标准要求。
3、噪声：高噪声设备采取室内布置、减振措施等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾经收集箱收集后由当地环卫部门清运处理；危险固废应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，做好“三防”措施，避免对环境造成二次污染。
	/


2026年3月9日拟批准的建设项目环境影响报告表











