
焦环辐审山〔2026〕1号

焦作市生态环境局山阳分局

关于焦作市人民医院数字减影血管造影机应用

项目环境影响报告表的批复

焦作市人民医院：

你单位(12410800417885537P)报送的由河南普华检测有限公司编制的《焦作市人民医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请收悉，本建设项目（以下简称项目）拟批复公示在焦作市生态环境局网站公示期已满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

项目位于焦作市人民医院北院1号病房楼10楼东北角，安装1台DSA（最大管电压125kV，最大管电流1000mA，配套铅房，属于Ⅱ类射线装置），用于开展介入手术。
二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》评价要求，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，应采取相应的防治措施。

（三）项目运行时应满足以下要求：

辐射安全与防护措施：

1.工作场所分区管理

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，在放射性工作场所内划出控制区和监督区。分别将 DSA机房内部划为控制区。对该区域专门采取防护和安全措施，在控制区出入口设置工作状态指示灯，在控制区出入口及其它适当位置处设立醒目的电离辐射警示标志；将DSA机房周边如控制室、污物通道、楼梯间、洁净走廊等区域划为监督区，对监督区定期检测其辐射剂量水平。
2.DSA机房辐射屏蔽措施
本项目DSA 机房屏蔽防护设施均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。
“三废”治理措施 

废气：运行过程中不产生放射性废气。射线装置在出束过程中释放X射线，使机房内空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目机房设排风系统，臭氧和氮氧化物将通过排风系统排出1号病号楼10楼东侧室外空中，对环境影响较小。
废水：运行过程中不产生放射性废水。 
固体废弃物：运行过程中不产生放射性固废。运行过程产生少量医疗废物，暂存于现有医疗废物间，交由有资质的单位处理。

（四）应严格执行国家关于健康管理的规定。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，经考核合格后上岗，并定期进行个人剂量监测，建立健全辐射防护工作档案。

（五）按照环评要求，落实各项环境管理要求、制定并实施环境监测计划，采取有效措施，严防辐射事故风险发生。

（六）本项目不涉及大气污染物及水污染物总量指标。

（七）如果今后国家或我省、市颁布新的标准和管理要求，届时你公司应按新标准和管理要求执行。

五、项目竣工后投产前要按照相关规定重新申领辐射安全许可证，并对项目进行自主验收，验收合格后方可投运。

六、该项目自批复之日起五年后开工建设的，应重新报我局审核。本批复生效后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施等发生重大变化时，应重新报批。             

2026年4月3日

抄送：焦作市生态环境综合行政执法支队、焦作市生态环境局山阳分局信息中心、河南普华检测有限公司 。
                                     2026年4 月3 日                                                

PAGE  
- 3 -

