2025年11月第一类医疗器械产品备案公告

| 序号 | 产品名称中文 | 备案号 | 备案人名称(中文) | 备案人组织机构代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创口贴 | 豫焦械备20150004号 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 914108001735058913 | 焦作循环经济产业集聚区寺林路106号 | 焦作循环经济产业集聚区寺林路106号 | 型号：根据形状不同分为A型、B型、C型。A型为长方形，B型为圆形或类圆形；C型为异型。 A型：宽（1~10）cm×长（4~15）cm；B型：Φ10-50mm；C型：宽（1~10）cm×长（4~15）cm | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成。其中敷垫采用无纺布纤维、超细纤维、聚纤维素等吸水性材料制成。背贴是以布、无纺布、PE膜等为背衬，上附医用胶粘剂组成。保护层采用硅油纸或聚乙烯薄膜。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附件1所列成分。非无菌产品。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等前表性创面的急救及临时性包扎。 |  |