2026年6月第一类医疗器械产品备案公告

| 序号 | 产品名称中文 | 备案号 | 备案人名称(中文) | 备案人组织机构代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱布绷带 | 豫焦械备20170006 | 焦作市亿中弘工贸有限公司 | 91410802052296077J | 焦作市示范区苏家作乡司家寨村 | 焦作市示范区苏家作乡司家寨村 | 长(100~2000)cm,宽(3~30)cm。注:具体规格见单包装。 | 纱布绷带是由医用脱脂纱布加工而成的卷状材料。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  |
| 2 | 医用透气胶带 | 豫焦械备20260001 | 焦作市德圣康生物科技有限公司 | 91410823MA45WL5P72 | 河南省焦作市武陟县龙源街道祝徐店村四号院 | 河南省焦作市武陟县龙源街道祝徐店村四号院 | 型号：A 型、B 型、C 型； A 型医用透气胶带由无纺布基材涂敷医用压敏胶复合而成； B 型医用透气胶带由纸涂敷医用压敏胶复合而成； C 型医用透气胶带由 PE 膜涂敷医用压敏胶复合而成。 规格：1×1000cm、1×500cm、 2.5×1000cm、2.5×500cm、7.5×1000cm、7.5×500cm、10×1000cm、 10×500cm、15×1000cm、15×500cm、3×75cm、6 ×50cm、6×100cm、12×50cm、12×100cm、12×125cm、4×4cm、5×5cm、5×7cm、6×6cm、6×8cm、7×7cm、7.5×7.5cm、 7×8cm、7×10cm、8×8cm、8×10cm、9×9cm、9×10cm、9×12cm、10×10cm、10×11.5cm、10×12cm、10×13cm、11×13cm、12×12cm、12×15cm、 12×17cm、13×16cm、14×14cm、14×16cm、15×15cm、15×18cm、15×20cm、16×16cm等。 | 产品A型由涂胶无纺布制成，B型由涂胶防粘纸制成，C型由涂胶PE膜制成，非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  |