附件1

2025年焦作市市区第三季度出厂水

水质检测情况

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），市疾控中心对我市府城水厂和苏蔺水厂出厂水进行水质检测，检测指标包括微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等常规指标（不含放射性指标）。共采集水样2份，合格率100%。

2025年焦作市市区第三季度出厂水水质检测结果

	序号
	监测点
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标指标

	1
	府城水厂
	2025年8月12日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌菌群、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	检测指标均达标
	无

	2
	苏蔺水厂
	
	
	检测指标均达标
	无


