附件1

2026年焦作市五城区第一季度生活饮用水龙头水水质检测结果

检测单位：焦作市疾病预防控制中心                                          检测时间：2026年1月26日至2月4日

	序号
	监测点
	供水单位
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估及建议

	1
	府城水厂
	府城水厂
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌菌群、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	2
	苏蔺水厂
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	3
	烈士东街388号焦作市第四人民医院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	4
	建设路与电厂大道交叉口150米焦作市解放电力医院口腔门诊部
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	5
	丰收路169号焦作市市场监督管理局（北苑）（原焦作市质量技术监督局）
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	6
	解放中路40号焦作市中医院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	7
	人民路889号公共资源交易中心
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	8
	太行路与陶瓷路交叉口七百间社区卫生服务中心
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	9
	新华中街与烈士街交叉口道清中学
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	10
	人民路889号阳光大厦
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	11
	太行路与民主北路交叉口焦北社区卫生服务中心
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	12
	民主南路17号焦作市第二人民医院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	13
	果园路636号月季花园酒店
	月季花园酒店(二次供水）
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	14
	民主南路1299号解放区法院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	15
	上白作街道龙寺村村委会
	龙寺村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	16
	北环路与怡光路交叉口中站区实验小学
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	17
	跃进路19号中站区税务局
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	18
	跃进路21-6号焦煤医院一分院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	19
	跃进路355号东南方向400米中站农业农村局
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	20
	解放西路中站段5号中站区人民政府
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	21
	解放西路中站段41号中站区人民法院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	22
	跃进路77号金鸥市场
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	23
	跃进路50号中站区人民医院
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	24
	解放西路和美小区西侧正北方向120米冯封社区卫生服务中心
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	25
	府城街道府城村
	府城村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	26
	府城街道造店村
	造店村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	27
	昌盛路529号马村区司法局（原公共法律服务中心）
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	28
	建设路与文昌路交叉口马村安置小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	29
	解放东路和中兴路交叉口马村区农村信用社
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	30
	广垠路与文昌路交叉口文昌社区卫生服务中心
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	31
	文昌路346号马村环保局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	32
	解放东路807号尚水阳光小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	33
	文昌路1618号马村区人民医院
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	34
	文昌路835号马村财政局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	35
	解放东路145号马村派出所
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	36
	解放东路3009号马村区机关事务局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	37
	待王街道小王村
	小王村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	38
	马村办事处靳作村
	靳作村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	39
	安阳城办事处张田河村
	张田河村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	40
	待王办事处义门村
	义门村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	41
	建设路与成丰路交叉口焦作市财政局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	42
	太行路与群英路交叉口西南150米焦作市公安局经济犯罪侦查处
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	43
	太行中路43号尖峰眼科医院
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	44
	丰收路2699号焦作市粮食局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	45
	湖滨大道和湖滨路交叉口焦作市师范高等专科学校
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	46
	和平中街4489号焦作市第五人民医院
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	47
	解放东路279号焦东社区卫生服务中心
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	48
	人民路3399号焦作海关
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	49
	丰收路1699号太极体育中心
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	50
	站前路170号定和社区卫生服务中心
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	51
	山阳路与工业路交叉口焦作市统计局调查队
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	52
	中星街道高岭村
	高岭供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	53
	中星街道庙河村
	庙河供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	54
	建业路18号高新技术开发区电业局（原城乡一体化示范区电业局）
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	55
	神州路1698号高新技术开发区管委会（原城乡一体化示范区管委会）
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	56
	玉溪路东焦作市公安局高新分局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	57
	世纪大道1355号中国人民银行
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	58
	世纪大道南环境监测站
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	59
	文苑路801号焦作市市场监督管理局（原焦作市工商局）
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	60
	神州路与怀庆路交叉口焦作市农业农村局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	61
	韩愈路1457号百大嘉苑
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	62
	韩愈路158号焦作市总工会
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	63
	竹林路106号李万社区卫生服务中心
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	64
	凯旋路与世纪路交叉口中华新天地
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	65
	李万街道大北张村
	大北张村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	66
	李万街道南张村
	南张村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	67
	文苑街道南李万村
	南李万村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	68
	文苑街道史平陵村
	史平陵村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	69
	文苑街道仇化庄村
	仇化庄村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用


