附件1

2026年焦作市五城区第二季度生活饮用水龙头水水质检测结果

检测单位：焦作市疾病预防控制中心                                          检测时间：2026年4月8日至4月22日

	序号
	监测点
	供水单位
	检测指标
	结果评价
	不达标指标
	健康风险评估及建议

	1
	府城水厂
	府城水厂
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌菌群、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	2
	苏蔺水厂
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	3
	焦南街道站前路焦铁缆南小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	4
	解放路与普济路东北角西城美苑小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	5
	迎宾路19号龙源世家
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	6
	建设路与友谊路交叉口万联世纪城小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	7
	新园路辅路西城家园
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	8
	解放路与普济路交叉口西北角星凯国际
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	9
	民主南路1098号众成家园
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	10
	新华北街中梁首府小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	11
	民主南路与人民路交叉口西南角农信小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	12
	新安路和兴外滩玺苑
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	13
	解放区龙寺村村委
	龙寺村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	14
	中站区府城街道府城村
	府城村饮水安全工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	15
	中站区府城街道造店村
	造店村饮水安全工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	16
	李封一村
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	17
	中站区新生街西会自建房30号
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	18
	中站区新园路衡光小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	19
	中站区解放西路鑫鑫花园
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	20
	中站区21路终点站荣祥小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	21
	中站区梅苑社区协和巷2号
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	22
	中站区跃进路355号星耀名家
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	23
	中站区中南路和美一期
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	24
	中站区春晓路云台小区
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	25
	中站区瑞丰路269号和美三期
	府城水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	26
	待王街道小王村
	小王村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	27
	马村办事处靳作村
	靳作村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	28
	安阳城办事处张田河村
	张田河村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	29
	待王办事处义门村
	义门村集中供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	30
	人民路建业春天里
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	31
	解放东路尚水阳光小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	32
	解放东路东方明珠
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	33
	文昌路园中园小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	34
	解放东路立生美景园
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	35
	解放东路鑫园壹代天骄
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	36
	人民路亿祥美郡
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	37
	马村区建设东路2943号世和玺悦苑
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	38
	马村区解放东路969号中梁壹号院
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	39
	马村区解放东路与文昌路交叉口金科集美公馆
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	40
	山阳区人民路与文汇路交叉口北500米锦绣公馆
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	41
	丰收路与山阳路交叉口山阳春天
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	42
	丰收路龙源湖小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	43
	人民路与新丰一街交叉口北200米山阳区卫生局小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	44
	丰收路与塔南路交叉口丰收小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	45
	山阳路与解放路东北角中弘名都城
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	46
	解放中路482号红星花园
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	47
	塔北路亿城翰林苑
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	48
	周庄东路涧宏小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	49
	太行东路路南太行名府小区
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	50
	中星街道高岭村
	高岭供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	51
	中星街道庙河村
	庙河供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	52
	李万街道宝丰寨村
	宝丰寨村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	53
	宁郭镇东尚村
	东尚村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	54
	苏家作乡寨卜昌村
	寨卜昌村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	55
	文苑街道周平陵村
	周平陵村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	56
	文昌街道东俎近村
	东俎近村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	57
	阳庙镇北西尚村
	北西尚村供水工程
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	58
	竹林路656号李万街道李万办事处
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	59
	竹林路766号气象局
	苏蔺水厂
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	60
	迎宾路与世纪大道交岔口正大国贸
	正大国贸物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	61
	韩愈路1369号百大嘉苑
	百大嘉苑物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	62
	民主南路与世纪路交叉口常绿林溪谷
	常绿林溪谷物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	63
	世纪大道566号焦作同仁医院家属楼
	同仁医院家属楼管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	64
	竹林路与世纪路交叉口滨河社区（古杨家园）
	古杨家园物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	65
	文坛路与玉溪路交叉口时代华庭
	时代华庭物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	66
	玉溪路与文苑路交叉口广电花园
	广电花园物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用

	67
	韩公路舒心园小区
	舒心园小区物业管理处
	
	检测指标
均达标
	无
	建议煮沸后
饮用




