焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

水产品样品前处理一体机、氮吹仪及氮气发生器采购询价公告

- 为提升水产品质量安全检测能力，焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心现对水产品样品前处理一体机、氮吹仪及氮气发生器进行询价采购，诚邀符合资质条件的供应商参与本项目询价。

- 项目概况

- 1.项目名称：水产品样品前处理一体机、氮吹仪及氮气发生器采购项目。

- 2.项目预算：6万元。

- 3.项目内容：水产品样品前处理一体机2套、氮吹仪及氮气发生器1套。

- 4.项目类型：货物

- 5.所属行业：工业

- 6.技术参数要求： 所供产品必须是全新的、未拆封过的合格产品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的产品在正常使用条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，设备质保期不低于6年。详细参数见下表。

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 水产前处理一体机 | - 样品前处理一体机，样品前处理集成箱将样本前处理过程中样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡混匀等步骤所需设备进行集成，仅需一台样品前处理集成箱设备即可完成所有样本前处理过程，并且方便携带，不仅适用于现场检测使用，还可用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备，需要提供产品承诺函。 - 二、技术参数 离心功能 1.最高转速：4500 rpm(转/分） 2.最大相对离心力：2200（×g) 3.角转容量：10 mlx6 20mlx6（配两种型号转子及适配器） 振荡混匀功能 1. 振荡混匀速度：3000 rpm(转/分） 2. 工作方式：连续 3. 调速方式：无极调速 均质捣碎功能 1. 电机转速：15000 rpm(转/分） 2. 刀头材质：304不锈钢立体刀片 3. 杯身材质：ABS 浓缩吹干功能（兼加热模块） 1. 加热吹气孔位: 12孔 2. 气源A: 空气（高性能空气压缩机） 气源B: 可接氮气 3. 温度误差：≤±0.5℃ 4. 载气流量：36L／min 5. 加热范围：室温～100℃ 水浴加热 1. 加热范围：室温～100℃ 2. 内部最大尺寸：150mmX140mmX100mm 3. 配不锈钢支架 |
| 氮吹仪 | 温度范围：室温＋5℃～150℃ 升温时间：≤30min（从20℃升至150℃） 温度稳定性：在40℃时，≤±0.3℃ 温度稳定性：在100℃时，≤±0.5℃ 温度稳定性：在120℃时，≤1℃ 放置模块孔数：12孔可视 ≤±1℃ 定时时间设置：0～99h59min 最大升降行程：200mm 氮气流量：0～12L/min 氮气压力：≤0.2MPa 最大功率：200W 外形尺寸：≤220mmX220mmX550mm |
| 氮气发声器 | 最大流量：300mL/min 输出压力：0.4MPa 气体纯度：O2≤3ppm露点：-70℃ 最大功率：80W 外形尺寸：≤31cm×20cm×37cm |

- 7.供货期限：2025年12月8日前。

- 8.本项目是否接受联合体投标：否。

- 9.是否接受进口产品：否。

- 10.是否专门面向中小企业：是。

- 二、供应商资质条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件，提供供应商投标承诺函；

- 2.提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照；

- 3.投标人为设备生产厂商或授权经销商；

- 4.提供2024年、2025年以来每年度各一个月的依法缴纳税 收证明及社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应 商，应提供相应证明文件；

- 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物类项目的货物生产企业应为中小微企业、监狱企业、戒毒企业、残疾人福利性单位。并提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱/戒毒企业证明材料。

- 三、采购预算

- 6万元

- 四、报名方式及截止时间

- 参加的供应商应于2025年11月13日9:00前，将加盖供应商公章的“询价响应文件”以邮寄或直接送达的方式，递交至焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心西楼201室（山阳区山阳路68号），联系人:吴先生，电话：0391-2108525。

- 询价响应文件包括：供应商投标承诺函、营业执照复印件、近两年各一个月的依法缴纳税收证明及社保证明、《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱/戒毒企业证明材料、法定代表人身份证明书或授权委托书、技术响应表（包含设备技术参数、质保期等）、商务响应表（包含供货时间、技术服务等）、报价表、产品文件要求的资质证明材料（包括但不限于产品评价报告、说明书等，供应商为经销商的应提供设备生产厂商授权经销的证明材料）等。以上文件签章应齐全，如复印件应加盖公章方为有效，供应商对其提供资料的真实性负责。注：1.投报资料需装订成册1份，必须密封。2.经核实提供的为虚假文件的，报政府采购监督管理部门处理。

- 开标时间及地点

- 2025年11月13日9:00在焦作市山阳路68号焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心实验楼一楼会议室开标。

- 中标方式

- 1.开标条件：必须有3家及以上企业递交响应文件方可开标。

- 2.评标规则：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心将组建询价小组，对各供应商响应文件进行综合评审。

- 询价小组先对供应商的资格性和符合性进行审查，对通过资格性和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理报价最低的原则确定成交供应商。如果出现最低价相同的情况，通过抽签决定的方式确定成交供应商；如果某供应商报价大幅低于其他供应商且该供应商无法做出合理说明或做出的说明询价小组不认同的，视为无效响应。

- 3.本项目最终解释权归焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心所有。

- 七、其他要求

- （一）验收要求

- 供货时须按照与询价响应文件同等质量的标准供货，验收时所供产品质量不符合要求，采购人有权要求成交供应商免费退换货或取消其成交资格。

- （二）售后服务要求

- 本项目质保期内产品出现质量问题，由成交供应商无偿解决问题，并承担由此造成的一切损失。须提供不间断售后电话，接到采购人电话后，成交供应商应2小时内作出响应，24小时内解决问题。成交供应商负责免费提供技术培训服务。

- 八、合同签订

- 询价结果确定后公示3个工作日。公示无异议的，签订合同。

- 九、支付方式

- 采购人收到采购货物，验收合格后，供货方开具合格票据等 报账凭证，采购人按照程序一次性支付相应的资金。

- 十、联系方式

- 采购人：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

- 联系人：吴先生

- 电话：0391-2108525

- 2025年11月5日