## Sheet1
焦作市山阳区生活饮用水水质监测信息公开表
(2025年第3季度)
序号 | 监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 | 健康风险 评估及建议
指标
1 | 建设路与成丰路交叉口焦作市财政局 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时 ) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 太行路与群英路交叉口西南150米焦作市司法局 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 太行中路43号尖峰眼科医院 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 丰收路2699号焦作市粮食局 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 湖滨大道和湖滨路交叉口焦作市师范高等专科学校 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 和平中街4489号焦作市第五人民医院 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 解放东路279号焦东社区卫生服务中心 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 人民路3399号焦作海关 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 丰收路1699号太极体育中心 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 站前路170号定和社区卫生服务中心 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 山阳路与工业路交叉口焦作市统计局调查队 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-14 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 高岭村末梢水 | 高岭供水工程 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-12 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
13 | 庙河村末梢水 | 庙河供水工程 | 焦作市疾控中心 | 2025-08-12 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用