焦作市山阳区2025年第四季度生活饮用水水质检测公示

为掌握我区生活饮用水水质安全状况，按照《全省城乡饮用水水质监测工作方案(2025年版)》(豫疾控办(2025)27号)和《关于规范做好生活饮用水龙头水水质监测信息公开工作的通知》(豫疾控办(2024)33号)有关安排，山阳区疾控中心对我区城区、农村饮用水进行了常规项目采样监测。依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等36项常规指标进行了监测。共采各类型水样13份，合格13份。总合格率100%。

我单位将继续督促相关单位严格落实相关法律法规，加强日常管理，及时消除卫生安全隐患，保障群众饮水健康安全。