## Sheet1
检查标准
序号 | 行政检查事项名称 | 检查标准
1 | 对辖区内建筑工地扬尘治理 | “六个百分之百”要求：工地周边100%围挡，物料100%覆盖，施工道路100%硬化，渣土车辆100%密闭运输，出入车辆100%冲洗，100%湿法作业。
2 | 建筑工地安全生产检查 | 一、日常巡检 资质与人员：企业资质、安全生产许可证有效，关键人员及特种作业人员持证上岗。 危大工程：专项方案合规，需验收项目验收合格后推进。 设施防护：起重机械、脚手架等基础稳定、安全装置有效；临时用电规范，有限空间设警示，消防达标。 二、专项检查 基坑边坡：防护到位、无超挖，深基坑/高边坡第三方监测，及时处置坍塌隐患。 起重吊装：设备验收登记齐全，安全装置完好，禁用报废设备，作业合规。 模板脚手架：基础承载力达标，荷载、拆除及浇筑符合要求。 有限空间：履行审批培训，执行“先通风、再检测、后作业”，专人监护、设施齐全。 拆除/隧道：拆除前结构复核，隧道施工防护、监测到位。 其他：堆载不超设计值，禁用明令禁止的工艺、设备及材料；高处作业防护、临时用电达标。 三、定期综合检查 安全制度落实，台账规范； 工程实体质量及设施完好，无重大隐患； 隐患整改闭环，投诉处理到位； 应急预案完善，应急能力达标。
3 | 物业公司日常巡检、专项检查、定期综合检查 | 1. 日常巡检 公共区域：楼道、电梯厅、园区道路的整洁度，照明、门禁、消防通道的通畅情况。 设施设备：电梯运行状态、给排水管网有无渗漏、路灯/监控是否正常工作。 安全管理：消防器材是否完好、安保巡逻记录、装修施工是否合规。 2. 专项检查 消防安全专项：消防栓、灭火器、烟感报警器、应急通道标识的有效性，消防泵房、配电室的运行状况。 设施设备专项：供水、供电、供暖、燃气等系统的维护检查，电梯年检及维保记录核查。 环境卫生专项：垃圾分类处理、化粪池清掏、绿化养护、蚊虫消杀等情况。 防汛/防冻专项：雨季检查排水系统、防汛物资储备；冬季检查水管防冻、供暖设施运行。 3. 定期综合检查 涵盖小区整体管理情况，包括房屋本体（外墙、屋面、门窗）的完好度，公共设施的老化评估，物业服务台账的规范性，以及对业主投诉问题的整改落实情况。