## Sheet1
焦作市山阳区生活饮用水水质监测信息公开表
(2026年第2季度)
序号 | 监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 | 健康风险 评估及建议
指标
1 | 山阳区人民路与文汇路交叉口北500米锦绣公馆 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐 (以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯 酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时 ) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
2 | 丰收路与山阳路交叉口山阳春天 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
3 | 丰收路龙源湖小区 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
4 | 人民路与新丰一街交叉口北200米山阳区卫生局小区 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
5 | 丰收路与塔南路交叉口丰收小区 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
6 | 山阳路与解放路东北角中弘名都城 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
7 | 解放中路482号红星花园 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
8 | 塔北路亿城翰林苑 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
9 | 周庄东路涧宏小区 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
10 | 太行东路路南太行名府小区 | 苏蔺水厂 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-13 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
11 | 高岭村末梢水 | 高岭供水工程 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-21 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用
12 | 庙河村末梢水 | 庙河供水工程 | 焦作市疾控中心 | 2026-04-21 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用