## Sheet1
修武县2026年度中央和省级第二批财政常态化帮扶资金分配表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 （万元） | 责任单位
1 | 2026年修武县城关镇赵厂村等8个村吨包加工厂联建项目 | 赵厂村 | 新建8000㎡钢结构仓库两座。 | 400 | 城关镇人民政府
2 | 2026年度修武县郇封镇大纸坊村粮食烘干项目 | 大纸坊村 | 120吨烘干塔两座及配套设备 | 60 | 郇封镇人民政府
3 | 2026年度修武县七贤镇乡村旅游项目 | 宰湾村 | 新建消防配套设施等。 | 50 | 七贤镇人民政府
4 | 2026年度修武县西村乡洞湾村乡村旅游项目 | 洞湾村 | 新建一层框架结构建筑，建筑面积约700㎡，包含其他配套设施等 | 180 | 西村乡人民政府
5 | 2026年度修武县西村乡田坪村旅游配套项目 | 田坪村 | 新建一层框架结构（局部二层）建筑280㎡，建筑面积共计335㎡。 | 110 | 西村乡人民政府
6 | 2026年度修武县周庄镇东长位村小型农田水利设施建设项目 | 东长位村 | 新建80米深井13眼，200QJ20-81-7.5kw潜水泵13台，JHS-3*10防水电缆1040米，YJLV22-3*25+1*16电缆500米，DN50镀锌钢管975米，钢制井房13个，水泵智能控制柜13个等。 | 50 | 周庄镇人民政府
7 | 2026年度修武县城关镇大梁庄村排水沟项目 | 大梁庄村 | 新建C25混凝土排水沟988米，铺设 DN500钢筋混凝土承插管30米等。 | 30 | 城关镇人民政府
8 | 2026年度修武县城关镇南台村农村供水保障设施项目 | 南台村 | 新建PE管道DN100管346米，DN90管165米及DN63管2140米，铺设PE管道DN25管409米，砖砌阀门井17座，砖砌水表井198座，水表198个，雨水收集井10座等。 | 70 | 城关镇人民政府
9 | 2026年度修武县郇封镇二十里铺村农村供水保障设施项目 | 二十里铺村 | 新打160m吃水井一眼，配套11kw变频水泵一台，10t压力罐等设施，铺设pe110管道150m。 | 15 | 郇封镇人民政府
10 | 2026年度修武县郇封镇东常村农村供水保障设施项目 | 东常村 | 新打160m吃水井一眼，配套11kw变频水泵一台，10t压力罐等设施，铺设pe110管道150m。 | 15 | 郇封镇人民政府
11 | 2026年度修武县郇封镇大纸坊村农村供水保障设施项目 | 大纸坊村 | 新打160m吃水井一眼，配套11kw变频水泵一台，10t压力罐等设施；开挖铺设3100米pe110管；2800米pe63管，新建阀门井20个。 | 56 | 郇封镇人民政府
合 计 |  |  |  | 1036
备注：每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。