## Sheet1
博爱县龙头水水质监测信息公开表
(2026年二季度)
序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险 评估及建议
1 | 博爱县南水北调水厂 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希 氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙 酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)、亚氯酸盐(采用二氧化氯时)、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
2 | 博爱县引丹水厂 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
3 | 博爱县麻庄村 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
4 | 博爱县清化街道二街 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
5 | 博爱县清怡苑小区 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
6 | 博爱县盈佳小区 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
7 | 博爱县中医院家属院 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
8 | 金城乡东碑村 | 博爱县东碑村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
9 | 磨头镇际西村 | 博爱县际西村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
10 | 清化镇街道办事处太子庄村 | 博爱县太子庄村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
11 | 柏山镇水运村 | 博爱县水运村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-06-30 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
12 | 鸿昌街道办事处芦桥村 | 博爱县芦桥村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-06-30 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
13 | 孝敬镇中内都村 | 博爱县中内都村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
14 | 月山镇花园村 | 博爱县水务公司 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
15 | 寨豁乡茶棚村 | 博爱县茶棚村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-04-10 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用
16 | 许良镇许良村 | 博爱县许良村供水工程 | 博爱县疾控中心 | 2026-06-30 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用