该项目具体调整情况如下：

1.3#楼由两层调整为局部三层，建筑高度由9.40米调整为13.10米。原地上建筑面积411.55平方米，调整后地上建筑面积564平方米，地上建筑面积增加152.45平方米，在规划条件范围内。
2.3#楼养老用房位置由一、二层调整为二、三层，调整电梯位置。

3.26#楼北立面东侧增加3层、5层阳台，面积增加4.4平方米，在规划条件范围内。

4.3#楼南侧室外箱变位置调整。
