该项目具体调整情况如下：

一、  变配电室由地下改至地上

地下变配电室改为地上箱式变电站。

二、 调整部分用房功能以弥补商业面积缺口

将6#楼3层物业配套用房调整至8#楼内配置，原物业配套用房调整为商业用途。  

将7#楼3层体育设施功能调整至室外场地建设，原体育设施用房调整为商业用途。

三、 按照已办理建设工程规划许可证内容，确保图纸一致

按照已办理的建设工程规划许可证，将1#、4#、5#楼的1—2F的功能标注为商业。

四、 其他调整事项

将6#、7#楼之间的原门岗调整为物业用房，以提升服务便利性；

因车库东西侧高压线及铁塔已拆除，本次规划图中不再予以体现；

地上停车位由298个调整为276个，地下停车位由370个调整为392 个。

