附件3

解放区高层住宅建筑消防风险复评表（C表）

总分：	               风险级别：

| 小区名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业管理单位 （其他管理人） |  |  |  | 安全责任人 |  | 联系电话 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 考评人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核细则 |  | 评分标准 |  |  |  | 扣分及原因 |  |
| 消防设施 方面 （40分） | 各类消防设施、器材完整好用，维护保养到位 （40分） |  | 1、室内外消火栓系统瘫痪的，扣20分，并直接评为重大风险；自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防防排烟系统瘫痪的，每项扣10分； 2、消防设施存在故障或构件缺失，短期内可以维修的，每项视情扣1-5分。 3、灭火器、应急灯、疏散指示标志等消防器材缺失或损坏的，每处视情扣1-5分。 4、消防设施未定期进行维护保养、年度检测的，视情扣1-5分。 |  |  |  |  |  |
| 消防车通道 方面 （15分） | 消防车通道畅通无阻，管理规范（15分） |  | 1、小区消防车道未按要求划线管理的，扣5分。 2、小区消防车出入口被锁闭的，扣5分。 3、固定设施占用、堵塞消防车通道及消防车登高操作场地情况的，扣5分。 4、无关车辆占用、堵塞消防车通道的，视情扣1-10分。 |  |  |  |  |  |
| 日常消防 管理方面 （20分） | 小区消防管理规范，无明显火灾隐患 （20分） |  | 1、未认真开展每日巡查、每月检查并认真填写记录的，视情扣1-10分。 2、有私拉乱接电线、电动车飞线充电或违规停放的，视情扣1-5分。 3、门厅、楼梯间、入户门口、管道井等部位违规堆放易燃可燃杂物的，视情扣1-5分；管道井未进行封堵的，视情扣1-5分。 4、消防控制室未落实值班制度、消防设备间管理不规范的，视情扣1-5分。 5、发生消防违法行为被相关单位行政处罚的，视情扣1-5分。 6、考评发现自评表中与实际情况不符的，视情扣1-10分。 |  |  |  |  |  |
| 消防宣传 氛围方面 （15分） | 小区消防宣传氛围浓厚，居民消防安全意识较高 （15分） |  | 1、未设立消防橱窗并定期更新消防宣传内容的，视情扣1-5分。 2、未在单元门口、电梯、楼道等处进行常态化消防宣传的，视情扣1-3分。 3、未利用微信公众号或业主群等对居民进行季节性风险提示或火灾案例警示的，视情扣1-3分。 4、未定期组织居民进行消防培训、演练的，视情扣1-3分。 |  |  |  |  |  |
| 火灾警情 方面 （10分） | 小区火灾形势稳定，未发生火灾类警情 （10分） |  | 1、本考核周期内，发生火灾类警情，视情扣1-10分。 2、本考核周期内，发生影响较大的火灾事故，一票否决。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

被考评人签字：                           考评时间：