附件4

高层住宅建筑每日消防巡查记录表（样表）

| 巡查时间 | 用火用电、电动自行车 |  |  |  | 安全出口、消防通道 |  |  |  |  | 疏散标识灯具、应急照明 |  | 固定消防设施、器材 |  |  |  |  |  | 泵房 |  | 重点部位人员值守 |  | 水源 | 巡查人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 私拉乱扯电 线 、 飞线充电 | 违规电气焊作业 | 门厅 、 楼道违规停放电动自行车 | 外墙保温材料周围堆放可燃物 | 安全出口锁闭 、 占用 、 堵塞 | 疏散通道 、 楼梯间堆放杂物 | 常闭式防火门开启 、 闭门器损坏 | 出口内外1.4米范围内有台阶 | 消防车通道占用 | 疏散指示标志灯数量少 、 损坏 | 应急照明灯数量少 、 损坏 | 擅自停用 、 关闭消防设施 | 室内消火栓无栓口 、 水枪水带 | 室内消火栓无水 | 灭火器压力 不在绿区 | 喷淋末端压力低于0.05 MPa | 火灾报警探测器不巡检 | 消防泵控制柜在手动状态 | 消防泵控制柜未通电 | 消防控制室值班人员不足 2 人 | 值班人员无证上岗 | 消防水箱 、 水池水量不正常 |  |
| 具体问题及处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |