附件5

高层住宅建筑每月消防检查记录表（样表）

检查时间：          年    月                      检查人员签字：

| 项 目 | 检查内容 | 现 场 情 况 记 录 |
| --- | --- | --- |
| 主体责任 | 重点部位管理 （水泵房、消防控制室、仓库、配电室等） | □自动消防设施故障、停用 □专人值守制度未落实 □符合规定 |
|  | 防火巡查检查制度落实 | □无巡查、自查记录 □发现问题未采取相应防范措施 □符合规定 |
| 安全疏散 | 安全疏散设施情况 | □防火门损坏，常闭式防火门常开、闭门器损坏、不能顺序关闭 □防火卷帘损坏，升降功能不完备，无机械手动装置 □疏散指示标志、应急照明灯损坏或数量不足，指示方向错误 □在安全出口、疏散通道或楼梯间内安装栅栏或设置仓库、货架、堆放杂物等影响疏散 □门窗上设置影响灭火救援和疏散逃生的障碍物 □消防车道被堵塞、占用 □符合规定 |
| 固定消防设施 | 消火栓系统 | □水带未用铁丝捆扎、无密封垫 □消火栓泵不能现场启动或远程启动 □消火栓被遮挡、挤占、埋压 □水枪、水带缺失且栓口连接漏水 □消火栓无标识说明 □符合规定 |
|  | 喷淋、报警、防排烟系统、消防电源 | □未落实建筑消防设施年度检测制度，出具年度检测报告 □未与具有资质的消防技术服务机构签订维保协议 □维保单位未每月开展消防设施维护保养，并出具报告。 □符合规定 |
|  | 灭火器 | □数量不足 □压力表低于“绿色”区域 □未定期维修 □无存放点标识说明 □符合规定 |
| 用火用电 用火用电、电动自行车 | 电气防火管理 | □开关、插座安装在可燃材料上 □存在私拉乱接电线且线路未穿PVC阻燃管保护 □排插或插座部位有“发黑、烧焦发黄”痕迹，线路接触不良现象。 □违规使用小太阳等大功率电器 □符合规定 |
|  | 可燃物、火源、电动车（电动两轮、三轮和新能源汽车）管理 | □门厅、走道违规停放电动车充电 □楼道堆放杂物占用通道 □外墙保温材料周围违章进行明火作业、堆放可燃物 □外墙保温材料无明显提示 □电动车、新能源汽车停放区域无监控视频全覆盖、未设置足够灭火器材、简易喷淋和自动报警设施，未设立重点部位巡查记录表。 |
| 消防培训及 消防演练 | 群众消防知识掌握 （提问“一懂三会”） | □不会操作讲解灭火器、室内消火栓使用方法 □未定期组织消防培训、灭火疏散演练 □模拟“火情”测试，值班人员不掌握应急处置程序、不清楚岗位职责 □未制定每日灭火疏散预案 |
| 消防控制室 值班 | 消防控制室值班 | □不符合双人持证上岗 □值班人员不熟悉复位、消声、打印模式切换等操作 □未落实“一卡两证”：张贴维护保养责任卡、年检合格证、值班人员持证上岗 |
| 其它方面 问题 |  |  |
| 整改措施 |  |  |