附件6

高层住宅建筑中可依法行政处罚的违法行为

按照《中华人民共和国消防法》、《河南省消防条例》及《解放区人民政府关于印发开展街道综合行政执法工作实施方案》等法律法规文件要求，有关单位应对高层住宅建筑进行消防检查，并按职责分工对消防违法行为进行行政处罚。现将高层住宅建筑中可依法行政处罚的违法行为列举如下：

一、由消防救援部门实施的

在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间停放电动自行车或为电动自行车充电拒不改正的，对经营性单位和个人处二千元以上一万元以下罚款，对非经营性单位和个人处五百元以上一千元以下罚款。依据：《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条。

在居住建筑公共门厅、走道、楼梯间为电动自行车、电动三轮车充电且拒不改正的，处以二百元罚款。依据：《河南省消防条例》第七十一条。

违反相关规定引起火灾事故或者导致火灾损失扩大的，处一万元以上十万元以下罚款。依据：《河南省消防条例》第七十四条。

二、由公安机关实施的

在居住建筑公共门厅、走道、楼梯间为电动自行车、电动三轮车充电且拒不改正的，处以二百元罚款。依据：《河南省消防条例》第七十一条。

过失引起火灾，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十四条。

三、由住建部门实施的

依法应当进行消防验收的建设工程（注：高层住宅建筑均应进行消防验收），未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，责令停止施工、停止使用，并处三万元以上三十万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第五十八条。

四、由街道办事处实施的

消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项。

损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项及第二款。

占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项及第二款。

埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项及第二款。

占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项及第二款。

人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项。

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。依据：《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款。

（注：个人有以上第2、3、4、5条行为之一的，处警告或者五百元以下罚款）