附件3

| 焦作市老旧小区改造提质内容及标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 改造内容 | 改造标准 |
| 1 | 红线内基础设施 | 供水 | 统一使用城市供水管网，实行一户一表，分户计量，抄表到户。 | “一户一表”，抄表到户，水压稳定。室外消火栓安装规范。 |
| 2 |  | 排水 | 对现有雨污管网进行全面清淤、疏通、修复，布设雨污分流管网，更换老旧破损的窨井盖，有必要的对化粪池进行改造或重建。 | 加强雨水利用率，雨污分流，满足海绵城市相关要求。污水排入市政管网。 |
| 3 |  | 供电 | 更新改造小区内供电管网老化线路，实行一户一表，抄表到户。对于项目设计供电容量不足的，进行增容改造，确保供电管网全覆盖，保障电力供应。 | “一户一表”，抄表到户，电压稳定，线路架设规范。 |
| 4 |  | 供气 | 未通管道燃气的小区建设天然气管道，标志清晰。 | 增加燃气调压设施，户外集中挂表，燃气管道安装规范。 |
| 5 |  | 供热 | 满足供热需求，保证供热质量，增加换热站。 | “一户一表”，未供热小区新建供热管网、换热站；已供热小区，管网漏损的进行改造。 |
| 6 |  | 消防设施 | 疏散消防通道、清除杂物；修复、补建消防栓，配备消防器材；设置消防设施平面图、火警疏散示意图和疏散标识。 | 消防道路畅通，设施齐全；配套消防设施完善，符合规范要求。 |
| 7 |  | 小区道路 | 对小区内道路进行修复或新建，对居民活动场所等进行硬化，进行无障碍建设，方便残疾人通行。 | 路面无破损、无积水、通行便利。需要硬化的场所得到及时硬化，坡道完善、无障碍通道畅通。 |
| 8 |  | 停车位建设 | 对规划停车位被改变用途的，恢复停车功能，合理规划新建机动车、非机动车停车位；设置维护充电桩。 | 停车位充足，位置合理，满足小区居民使用。 |
| 9 | 红线外基础设施 |  | 道路、公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热、公共停车场、污水与垃圾处理等基础设施。 | 参照红线内基础设施改造标准 |
| 10 | 住宅建筑本体 | 外立面整治 | 对外立面破损位置进行修缮，墙面进行清洗粉刷；推行建筑节能，加装外墙保温层；统一外立面空调机位，对破损的窗户进行维修更换；对墙体楼顶进行裂缝修补、防水处理。 | 外墙面无破损、脱落、污迹，空调机位规整统一；有外墙保温层；屋顶无渗水、漏水；雨水管、雨棚等无破损。 |
| 11 |  | 楼道修缮 | 对楼道进行清洁粉刷，清除小广告，对楼梯台阶扶手进行修缮维护，楼道出入口坡化处理。房屋公共区域门窗修缮维护。 | 楼道墙面整洁，楼梯台阶扶手无破损，公共区域门窗无破损。 |
| 13 |  | 加装电梯 | 有条件的小区，分单元加装性能可靠的电梯。 | 电梯运行平稳，维护保养到位；加装电梯改变墙体结构的，或对墙体结构造成损害的，需有资质的设计单位提供设计方案。 |
| 14 | 居住环境 | 防盗门对讲系统 | 对楼道防盗门、对讲系统进行修缮、维护或增设。 | 防盗门外观简洁大方，功能正常，对讲系统完备。 |
| 15 |  | 围墙大门 | 对小区围墙、大门进行清洁、粉刷、改造或增设，安装车辆道闸等出入管理系统；加装电子门禁。 | 美观、整洁、安全，力争实现小区封闭式管理。 |
| 16 |  | 照明系统 | 对路灯照明设施进行更换、维修或增设，鼓励进行节能改造和亮化提升。对楼道、地下室等公共照明设施进行更换、维修或增设，使用照明良好的节能灯具。 | 照明设施完好，布设合理，根据需要实施照明节能改造和夜景亮化提升。 |
| 17 |  | 环卫设施 | 对原有垃圾道、垃圾池进行拆除，更换封闭式分类垃圾桶、垃圾箱。设置废旧电池、电子垃圾存放点。 | 垃圾桶、垃圾箱规格一致，外观整洁，分布合理；垃圾分类归集、日产日清，无外溢现象。 |
| 18 |  | 环境绿化 | 对原有的绿地或空地进行规划设计，增加园林小品，恢复绿化种植，清除占绿、毁绿的违法设施。 | 恢复绿地，无黄土裸露，环境绿化整洁美观；树木无悬挂物及晾晒物品 |
| 19 |  | 小区平面图 | 根据小区实际情况在主、次出入口设立小区总平面图，区、幢及单元门标识准确完整，方便查找。 | 小区路标、交通标识、引导指示牌、消防通道线设置合理、完善、规范、清晰。 |
| 20 |  | 通信线路 | 对楼道电力、通讯、有线电视等线路进行规整、穿管；有条件的小区实施缆线入地。 | 各种管线布局整齐合理有序；架空线路统一入地。 |
| 21 |  | 宣传公示 | 显著位置设置公示栏、宣传栏或橱窗，内容定期更新；清除小区内小广告。 | 制作精美、布局合理、内容健康，安装牢固、便于更换。 |
| 22 | 其他设施 | 便民服务 | 增加便民服务设施，满足群众需求。建立便民服务设施服务和日常管理制度。 | 增加社区医疗中心、老年活动中心、托幼中心、日间照料中心、图书室等便民设施。便民服务设施的日常管理要规范实用。 |
| 23 |  | 智慧安防 | 设置门卫室，安装视频监控系统。 | 小区监控纳入全市安防系统，满足小区基本安防需要。 |
| 24 |  | 健身娱乐 | 增加居民活动空间，选取合理位置增设体育健身设施。 | 健身设施安全，满足小区居民健康锻炼需求。 |
| 25 |  | 物业管理 | 通过市场选择合适的物业管理以及对现有物业加强监督管理。 | 配备物业管理用房，实施专业化、市场化的物业服务管理，物业管理规范、运行良好。 |