行政复议决定书

焦政复决字〔2022〕45号

复议申请人：孟州市XX加油站

复议被申请人：焦作市生态环境局

申请人孟州市XX加油站请求撤销被申请人焦作市生态环境局作出的《行政处罚决定书》，向本机关申请行政复议，本机关依法予以受理，现已复议终结。

申请人请求：撤销被申请人作出的《行政处罚决定书》。

申请人称：2021年X月X日，被申请人委托河南XX检测技术有限公司对申请人进行油气回收检测，检测结果为油气回收系统的密闭性不合格，申请人高度重视，X月XX日委托河南开XX技术有限公司，对油气回收系统进行了全面的维修和维护，维修费用5600元，并进行了现场检测，检测结果符合《加油站大气污染排放标准》(GB20952-2020）的要求，油气回收的密闭性合格，并出具了检测报告。2021年X月XX日，被申请人委托河南XX检测技术有限公司再次对申请人进行油汽回收检测，检测结果仍然不合格，申请人不具备检测油汽回收的资质和能力，只能相信和委托第三方检测机构进行检测，为了进一步全面掌握油气回收系统的密闭性是否合格，申请人分别再次委托了两家油汽回收检测机构再次进行检测，这期间并没有维修，检测结果油气回收系统的密闭性合格，申请人对河南XX检测技术有限公司检测的数据提出质疑。综上，请求支持复议请求。

被申请人辩称：2021年XX月XX日，被申请人委托河南XX检测技术有限公司对申请人进行检测，《检测报告》显示该加油站回收系统的密闭性不符合《加油站大气污染物排放标准》的要求，检测结果不达标。在此之前，2021年X月XX日被申请人同样委托检测机构对申请人进行了检测，检测结果同样不合格。2021年XX月XX日，被申请人在焦作迎宾馆召开全市加油站行政帮扶指导会，申请人在会上签收了《关于油气回收设施不合格立即改正的通知》，申请人出具了《保证油气回收设施正常运行承诺书》，承诺对不合格项目进行整改。被申请人这两次检测均是对全市加油站大规模抽查检测，只有部分加油站检测结果不达标，并非只对申请人进行了检测。申请人在2021年XX月XX日的检测与被申请人2021年XX月XX日的检测相距较长时间，不能证明XX月XX日时设备没有改变，2021年XX月XX日也是在我被申请人检测后自主检测的，不能表明其X月X日的设备状态正常，申请人的自主检测不能否定X月XX日当天的检测结果。综上，请求驳回申请人复议请求。

经审理，本机关查明事实如下：2021年X月X日，被申请人委托河南XX有限公司对申请人油气回收装置进行检测，检测期间申请人正常经营。2021年X月X日，河南XX有限公司作出《检测报告》，报告显示：“申请人存在油气回收系统密闭性不符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020）的要求，检测结果不达标”。2021年X月XX日，被申请人对申请人作出《关于油气回收设施不合格立即改正的通知》，并于2021年X月XX日送达。2021年X月XX日，申请人向被申请人提交《保证油气回收设施正常运行承诺书》。2021年X月XX日，被申请人委托河南顺意检测技术有限公司对申请人油气回收装置进行检测，检测期间申请人正常经营。2021年X月X日，河南XX有限公司再次作出《检测报告》，报告显示：“申请人油气回收系统的密闭性不符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020）的要求”。2021年XX月XX日，被申请人对申请人的违法行为予以立案调查；XX月XX日，被申请人作出《责令改正决定书》及《行政处罚事先（听证）告知书》并向申请人送达，申请人未申请听证，但于XX月XX日向被申请人提交了《申辩书》；2022年X月XX日，被申请人作出涉案《行政处罚决定书》，决定“罚款伍万陆仟元”。

上述事实有下列证据证明：申请人营业执照、《检测报告》、《焦作市生态环境局行政处罚立案审批表》、《焦作市生态环境局调查询问笔录》、《焦作市生态环境局现场检查（勘察）笔录》、《责令改正决定书》、《行政处罚事先（听证）告知书》、《行政处罚决定书》及相关送达回证等。

本机关认为：依据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用”的规定，申请人应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用，但经有资质的第三方检测，申请人所安装的油气回收装置的密闭性不符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020）的要求，被申请人认定申请人违法的事实并无不当。依据《河南省生态环境行政处罚裁量基准》的规定，结合申请人违法行为情节，被申请人对申请人作出罚款伍万陆仟元的涉案处罚决定亦无不当。综上，被申请人作出的涉案处罚决定认定事实清楚，程序得当，适用法律法规正确，本机关予以支持。根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项规定，本机关决定：

维持被申请人作出的《行政处罚决定书》。

申请人如不服本决定，可在收到本复议决定书之日起15日内，向人民法院提起诉讼。

2022年4月27日