焦作市“十四五”水生态环境保护规划重大工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 计划投资（万元） | 建设年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 35个 |  |  | 319552.7 |  |
| 一 | 污染治理能力提升 |  |  |  |  |
| （一） | 城镇污水治理能力提升工程 |  |  |  |  |
| 1 | 焦作市主城区雨污管道项目（焦作市亚投行贷款项目雨污水管道改造工程） | 解放区、山阳区、马村区 | 对焦作市北环路、山阳路、民主路、工业路、解放东路等约39公里道路进行雨污分流改造。 | 11000 | 2021-2024 |
| 2 | 焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 | 示范区 | 建设4万m3/d污水处理厂1座及配套管网17.65km。建设村庄污水收集管网约534.56km、污水处理站13座。 | 52700 | 2022-2025 |
| — 27 — 3 | 马村区污水处理厂及配套管网项目 | 马村区 | 根据马村区现有污水处理厂满负荷运行情况，新建马村区污水厂及配套管网项目。 | 8000 | 2022-2025 |
| 4 | 沁阳市城区雨污管网项目 | 沁阳市 | 沁阳市神农大道、香港街、自由路等道路雨污水管网改造工程，沁阳市污水管网延伸工程及沁阳市天鹅湖提升改造工程。 | 17455.72 | 2021-2022 |
| — 28 — 5 | 武陟县城区管网改造项目 | 武陟县 | 开展武陟县城区污水管网改造，提高污水收集效率。 | 5000 | 2021-2025 |
| 6 | 武陟县第三污水厂配套污水管网项目 | 武陟县 | 完善武陟县第三污水处理厂配套管网建设，实现服务范围内生活污水和工业集中收集处置。 | 10000 | 2021-2023 |
| 7 | 武陟县污水处理厂三期工程项目 | 武陟县 | 设计规模3万吨/日，新增配套管网约25公里。 | 17500 | 2021-2025 |
| 8 | 修武县城区管网雨污分流建设 | 修武县 | 云台大道改造工程、温盘路道路工程、体育路道路工程、经一路道路工程道路工程。以上工程铺设、改造雨污水管道约7500米。 | 4500 | 2021-2022 |
| 9 | 温县城区污水管网工程 | 温县 | 温县常阳路污水管网工程（建设4.2公里污水管网）、温县司马大街污水管网工程（建设1.9公里污水管网）。 | 1980 | 2022 |
| (二) | 农业农村污染治理能力提升工程 |  |  |  |  |
| 10 | 沁阳市农村生活污水处理项目 | 沁阳市 | 完成84个村庄生活污水治理，提升农村污水治理率。 | 6600 | 2021-2025 |
| 11 | 沁阳市厕污同治项目 | 沁阳市 | 铺设污水管网，建设污水处理站，配套吸粪车，完成305个村共85104户的户厕改造。 | 42542.26 | 2021-2022 |
| 12 | 沁阳市四河流域医疗废水和生活污水治理项目 | 沁阳市 | 工程设计范围为9个乡（镇）、4个街道办内的18个卫生院医疗废水处理设施建设和37个村落的污水管网482Km及13个末端污水处理站建设 | 16881 | 2022-2025 |
| 13 | 博爱县南水北调中线工程总干渠（金城乡段）保护区划内村庄生活污水治理项目 | 博爱县 | 对南水北调中线工程总干渠金城乡段保护区内村庄生活污水收集处理，生活污水管网180.6千米，生活污水设计日处理量1720吨/天。 | 5243 | 2021-2025 |
| 14 | 武陟县农村生活污水处理项目 | 武陟县 | 新建20个村农村生活污水处理项目。 | 3000 | 2021-2025 |
| 15 | 武陟县畜禽粪污资源化利用集中处理工程中心 | 武陟县 | 对全县畜禽养殖粪污进行集中收集处置。 | 8500 | 2022-2025 |
| （三） | 工业废水处理能力提升工程 |  |  |  |  |
| 16 | 马村区中马矿矿排水水质提升项目 | 马村区 | 新建矿井水处理站，采用高效旋流过滤方式处理。 | 800 | 2021-2022 |
| 17 | 焦作市锦瑞达铝业有限公司入河排污口整治项目 | 马村区 | 铺设污水管网，将锦瑞达铝业有限公司排水接入管网送至污水处理厂处理。 | 100 | 2022 |
| 18 | 焦作万方铝业有限公司雨污管网改造项目 | 马村区 | 实施雨污分流管网改造，新建约6公里污水管网，改造雨水管网，设1座分流井、1座初期雨水池。 | 900 | 2021-2022 |
| 19 | 孟州市城市污水处理有限公司一期工程技术提质增效项目 | 孟州市 | 孟州市城市污水处理有限公司一期工程技术提升改造，确保污水稳定达标排放。 | 4990 | 2021-2025 |
| 20 | 武陟县产业集聚区污水处理厂项目 | 武陟县 | 设计规模为0.5万m3/d，分两期建设。 | 1800 | 2021-2025 |
| — 29 — 21 | 焦作中站污水处理厂二期5万吨扩建工程 | 中站区 | 增纳产业集聚区的工业废水和中站区城区的生活污水5万吨/日。 | 18700 | 2020-2021 |
| 22 | 沁阳市产业集聚区沁北园区污水管网升级改造工程 | 沁阳市 | 配套铺设污水管网约33.2公里，收集园区内涉水企业工业废水和部分企业生活污水。 | 4898 | 2021-2021 |
| 二 | 水生态保护与修复工程 |  |  |  |  |
| — 30 — （一） | 河道治理工程 |  |  |  |  |
| 23 | 焦作市白马门河（人民路-普济河）综合整治工程 | 解放区 | 治理河段长5.93km。 | 19380.42 | 2021--2022 |
| 24 | 焦作市普济河（和兴化工-新月铁路）综合治理工程 | 解放区 | 治理河道全长279m。 | 960 | 2021-2023 |
| 25 | 焦作市南水北调与城市水系连通工程 | 示范区 解放区 山阳区 | 新建拦河液压坝、输水管线等工程，将南水北调干渠与龙源湖公园、太极体育中心、瓮涧河、大沙河、新河、城东公园、李河连通。 | 1500 | 2020-2025 |
| 26 | 温县老蟒河水质提升工程 | 温县 | 前端河岸生态修复及组合式生态透水坝两部分，具体建设内容包括挺水植物带、生态透水坝、智能监控等。 | 890 | 2022-2023 |
| 27 | 孟州市蟒河河道治理工程（白墙水库～孟州界段） | 孟州市 | 对孟州境内19.25公里的蟒河河道进行清淤疏浚等。 | 10370.69 | 2022-2023 |
| 28 | 武陟县河湖水系连通项目 | 武陟县 | 联通白马泉干渠、二干排河道、共产主义渠河道，清淤疏浚河道20公里，建设节制闸8座。 | 4600 | 2021-2025 |
| （二） | 河湖生态用水保障工程 |  |  |  |  |
| 29 | 焦作市再生水利用配套管网工程（一期） | 示范区 | 敷设再生水管道长度4.5km。 | 1953 | 2022-2025 |
| 30 | 沁阳市第二污水厂中水回用项目 | 沁阳市 | 建设中水回用项目，中水处理规模2万吨/天，力争2290m³/h中水回用于中电投河南电力有限公司沁阳发电分公司。 | 3000 | 2021-2025 |
| 31 | 博爱县再生水利用工程 | 博爱县 | 铺设管道约63.88公里，建设再生水提升泵房2座、地下管道一体化提升泵站一个。 | 13000 | 2021-2025 |
| （三） | 湿地恢复和建设工程 |  |  |  |  |
| 32 | 孟州市第二污水处理厂尾水人工湿地工程 | 孟州市 | 建设人工湿地，处理规模5万吨/天，占地224.21亩。 | 9800 | 2021-2025 |
| 33 | 博爱县第二污水处理厂尾水湿地建设项目 | 博爱县 | 项目总用地约54.04亩，处理规模为1.5万立方米/日。 | 5608.61 | 2021-2025 |
| 34 | 武陟县共产主义渠人工湿地 | 武陟县 | 在共产主义渠建设人工湿地项目，长度9公里，宽80米。 | 5300 | 2021-2023 |
| 三 | 水环境风险防范工程 |  |  |  |  |
| 35 | 孟州市滩区涝河应急拦截闸坝 | 孟州市 | 建设应急拦截闸坝，做好突发环境事件防控。 | 100 | 2021-2023 |