手提式灭火器产品质量孟州市监督抽查

实施细则

本细则适用孟州市市场监督管理局组织的手提式灭火器产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

- 1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 4具 | 2具 | 2具 |

2 检验依据

表2 手提式灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷射性能 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 2 | 密封性能 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 3 | 结构要求 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 4 | 灭火器指示器要求 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 5 | 灭火剂 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 6 | 标志和颜色 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 7 | 主要组分含量 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |
| 8 | 爆破试验 | GB4351.1-2005 GB 4066-2017 GB 17835-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3.判定规则

3.1依据标准

- GB 4351.1－2005 手提式灭火器 第1部分 性能和结构要求

- GB 6246-2011 干粉灭火剂

- GB 17835-2008 水系灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。