## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
孟州市 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 黄河 | 2017/11/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 36000.00 | 31000.00 | PH值 | 7.4 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 1615 | 8.86 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 9.42 | 0.452 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 4603 | 33 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 75 | 24 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000764 | 0.000374 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.032 | 0.009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.203 | 0.072 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.13 | 0.048 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00354 | 0.00125 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.176 | 0.049 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 513 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.173 | 0.094 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.5 | 4.18 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 66.1 | 13.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 49.7 | 0.886 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 6.6 | 0.504 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市桑坡污水处理厂 | 蟒河 | 2017/11/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 4000 | 8000.00 | 7756.00 | PH值 | 7.28 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 620 | 9.06 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 12.8 | 0.415 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1793 | 38 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000844 | 0.000312 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.025 | 0.009 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 3.382 | 0.094 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.739 | 0.042 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00306 | 0.000928 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.088 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 308 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 34.6 | 0.266 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 72 | 4.32 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 125 | 10.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 489 | 0.491 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 513 | 0.759 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市田寺污水处理厂 | 蟒河 | 2017/11/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 3095 | 2300.00 | 2200.00 | PH值 | 7.14 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 1505 | 9.05 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 25.4 | 0.217 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 4444 | 36 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 350 | 7 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000772 | 0.000424 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.046 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 2.376 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.497 | 0.037 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00298 | 0.00104 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.167 | 0.064 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 422 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 33.4 | 0.073 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 214 | 1.22 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 680 | 12.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 277 | 0.409 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 536 | 0.781 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 中信环境水务（孟州）有限公司 | 蟒河 | 2017/11/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 25000 | 26300.00 | 23300.00 | PH值 | 7.59 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 132 | 3.05 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 78.7 | 0.038 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 407 | 9 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 15 | 7 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00045 | 0.000258 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.013 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.034 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.028 | 0.015 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00149 | 0.000768 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 527 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.32 | 0.085 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.7 | 0.596 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 130 | 12.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.38 | 0.763 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.81 | 0.527 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页