## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
沁阳市 | 焦作中持水务有限公司 | 蟒河 | 2016/9/19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 |  |  | PH值 | 7.5 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 84.2 | 8.03 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.99 | 0.186 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 282 | 36.8 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 35 | 11 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.244 | 0.034 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.104 | 0.049 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 128 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.53 | 0.118 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 17800 | 993 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 30.6 | 2.46 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.2 | 5.13 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.41 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.09 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
沁阳市 | 沁阳市富源污水处理有限公司 | 沁河 | 2016/9/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 20210.00 | PH值 | 7.34 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 41.9 | 7.52 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.1 | 0.38 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 139 | 35.2 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 35 | 11 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00017 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.115 | 0.053 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 129 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.64 | 0.125 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400 | 450 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.8 | 2.71 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 20.2 | 5.31 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.44 | 0.31 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.81 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
沁阳市 | 沁阳市源清污水处理有限公司 | 蟒河 | 2016/9/19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 20000 |  |  | PH值 | 7.36 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 73.5 | 8.92 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.07 | 0.132 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 283 | 35.4 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 37 | 16 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.197 | 0.031 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.115 | 0.044 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 122 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.69 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 4770 | 840 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.8 | 2.37 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.6 | 4.96 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.44 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 28.5 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州盛方水务有限公司 | 蟒河 | 2016/9/30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 25000 | 25574.00 | 21168.00 | PH值 | 7.38 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 165 | 9.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.17 | 0.143 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 329 | 27.8 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 71 | 21 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.016 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.135 | 0.039 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 251 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 3.86 | 0.41 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 31.4 | 1.72 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 63.7 | 4.42 | 15 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页