## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
修武县 | 修武县清源水务有限公司(第一、第二污水处理厂) | 卫河(大沙河) | 2018/7/3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 20000 | 21341.00 | 16934.00 | PH值 | 6.66 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 22.5 | 8.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.24 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 246 | 28 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.00052 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 298 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 453 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.4 | 0.907 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 12.8 | 6.63 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.24 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.24 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/7/4 0:00:00 |  |  |  | 12269.00 | 10541.00 | PH值 | 6.73 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 23.5 | 8.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.41 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 246 | 34 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.000084 | 0.000073 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.00056 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 305 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 482 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 22.6 | 1.01 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.3 | 6.17 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.21 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.21 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
温 县 | 温县中投水务有限公司污水分公司 | 蟒河 | 2018/7/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 60960.00 | 51498.00 | PH值 | 7.5 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 86.6 | 6.52 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.7 | 0.202 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 264 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 373 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.15 | 0.158 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.7 | 0.45 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.7 | 5.16 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.265 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.72 | 0.275 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/8/10 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.5 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 86.6 | 6.52 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.7 | 0.202 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 264 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 373 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.15 | 0.158 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.7 | 0.45 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.7 | 5.16 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.265 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.72 | 0.275 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页