## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
博爱县 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司 | 卫河(大沙河) | 2018/11/5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 50000.00 | 56000.00 | PH值 | 7.03 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 40.6 | 8.06 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.86 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 256 | 30 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 48 | 6 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.236 | 0.065 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.093 | 0.044 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0315 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 246 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2145 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 23.5 | 3.02 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.8 | 10.65 | 15 | mg/L | 是
武陟县 | 武陟县润天污水处理有限公司(含二期工程) | 共产主义渠 | 2018/11/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 24000.00 | 23000.00 | PH值 | 7.19 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 33.3 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.47 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 252 | 28 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 0 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.107 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.442 | 0.088 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.169 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 1 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 414 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.47 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 77700000 | 950 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.2 | 1.57 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.5 | 9.78 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.19 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.98 | 0.74 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2018/11/22 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.47 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 39.5 | 7.05 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.74 | 0.055 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 254 | 35 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 0 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.355 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.36 | 0.091 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.188 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 1.29 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.07 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 967 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.337 | <0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 58000000 | 935 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 36.9 | 2.55 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.1 | 7.42 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.52 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.99 | 0.465 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 黄河 | 2018/10/29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 39000.00 | 35000.00 | PH值 | 7.32 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 54.6 | 9.29 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.54 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 182 | 34 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 90 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.158 | 0.024 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 629 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.268 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 3.64 | 0.32 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 8.69 | 2.69 | 15 | mg/L | 是
孟州市 | 中信环境水务（孟州）有限公司 | 蟒河 | 2018/10/29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 25000 | 25000.00 | 24000.00 | PH值 | 7.31 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 60.6 | 8.61 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.46 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 202 | 35 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 21 | 9 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.029 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.018 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 603 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | 0.097 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27 | 0.03 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 52 | 2.12 | 15 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页