## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
中站区 | 焦作市工业集聚区中站污水处理厂 | 卫河(大沙河) | 2017/4/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 100000 |  |  | PH值 | 7.51 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 25.5 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.11 | 0.471 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 97.7 | 27.3 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.0002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.00015 | <0.00015 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.025 | <0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 24 | 3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.089 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[9 empty] | 氨氮 | 19 | 2.87 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 24.2 | 13.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.28 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.3 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 2017/6/15 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.46 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 111 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.23 | 0.468 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 285 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 22 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0025 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.025 | <0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 158 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.56 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.8 | 2.5 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.5 | 5.82 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.95 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 10.3 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
山阳区 | 康达环保水务有限公司 | 卫河(大沙河) | 2017/4/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 100000 |  |  | 悬浮物 | 132 | 2 | 30 | mg/L | 是
|  |  | 2017/6/13 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 7.47 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 63.4 | 1.28 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.42 | 0.774 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 185 | 26 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 5 | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.025 | <0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 154 | 6 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | <0.025 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 23.4 | 1.3 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27.4 | 6.73 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | 0.11 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.93 | 0.14 | 5 | mg/L | 是
山阳区 | 康达环保水务有限公司焦作分公司 | 卫河(大沙河) | 2017/4/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 100000 |  |  | 悬浮物 | 155 | 2 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 2017/6/13 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 8.05 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 90 | 1.1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.66 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 281 | 33 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | 0.00031 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0118 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.025 | <0.025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 282 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 42.1 | 1.96 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 50.6 | 9.51 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.73 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.86 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
修武县 | 康达环保水务有限公司修武分公司 | 卫河(大沙河) | 2017/4/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 25000 |  |  | 悬浮物 | 149 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 2017/6/14 0:00:00 | [5 empty] | PH值 | 6.94 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 67.5 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.648 | 0.216 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 183 | 23 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00035 | 0.00035 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0025 | 0.0025 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 176 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.8 | 2.22 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.7 | 6.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.18 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.96 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
博爱县 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司 | 卫河(大沙河) | 2017/4/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 44000.00 | 41600.00 | PH值 | 7.3 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 25.3 | 7.06 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.369 | 0.188 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 139 | 22.2 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 33 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 249 | 4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.284 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19.2 | 0.957 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 21.3 | 1.07 | 15 | mg/L | 是
武陟县 | 武陟县润天污水处理有限公司 | 共产主义渠 | 2017/4/19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 24000.00 | 23000.00 | PH值 | 7.51 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 90 | 7.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.8 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 239 | 36 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 142 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.47 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 788 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.9 | 4.7 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 34.4 | 14.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.1 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.2 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
武陟县 | 武陟县润天污水处理有限公司二期工程 | 共产主义渠 | 2017/4/19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 | 24000.00 | 23000.00 | PH值 | 7.5 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 84.2 | 6.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.12 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 263 | 33.4 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00002 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0015 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.0005 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 325 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.337 | <0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 765 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.5 | 4.73 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.8 | 12.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.12 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 黄河 | 2017/5/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 36547.00 | 33869.00 | PH值 | 9.02 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 145 | 7.61 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 17 | 0.272 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 534 | 47 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00136 | 0.000712 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.012 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.053 | 0.021 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.03 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.00585 | 0.00287 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00004 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 622 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.27 | 0.087 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.8 | 0.94 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 138 | 14.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 47.1 | 0.93 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.2 | 0.79 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市桑坡污水处理厂 | 蟒河 | 2017/5/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 4000 | 8000.00 | 7828.00 | PH值 | 7.61 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 534 | 7.41 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 9.25 | 0.47 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 1995 | 45 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 60 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00113 | 0.000612 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00999 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 6.95 | 0.058 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.109 | 0.049 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.013 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.038 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 191 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.93 | 0.136 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 77.2 | 3.98 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 660 | 14.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 506 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 599 | 0.75 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市田寺污水处理厂 | 蟒河 | 2017/5/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 3095 | 1300.00 | 1201.00 | PH值 | 8.38 | 7.63 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 1360 | 3.56 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 11.6 | 0.045 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 5203 | 22 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 240 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00104 | 0.000502 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.016 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 2.46 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.203 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.000816 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.071 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 656 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 32.2 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.4 | 1.56 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 751 | 14.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 241 | 0.78 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 616 | 0.48 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 中信环境水务（孟州）有限公司 | 蟒河 | 2017/5/4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 25000 | 26266.00 | 23500.00 | PH值 | 7.62 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 30.9 | 6.26 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.02 | 0.148 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 110 | 29 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00238 | 0.00072 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.00363 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.053 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.033 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0108 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00004 | <0.00004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 366 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.748 | 0.055 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 15.2 | 0.485 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 142 | 14.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.58 | 0.81 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.94 | 0.65 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页