山发改文〔2022〕73号

关于焦作市山阳区2022年燃气管道等更新

改造项目初步设计的批复

山阳区城市管理局：

你单位《关于报送焦作市山阳区2022年燃气管道等更新改造项目初步设计的请示》（焦山城管〔2022〕30号）及相关申报材料收悉。按照《焦作市政府投资管理办法》（焦政办〔2021〕11号）等文件规定，结合山阳区发改委《关于焦作市山阳区2022年燃气管道等更新改造项目可行性研究报告的批复》（山发改文〔2022〕16号）及评估机构中建精诚工程咨询有限公司出具的评估报告，经研究，现批复如下：

一、原则同意河南中裕燃气工程设计有限公司编制的《焦作市山阳区 2022 年燃气管道等更新改造项目初步设计》。项目编码：2204-410811-04-02-231458。

二、建设地点及主要建设内容

本项目位于山阳区工业路恩华小区排房、华鑫小区排房、石油公司平房、太行中路2#院平房、周庄路山阳工商局楼等38个小区建筑红线内，以及人民路（山阳路-塔南路段）。本项目对38个小区以及人民路（山阳路-塔南路）天然气管线进行改造，包含庭院燃气管网、户内外立管、户内燃气橡胶软管、燃气安全自闭阀等安全装置改造安装。

三、主要技术标准

1、38个小区庭院天然气管道采用聚乙烯燃气管道，规格为PE100 SDR11 和PE100 SDR17 两种，管径De63-De160，运行压力2.2-2.8KPa,改造长度5712.25米。聚乙烯管道质量标准符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1-2015的规定。

人民路（山阳路-塔南路）天然气管道采用聚乙烯燃气管道，规格为PE100 SDR11 和PE100 SDR17 两种，主要管径De250，运行压力0.35-0.38MPa，改造长度1680米，聚乙烯管道质量标准符合《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：管材》GB 15558.1-2015的规定。

2、燃气立管主要采用铝塑复合管，规格为C1216，管径DN15，运行压力2.2-2.8KPa。铝塑复合管改造需要外加聚氯乙烯(PVC-U)，管径DN50-DN110，改造长度47474.5米。铝塑复合管质量标准符合《铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管》GB∕T 18997.1-2020的规定。

3、燃气橡胶软管更换为燃气用具连接用不锈钢波纹软管，公称尺寸DN15，燃气用具连接用不锈钢波纹软管质量符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》CJT197-2010的规定。更换长度8551.5米。

4、燃气灶前阀门更换为燃气自闭阀，公称尺寸DN15，自闭阀质量符合《管道燃气自闭阀》CJ/T 447-2014的规定。新增燃气自闭阀6401套。

四、建设工期

本项目建设期限约 11 个月，从2023年1月1日至2023年11月30日。

五、投资概算及资金来源

本项目初步概算总投资为总投资为1514.6万元，其中建安费1327.1万元，工程建设其他费用143.4万元，工程预备费44.1万元。

资金来源：申请中央预算内资金696.33万元，其余资金由地方政府配套。

- 六、该工程要符合现行设计规范及相关建设标准，参建各方应参照《河南省省级政府投资项目概算管理暂行办法》（豫发改投资〔2020〕54号）履行概算控制责任，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。突破投资概算且确需调整的，应按规定程序正式申报；未按程序批准的，不得擅自调整实施。对擅自扩大投资，提高建设标准，变更建设内容的项目，我委不予认可。

附件：焦作市山阳区2022年燃气管道等更新改造项目投资

概算表

2022年12月5日

附件：

焦作市山阳区2022年燃气管道等更新改造项目

投资概算表

| 序号 | 工程费用名称 | 概算金额(万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1327.1 |  |
| 二 | 其他费用 | 143.4 |  |
| 1 | 前期工作费 | 30.1 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 23.6 |  |
| 3 | 设计费 | 37.2 |  |
| 4 | 工程监理费 | 27.3 |  |
| 5 | 招标代理费 | 11.9 |  |
| 6 | 工程造价咨询费 | 13.3 |  |
| 三 | 预备费 | 44.1 |  |
| 三 | 合计 | 1514.6 | 一+二+三 |

焦作市山阳区发展和改革委员会办公室   2022年12月5日印发