附件1

2025年焦作市市区第一季度出厂水

水质检测情况

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），市疾控中心对我市府城水厂和苏蔺水厂出厂水进行水质检测，检测指标包括微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等常规指标（不含放射性指标）。共采集水样2份，合格率100%。

2025年焦作市市区第一季度出厂水水质检测结果

| 序号 | 监测点 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 府城水厂 | 2025年2月12日--2月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌菌群、砷、镉、铬(六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 检测指标均达标 | 无 |
| 2 | 苏蔺水厂 |  |  | 检测指标均达标 | 无 |